Приложение №7

к техническим требованиям

на оказание услуг

по медицинскому обслуживанию

персонала Чиркейской ГЭС

Ирганайской ГЭС

Требования к оснащению медпунктов медицинским имуществом и оборудованием.

Минимальный перечень медикаментов и расходных материалов на один медпункт

Изделиями для оказания первичной медико-санитарной помощи

| 1. | Лекарственные препараты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Лекарственная форма | Единица измерения |  | постоянный запас не менее |  |
| В составе укладки для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме (Приказ Минздрава РФ от 30 октября 2020 г. № 1183н) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | платифиллин | раствор для подкожного введения | уп. |  | 1 |  |
| 1.2 | дротаверин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций | уп. |  | 1 |  |
| 1.3 | метоклопрамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения | уп. |  | 1 |  |
| 1.4 | активированный уголь | таблетки или капсулы | уп. |  | 2 |  |
| 1.5 | клопидогрел | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | уп. |  | 1 |  |
| 1.6 | ацетилсалициловая кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой | уп. |  | 1 |  |
| 1.7 | этамзилат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций | уп. |  | 1 |  |
| 1.8 | декстроза (глюкоза) | раствор для внутривенного введения и раствор для инфузий | уп. |  | 1 |  |
| 1.9 | натрия хлорид | раствор для инфузий | уп. |  | 1 |  |
| 1.10 | магния сульфат | раствор для внутривенного введения или раствор для внутривенного и внутримышечного введения | уп. |  | 1 |  |
| 1.11 | нитроглицерин | спрей подъязычный дозированный и (или) таблетки подъязычные или концентрат для приготовления раствора для инфузий | уп. |  | 1 |  |
| 1.12 | бриллиантовый зеленый | Раствор для наружного применения, спиртовой | фл. |  | 1 |  |
| 1.13 | глицин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | уп. |  | 1 |  |
| 1.14 | эпинефрин | раствор для инъекций | уп. |  | 1 |  |
| 1.15 | моксонидин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | уп. |  | 1 |  |
| 1.16 | фуросемид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций | уп. |  | 1 |  |
| 1.17 | метопролол | раствор для внутривенного введения или таблетки | уп. |  | 1 |  |
| 1.18 | нифедипин | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой | уп. |  | 1 |  |
| 1.19 | каптоприл | таблетки | уп. |  | 1 |  |
| 1.20 | повидон-йод | раствор для наружного применения или раствор для местного и наружного применения или спрей для местного и наружного применения | уп. |  | 1 |  |
| 1.21 | дексаметазон | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций | уп. |  | 1 |  |
| 1.22 | преднизолон | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций | уп. |  | 1 |  |
| 1.23 | кеторолак | раствор для внутривенного и внутримышечного введения | уп. |  | 1 |  |
| 1.24 | кетопрофен | раствор для внутривенного и внутримышечного введения | уп. |  | 1 |  |
| 1.25 | метамизол натрия | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или таблетки | уп. |  | 1 |  |
| 1.26 | метамизол натрия + питофенон + фенпивериния бромид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или таблетки | уп. |  | 1 |  |
| 1.27 | парацетамол | таблетки или суспензия для приема внутрь | уп. |  | 1 |  |
| 1.28 | ипратропия бромид + фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный или раствор для ингаляций | уп. |  | 1 |  |
| 1.29 | аминофиллин | раствор для внутривенного введения или раствор для внутримышечного введения | уп. |  | 1 |  |
| 1.30 | будесонид | порошок для ингаляций дозированный или суспензия для ингаляций дозированная | уп. |  | 1 |  |
| 1.31 | дифенгидрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения | уп. |  | 1 |  |
| 1.32 | хлоропирамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения | уп. |  | 1 |  |
| 1.33 | сульфацетамид | капли глазные | уп. |  | 1 |  |
| 1.34 | вода для инъекций | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций | уп. |  | 1 |  |
| Иные лекарственные препараты |  |  |  |  |  |  |
| 1.35 | Анастезирующая заморозка (FROST SPRAY) | аэрозоль | фл. |  | 3 |  |
| 1.36 | банеоцин | порошок д/наружн. применения | шт. |  | 1 |  |
| 1.37 | нитрофурал (фурацилин) | Порошок для приготовления р-ра д/наружн. применения | уп. |  | 1 |  |
| 1.38 | тест полоски для глюкометра |  | шт. |  | 5 |  |
| 1.39 | лоперамид | таблетки покрытые пленочной оболочкой или капсулы | уп. |  | 1 |  |
| 1.40 | Ланцеты для глюкометра |  | шт. |  | 5 |  |
| 1.41 | Адреналин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения | уп. |  | 1 |  |
| 1.42 | Андипал | таблетки покрытые пленочной оболочкой | шт. |  | 1 |  |
| 1.43 | Арбидол | капсулы кишечнорастворимые | шт. |  | 1 |  |
| 1.44 | Баралгин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения | уп. |  | 1 |  |
| 1.45 | Валидол | таблетки для рассасывания | шт. |  | 1 |  |
| 1.46 | Гастал | таблетки для рассасывания | шт. |  | 1 |  |
| 1.47 | Спрей или пастилки от боли в горле | спрей для местного применения дозированный или пастилки для рассасывания | шт. |  | 1 |  |
| 1.48 | Диклофенак | гель для наружного применения | шт. |  | 1 |  |
| 1.49 | Корвалол | капли для приема внутрь | фл. |  | 1 |  |
| 1.50 | Пустырника экстракт | таблетки | шт. |  | 1 |  |
| 1.51 | Левомеколь | мазь для наружного применения | шт. |  | 1 |  |
| 1.52 | Найз | таблетки | шт. |  | 1 |  |
| 1.53 | Нафтизин | капли назальные | фл. |  | 1 |  |
| 1.54 | Омепразол | капсулы кишечнорастворимые | шт. |  | 1 |  |
| 1.55 | Отипакс | капли ушные | фл. |  | 1 |  |
| 1.56 | Панкреатин | таблетки покрытые пленочной оболочкой или капсулы | шт. |  | 1 |  |
| 1.57 | Аспаркам | таблетки | шт. |  | 1 |  |
| 1.58 | Тагиста | таблетки | шт. |  | 1 |  |
| 1.59 | Цитрамон | таблетки | шт. |  | 1 |  |
| 2. | Медицинские изделия |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование вида медицинского изделия | Наименование оборудования | Единица измерения |  | постоянный запас не менее |  |
| В составе укладки для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме (Приказ Минздрава РФ от 30 октября 2020 г. № 1183н) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский нестерильный (5 м х 5 см) | шт. |  | 2 |  |
| 2.2 | Бинт марлевый тканый, стерильный | Бинт марлевый медицинский стерильный (5 м х 10 см) | шт. |  | 2 |  |
| 2.3 | Бинт марлевый тканый, стерильный | Бинт марлевый медицинский стерильный (7 м х 14 см) | шт. |  | 2 |  |
| 2.4 | Рулон ватный, нестерильный | Вата медицинская гигроскопическая | шт. |  | 1 |  |
| 2.5 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования | Воздуховод Гведела (90 мм) | шт. |  | 1 |  |
| 2.6 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования | Воздуховод Гведела (120 мм) | шт. |  | 1 |  |
| 2.7 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | шт. |  | 2 |  |
| 2.8 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования | Жгут для внутривенных инъекций | шт. |  | 1 |  |
| 2.9 | Катетер инфузионный для периферических сосудов | Катетер (канюля) для периферических вен разных размеров), в том числе устройство для вливания в малые вены | шт. |  | 6 |  |
| 2.10 | Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см х 7,2 см) | шт. |  | 1 |  |
| 2.11 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, многоразового использования | Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками | шт. |  | 2 |  |
| 2.12 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Мешок для медицинских отходов класса А (объемом не менее 10 л) | шт. |  | 1 |  |
| 2.13 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Мешок для медицинских отходов класса Б (объемом не менее 10 л) | шт. |  | 1 |  |
| 2.14 | Пакет для тепловой/холодовой терапии, многоразового использования | Пакет гипотермический | шт. |  | 1 |  |
| 2.15 | Повязка марлевая/бандаж для оказания первой помощи | Пакет перевязочный медицинский стерильный | шт. |  | 2 |  |
| 2.16 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Перчатки медицинские нестерильные смотровые | шт. |  | 20 |  |
| 2.17 | Перчатки хирургические из полихлорпрена, опудренные | Перчатки хирургические стерильные | шт. |  | 2 |  |
| 2.18 | Салфетка для очищения кожи | Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 12,5 см х 11,0 см) | шт. |  | 20 |  |
| 2.19 | Салфетка для стимуляции дыхания | Средство для стимуляции дыхания с раствором аммиака | шт. |  | 2 |  |
| 2.20 | Салфетка марлевая тканая, стерильная | Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 16 см х 14 см, № 10) | уп. |  | 10 |  |
| 2.21 | Салфетка марлевая тканая, стерильная | Стерильная салфетка (не менее 40 см х 60 см) | шт. |  | 10 |  |
| 2.22 | Простыня для кровати не прилипающая к ране | Стерильная салфетка или простыня (не менее 70 см х 140 см) | шт. |  | 5 |  |
| 2.23 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Сфигмоманометр (измеритель артериального давления) со взрослой манжетой механический с анероидным манометром | шт. |  | 1 |  |
| 2.24 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной | Термометр медицинский в футляре | шт. |  | 1 |  |
| 2.25 | Набор для внутривенных вливаний | Устройство для вливания инфузионных растворов | шт. |  | 2 |  |
| 2.26 | Стетоскоп неавтоматизированный | Фонендоскоп | шт. |  | 1 |  |
| 2.27 | Шпатель для языка, смотровой, одноразового использования | Шпатель стерильный | шт. |  | 10 |  |
| 2.28 | Шприц-дозатор для подкожных инъекций/в комплекте с иглой | Шприц инъекционный однократного применения (2 мл с иглой 0,6 мм) | шт. |  | 2 |  |
| 2.29 | Шприц-дозатор для подкожных инъекций/в комплекте с иглой | Шприц инъекционный однократного(5 мл с иглой 0,7 мм) | шт. |  | 2 |  |
| 2.30 | Шприц-дозатор для подкожных инъекций/в комплекте с иглой | Шприц инъекционный однократного применения (10 мл с иглой 0,8 мм) | шт. |  | 2 |  |
| 2.31 | Шприц-дозатор для подкожных инъекций/в комплекте с иглой | Шприц инъекционный однократного применения (20 мл с иглой 0,8 мм) | шт. |  | 2 |  |
| 2.32 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования | Ножницы для разрезания повязок по Листеру | шт. |  | 1 |  |
| 2.33 | Средство гемостатическое на основе коллагена | Средство (губка, пластина) кровоостанавливающее коллагеновое Биодеградируемое | шт. |  | 2 |  |
| 2.34 | Роторасширитель, регулируемый, многоразового использования | Роторасширитель винтовой | шт. |  | 1 |  |
| Иные медицинские изделия и оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 2.35 | Бинт эластичный. Компрессионный без латекса 1,5м. х 8см. |  |  | шт. |  | 1 |
| 2.36 | Антисептик для рук |  |  | шт. |  | 1 |
| 2.39 | Сумка-укладка для оказания неотложной помощи (пустая) |  |  | шт. |  | 1 |
| 2.40 | Аптечка АнтиСПИД (ВИЧ) |  |  | шт. |  | 1 |

Стандартный перечень оборудования медпункта:

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Электрокардиограф портативный, 6-канальный | 1 |
|  | Тонометр электрический для измерения артериального давления на периферических артериях | 2 |
|  | Тонометр механический для измерения артериального давления на периферических артериях | 2 |
|  | Фонендоскоп | 3 |
|  | Стол манипуляционный | 1 |
|  | Термометр медицинский | 5 |
|  | Глюкометр портативный | 2 |
|  | Тест полоски для глюкометра «Сателит Экспресс» | 50 |
|  | Алкометр с принтером (1 единица – пороговый, 1 единица – количественный) | 2 |
|  | Одноразовые мундштуки для алкометра | 500 |
|  | Набор реагентов для иммунохроматографического выявления психоактивных веществ, наркотических соединений и их метаболитов (тест-полоски) | 10 |
|  | Шкаф для медикаментов | 1 |
|  | Кушетки медицинские | 4 |
|  | Шкаф для одежды | 2 |
|  | Шкаф для белья | 2 |
|  | Стол канцелярский | 3 |
|  | Стулья | По числу рабочих мест + 2-3 для посетителей |
|  | Вешалка для одежды | 2 |
|  | Педальное ведро | 2 |
|  | Контейнер-ведро с крышкой для хранения медицинских отходов (желтого цвета, на 20-30 литров) | 1 |
|  | Тумбочки медицинские | 2 |
|  | Зеркало | 1 |
|  | Оториноскоп (портативный) | 1 |
|  | Сейф для хранения сильнодействующих медикаментов | 1 |
|  | Закрытая емкость для сбора использованного перевязочного материала | 2 |
|  | Электроплитка с закрытой спиралью | 1 |
|  | Фонарь электрический | 1 |
|  | Холодильник | 2 |
|  | Лампа настольная | 3 |
|  | Облучатель бактерицидный или рециркулятор закрытого типа | 1 на каждое помещение |
|  | Комплекты медицинской одежды | 4 |
|  | Портативный аппарат для ручной искусственной вентиляции легких | 1 |
|  | Кислородный ингалятор любого типа | 1 |
|  | Аппарат для искусственной вентиляции легких ручной | 1 |
|  | Комплекты спецодежды для защиты от общепромышленных загрязнений, летние и зимние, включая каску и спецобувь | По числу работников медпункта |
|  | Дефибриллятор автоматический портативный | 1 |

Ответственность за поверку и ремонт медицинского оборудования, своевременное комплектование, поддержание запаса, списание и утилизация препаратов и изделий медицинского назначения с истекшим сроком годности (указанных в настоящем приложении) лежит на Исполнителе.