Техническое задание

на поставку камер видеонаблюдения

- Предмет закупки: Поставка камер видеонаблюдения.

- Заказчик: Сахалинский филиал ПАО «Ростелеком».

- Место доставки поставляемых товаров: г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева, д.78.

- Срок и условия оплаты поставки товара: Форма оплаты - безналичный расчет. Аванс 30% от суммы заказа в течение 10 дней. Окончательный расчёт по заказу осуществляются по факту поставки товара в течение не более чем 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной/УПД путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

- Срок поставки товара: с даты заключения договора в течение 90 (девяносто) календарных дней.

- Требования к качеству, упаковке и поставке товара:

- При наличии заводской упаковки Товар поставляется в заводской упаковке, при отсутствии данной упаковки Товар поставляется в обеспечивающей безопасность, сохранность Товара при транспортировке и хранении упаковке.

- Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого Товара.

- Доставка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

- Поставляемый Товар должен быть полностью укомплектован.

- Качество Товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям, требованиям безопасности и сопровождаться сертификатами соответствия и паспортами качества для данного вида Товара.

- Товар должен быть новым (ранее не использованным) и не бывшим в употреблении.

- Наименование товара и производитель поставляемых товаров должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в предоставляемых при поставке товара документах.

- Товары, произведённые в России, должны входить в реестр Минпромторга.

- Данная спецификация будет являться приложением к рамочному договору со сроком действия на 2 года, где поставка товара будет обозначена частичными объёмами при помощи подписания заказов.

8.   Требования к гарантийному сроку товара: Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара на срок не менее 24 месяцев.

9.Характеристика  поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Кол-во товара | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Домофон (IP-камера видеонаблюдения тип 1) | Форм-фактор: вызывная панель Антивандальный корпус: Да Камера видеонаблюдения: Да Класс защиты IP: IP66 Количество абонентов: 1 Количество кнопок вызова: 1 Комплектация: Вызывная панель Материал наружных блоков: Металл Место установки: Уличные Назначение: на дверь , на калитку Подключение: Проводное Протокол связи: SIP/TCP/IP Разрешение камеры (Матрица/сенсор): 2 мп (КМОП 1/2.8) Запись на карту памяти: да Способ монтажа: Накладной Тип: Ip-домофон Тип кнопок: Механические Угол обзора камеры (горизонтальный): не менее 85 градусов Цвет наружных блоков: серый или черный. Питание: PoE Широкий динамический диапазон (WDR): есть ИК-подсветка: с дальностью не менее 10 метров Скорость затвора От 1/25 до 1/8000 сек. | 171 | шт. |
| 2. | IP-камера видеонаблюдения тип 2 | Форм-фактор: цилиндрическая; Камера видеонаблюдения: Да Класс защиты IP: IP66 или IP67; Материал: Металлический Место установки: Уличные; Назначение: на стену Подключение: Проводное Протокол связи: RTP через TCP/IP, CMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UDP, ONVIF Разрешение камеры (матрица): не менее 5 мп (не менее 1/2,7” CMOS-сенсор с прогрессивной разверткой) ИК-подстветка: не менее 50 м. Угол обзора камеры (горизонтальный): не хуже от 40 до 110 градусов Угол обзора камеры (вертикальный): не хуже от 23 до 56 градусов Цвет наружных блоков: белый Фокусное расстояние: не хуже 2.6 – 14.1 мм. Количество потоков: не менее 2 Широкий динамический диапазон (WDR): наличие Чувствительность: не более 0.1 Лк (цветное) Режим «День/ночь» - ИК-фильтр с автопереключением: есть Форматы сжатия: Н.264 BP / Н.264 MP / Н.264 HP / H.265 MP Разрешение основного потока видео: не менее 2560 × 1440 Разрешение дополнительного потока видео: не менее 1280 × 720 Битрейт: не менее 512 – 8192 Кбит/с, VBR / CBR (вариация ≤ ±10%) Диапазон рабочих температур, ºС: не уже от -60 до +50 Размеры: в пределах 242-283 × 84-107 × 88-107 мм Питание: PoE Встроенный нагревательный элемент: наличие Страна производства: РФ | 300 | шт. |
| 3. | IP-камера видеонаблюдения тип 3 | Форм-фактор: цилиндрическая; Камера видеонаблюдения: Да Класс защиты IP: IP67 или IP66; Материал: Металлический Место установки: Уличные; Назначение: на стену; Подключение: Проводное Протокол связи: RTP через TCP/IP, CMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UDP, ONVIF Разрешение камеры (матрица): не менее 5 мп (сенсор КМОП не менее 1/2.7"); оптический зум (оптическое увеличение): не менее 20 ИК-подсветка: не менее 70 м. Угол обзора камеры (горизонтальный): в пределах от 3 до 56 градусов Угол обзора камеры (вертикальный):в пределах от 3 до 27 градусов Цвет наружных блоков: белый Фокусное расстояние (объектив): в пределах не 5 - 98 мм. (Моторизованный, не менее F2.0, АРД); Количество потоков: не менее 2 Широкий динамический диапазон (WDR) аппаратный: не менее 120dB Чувствительность: не более 0.005 лк (день) / 0.01 лк (ночь) Режим «День/ночь» - ИК-фильтр с автопереключением: есть Скорость затвора: от 1 до 1/100000 сек. Форматы сжатия: H.265 MP, H.264 MP/BP/HP, Motion JPEG Разрешение основного потока видео: не менее 2560 × 1440 Разрешение дополнительного потока видео: не менее 1280 х 720 Битрейт: не менее От 32 кбит/с до 8 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) Параметры изображения (Яркость, контраст, насыщенность, резкость, поворот, переворот, отражение, АРУ, цифровая стабилизация изображения, баланс белого, выдержка (авто, вручную), компенсация засветки, BLC, HLC, антитуман, режим ИК-баланса): есть Диапазон рабочих температур, ºС: в пределах от -60 до +50 Размеры: в пределах 80-134x75-126x233-330мм (с выдвинутым козырьком) Питание: PoE; Поддержка карт памяти (не менее 512 ГБ): есть Страна производства: РФ | 100 | шт. |