- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.32.14.112 Поставка кабелей из сшитого полиэтилена для выполнения монтажных работ по РУ15,75 кВ блока 4ГТ Чиркейской ГЭС.

0055-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК-УМР

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| Т4 | Силовой трансформатор №4 |
| ТСН24 | Трансформатор собственных нужд №4 |
| ГА4 | Гидроагрегат №4 |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| РД | Рабочая документация |
| м | Метр |
| шт | Штука |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ГОСТ | Государственный общесоюзный стандарт |

#### Наименование закупаемой продукции.

ОКПД2 27.32.14.112 Поставка кабелей из сшитого полиэтилена для выполнения монтажных работ по РУ15,75 кВ блока 4ГТ Чиркейской ГЭС.

#### Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение предстоящего доходного договора по Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы распределительных устройство 15,75 кВ блока 4 ГТ заключённого между ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК». Продукция предназначена для производства монтажных работ.

# Требования к продукции.

#### Требования к объемам и срокам поставки.

### Перечень и объем закупаемой продукции.

- Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.

| № п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена10кВ ПвВнг(A)-Ls-10 1х150 | м | 30 |  |
|  | Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке на напряжение 10кВ ПвПу-10 1x50/16 | м | 10 |  |
|  | Кабель силовой экранированный 20 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, не расространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымовыделением ПвВнг(А)-LS-20 3х70/50 | м | 25 |  |
|  | Кабель силовой экранированный 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, не распостраняющий горение при груповой прокладке с пониженным дымовыделением ПвВнг(А)-LS-10 3x120/25 | м | 160 |  |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 27.32.14.112 Поставка кабелей из сшитого полиэтилена для выполнения монтажных работ по РУ15,75 кВ блока 4ГТ Чиркейской ГЭС. | С даты заключения договора | В течении 30 календарных дней с даты подписания Договора |

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции:

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям. | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен предоставить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- | -//- |
| 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице №1.1 настоящих ТТ «Перечень и объем закупаемой продукции» |  |  |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки | Республика Дагестан, Буйнакский район, Чиркейская ГЭС |  |  |  |
| 2.2. | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |  |
| 2.3. | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом и в электронном виде: - паспорта; - инструкции по монтажу и эксплуатации; - сертификаты качества; УПД или товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | Общие требования | - Продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, в ремонте, в том числе товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). - Продукция должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика. |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.