ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку санитарно-технического оборудования

и инженерной арматуры для нужд АО «Почта России»

Москва, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Покупатель/Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2 | Поставщик | Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее товар в соответствии с заключенным договором |
| 3 | Товар | Смеситель на раковину, кран для одной воды, обратный пружинный клапан, обратный клапан, унитаз с бачком, умывальник фарфоровый |
| 4 | ТЗ | Техническое задание |
| 5 | УПД | Универсальный передаточный документ |
| 6 | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7 | Стороны | Покупатель и Поставщик в соответствии с заключенным договором |
| 8 | ЛЦ | Логистический центр |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Поставка санитарно-технического оборудования и инженерной арматуры для нужд АО «Почта России».

Закупка осуществляется в целях обеспечения санитарно-техническим оборудованием, водоразборной и защитной трубопроводной арматурой, а также организацией санитарно-гигиенических зон структурных подразделений Общества в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и строительными нормами Российской Федерации.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к товару

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, быть свободным 
от прав третьих лиц, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

В стоимость товара должны быть включены все расходы Поставщика по: упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, доставке, разгрузке товара, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

  - Спецификация поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смеситель на раковину | шт. | 30 |
| 2 | Кран для одной воды | шт. | 50 |
| 3 | Обратный пружинный клапан | шт. | 50 |
| 4 | Обратный клапан | шт. | 50 |
| 5 | Унитаз с бачком | шт. | 30 |
| 6 | Умывальник фарфоровый | шт. | 30 |

  - Основные характеристики товара

| Параметры | Единица измерения | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Смеситель на раковину |  |  |  |
| Тип смесителя |  | Однорычажный | Соответствие |
| Тип установки |  | Настольный или на раковину* |  |
| Материал корпуса |  | ABS-пластик | Соответствие |
| Наличие аэратора в комплекте поставки |  | Да | Соответствие |
| Цвет |  | Белый | Соответствие |
| Запорный клапан |  | Керамический картридж | Соответствие |
| Тип крепления |  | На гайку | Соответствие |
| Наличие гибкой подводки в комплекте поставки |  | Да | Соответствие |
| Присоединительный размер | дюйм | 1/2 | Соответствие |
| Высота смесителя | мм | От 160 до 185* |  |
| Форма смесителя |  | Квадратная или округлая или плоская* |  |
| Кран для одной воды |  |  |  |
| Тип смесителя |  | Одновентильный смеситель для одного типа воды | Соответствие |
| Тип установки |  | Настольный или на раковину* |  |
| Материал корпуса |  | ABS-пластик | Соответствие |
| Наличие аэратора в комплекте поставки |  | Да | Соответствие |
| Цвет |  | Белый | Соответствие |
| Запорный клапан |  | Кран-букса | Соответствие |
| Материал кран-буксы |  | Керамическая или пластиковая* |  |
| Тип крепления |  | На гайку | Соответствие |
| Присоединительный размер | дюйм | 1/2 | Соответствие |
| Конструкция крана |  | Поворотный или не поворотный* |  |
| Обратный пружинный клапан |  |  |  |
| Тип |  | Пружинный | Соответствие |
| Размер | дюйм | 1/2 | Соответствие |
| Резьба |  | F (внутренняя) | Соответствие |
| Материал корпуса |  | Латунь | Соответствие |
| Давление | бар | Не менее 25* |  |
| Максимальная рабочая температура | оС | Не менее 100* |  |
| Обратный клапан |  |  |  |
| Применение |  | Системы водоснабжения и отопления | Соответствие |
| Номинальный диаметр | мм | 20 | Соответствие |
| Материал корпуса |  | Рандом-сополимер полипропилена (PP-R) | Соответствие |
| Материал внутренней пружины/штока |  | Нержавеющая сталь | Соответствие |
| Тип соединения |  | Сварное | Соответствие |
| Рабочее давление | бар | Не менее 25* |  |
| Максимальная рабочая температура | °C | Не менее 80* |  |
| Монтажное положение |  | Допускается установка в любом положении (горизонтально и вертикально) | Соответствие |
| Должен быть совместим с трубами PP-R по ГОСТ 32415-2013, иметь аналогичные или улучшенные гидравлические и прочностные характеристики |  | Да | Соответствие |
| Цвет |  | Белый | Соответствие |
| Унитаз с бачком |  |  |  |
| Тип монтажа |  | Напольный | Соответствие |
| Материал |  | Санитарный фарфор | Соответствие |
| Цвет |  | Белый | Соответствие |
| Организация слива |  | Воронка-водоворот или каскадный* |  |
| Конструкция чаши |  | Ободковая или безободковая* |  |
| Объем бачка | л | Не менее 6* |  |
| Режим слива воды |  | Однорежимный или двухрежимный* |  |
| Направление выпуска |  | Косой или горизонтальный или вертикальный* |  |
| Подвод воды |  | Верхний или нижний* |  |
| Механизм слива |  | Механическая кнопка | Соответствие |
| Комплектация |  | Унитаз, смывной бачок, сиденье с крышкой | Соответствие |
| Материал сиденья |  | Полипропилен с антибактериальным покрытием | Соответствие |
| Цвет сиденья |  | Белый | Соответствие |
| Умывальник фарфоровый |  |  |  |
| Тип монтажа/установки |  | Подвесной (настенный) | Соответствие |
| Форма чаши |  | Полукруглая | Соответствие |
| Материал |  | Санитарный фарфор | Соответствие |
| Цвет чаши |  | Белый | Соответствие |
| Поверхность |  | Глянцевая глазурь, устойчивая к бытовой химии | Соответствие |
| Наличие перелива |  | Интегрированный слив-перелив | Соответствие |
| Количество отверстий под смеситель | шт. | 1 (одно) | Соответствие |
| Расположение отверстия под смеситель |  | В центре или справа или слева* |  |
| Габариты | мм | Ширина: от 500 до 600* Высота: от 150 до 220* Глубина: от 450 до 500* |  |

Символом «*» по тексту обозначаются параметры соответствия, конкретные значения которых указываются участником закупки в составе заявки на участие в закупке.

  - Комплектность товара

Товар, состоящий из нескольких предметов, поставляется единым комплектом. Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией завода-изготовителя, иметь эксплуатационную документацию (сертификат соответствия (декларация о соответствии), руководство/инструкция по монтажу и эксплуатации, паспорт, гарантийный талон). Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Покупателю вместе с поставляемым товаром.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару

Поставляемый товар (включая используемые при его изготовлении материалы) должен соответствовать установленным на территории Российской Федерации нормам и правилам. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации стандартам, требованиям государственных стандартов (технических регламентов), подтверждающих качество товара, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья пользователей, в том числе:

- ГОСТ 15167-93 «Межгосударственный стандарт. Изделия санитарные керамические. Технические условия»;

- ГОСТ 21485-2016 «Межгосударственный стандарт. Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия»;

- ГОСТ 30493-2017 «Межгосударственный стандарт. Изделия санитарные керамические. Классификация и основные размеры»;

- ГОСТ 19681-2016 «Межгосударственный стандарт. Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия»;

- ГОСТ 25809-2019 «Межгосударственный стандарт. Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры»;

- ГОСТ 27477-87 «Клапаны обратные. Основные параметры»;

- ГОСТ 12.2.063-2015 «Межгосударственный стандарт. Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 32415-2013 «Межгосударственный стандарт. Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия»,

и прочим стандартом, установленным для данного вида товара (в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне).

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид товара.

Гарантийный срок на поставляемый товар и все его части должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо УПД.

Если заводом-изготовителем товара установлен гарантийный срок, превышающий 12 (двенадцать) месяцев, то гарантийный срок на товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем товара.

При обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, возникших по не зависящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки либо заменить товар ненадлежащего качества новым в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Покупателя об устранении недостатков товара.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

На каждую тару (упаковку) должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Товар должен иметь следующую маркировку:

- наименование или обозначение типа (вида, модели);

- идентификационный (серийный/ заводской) номер;

- месяц и год изготовления;

- наименование и (или) товарный знак завода-изготовителя;

- маркировка с указанием номера договора и наименования Поставщика.

На упаковку крупногабаритных и хрупких товаров (санитарного фарфора) должны быть нанесены стандартные международные манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов»: «Осторожно. Хрупкое», «Верх», «Беречь от влаги».

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА

Упаковка, в которой отгружается товар, должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, стандартам и/или техническим условиям завода-изготовителя товара, и при условии надлежащего обращения, обеспечивать сохранность товара при его транспортировке, погрузке, разгрузке, хранении.

Упаковка хрупкого санитарно-технического оборудования (унитаз с бачком, умывальник фарфоровый) должна содержать внутренние демпфирующие элементы (пенопластовые вставки, многослойный гофрокартон или воздушно-пузырьковую пленку), жестко фиксирующие товар внутри коробки и исключающие его перемещение.

Смесители на раковину, краны для одной воды и инженерная арматура (обратные клапаны) должны поставляться в индивидуальной упаковке, исключающей трение металлических или пластиковых деталей друг о друга и повреждение декоративного гальванического или лакокрасочного покрытия.

- СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1. Срок и место поставки

Поставка товара осуществляются Поставщиком в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора по адресу: 
ЛЦ Внуково 2, г. Москва, пос. Марушкинское, квартал № 63, домовладение 1, строение 2.

6.2. Условия поставки

Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки товара по указанной в договоре электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до момента его поставки.

Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг 
с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 15:45.

Покупатель обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.

Поставщик самостоятельно определяет способ доставки товара.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Условия сдачи и приемки товара

Приемка осуществляется уполномоченным представителем Покупателя или приемочной комиссией Покупателя в соответствии с внутренними документами Общества. Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты приемки Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки товара по электронной почте, указанной в договоре. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке товара в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку товара без участия Поставщика.

Приемка товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки товара и документов, указанных в п. 7.2 ТЗ.

При приемке Покупатель проверяет поставленный товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, комплектности, техническим требованиям, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, состоянию и содержанию маркировки, а также проверяет наличие сопроводительных документов.

Товар считается поставленным и принятым, если он не был в употреблении, является исправным, поставлен в количестве и комплектности, соответствует условиям данного Технического задания.

В случае обнаружения недостатков (внешний вид, отсутствие отдельных элементов и т.д.). Покупатель возвращает Поставщику товар для приведения его в надлежащий вид и рабочее состояние.

7.2. Требования к комплекту технических и подтверждающих качество товара документов, передаваемых покупателю при поставке товара

Вместе с поставкой товара Поставщик также должен предоставить Покупателю следующие документы (на каждую единицу товара):

- сертификат соответствия на поставляемый товар (декларацию о соответствии), подтверждающий его качество;

- руководство/инструкцию по монтажу и эксплуатации;

- паспорт;

- товарную накладную, оформленную по форме ТОРГ-12 либо УПД;

- счет-фактуру;

- гарантийный талон,

и иные необходимые документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Указанные документы предоставляются в оригиналах на русском языке.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА

Товар транспортируют любым видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов, установленными на транспорте конкретного вида.

В процессе транспортировки товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА

Товар должен храниться в упаковке завода-изготовителя, в крытых помещениях, защищенных от осадков и ветра.

10.  ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

Не установлены.

11.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен быть безопасным и разрешен для применения 
на территории Российской Федерации, то есть при применении его 
по назначению и выполнении требований по его эксплуатации (использованию) он не должен причинять вред жизни и здоровью работников Покупателя, имуществу Покупателя, а также окружающей среде.

12.  ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА

Поставщик гарантирует наличие сертификатов соответствия, сертификатов качества и иных документов, обеспечивающих качество и безопасность товара.

Специальные требования к обеспечению безопасности при установке, эксплуатации и ремонте товара, если такие предусматриваются, должны быть отражены в руководстве/инструкции по монтажу и эксплуатации.

Материалы, используемые при изготовлении товара (санитарный фарфор, латунь, полипропилен, ABS-пластик), должны быть устойчивы к воздействию горячей и холодной воды, температурным перепадам, а также к воздействию бытовых моющих и дезинфицирующих средств.

13.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.