# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на ОКПД2 27.90.33.110 Поставка запасных частей для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала (ОАО "УЭТМ")

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.90.33.110 Поставка запасных частей для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.

Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора № 1-Рем-2023-ДФ/1080-494-2023 от 08.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, здания и сооружения филиала ПАО "РусГидро"- "Дагестанский филиал"», заключенного между ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» и АО «Гидроремонт-ВКК».

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Номер чертежа, обозначение, требования к продукции | Единица измерения | Количество | Наименование ГЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Винт ВМ8-8 gx 20.48.06 | 8БП.907.024-01 | шт. | 16 | Гунибской ГЭС |
|  | Втулка (опорного болта подпятника) | 8БП.198.112 | шт. | 8 | Гунибской ГЭС |
|  | Диск (под опорный болт подпятника) | 8БП.198.112 | шт. | 16 | Гунибской ГЭС |
|  | Манжета тормозная | 8БП.373.092 | шт. | 4 | Гунибской ГЭС |
|  | Колодка тормозная | 8БП.045.058 | шт. | 4 | Гунибской ГЭС |
|  | Болт опорный подпятника | 8БП.925.444 | шт. | 8 | Гунибской ГЭС |
|  | Манжета тормозная | 8ТХ.379.508 | шт. | 6 | Миатлинской ГЭС |
|  | Опора тарельчатая | 8ТХ.043.006 | шт. | 12 | Миатлинской ГЭС |
|  | Лопатка вентиляционная | ТН.11340-0 СБ | шт. | 48 | Чирюртской ГЭС-1 |
|  | Шайба изоляционная | 7Е.14.023 24х40х4мм СТЭФ | шт. | 72 | Гельбахской_ГЭС |
|  | Шайба стопорная шпильки крепления диска подпятника | 8БП.951.315-07 | шт. | 20 | Гельбахской_ГЭС |
|  | Гайка колпачковая | 8БП.946.681 | шт | 6 | Гунибской ГЭС |
|  | Маховичок | 8БП.250.023 | шт | 6 | Гунибской ГЭС |
|  | Шайба металлическая для подшипника | 8БП.952.298-04 | шт | 180 | Гунибской ГЭС |
|  | Шайба текстолитовая для подшипника | 8БП.713.967 | шт | 180 | Гунибской ГЭС |
|  | Втулка текстолитовая для подшипника | 8БП.773.041-01 | шт | 180 | Гунибской ГЭС |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень продукции согласно таблицы 1.1 позиции 1-6 | С даты подписания договора | Не позднее 01.09.2027г. |
|  | Перечень продукции согласно таблицы 1.1 позиции 7-11 | С даты подписания договора | Не позднее 01.04.2027г. |
|  | Перечень продукции согласно таблицы 1.1 позиции 12-16 | С даты подписания договора | Не позднее 01.03.2027г. |

Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (Таблицы 1.1): ОКПД2 27.90.33.110 Поставка запасных частей для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала. (ОАО "УЭТМ")

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - |
| 1.1 | Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции |  |  |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 2.1 | Гарантия | Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции |  |  |
| 2.2 | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 3.1 | Сертификат качества на каждую позицию | - шт. |  |  |
| 4. | Требование к месту поставки |  |  |  |
| 4.2 | Адрес поставки согласно таблицы1.1 | 368948 Республика Дагестан, Кизилюртовский район ,пос. Бавтугай Чирюртская ГЭС-1 |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами (стандартами, техническими требованиями и регламентами), действующими в Российской Федерации. |  |  |  |
| 5.2. | Продукция должна соответствовать всем параметрам и требованиям, указанным в чертежах Спецификации и настоящих Технических требованиях. . |  |  |  |
| 5.3. | Предлагаемая продукция должна соответствовать требованиям к маркировке. В связи с поставкой на несколько объектов, каждая упаковочная единица (ящик, коробка) должна иметь четкую, несмываемую маркировку с указанием: наименования ГЭС (Гунибская, Миатлинская и т.д.), наименования детали, номера чертежа и количества мест. |  |  |  |
| 5.4. | Покупателем чертежи и конструкторская документация на продукцию не предоставляются, разработчиком чертежей являются ОАО "УЭТМ". Победитель обязан самостоятельно урегулировать с третьими лицами все вопросы необходимости использования прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве Победителем продукции. Продукция должна не нарушать права третьих лиц на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации |  |  |  |
| 5.5. | Победитель гарантирует предварительно самостоятельно и за свой счет урегулировать с правообладателями прав на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации все вопросы связанные с использованием прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в случае необходимости их использования при производстве продукции |  |  |  |
| 5.6. | Победителем, а также по первому требованию Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить документы, подтверждающие соблюдение прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, а равно документы, подтверждающие законность использования Победителем прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве и введении в гражданский оборот продукции, произведенной Победителем |  |  |  |
| 5.7. | В случае поступления каких-либо претензий, требований, исков в адрес Покупателя от любых третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе от любых иных лиц чьи права на результаты интеллектуальной деятельности были нарушены и (или) могли быть нарушены Победитель обязуется незамедлительно после получения соответствующего сообщения от Покупателя в полном объёме урегулировать с этими третьими лицами все вышеуказанные претензии, требования, исковые требования своими силами и за свой счет. В случае нарушения данного условия Победитель обязан возместить Покупателю в полном объеме все понесенные Покупателем убытки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Покупателя |  |  |  |
| 5.8. | Перед началом изготовления продукции Победитель обязан направить на согласование чертежи на изготовляемую продукции |  |  |  |
| 5.10. | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 23216-78 “Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний”. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения |  |  |  |
| 5.12. | Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции |  |  |  |

3.          Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.        В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.        Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.