











ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на ОКПД2 27.90.33.110 Поставка запасных частей для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала (ОАО "УЭТМ")




[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Общие сведения
Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.90.33.110 Поставка запасных частей для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение договора № 1-Рем-2023-ДФ/1080-494-2023 от 08.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, здания и сооружения филиала ПАО "РусГидро"- "Дагестанский филиал"», заключенного между ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» и АО «Гидроремонт-ВКК».
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Номер чертежа, обозначение, требования к продукции
	Единица измерения
	Количество
	Наименование ГЭС

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1. 
	Винт ВМ8-8 gx 20.48.06
	8БП.907.024-01
	шт.
	16
	Гунибской ГЭС

	2. 
	Втулка (опорного болта подпятника)
	8БП.198.112
	шт.
	8
	Гунибской ГЭС

	3. 
	Диск (под опорный болт подпятника)
	8БП.198.112
	шт.
	16
	Гунибской ГЭС

	4. 
	Манжета тормозная 
	8БП.373.092
	шт.
	4
	Гунибской ГЭС

	5. 
	Колодка тормозная
	8БП.045.058
	шт.
	4
	Гунибской ГЭС

	6. 
	Болт опорный подпятника 
	8БП.925.444
	шт.
	8
	Гунибской ГЭС

	7. 
	Манжета тормозная 
	8ТХ.379.508
	шт.
	6
	Миатлинской ГЭС

	8. 
	Опора тарельчатая
	8ТХ.043.006
	шт.
	12
	Миатлинской ГЭС

	9. 
	Лопатка вентиляционная 
	ТН.11340-0 СБ
	шт.
	48
	Чирюртской ГЭС-1

	10. 
	Шайба изоляционная 
	7Е.14.023 24х40х4мм СТЭФ
	шт.
	72
	Гельбахской_ГЭС

	11. 
	Шайба стопорная шпильки крепления диска подпятника
	8БП.951.315-07
	шт.
	20
	Гельбахской_ГЭС

	12. 
	Гайка колпачковая 
	8БП.946.681
	шт
	6
	Гунибской ГЭС

	13. 
	Маховичок 
	8БП.250.023
	шт
	6
	Гунибской ГЭС

	14. 
	Шайба металлическая для подшипника 
	8БП.952.298-04
	шт
	180
	Гунибской ГЭС

	15. 
	Шайба текстолитовая для подшипника 
	8БП.713.967
	шт
	180
	Гунибской ГЭС

	16. 
	Втулка текстолитовая для подшипника 
	8БП.773.041-01
	шт
	180
	Гунибской ГЭС


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Перечень продукции согласно таблицы 1.1 позиции 1-6
	С даты подписания договора
	Не позднее 01.09.2027г.

	2. [bookmark: _Toc50125131]
	Перечень продукции согласно таблицы 1.1 позиции 7-11
	С даты подписания договора
	Не позднее 01.04.2027г.

	3. 
	Перечень продукции согласно таблицы 1.1 позиции 12-16
	С даты подписания договора
	Не позднее 01.03.2027г.
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[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к качеству продукции
Наименование продукции (Таблицы 1.1): ОКПД2 27.90.33.110 Поставка запасных частей для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала. (ОАО "УЭТМ")
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-


	1.1
	Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	
	

	2.1
	Гарантия
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции
	
	

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1
	Сертификат качества  на каждую позицию
	1 шт.
	
	

	4.
	Требование к месту поставки
	
	

	4.2
	Адрес поставки согласно таблицы1.1 
	368948 Республика Дагестан, 
Кизилюртовский район ,пос. Бавтугай Чирюртская  ГЭС-1
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	5.1.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами (стандартами, техническими требованиями и регламентами), действующими в Российской Федерации.
	
	

	5.2.
	Продукция должна соответствовать всем параметрам и требованиям, указанным в чертежах Спецификации и настоящих Технических требованиях.
.
	
	

	5.3.
	Предлагаемая продукция должна соответствовать требованиям к маркировке. В связи с поставкой на несколько объектов, каждая упаковочная единица (ящик, коробка) должна иметь четкую, несмываемую маркировку с указанием: наименования ГЭС (Гунибская, Миатлинская и т.д.), наименования детали, номера чертежа и количества мест.
	
	

	5.4.
	Покупателем чертежи и конструкторская документация на продукцию не предоставляются, разработчиком чертежей являются ОАО "УЭТМ". Победитель обязан самостоятельно урегулировать с третьими лицами все вопросы необходимости использования прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве Победителем продукции. Продукция должна не нарушать права третьих лиц на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации
	
	

	5.5.
	Победитель гарантирует предварительно самостоятельно и за свой счет урегулировать с правообладателями прав на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации все вопросы связанные с использованием прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в случае необходимости их использования при производстве продукции
	
	

	5.6.
	Победителем, а также по первому требованию Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить документы, подтверждающие соблюдение прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, а равно документы, подтверждающие законность использования Победителем прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве и введении в гражданский оборот продукции, произведенной Победителем
	
	

	5.7.
	В случае поступления каких-либо претензий, требований, исков в адрес Покупателя от любых третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе от любых иных лиц чьи права на результаты интеллектуальной деятельности были нарушены и (или) могли быть нарушены Победитель обязуется незамедлительно после получения соответствующего сообщения от Покупателя в полном объёме  урегулировать с этими третьими лицами все вышеуказанные претензии, требования, исковые требования своими силами и за свой счет. В случае нарушения данного условия Победитель обязан возместить Покупателю в полном объеме все понесенные Покупателем убытки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Покупателя
	
	

	5.8.
	Перед началом изготовления продукции Победитель обязан направить на согласование чертежи на изготовляемую продукции
	
	

	5.10.
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 23216-78 “Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний”. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
	
	

	5.12.
	Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции
	
	



3.          Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.        В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _GoBack]3.2.        Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
