Приложение №1

к Приглашению к участию

в закупке, проводимой способом «сравнение цен»

Поставка материалов для оказания услуг по обеспечению работоспособности установок наружного освещения города Щёкино Тульской области по контрактам № 71156585 и № 398-К

Требования к закупаемой продукции

| 1 | Общая информация о закупке |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Номер Лота | 207B |
| 1.2 | Наименование Лота | Светильники |
| 1.3 | Наименование закупаемой продукции | Поставка материалов для оказания услуг по обеспечению работоспособности установок наружного освещения города Щёкино Тульской области по контрактам № 71156585 и № 398-К |
| 1.4 | Код по ОКПД 2 | 27.40.15.119;27.40.15.150;27.11.50.130;27.40.33.130 |
| 1.5 | Наименование по коду ОКПД 2 | - |
| 1.6 | Условие участия в закупочной процедуре только субъектов МСП (да/нет) | да |
| 1.7 | Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг | г. Тула, Щегловская Засека, 24; г. Новомосковск, Первомайская, 85; г. Суворов, Островского, 2; г. Ефремов, Советская, 26. |
| 1.8 | Срок поставки товара/выполнения работ/оказания услуг | С момента заключения договора по 30.12.2026 |
| 1.9 | Форма, условия и порядок оплаты | Срок оплаты не может превышать 7 рабочих дней с даты приёмки выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) заказчиком |

| 2 | Техническое задание |  |  |  |  |  |  | Расчёт стоимости закупки, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер материала (SAP) | Наименование материала | ГОСТ | Единица измерения | Количество ед. измерения – плановая потребность | Складской запас филиала / подразделения | Кол-во продукции, необходимое для закупки | Без учёта НДС | С учётом НДС |
| - 2 | 2218603 | Лампа NAV-T 70W E27 OSRAM |  | ШТ | 60 |  | 60 | 39 600,00 | 48312,00 |
|  | 2385014 | Лампа светодиодная 60Вт Е27 4000К |  | ШТ | 10 |  | 10 | 4 440,00 | 5416,80 |
|  | 2403757 | Драйвер светодиодный ИПС-100-700T IP67 |  | ШТ | 10 |  | 10 | 42 620,00 | 51996,40 |
|  | 2417209 | Драйвер светодиодный ИПС-50-350T IP67 |  | ШТ | 10 |  | 10 | 37 710,00 | 46006,20 |
|  | 2342881 | Светильник GALAD Волна LED-200-ШБ2/У50 |  | ШТ | 10 |  | 10 | 497 860,00 | 607389,20 |
|  | 2377623 | Светильник LE-СКУ-32-050-3048-67Х |  | ШТ | 22 |  | 22 | 668 338,00 | 815372,36 |
|  | 2398507 | Светильник LE-СКУ-32-075-1664-67Х |  | ШТ | 20 |  | 20 | 652 460,00 | 796001,20 |
|  | 2287782 | Светильник ЖТУ 06-100-004 |  | ШТ | 10 |  | 10 | 93 320,00 | 113850,40 |
|  | 2277321 | Светильник ЖТУ 06-70-004 |  | ШТ | 10 |  | 10 | 95 840,00 | 116924,80 |

| 3 | Предельная стоимость закупки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Начальная (предельная) цена закупки, руб. | 2 132 188,00 | 2 601 269,36 |