ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на монтаж системы видеонаблюдения на территории ДК "Железнодорожников" (сквер) в г. Смоленске


1. Общие положения

         1.1.Место выполнения Работ: Смоленская область, город Смоленск, Витебское шоссе д.10, сквер

1.2. Сроки выполнения Работ:
Начало выполнения Работ: с даты заключения Договора.
Окончание: до «15» октября 2026г. (до указанной даты результат Работы должен быть передан Заказчику).
Исполнитель вправе выполнить работы досрочно по согласованию с Заказчиком.

1.3. Документы, подлежащие передачи Заказчику до момента приемки Работ:
- акт о приемке выполненных работ – в 2-х экз. 
- счет на оплату, 
- счет-фактуру (при наличии).

1.4. Гарантийный срок на результат выполненных работ:
1 (один) год с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

2. Требования к выполнению работ 
2.1. Производство работ по устройству системы наружного видеонаблюдения в Сквере около ДК «Железнодорожников» в г. Смоленске выполняется в рамках благоустройства территории ДК "Железнодорожников" (сквер) в г. Смоленске и должно осуществляться без закрытия пешеходного движения по пешеходным дорожкам и тротуарам. Обеспечить ежедневную уборку мест производства работ.
2.2. Исполнитель производит укладку труб ПНД в подготовленную Заказчиком траншею согласно схемы прокладки кабельных трасс (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию).
2.3. Исполнитель производит прокладку кабельных линий, монтаж шкафов и оборудования, видеокамер, сварку оптического кабеля и кросса.
2.4. Исполнитель производит окраску видеокамер, кронштейнов в цвет опор.
2.5. В процессе работы обеспечить бесперебойное функционирование существующих электрических сетей, инженерных систем и оборудования.
2.6. Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося линейного объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок и возможных неблагоприятных последствий для Заказчика.

3. Результат выполненных работ
3.1. Результатом выполненных работ является смонтированная система видеонаблюдения из материалов и оборудования Заказчика.
3.2. Видеоизображение с камер видеонаблюдения выведено на областную платформу видеонаблюдения.

