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[bookmark: _Toc120618419]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc120618420][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ТТ
	Технические требования

	ЮСУ
	Южный строительный участок

	НМЦ
	Начальная максимальная цена 




1.2. [bookmark: _Toc120618421][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507]ОКПД2 68.20.12.000. Аренда офисного помещения для персонала Южного строительного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро».

1.3. [bookmark: _Toc120618422]Цель оказания услуг
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc120618424][bookmark: _Toc51339693]Обеспечение сотрудников ЮСУ офисным помещением (кабинетами) для выполнения своих трудовых обязанностей.
1.4. [bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
Общая площадь нежилых помещений (офиса) должна быть не менее 66 кв. метров.
Место расположения: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево
Помещения должны соответствовать всем санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам. Расположение рабочих мест: кабинетная система. Кабинеты должны находиться в одном здании. Состояние передаваемых помещений: современная отделка, все коммуникации: отопление, энергоснабжение, водоснабжение, канализация, вентиляция и кондиционирование должны быть подключены и находится в рабочем состоянии. Наличие и работоспособность охранно-пожарной сигнализации с выводом на пульт охранных организаций.
Наличие внутренней разводки для компьютеров, каналов связи и Интернет. Возможность ввода оптоволоконных линий и линий связи ПАО «РусГидро».
Обеспечение круглосуточного доступа работникам Арендатора в арендуемое помещение.
Полное и правильное оформление всей юридической документации на право собственности и эксплуатации здания, отсутствие ограничений на сдачу данного помещения в аренду.

[bookmark: _Toc120618425]Требования к продукции
1.5. [bookmark: _Toc120618426]Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc120618427]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc120618428]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 68.20.12.000. Аренда офисного помещения для персонала Южного строительного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро».
	усл. ед.
	1


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc120618429]Требования к срокам оказания услуг
2.1.2.1.   Передача помещений оформляется Актом приема-передачи.
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc120618430][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 68.20.12.000. Аренда офисного помещения для персонала Южного строительного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро».
	с 13.01.2027 г.
	по 12.12.2027 г.


[bookmark: _Toc46743510_Копия_1]
[bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc120618434]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. Арендная плата должна включать в себя сумму за пользование арендуемыми помещениями плату за пользование помещениями общего пользования в здании, техническую эксплуатацию здания и инженерных сетей, плату за уборку помещений и прилегающей территории, услуги по вывозу ТБО, плату за охранно-пожарную сигнализацию и текущие расходы по содержанию арендуемых помещений (отопление, энергоснабжение, водоснабжение, канализация) и быть выражена рублях Российской Федерации.
[bookmark: _Toc46743519_Копия_1][bookmark: _Toc51339699_Копия_1]

Ответственный исполнитель/
Технический куратор 
Начальник Южного строительного участка          		           Гусейнов М.М.
