ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Перечень сокращений и определений

| Сокращение | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Государственный заказчик: СПб ГКУ «ГМЦ» | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской мониторинговый центр» |
| Заказчик | ПАО «Ростелеком» |
| ТКУ | Требования к качеству услуг |
| ММСК | Модуль мониторинга и статистики качества, входящий в состав технических средств СПб ГКУ «ГМЦ», используемых для удаленного контроля работоспособности устройств мониторинга |
| API | Прикладной программный интерфейс |
| TCP, IPv4, RTP, RTSP, UDP, HTTP, HTTPS, SNMP, SSH, ONVIF | Протоколы сетевого взаимодействия в сетях передачи данных |
| ЦОХД | Центр обработки и хранения данных - совокупность территориально распределенных маршрутизаторов, коммутаторов, серверов, средств управления обработкой и хранения данных, обеспечивающих функционирование городской системы видеонаблюдения |
| данные устройства мониторинга | Совокупность цифровых потоков информации от различных электронных компонентов, конструктивно объединенных в устройстве мониторинга |
| устройство мониторинга | Комплект телекоммуникационного оборудования, функционирующий как единое устройство с возможностью удаленного управления отдельными функциональными возможностями, использующее для обмена информацией между компонентами API |

### 1.	Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг

1.1.	Места оказания услуг: согласно Приложению № 1 к Техническому заданию.

1.2.	Условия и сроки этапов оказания услуг (отдельных этапов исполнения Договора):

в соответствии с адресным перечнем, указанном в Приложении № 8 к Техническому заданию.

1.3.	Отчетный период: этап оказания услуг.

2. Техническое задание

2.1.	Требования к качеству, техническим характеристикам услуг:

2.1.1.	Оказание телекоммуникационных услуг по передаче данных с интегрированных устройств мониторинга в ЦОХД осуществляется Исполнителем непрерывно, круглосуточно в режиме «24/7» в соответствии с Техническим заданием в объеме согласно Приложению № 2 к Договору. Договор считается исполненным в полном объеме в случае надлежащего оказания услуг в объеме, предусмотренном Приложением № 2 к договору.

2.1.2. Адресный перечень мест размещения устройств мониторинга указан в Приложении № 8 к Техническому заданию.

2.1.3.	Отчетный период: этап оказания услуг.

2.1.3.1. Отчет об оказанных услугах предоставляется Исполнителем по форме, указанной в Приложении № 5 к техническому заданию.

2.1.3.2. Отчетная документация предоставляется Исполнителем в объеме и в сроки, указанные в Приложении № 2 к техническому заданию.

2.1.3.3. Условия и сроки этапов оказания услуг (отдельных этапов исполнения договора): в соответствии с Приложением №9 к техническому заданию.

2.1.4.	Исполнитель в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала оказания услуг передает Заказчику базу эталонных изображений в формате JPG путем использования электронных способов передачи данных либо посредством функционала портала https://slc.portal.gsvn.emts и карточки устройств мониторинга (по форме карточки устройства мониторинга, указанной в Приложении № 4 к Техническому заданию) в объеме, указанном в Приложении № 8 к техническому заданию. Авторизационные данные для доступа к порталу, Заказчик предоставляет в течение 1 (одного) рабочего дня после получения соответствующего обращения Исполнителя.

2.1.4.1.	Эталонное изображение сцены обзора устройства мониторинга в составе карточки устройства мониторинга должно быть в формате JPG, создано в светлое время суток без вертикальных или горизонтальных геометрических искажений. Размер файла эталонного изображения не должен превышать 1 (одного) Мбайт.

2.1.4.2.	Передача базы карточек устройств мониторинга и базы эталонных изображений оформляется актом по форме, указанной в Приложении № 7 к Техническому заданию.

2.1.4.3.	Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Договора представить Заказчику план-график формирования карточек устройств мониторинга.

Планом-графиком должен быть предусмотрен календарный план предоставления карточек устройств мониторинга с пропорциональным распределением количества единовременно передаваемых Заказчику карточек устройств мониторинга с учетом срока, указанного в пункте 2.1.4 Технического задания.

2.1.4.4.	Карточки устройств мониторинга предварительно согласовываются с Заказчиком в электронном виде, путем использования электронных способов передачи данных или посредством функционала портала https://slc.portal.gsvn.emts. После согласования карточек устройств мониторинга Исполнитель представляет их в бумажном виде 
и в электронном виде для утверждения Государственным Заказчиком в соответствии с режимом работы Государственного Заказчика по адресу: Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, дом 4, корпус 3, литера А. Согласование оформляется по формам, указанным в Приложении № 4 к Техническому заданию.

2.1.4.5.	Карточки устройств мониторинга, содержащие более одного листа, должны быть сброшюрованы, пронумерованы, прошиты и скреплены печатью (при наличии) Исполнителя.

2.1.4.6.	Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня предоставления Исполнителем карточек устройств мониторинга утверждает такие документы или представляет письменный отказ с указанием причин.

2.1.4.7.	Телекоммуникационные услуги по передаче данных с интегрированных устройств мониторинга в ЦОХД, в отношении которых отсутствует утвержденная карточка устройства мониторинга по форме, указанной в Приложении № 4 к Техническому заданию, считаются не оказанными и не оплачиваются, и Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в соответствии с условиями Договора.

2.1.5.	При оказании услуг Исполнитель обеспечивает:

2.1.5.1.	Подключение каналов передачи данных, используемых для оказания услуг, к пограничному маршрутизатору ЦОХД (согласно схеме, указанной в Приложении № 3 
к Техническому заданию) и их поддержание в состоянии, соответствующем требованиям пункта 2.1.9 Технического задания с непрерывной передачей данных межсетевого сигнального обмена коммутационных устройств сети передачи данных.

2.1.5.2.	Формирование видеоизображения на устройстве мониторинга с соблюдением требований к характеристикам видеоизображения, указанным в Приложении № 6 к Техническому заданию.

2.1.5.3.	Получение данных с устройств мониторинга и их передачу в неизменном виде от устройств мониторинга в ЦОХД в режиме реального времени по сети передачи данных, соответствующей требованиям пунктов 2.1.9 Технического задания.

2.1.6. Исполнитель в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора направляет Заказчику анкету с информацией о параметрах подключения к ЦОХД согласно форме, указанной в Приложении № 3.1 к Техническому заданию.

2.1.6.1.	Заказчик, с учетом информации, указанной Исполнителем в анкете, предоставляет Исполнителю необходимое количество портов шлюза подключения к сети приема-передачи данных ЦОХД по адресу одной из технологических площадок, указанных 
в Приложении № 1 к техническому заданию, с параметрами не менее 1000 BASE-X для подключения одномодовых оптических волокон кабеля Исполнителя, или удаленный доступ для настройки сетевого логического тракта с использованием существующего оптоволоконного подключения сети передачи к ЦОХД, используемой Исполнителем.

2.1.7.	Сцены (панорамы) обзора устройств мониторинга должны соответствовать следующим требованиям:

2.1.7.1.	Для устройств мониторинга Тип 1.1:

участок улицы перед входом в парадную жилого дома и/или вход на территорию двора многоквартирного жилого дома, имеющего ограждение, обеспечивающее контроль входа людей и въезда транспортных средств.

2.1.7.2.	Для устройств мониторинга Тип 2.2:

комплекс объектов улично-дорожной сети, включающий в себя магистральные улицы общегородского значения различных категорий, магистральные улицы районного значения, улицы, дороги и проезды в зонах жилого, производственного и иного назначения, дороги 
и проезды на территориях парков, садов, скверов, площади, мосты, эстакады, надземные переходы, территорию, находящуюся в зоне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

2.1.7.3.	Для всех устройств мониторинга:

ракурс сцены обзора каждого источника видеонаблюдения, входящего в состав устройства мониторинга, должен соответствовать эталонному цветному фотоснимку, включенному в состав карточки устройства мониторинга, передаваемой Заказчику в порядке, установленным пунктом 2.1.4 Технического задания;

сцены обзора устройств мониторинга не должны перекрываться более чем на 20 % площади обзора элементами инженерной инфраструктуры, листвой и ветвями деревьев, кустарников и другими объектами, затрудняющими обзор.

2.1.8.	Видеоизображение, предоставляемое в рамках оказания услуг, должно иметь вид кодированного видеосигнала со следующими параметрами:

2.1.8.1.	Программное сжатие видеоизображения осуществляется с применением кодека H.264.

2.1.8.2.	Видеоизображение содержит идентификатор устройства мониторинга, места установки устройства мониторинга, согласно Приложению № 8 к техническому заданию, дату (в формате «число»/ «месяц»/ «год») и время (в формате «час»/ «минуты»/ «секунды») видеосъемки.

2.1.8.3.	Системное время устройства мониторинга должно быть синхронизировано 
с сервером точного времени.

2.1.9.	Сеть передачи данных, используемая Исполнителем при оказании услуг, должна соответствовать следующим минимальным требованиям:

сеть передачи данных должна быть масштабируемой и обеспечивать передачу всего объема трафика данных со всех устройств мониторинга в реальном масштабе времени 
по виртуальной частной сети уровня 3 или уровня 2 в соответствии с сетевой моделью OSI по стандарту ISO/IEC 7498;

каналы передачи данных должны быть организованы Исполнителем по технологии сетевого уровня модели взаимодействия открытых систем;

в сети передачи данных организовано резервирование полосы пропускания, позволяющее передавать потоки видеоизображения в объеме и качестве, указанном в техническом задании при двукратном возрастании нагрузки на каналы передачи данных;

присоединение сети передачи данных Исполнителя к ЦОХД осуществляется 
с использованием интерфейсов 1/10G-Ethernet, поддерживающих возможность объединения нескольких интерфейсов в логические группы;

общая пропускная способность сети передачи данных Исполнителя в точках присоединения к ЦОХД должна быть не ниже суммарной пропускной способности всех каналов связи, обеспечивающих передачу данных с устройств мониторинга.

Базовые (критичные) для передачи данных параметры сети приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| Тип передаваемых данных | ТКУ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RTT/задержка, мс | Jitter/скачки задержки, мс | Packetloss/Потеря пакетов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Данные устройства мониторинга | <150 | <50 | <0.25 |

2.1.10.	Устройства мониторинга, используемые при оказании услуг, должны обладать следующим техническими и функциональными характеристиками:

2.1.10.1.	Устройства мониторинга поддерживают следующие протоколы и стандарты обмена данными: TCP, IPv4, RTP, RTSP, UDP, HTTP, HTTPS, SNMP, SSH, ONVIF.

2.1.10.2.	Формат кодирования видеоданных H.264 с профилями: базовый (Baseline Profile) и основной профиль (Main Profile).

2.1.10.3.	Видеосигнал с разрешением в соответствии с параметрами, указанными 
в Приложении № 6 к техническому заданию.

2.1.10.4.	Режимы передачи видеопотоков: однопотоковая передача видео – обязательно, двухпотоковая (dual-streaming) – доступна опционально.

2.1.10.5.	Поддержка режима формирования фиксированного потока данных CBR (constant bit rate) и переменного VBR (variable bit rate).

2.1.10.6.	Наличие функции автоматического включения обратной засветки (back light) в темное время суток.

2.1.10.7.	Наличие встроенного источника инфракрасного света у устройств мониторинга для освещения сцены обзора в темное время суток и/или наличие технологии с датчиком изображения с обратной (задней) засветкой, обеспечивающим работу устройства мониторинга при уровне освещенности до 0.001 Лк при отсутствии внешних источников освещения.

2.1.10.8.	Автоматическое переключение режимов видеосъемки день/ночь 
 светлое/темное время суток.

2.1.10.9.	Возможность авторизации пользователей только по протоколам SSH 
и HTTPS.

2.1.9.10.	Функция автоматической синхронизации внутреннего системного времени 
и даты с системным временем и датой сервера точного времени. Автоматическая сверка 
и корректировка системного времени устройства мониторинга должны производиться ежечасно.

2.1.10.11.	Устройства мониторинга должны поддерживать отправку log-сообщений открытого формата (Syslog).

2.1.10.12.	Устройства мониторинга должны поддерживать ограничение/разделение доступа на основе списка пользователей, групп пользователей, авторизацию пользователей.

2.1.11.	При оказании услуг зона ответственности Исполнителя определяется в точке входа трафика данных в ЦОХД (согласно схеме, указанной в Приложении № 3 к Техническому заданию).

2.1.12.	Функции контроля объемов и качества оказываемых услуг СПб ГКУ «ГМЦ» реализует с использованием ММСК.

2.1.12.1.	ММСК обеспечивает постоянно в автоматическом режиме прием, обработку и хранение следующих данных телеметрии:

2.1.12.1.1.	Данных о наличии в точке подключения сети передачи данных Исполнителя к ЦОХД сигнала от каждого из устройств мониторинга, используемых при оказании услуг.

2.1.12.1.2.	Данных о параметрах кодированного видеоизображения (битрейт) 
от каждого устройства мониторинга.

2.1.12.2.3.	Данных о параметрах кодированного видеоизображения (частота кадров) от каждого устройства мониторинга.

2.1.12.1.4.	Данных о параметрах кодированного видеоизображения (потери фреймов 
в потоке видеоданных, потери сетевых пакетов) от каждого устройства мониторинга.

2.1.12.1.5.	Данных о синхронности системного времени ЦОХД и устройств мониторинга.

2.1.13.	В случае фиксации автоматизированными средствами ММСК факта превышения неработоспособности (простоя) одного  устройства мониторинга более чем Т часов подряд  (где Т=24 (двадцать четыре часа)*(количество календарных месяцев, входящих в отчетный период)), телекоммуникационные услуги в отношении такого устройства не подлежат оплате за период, исчисление которого начинается со дня фиксации автоматизированными средствами ММСК факта прекращения передачи данных от устройства мониторинга в ЦОХД, и прекращается в день восстановления передачи данных с устройства мониторинга, и считаются в такой период неоказанными, и Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в соответствии с условиями договора.

2.1.13.1. В случае восстановления работоспособности в срок менее чем Т часов подряд услуга считается оказанной непрерывно, надлежащим образом.

2.1.14. Заказчик в срок не позднее 3-х (трех) рабочих дней с момента заключения договора предоставляет Исполнителю удаленный доступ к интерфейсу ММСК.

2.1.15.	Все необходимые мероприятия по подготовке и поддержанию в работоспособном состоянии телекоммуникационной инфраструктуры, используемой для оказания услуг, мероприятия по контролю качества оказываемых услуг, в том числе по вопросам взаимодействия с третьими лицами и по возмещению расходов, связанных с эксплуатацией устройств мониторинга и сети передачи данных, Исполнитель реализует самостоятельно без участия Заказчика, за свой счет.

2.1.16. Для оказания услуг, предусмотренных в пункте 2.1.5.3 технического задания, требуется наличие у Исполнителя действующей лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций на услуги связи по передаче данных.

Требования установлены в соответствии с пунктом 36 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и пунктом 13 Перечня наименований услуг связи, предусматриваемых лицензиями на осуществление деятельности в области оказания услуг связи, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2025 № 1875 «О лицензировании деятельности в области оказания услуг связи.

2.1.17.	Для оказания услуг, предусмотренных в пунктах 2.1.5.1,  
2.1.12.1.1 – 2.1.12.1.5. Технического задания, требуется наличие у Исполнителя действующей лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций на оказание телематических услуг связи.

Требования установлены в соответствии с пунктом 36 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и пунктом 14 Перечня наименований услуг связи, предусматриваемых лицензиями на осуществление деятельности в области оказания услуг связи, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2025 № 1875 «О лицензировании деятельности в области оказания услуг связи».

2.2.	Требования к качеству и безопасности услуг:

2.2.1.	Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям следующих нормативных правовых актов, нормативных и руководящих документов:

Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2021 № 2606 «Об утверждении Правил оказания услуг связи по передаче данных»;

постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2021 № 2607 «Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи»;

приказа Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок»;

приказа Минцифры России  от 25.11.2021 № 1229 «Об утверждении Требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования»;

ГОСТ Р ИСО 9241-8-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Эргономические требования при выполнении офисных работ с использованием видеодисплейных терминалов (ВДТ). Часть 8. Требования к отображаемым цветам» (утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 529-ст);

ГОСТ Р 53109-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система обеспечения информационной безопасности сети связи общего пользования. Паспорт организации связи по информационной безопасности» (утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 № 527-ст);

ГОСТ Р 53110-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система обеспечения информационной безопасности сети связи общего пользования. Общие положения» (утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 № 528-ст);

ГОСТ 18322-2016 «Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения» (введен в действие приказом Росстандарта от 28.03.2017 № 186-ст);

РД 45.180-2001 «Руководящий документ отрасли. Руководство по проведению 
планово-профилактических и аварийно-восстановительных работ на линейно-кабельных сооружениях связи волоконно-оптической линии передачи» (утвержден Минсвязи России 
и введен в действие информационным письмом от 28.05.2001 № 3160).

2.2.2.	При оказании услуг Исполнитель должен обеспечить соблюдение требований 
по безопасности в соответствии требованиями следующих руководящих документов:

ГОСТ 12.1.030-81 «Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление» (утвержден 
и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 15.05.1981 № 2404);

ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» (утвержден постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 № 875);

ГОСТ 12.1.019-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты» (введен в действие приказом Росстандарта от 07.11.2018 № 941-ст);

СП 77.13330.2016 «Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85» (утвержден приказом Минстроя России от 20.10.2016 № 727/пр);

СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85» (утвержден приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр).

### 3.	Перечень приложений к Техническому заданию,
являющихся его неотъемлемой частью

3.1.	Приложение № 1. Сведения о месте оказания услуг.

3.2.	Приложение № 2. Перечень отчетных документов.

3.3.	Приложение № 3. Схема разграничения зон ответственности Исполнителя 
и Заказчика.

3.4.	Приложение № 3.1. Анкета о технических параметрах сетевого подключения сети передачи данных Исполнителя к ЦОХД.

3.5.	Приложение № 4. Карточка устройства мониторинга (форма 1, форма 2).

3.6.	Приложение № 5. Отчет об оказанных услугах (форма).

3.7.	Приложение № 6. Требования к исходящим данным устройств мониторинга.

3.8.	Приложение № 7. Акт сдачи-приемки базы карточек устройств мониторинга (форма).

3.9.  Приложение № 8. Адресный перечень мест размещения устройств мониторинга.

3.10. Приложение № 9. Сведения о сроках оказания услуг и сроках исполнения Договора (отдельных этапов исполнения Договора).

Приложение № 1
к Техническому Заданию

Сведения о месте оказания услуг

| № п/п | Наименование Заказчика | Адрес | Ф.И.О. контактного лица Заказчика | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пограничный маршрутизатор Заказчика | Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д. 18 | Решетняк Константин Геннадьевич | 991-081-01-71 |

Приложение № 2
к Техническому заданию

Перечень отчетных документов

| № п/п | Наименование услуг | Сроки предоставления | Наименование отчетного документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оказание телекоммуникационных услуг по передаче данных с интегрированных устройств мониторинга в центр обработки и хранения данных | Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора | Анкета о технических параметрах сетевого подключения сети передачи данных Исполнителя к ЦОХД (по форме согласно Приложению № 3.1 к техническому заданию) в 1 экз. |
| 2 |  | Не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала оказания услуг по 1-му этапу оказания услуг | 1. Акт сдачи-приемки карточек устройств мониторинга (по форме согласно Приложению № 7 к техническому заданию) в 2 экз. 2. Карточки устройств мониторинга (по форме согласно Приложению № 4 к техническому заданию) в бумажном виде и на цифровом носителе в формате Excel в 1 экз. |
| 2 |  | Поэтапно, не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня окончания очередного этапа оказания услуг | 1. Отчет об оказанных услугах (по форме согласно Приложению № 5 к техническому заданию) в 1 экз. 1.2. Расчет стоимости услуг за отчетный период в 2 экз. 2. Счет в 1 экз. 3. Счет-фактура в 1 экз. 4. Акт сдачи–приемки оказанных услуг |

В случае если Исполнитель в соответствии с законодательством Российской Федерации не является плательщиком НДС, счет-фактура в составе отчетных документов 
не предоставляется.

Все документы должны содержать указание на реквизиты договора, наименование Исполнителя, иметь подпись уполномоченного лица и оттиск печати Исполнителя 
(при наличии), многостраничные документы должны быть прошиты и пронумерованы.

Все разрабатываемые документы должны быть выполнены на русском языке 
с учетом требований Типовой инструкции по делопроизводству в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, утвержденной распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 30.07.2004 № 76-рп «Об организации делопроизводства 
в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга».

Приложение № 3
к Техническому заданию

Схема разграничения зон ответственности Исполнителя и Заказчика

Приложение № 3.1

к Техническому заданию

Форма

Анкета о технических параметрах сетевого подключения

сети передачи данных Исполнителя к ЦОХД

| № п/п | Наименование параметра | Описание параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ФИО, телефон, e-mail, представителя Исполнителя, ответственного за настройки и администрирование сетевого подключения. |  |
|  | Имеется ли телекоммуникационное оборудование Исполнителя, используемое для сетевого подключения на технологических площадках ЦОХД, указанных в Приложении № 1 к техническому заданию (нет/да(адрес). |  |
|  | Наличие по адресу размещения телекоммуникационного оборудования ЦОХД, указанного в п. 2 Анкеты, волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Исполнителя (да(параметры ВОЛС)/нет). |  |
|  | Наименование, место расположения оборудования Исполнителя, используемого для коммутации сигнала, передаваемого между ВОЛС и ЦОХД. |  |
|  | Параметры интерфейса подключения ВОЛС Исполнителя к ЦОХД (номер порта, протокол передачи данных, номер сети, IP-адрес). |  |
|  | Используется существующее сетевое подключение к ЦОХД, не принадлежащее Исполнителю (да/нет). |  |
|  | Наименование провайдера - владельца сетевого подключения к ЦОХД, используемого Исполнителем. |  |
|  | Транзитные операторы связи, участвующие в передаче данных Исполнителя в ЦОХД. |  |
|  | Параметры интерфейса подключения ВОЛС провайдера в ЦОХД (номер порта, протокол передачи данных, номер сети, IP-адрес). |  |
|  | Номер (номера) VLAN Исполнителя используемые для сетевого подключения к ЦОХД. |  |
|  | Планируемый передаваемый общий объем данных Исполнителем в ЦОХД в рамках контракта с использованием сетевого подключения (Мбит/с), применяемый протокол передачи данных |  |

Приложение: Графическая схема организации каналов передачи данных и сетевого подключения сети передачи данных Исполнителя в ЦОХД по Договору от ___________ № ___________ на оказание телекоммуникационных услуг по передаче данных 
с интегрированных устройств мониторинга в центр обработки и хранения данных.

Представитель Исполнителя _______________	______________		____________

должность, ФИО	   подпись				дата

Приложение № 4
к Техническому заданию

Карточка устройства мониторинга

Форма 1

|  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Представитель Заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ________________ ______________ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФИО | подпись |
|  |  |  |  |  |  |  | «_____»_______________20___ г. |  |  |
| Карточка устройств мониторинга Тип 1.1 Идентификатор; RSM01-0922 – 1.1. Административный район; Адмиралтейский. Описание объекта ГСВН; Участок улицы перед входом в парадную жилого дома. Паспорт устройства мониторинга: RSM01-0922. 1; Адрес места размещения устройства мониторинга по Приложению № 8 к описанию объекта закупки.; Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, дом 85/9, литера А. Парадная №; 1. 2; Наличие функции воспроизведения аудио сигналов и речевых сообщений (да/нет); нет. 3; Наличие дистанционно-управляемого запирающего механизма двери (да/нет); нет. 4; Координаты места размещения устройства мониторинга в формате системы координат WGS-84 с точностью масштаба 1:1000; WGS-84. lat:; 00.000000. lng:; 00.000000. 5; Азимут направления устройства мониторинга в формате ХХХ; ХХХ. 6; Высота размещения устройства мониторинга в метрах; х,х. 7; Эталонное изображение; См. рисунок № 1. 8; Дата создания изображения:; 00.00.0000. 9; Фрагмент сервиса Яндекс.Карты с указанием места размещения и нанесенным сектором обзора устройства мониторинга; См. рисунок № 2. |
| Рисунок № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок № 2

Данные предоставлены ___________________________ ГК от___________ № ____________				наименование организации

Представитель Исполнителя _______________	______________		________________	должность, ФИО			подпись				дата

Форма 2

| УТВЕРЖДАЮ Представитель Заказчика |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________ ______________ |  |  |
|  | ФИО | подпись |
| «_____»_______________20___ г. |  |  |

| Карточка устройств мониторинга Тип 2.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификатор |  | 01-3542 - 2.2 |  |  |
| Административный район |  | Адмиралтейский |  |  |
| Описание объекта ГСВН |  | Комплекс объектов улично-дорожной сети |  |  |
| Паспорт устройства мониторинга: |  |  |  |  |
| 1 | Адрес места размещения устройства мониторинга по Приложению № 8 к описанию объекта закупки |  | Санкт-Петербург, Большая Морская улица, дом 28/13, литера А |  |
| 2 | Уточненный адрес фактического места размещения устройства мониторинга по данным «Геоинформационная система Санкт-Петербурга» ( РГИС) |  | г.Санкт-Петербург, Большая Морская улица, дом 28/13, литера А |  |
| 3 | Место размещения устройства мониторинга (текстовое описание) |  | #административное_здание Пром_объекты #БЦ_бизнес_центр |  |
| 4 | Объекты мониторинга (текстовое описание) |  | #перекресток, #регулируемый, #пешеходный_переход, #тротуар |  |
| 5 | Координаты места размещения устройства мониторинга в формате WGS-84 с точностью масштаба 1:1000 |  | WGS-84 |  |
|  |  |  | lat: | 00.000000 |
|  |  |  | lng: | 00.000000 |
| 6 | Функция трансляции звука да / нет |  | нет |  |
| 7 | Азимут направления устройства мониторинга в формате ХХХ |  | ххх |  |
| 8 | Высота размещения устройства мониторинга в метрах |  | х,х |  |
| 9 | Эталонное изображение |  | См. рисунок № 1 |  |
| 10 | Дата создания изображения: |  | 00.00.0000 |  |
| 11 | Фрагмент сервиса Яндекс.Карты с указанием места размещения и нанесенным сектором обзора устройства мониторинга |  | См. рисунок № 2 |  |
| Рисунок № 1 |  |  |  |  |

Рисунок № 2

Данные предоставлены ___________________________ ГК от___________ № ____________						наименование организации

Представитель Исполнителя _______________	______________		____________

должность, ФИО		подпись				дата

Приложение № 5
к Техническому заданию

Форма

Отчет об оказанных услугах

Настоящий отчет составлен _______________ (Исполнитель) о том, что за ___________ (отчетный период) Исполнителем оказаны телекоммуникационные услуги по передаче данных с интегрированных устройств мониторинга в центр обработки и хранения данных в соответствии с Договором № ______ от ___ ___________ ________г.

| № п/п | Наименование услуги | Объем телекоммуникационных услуг, предусмотренных в отчетном этапе, [усл. ед] | Объем неоказанных телекоммуникационных услуг исходя из условий, предусмотренных пунктом 2.1.13 технического задания, [усл. ед] | Объем неоказанных телекоммуникационных услуг исходя из условий, предусмотренных пунктом 2.1.4.7 технического задания, [усл. ед] | Объем оказанных телекоммуникационных услуг, [усл. ед] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оказание телекоммуникационных услуг по передаче данных с интегрированных устройств мониторинга в центр обработки и хранения данных (№ - этап) | Тип 1.1/_____ | Тип 1.1/_____ | Тип 1.1/_____ | Тип 1.1/_____ |
|  |  | Тип 2.2/_____ | Тип 2.2/_____ | Тип 2.2/_____ | Тип 2.2/_____ |

Приложение: Расчет стоимости оказанных телекоммуникационных услуг по передаче данных с интегрированных устройств мониторинга в центр обработки и хранения данных на ___л. в 1 экз.

Представитель Исполнителя _______________________________________________________

М.П. (при наличии)	        (должность, ФИО, подпись, дата)

Приложение

к отчету об оказанных услугах

Расчет стоимости

оказанных телекоммуникационных услуг по передаче данных с интегрированных устройств мониторинга в центр обработки и хранения данных

за  этап с _____ по ______

| № п/п | Наименование услуги | Объем телекоммуникационных услуг, предусмотренных в отчетном этапе, [усл. ед] |  | Объем неоказанных телекоммуникационных услуг, [усл. ед] |  | Итого, объем телекоммуникационных услуг, подлежащих оплате, [усл. ед] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип 1.1 | Тип 2.2 | Тип 1.1 | Тип 2.2 | Тип 1.1 | Тип 2.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Оказание телекоммуникационных услуг по передаче данных с интегрированных устройств мониторинга в центр обработки и хранения данных |  |  |  |  |  |  |
| Цена за усл. ед с НДС (22 %), руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость за этап с НДС (22 %), руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма за отчетный период, с НДС (22%), руб |  |  |  |  |  |  |  |

| Представитель Заказчика |  | ____________ (Ф.И.О., должность) (подпись) |
| --- | --- | --- |
| Представитель Исполнителя |  | _____________ (Ф.И.О., должность) (подпись) |

Приложение № 6
к техническому заданию

Требования к исходящим данным устройств мониторинга

| № п/п | Устройство мониторинга | Параметры устройства мониторинга в реальном времени | Дополнительные обязательные параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип 1.1 | Разрешение видеоизображения (первое значение количество точек по горизонтали второе значение количество точек по вертикали):не менее 960 точек на не менее 576 точек (576р), скорость кадров: не менее 15 кадр/с. Битрейт: в динамическом диапазоне от 0,8 Мбит/с до 1.5 Мбит/с. Изображение цветное соответствующее ГОСТ Р ИСО 9241-8-2007 Содержание сцены обзора соответствует требованиям пункта 2.1.7 технического задания | Нет |
| 2 | Тип 2.2 | Разрешение видеоизображения (первое значение количество точек по горизонтали второе значение количество точек по вертикали): не менее 1920 точек на не менее 1080 точек (1080р), скорость кадров: не менее 15 кадр/с. Битрейт: в динамическом диапазоне от 2,8 Мбит/с до 4 Мбит/с. Изображение цветное соответствующее ГОСТ Р ИСО 9241-8-2007 Содержание сцены обзора соответствует требованиям пункта 2.1.7 технического задания | Нет |

Приложение № 7
к техническому заданию

Форма

АКТ 
сдачи-приемки базы карточек устройств мониторинга

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________, действующего на основании ___________________, 
с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий акт о том, что в соответствии с Договором № ________
от ____________ Исполнитель передал, а Заказчик принял базу карточек устройств мониторинга по Приложению № ____ к техническому заданию в количестве ________ файлов, на носителе информации _____________________ (тип носителя информации 
и количество носителей информации).

Настоящим актом Стороны подтверждают полноту и достоверность всех передаваемых сведений.

Дата составления акта: «____» ___________20___г.

Акт подготовлен в двух экземплярах для каждой из Сторон.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| ____________/______________ / М.П. | ______________/_______________/ М.П. |

Приложение № 8
к Техническому Заданию

Адресный перечень мест размещения устройств мониторинга

| № п/п | Адрес | Количество устройств мониторинга |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип 1.1 | Тип 2.2 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Санкт-Петербург, 11-я линия В.О., дом 16, литера А | 1 |  | 2 |
| 2 | Санкт-Петербург, 11-я линия В.О., дом 22, литера А | 5 |  | 2 |
| 3 | Санкт-Петербург, 11-я линия В.О., дом 30, литера А | 5 |  | 2 |
| 4 | Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., дом 7/43, литера А | 4 |  | 3 |
| 5 | Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., дом 2/19, литера А | - |  | 1 |
| 6 | Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., дом 32, литера А | 3 |  | 2 |
| 7 | Санкт-Петербург, 1-й Муринский проспект, дом 2, литера А | - |  | 2 |
| 8 | Санкт-Петербург, 21-я линия В.О., дом 16, корпус 8, литера З | - |  | 2 |
| 9 | Санкт-Петербург, 2-я Комсомольская улица, дом 42, литера А | - |  | 2 |
| 10 | Санкт-Петербург, 3-я Советская улица, дом 21/4, литера А | - |  | 3 |
| 11 | Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, дом 12, корпус 1, литера А | 6 |  | 4 |
| 12 | Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, дом 8, корпус 1, литера А | - |  | 8 |
| 13 | Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., дом 8, литера А | - |  | 1 |
| 14 | Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., дом 45/34, литера А | 11 |  | 3 |
| 15 | Санкт-Петербург, 9-я линия В.О., дом 48, литера А | - |  | 1 |
| 16 | Санкт-Петербург, Авангардная улица, дом 41, литера А | 4 |  | - |
| 17 | Санкт-Петербург, Авангардная улица, дом 45, литера А | 4 |  | - |
| 18 | Санкт-Петербург, Авангардная улица, дом 47, литера А | 5 |  | - |
| 19 | Санкт-Петербург, Авангардная улица, дом 5, литера А | 6 |  | - |
| 20 | Санкт-Петербург, Авангардная улица, дом 51, литера А | 2 |  | - |
| 21 | Санкт-Петербург, Авангардная улица, дом 53, литера А | 6 |  | - |
| 22 | Санкт-Петербург, Авангардная улица, дом 6, литера А | 4 |  | - |
| 23 | Санкт-Петербург, Авангардная улица, дом 9, литера А | 6 |  | - |
| 24 | Санкт-Петербург, Авиационная улица, дом 13, литера А | - |  | 7 |
| 25 | Санкт-Петербург, Авиационная улица, дом 15, литера А | - |  | 1 |
| 26 | Санкт-Петербург, Авиационная улица, дом 22, литера А | - |  | 1 |
| 27 | Санкт-Петербург, Авиационная улица, дом 25, литера А | - |  | 1 |
| 28 | Санкт-Петербург, Авиационная улица, дом 9, литера А | - |  | 1 |
| 29 | Санкт-Петербург, Алтайская улица, дом 16, литера А | - |  | 3 |
| 30 | Санкт-Петербург, Алтайская улица, дом 19, литера А | - |  | 1 |
| 31 | Санкт-Петербург, Алтайская улица, дом 31, литера А | - |  | 1 |
| 32 | Санкт-Петербург, Алтайская улица, дом 4, литера А | - |  | 7 |
| 33 | Санкт-Петербург, Басков переулок, дом 18, литера А | - |  | 1 |
| 34 | Санкт-Петербург, Басков переулок, дом 41/29, литера А | - |  | 1 |
| 35 | Санкт-Петербург, Бассейная улица, дом 1, литера А | - |  | 1 |
| 36 | Санкт-Петербург, Бассейная улица, дом 15, литера А | - |  | 3 |
| 37 | Санкт-Петербург, Бассейная улица, дом 37, литера А | - |  | 5 |
| 38 | Санкт-Петербург, Бассейная улица, дом 51, литера А | - |  | 3 |
| 39 | Санкт-Петербург, Бассейная улица, дом 55, литера А | - |  | 2 |
| 40 | Санкт-Петербург, Благодатная улица, дом 20, литера А | - |  | 3 |
| 41 | Санкт-Петербург, Большая Зеленина улица, дом 16, литера А | - |  | 1 |
| 42 | Санкт-Петербург, Большая Зеленина улица, дом 2/42, литера А | - |  | 1 |
| 43 | Санкт-Петербург, Большая Зеленина улица, дом 22, литера А | - |  | 1 |
| 44 | Санкт-Петербург, Большая Зеленина улица, дом 39, литера Б | - |  | 1 |
| 45 | Санкт-Петербург, Большая Монетная улица, дом 30, литера А | - |  | 1 |
| 46 | Санкт-Петербург, Большая Посадская улица, дом 18/7, литера А | - |  | 1 |
| 47 | Санкт-Петербург, Большая Пушкарская улица, дом 2, литера А | - |  | 1 |
| 48 | Санкт-Петербург, Большая Пушкарская улица, дом 42/16, литера А | - |  | 1 |
| 49 | Санкт-Петербург, Большой Казачий переулок, дом 9, литера А | - |  | 1 |
| 50 | Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 56, литера А | - |  | 1 |
| 51 | Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., дом 104, литера А | - |  | 1 |
| 52 | Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., дом 76-78, литера А | - |  | 3 |
| 53 | Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., дом 80, литера А | - |  | 1 |
| 54 | Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., дом 88, литера А | - |  | 1 |
| 55 | Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 108, литера А | - |  | 5 |
| 56 | Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 18, литера Б | - |  | 2 |
| 57 | Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 19, литера А | - |  | 3 |
| 58 | Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 25, литера А | 3 |  | 4 |
| 59 | Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 62, литера А | - |  | 5 |
| 60 | Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 70, литера А | 8 |  | 2 |
| 61 | Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 74, литера А | 6 |  | 4 |
| 62 | Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 96, литера А | - |  | 2 |
| 63 | Санкт-Петербург, Боровая улица, дом 10, литера А | - |  | 1 |
| 64 | Санкт-Петербург, Боровая улица, дом 14, литера А | - |  | 1 |
| 66 | Санкт-Петербург, Будапештская улица, дом 4, литера А | - |  | 12 |
| 67 | Санкт-Петербург, Будапештская улица, дом 71, корпус 1, литера А, опора освещения | - |  | 4 |
| 68 | Санкт-Петербург, Будапештская улица, дом 86, корпус 1, литера А | - |  | 1 |
| 69 | Санкт-Петербург, бульвар Красных Зорь, дом 11, литера А | - |  | 1 |
| 70 | Санкт-Петербург, бульвар Красных Зорь, дом 7, литера А | - |  | 1 |
| 71 | Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, дом 38, литера А | - |  | 2 |
| 72 | Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, дом 59, литера А, опора освещения | - |  | 2 |
| 73 | Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, дом 63, литера А, опора освещения | - |  | 3 |
| 74 | Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, дом 65, литера А, опора освещения | - |  | 2 |
| 75 | Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, дом 69, литера А | - |  | 2 |
| 76 | Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, дом 69, литера А, опора освещения | - |  | 4 |
| 77 | Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, дом 76, литера А, опора освещения | - |  | 1 |
| 78 | Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, дом 80, литера А, опора освещения | - |  | 2 |
| 79 | Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, дом 84, литера А, опора освещения | - |  | 1 |
| 80 | Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, дом 88, литера А, опора освещения | - |  | 2 |
| 81 | Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, дом 90, литера А, опора освещения | - |  | 2 |
| 82 | Санкт-Петербург, Бухарестская улица, дом 23, корпус 1, литера А | - |  | 7 |
| 83 | Санкт-Петербург, Бухарестская улица, дом 94, корпус 1, литера А | - |  | 2 |
| 84 | Санкт-Петербург, Варшавская улица, дом 104, литера А | - |  | 7 |
| 85 | Санкт-Петербург, Варшавская улица, дом 108, литера А | - |  | 7 |
| 86 | Санкт-Петербург, Варшавская улица, дом 116, литера А | - |  | 2 |
| 87 | Санкт-Петербург, Варшавская улица, дом 29, корпус 1, литера А | - |  | 2 |
| 88 | Санкт-Петербург, Варшавская улица, дом 37, корпус 1, литера А | - |  | 1 |
| 89 | Санкт-Петербург, Варшавская улица, дом 58, литера А | - |  | 4 |
| 90 | Санкт-Петербург, Варшавская улица, дом 63, корпус 1, литера А | - |  | 4 |
| 91 | Санкт-Петербург, Варшавская улица, дом 96, литера А | - |  | 2 |
| 92 | Санкт-Петербург, Верейская улица, дом 47, литера А | - |  | 2 |
| 93 | Санкт-Петербург, Взлётная улица, дом 11, литера А | - |  | 5 |
| 94 | Санкт-Петербург, Взлётная улица, дом 13, литера А | - |  | 5 |
| 96 | Санкт-Петербург, Витебский проспект, дом 71, литера А | - |  | 1 |
| 97 | Санкт-Петербург, Выборгская набережная, дом 59, корпус 1, литера А | - |  | 5 |
| 98 | Санкт-Петербург, Гаванская улица, дом 29, литера А | 3 |  | 3 |
| 99 | Санкт-Петербург, Гаванская улица, дом 38, литера А | - |  | 2 |
| 100 | Санкт-Петербург, Гаванская улица, дом 43, литера А | - |  | 4 |
| 101 | Санкт-Петербург, Гаванская улица, дом 44, литера А | 1 |  | - |
| 102 | Санкт-Петербург, Гаванская улица, дом 45, литера А | - |  | 2 |
| 103 | Санкт-Петербург, Гаванская улица, дом 6, литера А | - |  | 3 |
| 104 | Санкт-Петербург, Гжатская улица, дом 22, корпус 3, литера А | - |  | 2 |
| 105 | Санкт-Петербург, территория Горелово, Красносельское шоссе, дом 52, корпус 1, литера А | 4 |  | - |
| 106 | Санкт-Петербург, территория Горелово, Красносельское шоссе, дом 52, корпус 2, литера А | 2 |  | - |
| 107 | Санкт-Петербург, территория Горелово, Красносельское шоссе, дом 52, корпус 3, литера А | 2 |  | - |
| 108 | Санкт-Петербург, город Колпино, бульвар Трудящихся, дом 4, литера А | - |  | 2 |
| 109 | Санкт-Петербург, город Колпино, Октябрьская улица, дом 81, литера А | - |  | 3 |
| 111 | Санкт-Петербург, город Колпино, проспект Ленина, дом 18/12, литера А | - |  | 2 |
| 112 | Санкт-Петербург, город Колпино, Тверская улица, дом 33, литера А | - |  | 2 |
| 113 | Санкт-Петербург, город Колпино, улица Анисимова, дом 2, литера А | - |  | 2 |
| 114 | Санкт-Петербург, город Колпино, улица Машиностроителей, дом 12, литера А | - |  | 2 |
| 115 | Санкт-Петербург, город Красное Село, Бронетанковая улица, дом 13, корпус 1, литера А | 7 |  | - |
| 116 | Санкт-Петербург, город Красное Село, Бронетанковая улица, дом 13, корпус 3, литера А | 3 |  | - |
| 117 | Санкт-Петербург, город Красное Село, Геологическая улица, дом 46, корпус 2, литера А | 5 |  | - |
| 118 | Санкт-Петербург, город Красное Село, Стрельнинское шоссе, дом 6, корпус 1, литера А | 10 |  | - |
| 119 | Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Освобождения, дом 21, литера А | 4 |  | - |
| 120 | Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Освобождения, дом 24, литера А | 4 |  | - |
| 121 | Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Освобождения, дом 25, корпус 1, литера А | 4 |  | - |
| 122 | Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Освобождения, дом 25, корпус 2, литера А | 3 |  | - |
| 123 | Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Освобождения, дом 29, корпус 1, литера А | 3 |  | - |
| 124 | Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Освобождения, дом 31, корпус 1, литера А | 4 |  | - |
| 125 | Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Освобождения, дом 33, корпус 2, литера А | 4 |  | - |
| 126 | Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Спирина, дом 1, корпус 2, литера А | 2 |  | - |
| 127 | Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Спирина, дом 3, корпус 1, литера А | 3 |  | - |
| 128 | Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Спирина, дом 7, корпус 1, литера А | 3 |  | - |
| 129 | Санкт-Петербург, город Кронштадт, Мануильского улица, дом 45/3, литера А | - |  | 9 |
| 130 | Санкт-Петербург, город Кронштадт, Станюковича улица, дом 7, литера А | - |  | 8 |
| 131 | Санкт-Петербург, город Кронштадт, улица Карла Либкнехта, дом 30, литера А | - |  | 8 |
| 132 | Санкт-Петербург, город Ломоносов, Ораниенбаумский проспект, дом 49, корпус 1, литера А | - |  | 2 |
| 133 | Санкт-Петербург, город Ломоносов, улица Федюнинского, дом 16, литера А | - |  | 4 |
| 134 | Санкт-Петербург, Дачный проспект, дом 16, корпус 4, литера А, опора освещения | - |  | 1 |
| 135 | Санкт-Петербург, Дачный проспект, дом 20, литера А | - |  | 3 |
| 136 | Санкт-Петербург, Дачный проспект, дом 26, корпус 1, литера А, опора освещения | - |  | 3 |
| 137 | Санкт-Петербург, Дачный проспект, дом 28, литера А, опора освещения | - |  | 1 |
| 138 | Санкт-Петербург, Дачный проспект, дом 30, корпус 2, литера А, опора освещения | - |  | 2 |
| 139 | Санкт-Петербург, Дачный проспект, дом 34, корпус 2, литера Б, опора освещения | - |  | 1 |
| 140 | Санкт-Петербург, Дачный проспект, дом 36, корпус 2, литера А, опора освещения | - |  | 4 |
| 141 | Санкт-Петербург, Дачный проспект, дом 36, корпус 4, литера А, опора освещения | - |  | 1 |
| 142 | Санкт-Петербург, Дачный проспект, дом 36, корпус 5, литера А, опора освещения | - |  | 3 |
| 143 | Санкт-Петербург, Дачный проспект, дом 36, корпус 9, литера А, опора освещения | - |  | 1 |
| 145 | Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, дом 28, литера Б | - |  | 1 |
| 146 | Санкт-Петербург, Дунайский проспект, дом 26/77, литера А | - |  | 1 |
| 147 | Санкт-Петербург, Дунайский проспект, дом 3, литера А | - |  | 5 |
| 148 | Санкт-Петербург, Дунайский проспект, дом 53, корпус 2, литера А | - |  | 2 |
| 149 | Санкт-Петербург, Елецкая улица, дом 9, литера Д | - |  | 3 |
| 150 | Санкт-Петербург, Загребский бульвар, дом 21, литера А | - |  | 8 |
| 151 | Санкт-Петербург, Заозерная улица, дом 4, литера А | - |  | 1 |
| 153 | Санкт-Петербург, Ивановская улица, дом 13, литера А | - |  | 2 |
| 154 | Санкт-Петербург, Ивановская улица, дом 6, литера А | - |  | 1 |
| 155 | Санкт-Петербург, Ивановская улица, дом 9/75, литера А | - |  | 1 |
| 156 | Санкт-Петербург, Ивинская улица, дом 5, корпус 1, строение 1 | - |  | 4 |
| 157 | Санкт-Петербург, Ивинская улица, дом 5, корпус 2, строение 1 | - |  | 1 |
| 158 | Санкт-Петербург, Ириновский проспект, дом 41, корпус 1, литера А | - |  | 3 |
| 159 | Санкт-Петербург, Ириновский проспект, дом 41, корпус 2, литера А | - |  | 2 |
| 160 | Санкт-Петербург, Искровский проспект, дом 15, корпус 1, литера Б | - |  | 1 |
| 161 | Санкт-Петербург, Искровский проспект, дом 6, корпус 3, литера А | - |  | 2 |
| 162 | Санкт-Петербург, Искровский проспект, дом 6, корпус 6, литера Б | - |  | 1 |
| 163 | Санкт-Петербург, Кавалергардская улица, дом 21, литера А | - |  | 2 |
| 164 | Санкт-Петербург, Калужский переулок, дом 7, литера А | - |  | 1 |
| 165 | Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, дом 19/13, литера А | - |  | 1 |
| 166 | Санкт-Петербург, Карташихина улица, дом 13, литера А | - |  | 3 |
| 167 | Санкт-Петербург, Карташихина улица, дом 19, литера А | - |  | 2 |
| 168 | Санкт-Петербург, Киевская улица, дом 24/22, литера А | - |  | 2 |
| 169 | Санкт-Петербург, Кирочная улица, дом 3, литера А | - |  | 1 |
| 170 | Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 64, корпус 2, литера А | - |  | 2 |
| 171 | Санкт-Петербург, Конная улица, дом 5/3, литера А | - |  | 1 |
| 172 | Санкт-Петербург, Краснопутиловская улица, дом 105, литера А | - |  | 3 |
| 173 | Санкт-Петербург, Краснопутиловская улица, дом 121, литера А | - |  | 2 |
| 174 | Санкт-Петербург, Краснопутиловская улица, дом 72, литера А | - |  | 1 |
| 175 | Санкт-Петербург, Краснопутиловская улица, дом 84, литера А | - |  | 4 |
| 176 | Санкт-Петербург, Кубинская улица, дом 14, литера А | - |  | 2 |
| 177 | Санкт-Петербург, Кубинская улица, дом 30, литера А | - |  | 1 |
| 178 | Санкт-Петербург, Кубинская улица, дом 58, литера А | - |  | 1 |
| 179 | Санкт-Петербург, Кубинская улица, дом 70, корпус 3, литера А | - |  | 2 |
| 180 | Санкт-Петербург, Кузнецовская улица, дом 10, литера А | - |  | 5 |
| 181 | Санкт-Петербург, Кузнецовская улица, дом 12, литера А | - |  | 1 |
| 182 | Санкт-Петербург, Кузнецовская улица, дом 22, литера А | - |  | 4 |
| 183 | Санкт-Петербург, Кузнецовская улица, дом 38, литера А | - |  | 1 |
| 184 | Санкт-Петербург, Кузнецовская улица, дом 46, литера А | - |  | 2 |
| 185 | Санкт-Петербург, Кузнецовская улица, дом 48, литера А | - |  | 1 |
| 186 | Санкт-Петербург, Купчинская улица, дом 4, корпус 1, литера А, опора освещения | - |  | 2 |
| 187 | Санкт-Петербург, Купчинская улица, дом 4, корпус 4, литера А, опора освещения | - |  | 4 |
| 188 | Санкт-Петербург, Купчинская улица, дом 6/4, корпус 1, литера А, опора освещения | - |  | 10 |
| 189 | Санкт-Петербург, Купчинская улица, дом 9, корпус 1, литера А, опора освещения | - |  | 2 |
| 190 | Санкт-Петербург, Лабораторная улица, дом 8/53, литера А | - |  | 5 |
| 191 | Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 110, корпус 1, литера Б, опора освещения | - |  | 4 |
| 192 | Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 110, корпус 2, литера А, опора освещения | - |  | 1 |
| 193 | Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 147, литера А | - |  | 2 |
| 194 | Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 158, литера А | - |  | 1 |
| 195 | Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 161, литера А | - |  | 1 |
| 196 | Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 162, литера А | - |  | 3 |
| 197 | Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 166, литера А | - |  | 1 |
| 198 | Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 170, литера А | - |  | 2 |
| 199 | Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 178, литера А | - |  | 1 |
| 200 | Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 51, литера А | 12 |  | - |
| 201 | Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 53, корпус 1, литера А | 2 |  | - |
| 202 | Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 68, строение 1 | - |  | 2 |
| 203 | Санкт-Петербург, Ленская улица, дом 19, корпус 2, литера А | 2 |  | - |
| 204 | Санкт-Петербург, Лесной проспект, дом 37, корпус 2, литера В | - |  | 2 |
| 205 | Санкт-Петербург, Лесной проспект, дом 37, корпус 4, литера Д | - |  | 2 |
| 206 | Санкт-Петербург, Лесной проспект, дом 37, корпус 5, литера Е | - |  | 2 |
| 207 | Санкт-Петербург, Лесной проспект, дом 39, корпус 1, литера А | - |  | 3 |
| 208 | Санкт-Петербург, Лесной проспект, дом 59, корпус 1, литера А | - |  | 4 |
| 209 | Санкт-Петербург, Лесной проспект, дом 59, корпус 5-6, литера Е | - |  | 8 |
| 210 | Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 10, литера А | - |  | 2 |
| 211 | Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 51, литера А | - |  | 1 |
| 212 | Санкт-Петербург, Лыжный переулок, дом 4, корпус 1, литера А | 5 |  | - |
| 213 | Санкт-Петербург, Малая Балканская улица, дом 36, корпус 1, литера А, опора освещения | - |  | 4 |
| 214 | Санкт-Петербург, Малая Балканская улица, дом 4, корпус 2, литера А, опора освещения | - |  | 2 |
| 215 | Санкт-Петербург, Малая Балканская улица, дом 4, корпус 3, литера А, опора освещения | - |  | 1 |
| 216 | Санкт-Петербург, Малая Балканская улица, дом 6, корпус 1, литера А, опора освещения | - |  | 2 |
| 217 | Санкт-Петербург, Малая Каштановая аллея, дом 4, литера А, опора освещения | - |  | 4 |
| 218 | Санкт-Петербург, Малая Подьяческая улица, дом 8, литера А | - |  | 1 |
| 219 | Санкт-Петербург, Малый проспект В.О., дом 65, корпус 1, литера А | - |  | 1 |
| 220 | Санкт-Петербург, Малый проспект В.О., дом 67, корпус 1, литера А | 1 |  | 2 |
| 221 | Санкт-Петербург, Малый проспект П.С., дом 52, литера А | - |  | 1 |
| 222 | Санкт-Петербург, Малый проспект П.С., дом 72, литера А | - |  | 1 |
| 223 | Санкт-Петербург, Малый проспект П.С., дом 82, литера А | - |  | 1 |
| 224 | Санкт-Петербург, Манчестерская улица, дом 3, корпус 1 | 20 |  | - |
| 225 | Санкт-Петербург, Манчестерская улица, дом 5, корпус 1 | 13 |  | - |
| 226 | Санкт-Петербург, Мичманская улица, дом 2, корпус 1, литера А | 4 |  | - |
| 227 | Санкт-Петербург, Моравский переулок, дом 3, корпус 2, литера А | - |  | 3 |
| 228 | Санкт-Петербург, Моравский переулок, дом 7, корпус 1, литера А | - |  | 1 |
| 229 | Санкт-Петербург, Морская набережная, дом 17, корпус 2, литера А | 1 |  | - |
| 230 | Санкт-Петербург, Морская набережная, дом 17, литера В | - |  | 2 |
| 231 | Санкт-Петербург, Морская набережная, дом 25, корпус 1, литера А | - |  | 1 |
| 232 | Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 151, литера А | 3 |  | - |
| 233 | Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 161, литера А | - |  | 1 |
| 234 | Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 163, литера А | - |  | 1 |
| 235 | Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 192-194, литера А | - |  | 1 |
| 236 | Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 197, литера А | - |  | 3 |
| 237 | Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 205, литера А | - |  | 1 |
| 238 | Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 14, корпус 1, литера А | - |  | 1 |
| 239 | Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 16, корпус 1, литера А | - |  | 1 |
| 240 | Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, дом 109/8, литера А | - |  | 1 |
| 241 | Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, дом 148-150, литера А | - |  | 1 |
| 242 | Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, дом 94, литера А | - |  | 1 |
| 243 | Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 110, литера А | - |  | 1 |
| 244 | Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 126, литера А | - |  | 1 |
| 245 | Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 127, литера А | - |  | 2 |
| 246 | Санкт-Петербург, Наличная улица, дом 21, литера А | - |  | 3 |
| 247 | Санкт-Петербург, Наличная улица, дом 33, литера А | - |  | 1 |
| 248 | Санкт-Петербург, Наличная улица, дом 40, корпус 4, литера А | 6 |  | - |
| 249 | Санкт-Петербург, Наличная улица, дом 40, корпус 7, литера А | - |  | 1 |
| 250 | Санкт-Петербург, Народная улица, дом 13, литера Г | - |  | 1 |
| 251 | Санкт-Петербург, Народная улица, дом 43, литера А | - |  | 1 |
| 252 | Санкт-Петербург, Народная улица, дом 51, литера Ж | - |  | 1 |
| 253 | Санкт-Петербург, Народная улица, дом 57, литера И | - |  | 1 |
| 254 | Санкт-Петербург, Народная улица, дом 59, литера К | - |  | 1 |
| 255 | Санкт-Петербург, Народная улица, дом 6, литера А | - |  | 1 |
| 256 | Санкт-Петербург, Народная улица, дом 67, литера М | - |  | 1 |
| 257 | Санкт-Петербург, Народная улица, дом 68, корпус 2, литера А | - |  | 1 |
| 258 | Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 148, литера А | - |  | 2 |
| 259 | Санкт-Петербург, Нейшлотский переулок, дом 5, литера А | - |  | 2 |
| 260 | Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, дом 101, литера А | - |  | 4 |
| 261 | Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, дом 13, литера А | - |  | 2 |
| 262 | Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, дом 15, литера А | - |  | 3 |
| 263 | Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, дом 40, литера А | - |  | 4 |
| 264 | Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, дом 51, литера А | - |  | 6 |
| 265 | Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, дом 81, литера А | - |  | 1 |
| 266 | Санкт-Петербург, Новосергиевская улица, дом 3, строение 1 | 6 |  | - |
| 267 | Санкт-Петербург, Новосмоленская набережная, дом 1, литера В | - |  | 6 |
| 268 | Санкт-Петербург, Новосмоленская набережная, дом 1, литера Д | - |  | 2 |
| 269 | Санкт-Петербург, Новосмоленская набережная, дом 1, литера Е | - |  | 2 |
| 270 | Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 45, корпус 1, литера А | - |  | 10 |
| 271 | Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 100, корпус 1, литера А | - |  | 1 |
| 272 | Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 60, литера А | - |  | 1 |
| 273 | Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 62, корпус 1, литера А | - |  | 1 |
| 274 | Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 74, корпус 1, литера А | - |  | 1 |
| 275 | Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 76, корпус 2, литера А | - |  | 1 |
| 276 | Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 80, корпус 1, литера Е | - |  | 1 |
| 277 | Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 94, корпус 4, литера А | - |  | 1 |
| 278 | Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 98, корпус 1, литера П | - |  | 1 |
| 279 | Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 98, корпус 2, литера А | - |  | 1 |
| 280 | Санкт-Петербург, Отечественная улица, дом 8, литера А | - |  | 2 |
| 281 | Санкт-Петербург, Очаковская улица, дом 3, литера А | - |  | 2 |
| 282 | Санкт-Петербург, Парашютная улица, дом 17, корпус 1, литера А | 4 |  | - |
| 283 | Санкт-Петербург, Парашютная улица, дом 17, корпус 2, литера А | 2 |  | - |
| 284 | Санкт-Петербург, Парашютная улица, дом 19, корпус 1, литера А | 4 |  | - |
| 285 | Санкт-Петербург, Парашютная улица, дом 19, корпус 2, литера А | 3 |  | - |
| 286 | Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 10, корпус 2, литера А | - |  | 2 |
| 287 | Санкт-Петербург, Пловдивская улица, дом 2, литера А, опора освещения | - |  | 1 |
| 288 | Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 3, литера Б | - |  | 1 |
| 289 | Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 9, литера А | - |  | 4 |
| 290 | Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, дом 51, литера А | - |  | 2 |
| 294 | Санкт-Петербург, поселок Парголово, Заречная улица, дом 50, строение 1 | - |  | 1 |
| 295 | Санкт-Петербург, поселок Парголово, Заречная улица, дом 52, корпус 1, строение 1 | - |  | 1 |
| 296 | Санкт-Петербург, поселок Парголово, Заречная улица, дом 52, корпус 2, строение 1 | - |  | 1 |
| 297 | Санкт-Петербург, поселок Парголово, Толубеевский проезд, дом 34, корпус 2, строение 1 | - |  | 1 |
| 307 | Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория Ленсоветовский, дом 16, литера А | - |  | 1 |
| 308 | Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория Ленсоветовский, дом 17, литера А | - |  | 1 |
| 309 | Санкт-Петербург, поселок Шушары, Московское шоссе, дом 274, литера А | - |  | 1 |
| 310 | Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 8, литера А | - |  | 1 |
| 311 | Санкт-Петербург, поселок Шушары, Пушкинская улица, дом 20, корпус 2, строение 1 | - |  | 8 |
| 312 | Санкт-Петербург, поселок Шушары, Школьная улица, дом 30, литера А | - |  | 1 |
| 313 | Санкт-Петербург, Поэтический бульвар, дом 9, литера А | - |  | 3 |
| 314 | Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 25, литера А | - |  | 1 |
| 315 | Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 15, литера Ц | - |  | 2 |
| 316 | Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 17, литера Ч | - |  | 1 |
| 317 | Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 19, литера Ш | - |  | 1 |
| 318 | Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 2, литера А | - |  | 1 |
| 319 | Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 3, корпус 2, литера А | - |  | 1 |
| 320 | Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 59, корпус 4, литера Н | - |  | 1 |
| 321 | Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 61, корпус 2, литера М | - |  | 2 |
| 322 | Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 63, корпус 1, литера А | - |  | 1 |
| 323 | Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 65, корпус 4, литера Ж | - |  | 1 |
| 324 | Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 67, корпус 2, литера В | - |  | 1 |
| 325 | Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 73, корпус 1, литера Е | - |  | 1 |
| 326 | Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 81, литера М | - |  | 2 |
| 327 | Санкт-Петербург, проспект Буденного, дом 19, корпус 1, строение 1 | 8 |  | - |
| 328 | Санкт-Петербург, проспект Буденного, дом 19, корпус 2, строение 1 | 10 |  | - |
| 329 | Санкт-Петербург, проспект Буденного, дом 21, корпус 1, строение 1 | 9 |  | - |
| 330 | Санкт-Петербург, проспект Буденного, дом 21, корпус 4, строение 1 | 8 |  | - |
| 331 | Санкт-Петербург, проспект Буденного, дом 23, корпус 1, строение 1 | 3 |  | - |
| 332 | Санкт-Петербург, проспект Буденного, дом 23, корпус 2, строение 1 | 2 |  | - |
| 333 | Санкт-Петербург, проспект Буденного, дом 23, корпус 4, строение 1 | 3 |  | - |
| 334 | Санкт-Петербург, проспект Буденного, дом 23, корпус 5, строение 1 | 1 |  | - |
| 335 | Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 10, литера А, опора освещения | - |  | 1 |
| 336 | Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 129, корпус 2, литера А | - |  | 2 |
| 337 | Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 142, литера А | 3 |  | - |
| 338 | Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 148, корпус 1, литера А | 4 |  | - |
| 339 | Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 16, литера А, опора освещения | - |  | 2 |
| 340 | Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 173, корпус 1, строение 1 | 2 |  | - |
| 341 | Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 175, строение 1 | 5 |  | - |
| 342 | Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 179, строение 1 | 8 |  | - |
| 343 | Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 18, литера А, опора освещения | - |  | 2 |
| 344 | Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 181, строение 1 | 4 |  | - |
| 345 | Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 183, строение 1 | 7 |  | - |
| 346 | Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 185 корпус 2 | 5 |  | - |
| 347 | Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 185 корпус 3 | 7 |  | - |
| 348 | Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 194, строение 1 | 9 |  | - |
| 349 | Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 196, строение 1 | 9 |  | - |
| 350 | Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 20, литера А, опора освещения | - |  | 1 |
| 351 | Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 24, литера А, опора освещения | - |  | 1 |
| 352 | Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 30, литера А, опора освещения | - |  | 3 |
| 353 | Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 78, литера А | - |  | 6 |
| 354 | Санкт-Петербург, проспект Елизарова, дом 19, литера А | - |  | 1 |
| 355 | Санкт-Петербург, проспект Елизарова, дом 20, литера А | - |  | 1 |
| 356 | Санкт-Петербург, проспект Космонавтов, дом 50, корпус 3, литера А | - |  | 6 |
| 357 | Санкт-Петербург, проспект Крузенштерна, дом 13, строение 1 | - |  | 8 |
| 358 | Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 46, литера А | - |  | 3 |
| 359 | Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, дом 18, литера В, опора освещения | - |  | 2 |
| 360 | Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, дом 18, литера Д, опора освещения | - |  | 3 |
| 361 | Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, дом 26/16, литера В, опора освещения | - |  | 1 |
| 362 | Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, дом 28, корпус 1, литера А, опора освещения | - |  | 7 |
| 363 | Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, дом 30, корпус 2, литера Б, опора освещения | - |  | 1 |
| 364 | Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, дом 30, корпус 2, литера Д, опора освещения | - |  | 1 |
| 365 | Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, дом 32, корпус 1, литера А, опора освещения | - |  | 3 |
| 366 | Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, дом 34, корпус 1, литера А, опора освещения | - |  | 2 |
| 367 | Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, дом 34, корпус 1, литера Б, опора освещения | - |  | 2 |
| 368 | Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, дом 34, корпус 1, литера Д, опора освещения | - |  | 1 |
| 369 | Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, дом 34, корпус 1, литера Е, опора освещения | - |  | 2 |
| 370 | Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 109, литера А, опора освещения | - |  | 3 |
| 371 | Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 113, литера А, опора освещения | - |  | 3 |
| 372 | Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 203, литера А | 1 |  | - |
| 373 | Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 205, литера А | 4 |  | - |
| 374 | Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 221, литера А | 7 |  | - |
| 375 | Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 99, литера А, опора освещения | - |  | 2 |
| 376 | Санкт-Петербург, проспект Наставников, дом 15, корпус 3, литера А | 4 |  | 2 |
| 377 | Санкт-Петербург, проспект Наставников, дом 24, корпус 2, литера А | - |  | 3 |
| 378 | Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 269, корпус 2, литера А | - |  | 1 |
| 379 | Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 14, корпус 2, литера А | - |  | 2 |
| 380 | Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 14, корпус 3, литера А | - |  | 2 |
| 381 | Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 30, корпус 1, литера А | - |  | 5 |
| 382 | Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 32, корпус 1, литера А | - |  | 3 |
| 383 | Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 32, корпус 2, литера А | - |  | 5 |
| 384 | Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 41, литера А | - |  | 5 |
| 385 | Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 54, литера А | - |  | 4 |
| 386 | Санкт-Петербург, проспект Пятилеток, дом 19, литера А | - |  | 1 |
| 387 | Санкт-Петербург, проспект Пятилеток, дом 8, корпус 4, литера А | - |  | 1 |
| 388 | Санкт-Петербург, проспект Славы, дом 12, корпус 1, литера А | - |  | 9 |
| 389 | Санкт-Петербург, проспект Солидарности, дом 10, корпус 2, литера П | - |  | 1 |
| 390 | Санкт-Петербург, проспект Солидарности, дом 25, корпус 1, литера С | - |  | 1 |
| 391 | Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 103, корпус 1, литера А, опора освещения | - |  | 4 |
| 392 | Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 107, корпус 3, литера Б, опора освещения | - |  | 2 |
| 394 | Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 95, корпус 1, литера А, опора освещения | - |  | 2 |
| 395 | Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 39, корпус 1, литера А | - |  | 9 |
| 396 | Санкт-Петербург, проспект Ударников, дом 46, литера А | - |  | 2 |
| 397 | Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 111, корпус 1, литера А | - |  | 4 |
| 398 | Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 128, литера А | - |  | 6 |
| 399 | Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 138, корпус 2, литера А | - |  | 5 |
| 400 | Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 16 корпус 2 | - |  | 4 |
| 402 | Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 39, литера А | - |  | 2 |
| 403 | Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 41, литера В | - |  | 2 |
| 404 | Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 43, Литера В | - |  | 2 |
| 405 | Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 46, литера А | - |  | 3 |
| 406 | Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 51 Литера А | - |  | 3 |
| 407 | Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 68, литера А | - |  | 7 |
| 408 | Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, дом 31, литера А | - |  | 4 |
| 409 | Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, дом 35, литера А | - |  | 5 |
| 410 | Санкт-Петербург, Пулковская улица, дом 2, корпус 3, литера А | - |  | 1 |
| 411 | Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 26, литера А | - |  | 1 |
| 412 | Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 9, корпус 2, литера А | - |  | 6 |
| 413 | Санкт-Петербург, Разъезжая улица, дом 10/15, литера А | - |  | 3 |
| 414 | Санкт-Петербург, Рябовское шоссе, дом 59, литера А | 3 |  | 2 |
| 415 | Санкт-Петербург, Садовая улица, дом 123, литера А | - |  | 1 |
| 416 | Санкт-Петербург, Саперный переулок, дом 15, литера А | - |  | 1 |
| 417 | Санкт-Петербург, Свеаборгская улица, дом 17, литера А | - |  | 1 |
| 418 | Санкт-Петербург, Свечной переулок, дом 4, литера А | - |  | 2 |
| 419 | Санкт-Петербург, Скобелевский проспект, дом 4, литера В | 3 |  | 4 |
| 420 | Санкт-Петербург, Софийская улица, дом 25, литера А | - |  | 4 |
| 421 | Санкт-Петербург, Софийская улица, дом 38, корпус 2, литера А | - |  | 14 |
| 422 | Санкт-Петербург, Суздальский проспект, дом 1, корпус 1, литера А | - |  | 7 |
| 423 | Санкт-Петербург, Суздальский проспект, дом 3, корпус 2, литера А | - |  | 2 |
| 424 | Санкт-Петербург, Тамбовская улица, дом 40, литера А | - |  | 1 |
| 425 | Санкт-Петербург, Тарасова улица, дом 13, литера А | - |  | 3 |
| 426 | Санкт-Петербург, Торики, улица Политрука Пасечника, дом 10, литера А | 3 |  | - |
| 427 | Санкт-Петербург, Торики, улица Политрука Пасечника, дом 5, корпус 1, литера А | 3 |  | - |
| 428 | Санкт-Петербург, Торики, улица Политрука Пасечника, дом 7, литера А | 3 |  | - |
| 429 | Санкт-Петербург, Торики, улица Политрука Пасечника, дом 8, литера А | 3 |  | - |
| 430 | Санкт-Петербург, Торики, улица Политрука Пасечника, дом 9, литера А | 3 |  | - |
| 432 | Санкт-Петербург, улица Антонова-Овсеенко, дом 11, корпус 2, литера В | - |  | 1 |
| 433 | Санкт-Петербург, улица Асафьева, дом 10, литера А | - |  | 3 |
| 434 | Санкт-Петербург, улица Асафьева, дом 6, корпус 2, литера А | - |  | 8 |
| 435 | Санкт-Петербург, улица Асафьева, дом 9, корпус 2, литера А | - |  | 6 |
| 436 | Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 11, литера А | - |  | 1 |
| 437 | Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 52, литера А | - |  | 1 |
| 438 | Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 71/8, литера А | - |  | 4 |
| 439 | Санкт-Петербург, улица Белы Куна, дом 2, корпус 1, литера А | - |  | 6 |
| 440 | Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 33, литера А | - |  | 1 |
| 441 | Санкт-Петербург, улица Веденеева, дом 8, корпус 1, литера А | - |  | 2 |
| 442 | Санкт-Петербург, улица Владимира Пчелинцева, дом 3, строение 1 | 9 |  | - |
| 443 | Санкт-Петербург, улица Владимира Пчелинцева, дом 4, строение 1 | 5 |  | - |
| 444 | Санкт-Петербург, улица Владимира Пчелинцева, дом 5, строение 1 | 8 |  | - |
| 445 | Санкт-Петербург, улица Владимира Пчелинцева, дом 6, корпус 1, строение 1 | 7 |  | - |
| 446 | Санкт-Петербург, улица Восстания, дом 16, литера А | - |  | 2 |
| 447 | Санкт-Петербург, улица Восстания, дом 42, литера А | - |  | 2 |
| 448 | Санкт-Петербург, улица Гастелло, дом 18, литера А | 2 |  | 1 |
| 449 | Санкт-Петербург, улица Генерала Кравченко, дом 3, корпус 1, строение 1 | 5 |  | - |
| 450 | Санкт-Петербург, улица Генерала Кравченко, дом 3, корпус 2, строение 1 | 2 |  | - |
| 451 | Санкт-Петербург, улица Генерала Кравченко, дом 5, корпус 1, строение 1 | 2 |  | - |
| 452 | Санкт-Петербург, улица Генерала Кравченко, дом 5, корпус 2, строение 1 | 1 |  | - |
| 453 | Санкт-Петербург, улица Генерала Кравченко, дом 7, корпус 1, строение 1 | 6 |  | - |
| 454 | Санкт-Петербург, улица Генерала Кравченко, дом 7, корпус 3, строение 1 | 2 |  | - |
| 455 | Санкт-Петербург, улица Генерала Кравченко, дом 8, строение 1 | 14 |  | - |
| 456 | Санкт-Петербург, улица Декабристов, дом 6, литера А | - |  | 1 |
| 457 | Санкт-Петербург, улица Демьяна Бедного, дом 22, корпус 2, литера А | - |  | 2 |
| 458 | Санкт-Петербург, улица Димитрова, дом 11/67, литера А, опора освещения | - |  | 6 |
| 459 | Санкт-Петербург, улица Димитрова, дом 3, корпус 1, литера А, опора освещения | - |  | 2 |
| 460 | Санкт-Петербург, улица Димитрова, дом 3, корпус 2, литера А, опора освещения | - |  | 2 |
| 461 | Санкт-Петербург, улица Димитрова, дом 3, корпус 3, литера А, опора освещения | - |  | 3 |
| 462 | Санкт-Петербург, улица Димитрова, дом 7, корпус 2, литера А, опора освещения | - |  | 1 |
| 463 | Санкт-Петербург, улица Добровольцев, дом 40, литера А | 4 |  | - |
| 464 | Санкт-Петербург, улица Добровольцев, дом 52, литера А | 6 |  | - |
| 465 | Санкт-Петербург, улица Добровольцев, дом 54, литера А | 5 |  | - |
| 466 | Санкт-Петербург, улица Добровольцев, дом 56, литера А | 4 |  | - |
| 467 | Санкт-Петербург, улица Добровольцев, дом 58, литера А | 2 |  | - |
| 468 | Санкт-Петербург, улица Добровольцев, дом 62, литера А | 7 |  | - |
| 469 | Санкт-Петербург, улица Есенина, дом 34, корпус 1, литера А | - |  | 5 |
| 470 | Санкт-Петербург, улица Ивана Куликова, дом 12, строение 1 | 5 |  | - |
| 471 | Санкт-Петербург, улица Ивана Куликова, дом 3, корпус 1, строение 1 | 3 |  | - |
| 472 | Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, дом 29, корпус 1, литера А | - |  | 3 |
| 473 | Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, дом 36/1, литера А | - |  | 2 |
| 474 | Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, дом 39, корпус 2, литера А | - |  | 1 |
| 475 | Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, дом 40, корпус 1, литера А | 5 |  | 7 |
| 476 | Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, дом 42, корпус 1, литера А | - |  | 3 |
| 477 | Санкт-Петербург, улица Куйбышева, дом 23, литера А | - |  | 1 |
| 478 | Санкт-Петербург, улица Лазо, дом 13, литера А | - |  | 2 |
| 479 | Санкт-Петербург, улица Ленина, дом 24, литера А | - |  | 1 |
| 480 | Санкт-Петербург, улица Ленина, дом 41, литера А | - |  | 1 |
| 481 | Санкт-Петербург, улица Ленина, дом 45, литера А | - |  | 1 |
| 482 | Санкт-Петербург, улица Ленина, дом 53, литера А | - |  | 1 |
| 483 | Санкт-Петербург, улица Ленсовета, дом 10, литера А | - |  | 1 |
| 484 | Санкт-Петербург, улица Ленсовета, дом 20, литера А | - |  | 1 |
| 485 | Санкт-Петербург, улица Ленсовета, дом 43, литера А | 1 |  | 4 |
| 486 | Санкт-Петербург, улица Ленсовета, дом 73, корпус 2, литера А | - |  | 1 |
| 487 | Санкт-Петербург, улица Ленсовета, дом 80, литера А | - |  | 3 |
| 488 | Санкт-Петербург, улица Ленсовета, дом 85, литера А | - |  | 1 |
| 489 | Санкт-Петербург, улица Маршала Захарова, дом 16, корпус 1, литера А | 7 |  | - |
| 490 | Санкт-Петербург, улица Маршала Казакова, дом 1, корпус 2, литера Г, опора освещения | - |  | 4 |
| 491 | Санкт-Петербург, улица Маршала Казакова, дом 10, корпус 1, литера Б, опора освещения | - |  | 2 |
| 492 | Санкт-Петербург, улица Маршала Казакова, дом 10, корпус 1, литера Г, опора освещения | - |  | 2 |
| 493 | Санкт-Петербург, улица Маршала Казакова, дом 10, корпус 1, литера Е, опора освещения | - |  | 2 |
| 494 | Санкт-Петербург, улица Маршала Казакова, дом 14, корпус 1, литера А, опора освещения | - |  | 2 |
| 495 | Санкт-Петербург, улица Маршала Казакова, дом 5, корпус 1, литера Б, опора освещения | - |  | 2 |
| 496 | Санкт-Петербург, улица Маршала Казакова, дом 9, корпус 2, литера А, опора освещения | - |  | 3 |
| 497 | Санкт-Петербург, улица Маршала Новикова, дом 21, литера А | 3 |  | - |
| 498 | Санкт-Петербург, улица Морской Пехоты, дом 10, корпус 1, литера А, опора освещения | - |  | 5 |
| 499 | Санкт-Петербург, улица Морской Пехоты, дом 10, корпус 2, литера А, опора освещения | - |  | 2 |
| 500 | Санкт-Петербург, улица Морской Пехоты, дом 4, литера А, опора освещения | - |  | 2 |
| 501 | Санкт-Петербург, улица Морской Пехоты, дом 8, корпус 1, литера А, опора освещения | - |  | 3 |
| 502 | Санкт-Петербург, улица Нахимова, дом 1, литера А | 1 |  | 5 |
| 503 | Санкт-Петербург, улица Олеко Дундича, дом 11, литера А, опора освещения | - |  | 4 |
| 504 | Санкт-Петербург, улица Олеко Дундича, дом 35, корпус 1, литера А | - |  | 3 |
| 505 | Санкт-Петербург, улица Орджоникидзе, дом 16, литера А | - |  | 1 |
| 506 | Санкт-Петербург, улица Орджоникидзе, дом 29/61, литера А | - |  | 1 |
| 507 | Санкт-Петербург, улица Партизана Германа, дом 14, корпус 2, литера А | 5 |  | - |
| 508 | Санкт-Петербург, улица Партизана Германа, дом 18, корпус 3, литера А | 6 |  | - |
| 509 | Санкт-Петербург, улица Партизана Германа, дом 24, литера А | 5 |  | - |
| 510 | Санкт-Петербург, улица Партизана Германа, дом 26, корпус 2, литера А | 4 |  | - |
| 511 | Санкт-Петербург, улица Партизана Германа, дом 26, литера А | 5 |  | - |
| 512 | Санкт-Петербург, улица Партизана Германа, дом 33, корпус 3, литера А | 4 |  | - |
| 513 | Санкт-Петербург, улица Партизана Германа, дом 35, литера А | 4 |  | - |
| 514 | Санкт-Петербург, улица Партизана Германа, дом 39, литера А | 4 |  | - |
| 515 | Санкт-Петербург, улица Партизана Германа, дом 45, литера А | 5 |  | - |
| 516 | Санкт-Петербург, улица Пилотов, дом 16, корпус 1, литера А | - |  | 2 |
| 517 | Санкт-Петербург, улица Пилотов, дом 24, литера А | - |  | 2 |
| 518 | Санкт-Петербург, улица Пионерстроя, дом 19, корпус 2, литера А | 7 |  | - |
| 519 | Санкт-Петербург, улица Победы, дом 11, литера А | - |  | 1 |
| 520 | Санкт-Петербург, улица Победы, дом 13, литера А | - |  | 1 |
| 521 | Санкт-Петербург, улица Победы, дом 16, литера А | - |  | 3 |
| 522 | Санкт-Петербург, улица Победы, дом 21, литера А | - |  | 1 |
| 523 | Санкт-Петербург, улица Победы, дом 6, литера А | - |  | 4 |
| 524 | Санкт-Петербург, улица Победы, дом 7, литера А | - |  | 1 |
| 525 | Санкт-Петербург, улица Победы, дом 8, литера А | - |  | 4 |
| 526 | Санкт-Петербург, улица Пограничника Гарькавого, дом 44, корпус 1, литера А | 6 |  | - |
| 527 | Санкт-Петербург, улица Пограничника Гарькавого, дом 44, корпус 3, литера А | 7 |  | - |
| 528 | Санкт-Петербург, улица Подводника Кузьмина, дом 1/2, литера А, опора освещения | - |  | 3 |
| 529 | Санкт-Петербург, улица Подводника Кузьмина, дом 13, литера А, опора освещения | - |  | 3 |
| 530 | Санкт-Петербург, улица Подводника Кузьмина, дом 17, литера А, опора освещения | - |  | 1 |
| 531 | Санкт-Петербург, улица Подводника Кузьмина, дом 19/66, литера А, опора освещения | - |  | 1 |
| 532 | Санкт-Петербург, улица Подводника Кузьмина, дом 21, литера А, опора освещения | - |  | 2 |
| 533 | Санкт-Петербург, улица Подводника Кузьмина, дом 27, литера А, опора освещения | - |  | 2 |
| 534 | Санкт-Петербург, улица Подводника Кузьмина, дом 31/91, литера А, опора освещения | - |  | 2 |
| 535 | Санкт-Петербург, улица Подводника Кузьмина, дом 5, литера А, опора освещения | - |  | 1 |
| 536 | Санкт-Петербург, улица Подводника Кузьмина, дом 9, литера А, опора освещения | - |  | 2 |
| 537 | Санкт-Петербург, улица Пугачева, дом 2/6, литера А | - |  | 3 |
| 538 | Санкт-Петербург, улица Решетникова, дом 21, литера А | - |  | 3 |
| 539 | Санкт-Петербург, улица Руднева, дом 25, литера А | - |  | 6 |
| 540 | Санкт-Петербург, улица Севастьянова, дом 10, литера А | - |  | 1 |
| 541 | Санкт-Петербург, улица Седова, дом 70, литера А | - |  | 1 |
| 542 | Санкт-Петербург, улица Седова, дом 76, литера В | - |  | 1 |
| 543 | Санкт-Петербург, улица Стахановцев, дом 10, корпус 4, литера А | - |  | 1 |
| 544 | Санкт-Петербург, улица Стахановцев, дом 9, литера А | - |  | 1 |
| 545 | Санкт-Петербург, улица Турку, дом 32, корпус 1, литера А | - |  | 4 |
| 547 | Санкт-Петербург, улица Фрунзе, дом 1, литера А | - |  | 6 |
| 548 | Санкт-Петербург, улица Фрунзе, дом 15, литера А | - |  | 6 |
| 549 | Санкт-Петербург, улица Фрунзе, дом 5, литера А | - |  | 1 |
| 550 | Санкт-Петербург, Уральская улица, дом 15, литера А | - |  | 4 |
| 551 | Санкт-Петербург, Фуражный переулок, дом 4, литера А | - |  | 1 |
| 552 | Санкт-Петербург, Фурштатская улица, дом 21, литера А | - |  | 1 |
| 553 | Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, дом 26, литера А | - |  | 1 |
| 554 | Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, дом 52, литера А | - |  | 1 |
| 555 | Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 21, литера А | - |  | 1 |
| 556 | Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 50, литера А | - |  | 1 |
| 557 | Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом 45, корпус 3, строение 1 | - |  | 8 |
| 558 | Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом 45, корпус 4, строение 1 | - |  | 5 |
| 559 | Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом 47, корпус 3, строение 1 | - |  | 12 |
| 560 | Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом 47, корпус 4, строение 1 | - |  | 7 |
| 561 | Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом 49, корпус 2, строение 1 | - |  | 10 |
| 562 | Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом 51, корпус 1, строение 1 | - |  | 7 |
| 563 | Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом 51, корпус 3, строение 1 | - |  | 8 |
| 564 | Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом 53, корпус 2, строение 1 | - |  | 7 |
| 565 | Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом 53, корпус 3, строение 1 | - |  | 6 |
| 566 | Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом 53, корпус 4, литера А | - |  | 8 |
| 567 | Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом 53, корпус 5, литера А | - |  | 10 |
| 568 | Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом 55, корпус 1, литера А | - |  | 13 |
| 569 | Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом 55, корпус 3, литера А | - |  | 5 |
| 570 | Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом 55, корпус 4, литера А | - |  | 11 |
| 571 | Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом 55, корпус 5, литера А | - |  | 12 |
| 572 | Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом 55, корпус 6, литера А | - |  | 10 |
| 573 | Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом 57, корпус 2, литера А | - |  | 13 |
|  |  | 570 |  | 1214 |

Приложение № 9

к Техническому заданию

Сведения о сроках оказания услуг и сроках исполнения Договора

(отдельных этапах исполнения договора)

| № отдельного этапа исполнения договора | Наименование услуг | Этапы оказания услуг* | Отдельные этапы исполнения договора** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оказание телекоммуникационных услуг по передаче данных с интегрированных устройств мониторинга в центр обработки и хранения данных | 1-й этап: со дня заключения договора, но не ранее 01.11.2026 по 31.12.2026 | 1-й этап: со дня заключения договора по 26.02.2027 |
|  |  | 2-й этап: с 01.01.2027 по 28.02.2027 | 2-й этап: с 01.01.2027 по 16.04.2027 |
|  |  | 3-й этап: с 01.03.2027 по 31.05.2027 | 3-й этап: с 01.03.2027 по 19.07.2027 |
|  |  | 4-й этап: с 01.06.2027 по 31.08.2027 | 4-й этап: с 01.06.2027 по 18.10.2027 |
|  |  | 5-й этап: с 01.09.2027 по 31.10.2027 | 5-й этап: с 01.09.2027 по 17.12.2027 |
|  |  | 6-й этап: с 01.11.2027 по 31.12.2027 | 6-й этап: с 01.11.2027 по 25.02.2028 |
|  |  | 7-й этап: с 01.01.2028 по 29.02.2028 | 7-й этап: с 01.01.2028 по 18.04.2028 |
|  |  | 8-й этап: с 01.03.2028 по 31.05.2028 | 8-й этап: с 01.03.2028 по 19.07.2028 |
|  |  | 9-й этап: с 01.06.2028 по 31.08.2028 | 9-й этап: с 01.06.2028 по 18.10.2028 |
|  |  | 10-й этап: с 01.09.2028 по 31.10.2028 | 10-й этап: с 01.09.2028 по 18.12.2028 |

* Этап оказания услуг – период времени, в течение которого оказываются услуги 
в объеме, предусмотренном Договором.

** Отдельный этап исполнения Договора – часть обязательства Исполнителя, 
в отношении которого Договором установлена обязанность Заказчика обеспечить приемку 
(с оформлением документа о приемке) и оплату оказанной услуги.

В случае изменения параметров сетевого подключения со стороны Исполнителя в период оказания услуг по Договору, Исполнитель должен уведомить о внесенных изменениях Заказчика не позднее 3-х рабочих дней после внесения изменений в настройки, предоставив форму, указанную в Приложении № 3.1 к техническому заданию, заполненную актуальными сведениями.

Пункты 3.1, 3.2 анкеты заполняются при наличии ВОЛС Исполнителя по адресу ЦОХД.

Пункты 4.1 - 4.4 анкеты заполняются при использовании Исполнителем существующего сетевого подключения к ЦОХД.

Указывается наименование предмета закупки согласно технического задания

Бумажный экземпляр Карточки устройства мониторинга выполняется с использованием двусторонней печати

Под «Цена за усл. ед. с НДС (22 %), руб» понимается стоимость оказания телекоммуникационных услуг по передаче данных с одного интегрированного устройства мониторинга в центр обработки и хранения данных за один календарный день.