Приложение № 1 к Договору
№ _________ от _______ 2026г.

[bookmark: _ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИE]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИE
на поставку аккумуляторных батарей для нужд ООО «Почта Сервис» (РЦ Новосибирск)

1. Общие положения:
Наименование закупки: поставка аккумуляторных батарей для нужд ООО «Почта Сервис» (РЦ Новосибирск).

2. Наименование, количество, технические характеристики поставляемого товара:
2.1. Основные сведения о поставляемом товаре: наименования, количество, технические характеристики поставляемого товара приведены в Таблице 1.
2.2. Настоящее Техническое задание является неотъемлемой частью Договора.

[bookmark: _Таблица_1]Таблица 1
	№ п/п
	Наименование
	Параметры соответствия товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Аккумуляторная батарея для ИБП
Тип 1
	Исполнение свинец (сухой элемент, AGM);
Корпус D;
Номинальное напряжение 12В;
Емкость батареи – не менее 7.2Ач*;
Тип клемм – F1 или F2 *;
Габаритные размеры: 
длина – не менее 149мм и не более 152мм*;
ширина – не менее 64мм и не более 66мм*;
высота – не менее 93мм и не более 95мм* (высота без учета высоты клемм);
Вес батареи – не менее 2,3кг*;
	штука
	460

	2. 
	Аккумуляторная батарея для ИБП
Тип 2
	Исполнение свинец (сухой элемент, AGM);
Корпус D;
Номинальное напряжение 12В;
Емкость батареи – не менее 9Ач*;
Тип клемм – F1 или F2*;
Габаритные размеры: 
длина – не менее 149мм и не более 152мм*;
ширина – не менее 64мм и не более 66мм*;
высота – не менее 93мм и не более 95мм* (высота без учета высоты клемм);
Вес батареи – не менее 2,6кг*;
	штука
	138

	3. 
	Аккумуляторная батарея для ИБП
Тип 3
	Исполнение свинец (сухой элемент, AGM);
Корпус D;
Номинальное напряжение 12В;
Емкость батареи – не менее 12Ач*;
Тип клемм – F1 или F2*;
Габаритные размеры: 
длина – не менее 149мм и не более 152мм*;
ширина – не менее 97мм и не более 99мм*;
высота – не менее 94мм и не более 96мм* (высота без учета высоты клемм);
Вес батареи – не менее 3,9кг*;
	штука
	103

	4. 
	Аккумуляторная батарея для сканера штрих-кода
	Вид аккумулятора Li-Ion;
Форм фактор – 18650;
С лепестками;
Номинальное напряжение 3,7В;
Емкость батареи – не менее 3000мА*ч;
Габаритные размеры: 
длина – не менее 16мм и не более 20мм;
ширина – не менее 17мм и не более 19мм;
высота – не менее 64мм и не более 70мм (при наличии клемм, высота без учета высоты клемм);
Вес батареи – не менее 47г.;
	штука
	350


* - показатели соответствия, конкретные значения которых указываются при заключении договора на основании заявки участника, с которым заключается договор по итогам проведения закупки

2.3. Поставляемый Товар соответствует:
· ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
· ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
2.4. Весь поставляемый товар в обязательном порядке должен быть укомплектован комплектующими (сопряженными деталями и оборудованием), необходимыми для нормальной эксплуатации в обычных условиях.

3. Требования к качеству поставляемого Товара:
3.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, что, должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Поставляемый товар должен быть новым (дата изготовления не ранее чем за 8 месяцев до момента заключения договора), то есть товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.
3.3. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке. Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. Качество поставляемого товара соответствует ГОСТ и (или) ТУ, целям использования товара, указанным в соответствующей Спецификации (Приложение № 2 к Договору). Товар поставляется в стандартной упаковке изготовителя, с указанием информации об изготовителе и Товаре, с учетом необходимых маркировок:
· тип товара;
· номер партии на коробке и на товаре (если производителем установлено его наличие) совпадают;
· информация о производителе, его товарный знак;
· дата изготовления;
· иная информация, которую производитель сочтёт необходимым разместить.
3.5. Товар внутри упакован в неповреждённую упаковку, предохраняющую Товар от повреждения, от воздействия влаги и света.
3.6. Поставляемый Товар изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном его использовании.
3.7. На Товаре присутствует маркировка производителя, его товарный знак с указанием необходимой идентифицирующей информации. Внутри упаковки приложены инструкция по пользованию (на русском языке), а также другая сопроводительная документация, которая включает в себя информацию о правилах эксплуатации, безопасности, условиях предоставления гарантии производителем и другую информацию, которую производитель считает необходимым предоставить потребителю.
3.8. В случае выявления недостатков товара при его приемке, Поставщик обязан заменить Товар с выявленными недостатками на новый товар, если не докажет, что недостатки товара возникли по вине Заказчика.
4.  Гарантийные обязательства:
4.1. Гарантийный срок на весь поставляемый Товар устанавливается пунктом 1.10 Договора.
4.2. При наличии в комплекте поставки гарантийного талона (талонов) на поставляемый Товар, все гарантийные талоны должны предоставляться Поставщиком в заполненном виде. Предоставление незаполненного гарантийного талона может являться основанием для отказа в приемке Товара.
4.3. Поставщик обязан обеспечить поставку Товара в каждое Подразделение Заказчика, свободного от любых прав третьих лиц.
4.4. Поставщик обязуется осуществлять гарантийное обслуживание поставляемого Товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Отсутствие у Заказчика гарантийного талона на поставляемый товар не является основанием для отказа в гарантийном обслуживании.
4.5.  Гарантийное обслуживание осуществляется в следующем порядке:
a) Замена бракованного Товара осуществляется за счет Поставщика;
b) Поставщик обязан обеспечить устранение недостатков или замену Товара, в пределах гарантийного срока, в течение периода, установленного пунктом 1.10.2 Договора.


[bookmark: _Hlk240360517]Если для устранения недостатков некачественного Товара требуется срок более установленного абзацем 1 настоящего пункта, Поставщик на все время устранения таких недостатков обязан предоставить Заказчику (Подразделению Заказчика) аналогичный по характеристикам товар;
c) При причинении вреда имуществу Заказчика (или имуществу его территориальных органов) вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого Товара в течение гарантийного срока на Товар, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком.

5. Место поставки Товара (адрес):
Поставка товара осуществляется в Подразделения Заказчика по адресам, указанным в Приложении № 3 к Договору.

6. Срок (период поставки Товара:
В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Договора.

	Поставщик:



________________/ ________________ /
«____» _____________ 2026г.
	Заказчик:
ООО «Почта Сервис»
Руководитель РЦ Новосибирск 

__________________/ В.П. Корнов / 
«____» ________________ 2026г.








