Ответ на запрос на разъяснение положений документации по аукциону 
в электронной форме на поставку смеси сверхпрочный бетон   
(извещение № 32616393538)

ВОПРОС:

1.	В Приложении № 2 к техническим требованиям значения В60, W16, F1000 и П2 отнесены к показателям, значения которых не могут изменяться. Просим разъяснить, допускается ли предложение товара с характеристиками, превышающими установленный уровень, при сохранении требуемого класса и эксплуатационных свойств, в частности: - водонепроницаемость W20 вместо W16; - морозостойкость F₁1000 вместо F1000. 
2.	2. Просим разъяснить, будет ли соответствовать требованиям документации сухая ремонтная смесь, для которой показатель удобоукладываемости установлен производителем как Пк2 (глубина погружения конуса 4–8 см), при установленном документацией значении П2. 
3.	3. По показателю «Объем упаковки, кг» установлено значение «не более 30». Просим подтвердить, что поставка товара в заводской упаковке 25 кг соответствует данному требованию. 
4.	 В разделе функциональных характеристик товара содержится положение: «Предназначен профиль для прижима листов водоотводных зонтов к несущему каркасу». Просим подтвердить, что указанное положение является технической ошибкой и не относится к характеристикам закупаемой смеси сверхпрочного бетона. 
5.  В Спецификации единицей измерения товара указана «Т», при этом общая начальная (максимальная) цена единицы товара составляет 16 646,23 руб. с НДС. Просим подтвердить, что указанная НМЦ единицы установлена за 1 тонну товара.
6. Просим разъяснить, требуется ли декларация о соответствии в соответствии с ПП РФ от 23.12.2021 № 2425 непосредственно в составе заявки на участие, либо данный документ предоставляется при поставке товара. 
7. Поставка осуществляется отдельными партиями по заявкам Заказчика, при этом общее количество товара заранее не определяется. Просим по возможности сообщить ориентировочный объем потребности по договору и предполагаемый объем одной партии, поскольку данная информация существенна для планирования производства и логистики.


ОТВЕТ:
 1) В технические требования будут внесены изменения.
2) Поставка товара должна осуществляется в соответствии с техническими требованиями. 
3) В технические требования будут внесены изменения.
4) В технические требования будут внесены изменения.
[bookmark: _GoBack]5) В соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к техническим требованиям Тома 3 аукционной документации) единицей измерения товара является тонна («т»). Начальная (максимальная) цена единицы товара в размере 16 646,23 руб., в т.ч. НДС установлена за 1 тонну товара.
6) В соответствии с п.6.4 Тома 3 аукционной документации: Одновременно с поставкой товара Поставщик обязуется передать Заказчику сопроводительные документы: -заверенные Поставщиком копии сертификатов обязательной сертификации или деклараций о соответствии (на товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия).
7) В соответствии с п.2.4 Тома 3 аукционной документации: Необходимое количество товаров определить невозможно. Количество товара определяется, исходя из фактической потребности Заказчика в товаре по заявкам. 
