Технические характеристики продукции:

| № п/п | Наименование товаров | Характеристика товара | Кол-во | Ед. изм. | Цена единицы без НДС руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Страна происхождения товара | Код ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1 | Латексные перчатки диэлектрические | Тип изделия: Перчатки диэлектрические Материал изделия: латексные Размер (обозначение): L Класс защиты по ГОСТ 12.4.307-20161 Межповерочный интервал, мес: 6 Назначение: Защита от тока | 1 | шт. |  |  |  |  | 22.19.60.112 |
| 2 | Розетка Systeme Electric (Schneider Electric) ATLAS DESIGN с заземл. защ. шторки 16А в сборе бел (или эквивалент) | Способ монтажа: Открытый Номинальный ток, А:16 Заземление: Да Шторки: да Степень защиты: IP20 Напряжение, В: 220 Количество постов:1 Цвет: Белый Крышка: Нет Номинальное напряжение, В:250 | 20 | шт. |  |  |  |  | 27.33.13.110 |
| 3 | Двойная розетка Systeme Electric BLANCA открытой установки, с заземлением, без шторок, белый (или эквивалент) | Монтаж: накладной (открытый) Количество гнезд: 2 Количество постов: 2 Max ток: 16 А Степень защиты: IP20 Крышка: нет Заземление: есть Защитные шторки: да Цвет: белый Материал: АБС-пластик | 20 | шт. |  |  |  |  | 27.33.13.110 |
| 4 | Розетка Systeme Electric (Schneider Electric) ATLAS DESIGN с заземл. защ. шторки 16А в сборе бел (или эквивалент) | Монтаж: встраиваемый (скрытый) Количество гнезд: 1 Количество постов: 1 Max ток: 16 А Степень защиты: IP20 Крышка: нет Заземление: есть Защитные шторки: есть Цвет: белый Материал: АБС-пластик | 20 | шт. |  |  |  |  | 27.33.13.110 |
| 5 | Розетка Systeme Electric AtlasDesign Бел с/з двойная, со шторками, 16А, в сборе (или эквивалент) | Монтаж: встраиваемый (скрытый) Количество гнезд: 2 Количество постов: 1 Тип комплектации: розетка в сборе Max ток: 16 А Степень защиты: IP20 Крышка: нет Заземление: есть Защитные шторки: есть Цвет: белый Материал: АБС-пластик | 20 | шт. |  |  |  |  | 27.33.13.110 |
| 6 | Фонарь налобный светодиодный GA-809 аккумуляторный алюминиевый 3 режима трехламповый High Power Headlamp IP40 8Вт источник питания в комплекте | Тип изделия: Фонарь налобный Степень защиты: IP40 Тип питания: Аккумуляторный Исполнение фонаря: Налобное Материал корпуса: Пластик Тип элемента питания:Li-Pol | 4 | шт. |  |  |  |  | 27.40.21.120 |
| 7 | Розетка стационарная CCИ-115 3Р+РЕ+N 16А 380-415В IP44 PSR12-016-5 IEK (или эквивалент) | Тип изделия: Розетка силовая стандарта CEE Номинальный ток, А: 16 Напряжение, В: 380 Количество силовых полюсов: 3P+N+E Степень защиты: IP44 Заземление: Да Положение заземляющего контакта разъемов CEE, ч: 6 Диапазон сечений: 1.0-2.5 Номинальное напряжение, В: 400 Наличие механической блокировки: нет Частота, Гц: 50/60 Тип контактов: Винтовые | 5 | шт. |  |  |  |  | 27.33.13.110 |
| 8 | Розетка стационарная CCИ-125 3Р+РЕ+N 32А 380-415В IP44 PSR12-032-5 IEK (или эквивалент) | Тип изделия: Розетка силовая стандарта CEE Номинальный ток, А: 32 Напряжение, В: 380 Количество силовых полюсов: 3P+N+E Степень защиты: IP44 Заземление: Да Положение заземляющего контакта разъемов CEE, ч: 6 Диапазон сечений: 2.5-6.0 Номинальное напряжение, В: 400 Наличие механической блокировки: нет Частота, Гц: 50/60 Тип контактов: Винтовые | 5 | шт. |  |  |  |  | 27.33.13.110 |
| 9 | Вилка переносная ССИ-015 3Р+РЕ+N 16А 380-415В IP44 PSR02-016-5 IEK (или эквивалент) | Тип изделия: Вилка силовая стандарта CEE Номинальный ток, А: 16 Напряжение, В: 380 Количество силовых полюсов: 3P+N+E Степень защиты: IP44 Заземление: Да Положение заземляющего контакта разъемов CEE, ч: 6 Диапазон сечений: 1.0-2.5 Номинальное напряжение, В:400 Наличие механической блокировки: нет Частота, Гц: 50/60 Тип контактов: Винтовые | 5 | шт. |  |  |  |  | 27.33.13.110 |
| 10 | Вилка переносная ССИ-025 3Р+РЕ+N 32А 380-415В IP44 PSR02-032-5 IEK (или эквивалент) | Тип изделия: Вилка силовая стандарта CEE Номинальный ток, А: 32 Напряжение, В: 380 Количество силовых полюсов: 3P+N+E Степень защиты: IP44 Заземление: Да Положение заземляющего контакта разъемов CEE, ч: 6 Диапазон сечений: 2.5-6.0 Номинальное напряжение, В:400 Наличие механической блокировки: нет Частота, Гц: 50/60 Тип контактов: Винтовые | 5 | шт. |  |  |  |  | 27.33.13.110 |
| 11 | Стяжка нейлоновая КСС 4х200 (бел) (100шт) 49397 Fortisflex | Тип изделия: Стяжка Материал изделия: Нейлон Длина, мм: 200 Ширина, мм: 3.5 Диапазон рабочих температур от: -40 до +85 Высота, мм: 50 | 10 | уп. |  |  |  |  | 22.29.29.190 |
| 12 | Стяжка нейлоновая КСС 8х300 (бел) (100шт) 49397 Fortisflex | Тип изделия: Стяжка Материал изделия: Нейлон Длина, мм: 300 Ширина, мм: 7.6 Диапазон рабочих температур от: -40 до +85 Высота, мм: 50 | 10 | уп. |  |  |  |  | 22.29.29.190 |
| 13 | Стяжка нейлоновая КСС 8х400 (бел) (100шт) 49397 Fortisflex | Тип изделия: Стяжка Материал изделия: Нейлон Длина, мм: 400 Ширина, мм: 7.6 Диапазон рабочих температур от: -40 до +85 Высота, мм: 50 | 5 | уп. |  |  |  |  | 22.29.29.190 |
| ИТОГО без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 7 календарных дней