Технические характеристики продукции

Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных металлов, меди или алюминия

| № п/п | Наименование товаров | Характеристика товара | Кол-во | Ед. изм. | Цена единицы без НДС руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Страна происхождения товара | Код ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1 | Труба полипропилен 2 м. | Длина: 2 м Диаметр: 25 мм Толщина: 4.2 мм Материал: полипропилен + алюминий Max температура: 90 °С Max давление: 25 бар Цвет: белый | 25 | шт |  |  |  |  |  |
| 2 | Муфта соединительная | Тип фитинга: муфта Накидная гайка (Американка): нет Тип резьбы: 1/2F-1/2F Материал: латунь Номинальное давление: 40 бар Max рабочая температура: +250 °С Размеры резьб: 1/2-1/2 дюйм Вид покрытия: никель | 20 | шт |  |  |  |  |  |
| 3 | Смеситель для раковины хром однорычажный Milardo Demi (DEMSB00M01) (или эквивалент) | Тип управления: Однорычажный Материал корпуса: Латунь Покрытие: Хром Цвет производителя: Хром Поверхность: Глянцевая Длина излива, мм: 115-120 мм. Высота, мм: 41-45 мм. Монтаж: На раковину | 3 | шт |  |  |  |  | 28.14.11.130 |
| 4 | Смеситель для раковины, OLIVE'S нерж. сталь с поворотным изливом BALEAR | Назначение: для кухни/для умывальника Тип смесителя: однорычажный Тип установки: настольный Встраиваемый: нет Лейка: нет Переключатель на фильтр: нет Аэратор: да Материал корпуса: нержавеющая сталь Покрытие: матовое Цвет: нержавеющая сталь Запорный клапан: керамический картридж Диаметр картриджа: 35 мм Излив: есть Длина излива: 150 мм Термостат: нет Диаметр отверстия в раковине: 30-35 мм Высота смесителя: 232 мм Мах толщина столешницы: 25 мм Тип крепления: на гайку Форма смесителя: округлая Высота излива: 173 мм Подводка в комплекте: гибкая Присоединительный размер: 1/2 дюйма | 5 | шт |  |  |  |  | 28.14.11.130 |
| ИТОГО без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 14 календарных  дней