## 347090 Крыша п. Жирнов - ЛСР по
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[11 empty] | Кострюкова Татьяна Анатольевна | [5 empty] | Кострюкова Татьяна Анатольевна
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [6 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [14 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [16 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [7 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 13.03.2025 № 6 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 13.03.2025 № 6 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 13.03.2025 № 6
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [27 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 61. Ростовская область | [10 empty] | 61. Ростовская область | [12 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 61. Ростовская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ростовская область | [10 empty] | Ростовская область | [14 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Ростовская область
347090 УФПС Ростовской области по адресу: Ростовская областьТацинский р-он, поселок Жирнов, Первомайская 4 | [32 empty] | 347090 УФПС Ростовской области по адресу: Ростовская областьТацинский р-он, поселок Жирнов, Первомайская 4
(наименование стройки)
347090 УФПС Ростовской области по адресу: Ростовская областьТацинский р-он, поселок Жирнов, Первомайская 4 | [33 empty] | 347090 УФПС Ростовской области по адресу: Ростовская областьТацинский р-он, поселок Жирнов, Первомайская 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-02-01-01
Замена кровельного покрытия, ремонт конструкций кровли, замена фасонных изделий кровли. | [34 empty] | Замена кровельного покрытия, ремонт конструкций кровли, замена фасонных изделий кровли.
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Дефектный акт | [34 empty] | Дефектный акт
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года | [34 empty] | I квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 890.52 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 715.62 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 172.5 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 2.49 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 514.33 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 5.72 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Общестроительные работы | [37 empty] | Раздел 1. Общестроительные работы
1 | ГЭСН46-04-008-03 | Разборка покрытий кровель: из хризотилцементных плит и черепицы |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.738; 6: 1; 7: 1.738 | [24 empty] | Разборка покрытий кровель: из хризотилцементных плит и черепицы
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 55.52; 7: 96.4938; 10: 312.52; 12: 30156.23 | [25 empty] | Средний разряд работы 2,0
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  | маш.-ч | 12.7 |  | 22.0726 | 11.45 | 1.44 | 16.49 |  | 363.98 | [25 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | 4: т; 5: 1.86; 7: 3.2327 | [26 empty] | Строительный мусор
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 30156.23 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 27442.17 | [27 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 15681.24 | [27 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 42372.62; 12: 73643.62 | [28 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНр58-01-003-01 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.192; 6: 1; 7: 0.192 | [24 empty] | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.1; 7: 1.7472; 10: 312.52; 12: 546.03 | [25 empty] | Средний разряд работы 2,0
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.12 |  | 0.02304 | 6.62 | 1.44 | 9.53 |  | 0.22 | [25 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | 4: т; 5: 0.12; 7: 0.02304 | [26 empty] | Строительный мусор
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 546.03 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-092.0-1 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 491.43 | [27 empty] | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
| Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 251.17 | [27 empty] | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6712.76; 12: 1288.85 | [28 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНр58-01-018-01 | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.5794; 6: 1; 7: 0.5794 | [24 empty] | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм
| 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.7; 7: 26.4786; 10: 318.26; 12: 8427.07 | [25 empty] | Средний разряд работы 2,2
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.23 |  | 0.13326 | 6.62 | 1.44 | 9.53 |  | 1.27 | [25 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.18; 7: 0.10429; 10: 633.68; 12: 66.09 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 7: 0.10429; 10: 384.2; 12: 40.07 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.0005794 | 70296.2 | 1.34 | 94196.91 |  | 54.58 | [25 empty] | Гвозди строительные
Н | 11.1.03.05 | Доски необрезные |  |  |  | 4: м3; 5: 0.8; 7: 0.46352 | [26 empty] | Доски необрезные
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | 4: т; 5: 1.27; 7: 0.73584 | [26 empty] | Строительный мусор
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8467.14 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-092.0-1 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 7620.43 | [27 empty] | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
| Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 3894.88 | [27 empty] | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 34698.64; 12: 20104.39 | [28 empty] | Всего по позиции
4 | ФСБЦ-11.1.03.05-0007 | Доска необрезная лиственных пород (береза, липа), сухая, длина 2-6,5 м, все ширины, толщина 45 мм и более, сорт I |  |  |  | м3 | 0.46352 | 1 | 0.46352 | 24140.58 | 1.83 | 44177.26 |  | 20477.04 | [24 empty] | Доска необрезная лиственных пород (береза, липа), сухая, длина 2-6,5 м, все ширины, толщина 45 мм и более, сорт I
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 20477.04 | [28 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНр58-01-005-04 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.55; 6: 1; 7: 1.55 | [24 empty] | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 133.25; 7: 206.5375; 10: 341.2; 12: 70470.6 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.52 |  | 0.806 | 6.62 | 1.44 | 9.53 |  | 7.68 | [25 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.19; 7: 0.2945; 10: 633.68; 12: 186.62 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.19; 7: 0.2945; 10: 384.2; 12: 113.15 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | т | 0.013 |  | 0.02015 | 70296.2 | 1.34 | 94196.91 |  | 1898.07 | [25 empty] | Гвозди строительные
| 08.3.03.04-0014 | Проволока светлая, диаметр 3,0 мм |  |  |  | т | 0.012 |  | 0.0186 | 79053.06 | 0.91 | 71938.28 |  | 1338.05 | [25 empty] | Проволока светлая, диаметр 3,0 мм
П,Н | 11.1.03.06 | Доски обрезные |  |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Доски обрезные
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | 4: т; 5: 0.564; 7: 0.8742 | [26 empty] | Строительный мусор
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 70583.75 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-092.0-1 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 63525.38 | [27 empty] | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
| Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 32468.53 | [27 empty] | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 109682.63; 12: 170008.08 | [28 empty] | Всего по позиции
6 | ФСБЦ-11.1.03.06-0001 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II |  |  |  | м3 | 1.1625 | 1 | 1.1625 | 16819.99 | 1.67 | 28089.38 |  | 32653.9 | [24 empty] | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 32653.9 | [28 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНр54-01-005-01 | Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из досок |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.036; 6: 1; 7: 0.036 | [24 empty] | Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из досок
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 180.18; 7: 6.4865; 10: 332.6; 12: 2157.4 | [25 empty] | Средний разряд работы 2,7
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.75; 7: 0.063; 10: 633.68; 12: 39.92 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.75; 7: 0.063; 10: 384.2; 12: 24.2 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | т | 0.005 |  | 0.00018 | 70296.2 | 1.34 | 94196.91 |  | 16.96 | [25 empty] | Гвозди строительные
Н | 11.1.03.01 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм |  |  |  | 4: м3; 5: 0.34; 7: 0.01224 | [26 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм
Н | 11.1.03.06 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм |  |  |  | 4: м3; 5: 5.675; 7: 0.2043 | [26 empty] | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | 4: т; 5: 2.48; 7: 0.08928 | [26 empty] | Строительный мусор
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2181.6 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-088.0-1 | НР Перекрытия (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 2007.07 | [27 empty] | НР Перекрытия (ремонтно-строительные)
| Пр/774-088.0 | СП Перекрытия (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 1287.14 | [27 empty] | СП Перекрытия (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 153685.83; 12: 5532.69 | [28 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-11.1.03.06-0001 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II |  |  |  | м3 | 0.18 | 1 | 0.18 | 16819.99 | 1.67 | 28089.38 |  | 5056.09 | [24 empty] | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5056.09 | [28 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНр54-01-003-02 | Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.24; 6: 1; 7: 0.24 | [24 empty] | Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.79; 7: 3.5496; 10: 312.52; 12: 1109.32 | [25 empty] | Средний разряд работы 2,0
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.09 |  | 0.0216 | 37.32 | 1.49 | 55.61 |  | 1.2 | [25 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.0216; 10: 341.2; 12: 7.37 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | 4: т; 5: 0.35; 7: 0.084 | [26 empty] | Строительный мусор
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1116.69 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-088.0-1 | НР Перекрытия (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 1027.35 | [27 empty] | НР Перекрытия (ремонтно-строительные)
| Пр/774-088.0 | СП Перекрытия (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 658.85 | [27 empty] | СП Перекрытия (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11683.71; 12: 2804.09 | [28 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН11-01-053-02 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.24; 6: 1; 7: 0.24 | [24 empty] | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.79; 7: 7.6296; 10: 326.86; 12: 2493.81 | [25 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.13 |  | 0.0312 | 37.32 | 1.49 | 55.61 |  | 1.74 | [25 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.13; 7: 0.0312; 10: 341.2; 12: 10.65 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.35; 7: 0.084; 10: 633.68; 12: 53.23 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 7: 0.084; 10: 384.2; 12: 32.27 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 6.7; 7: 1.608; 10: 404.54; 12: 650.5 | [25 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.7; 7: 1.608; 10: 384.2; 12: 617.79 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 10.12; 7: 2.4288; 10: 9.44; 12: 22.93 | [25 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.14-0163 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм |  |  |  | кг | 1.8 |  | 0.432 | 114.9 | 1.34 | 153.97 |  | 66.52 | [25 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3154.52 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 12: 3533.06 | [27 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 12: 2050.44 | [27 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 39720.58; 12: 9532.94 | [28 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-11.2.09.05-0024 | Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой, тип OSB-3, толщина 12 мм |  |  |  | м2 | 24 | 1 | 24 | 194.84 | 1.36 | 264.98 |  | 6359.52 | [24 empty] | Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой, тип OSB-3, толщина 12 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6359.52 | [28 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН15-07-003-01 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: деревянные |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.24; 6: 1; 7: 0.24 | [24 empty] | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: деревянные
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.18; 7: 0.7632; 10: 367; 12: 280.09 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0024 | 30.61 | 1.49 | 45.61 |  | 0.11 | [25 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0024; 10: 341.2; 12: 0.82 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.04; 7: 0.0096; 10: 633.68; 12: 6.08 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.0096; 10: 384.2; 12: 3.69 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  |  | маш.-ч | 2.37 |  | 0.5688 | 4.52 | 1.4 | 6.33 |  | 3.6 | [25 empty] | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.01 |  | 0.0024 | 35.71 | 1.45 | 51.78 |  | 0.12 | [25 empty] | Вода
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 1 |  | 0.24 | 56.11 | 1.57 | 88.09 |  | 21.14 | [25 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
Н | 14.4.01.02 | Грунтовки на акриловой основе |  |  |  | 4: кг; 5: 10.35; 7: 2.484 | [26 empty] | Грунтовки на акриловой основе
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 284.6 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 12: 284.6 | [27 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 12: 139.45 | [27 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3082.08; 12: 739.7 | [28 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  |  | кг | 2.484 | 1 | 2.484 | 68.29 | 1.7 | 116.09 |  | 288.37 | [24 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 288.37 | [28 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСН15-04-005-02 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.5275; 6: 1; 7: 0.5275 | [24 empty] | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.4; 7: 8.1235; 10: 358.4; 12: 2911.46 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,4
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.005275 | 37.32 | 1.49 | 55.61 |  | 0.29 | [25 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.005275; 10: 341.2; 12: 1.8 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.09; 7: 0.047475; 10: 633.68; 12: 30.08 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.047475; 10: 384.2; 12: 18.24 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  |  | м2 | 0.33 |  | 0.17408 | 531.44 | 1.36 | 722.76 |  | 125.81 | [25 empty] | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.11 |  | 0.058025 | 56.11 | 1.57 | 88.09 |  | 5.11 | [25 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая |  |  |  | т | 0.0055 |  | 0.0029013 | 25237.94 | 1.5 | 37856.91 |  | 109.83 | [25 empty] | Шпатлевка клеевая
Н | 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная |  |  |  | 4: т; 5: 0.052; 7: 0.02743 | [26 empty] | Краска водоэмульсионная
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2931.5 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 12: 2931.5 | [27 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 12: 1436.44 | [27 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14351.77; 12: 7570.56 | [28 empty] | Всего по позиции
15 | ФСБЦ-14.3.02.03-0002 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная |  |  |  | т | 0.02743 | 1 | 0.02743 | 67474.82 | 1.88 | 126852.66 |  | 3479.57 | [24 empty] | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3479.57 | [28 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСН12-01-007-03 | Устройство кровель из волнистых хризотилцементных листов: по готовым прогонам |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.738; 6: 1; 7: 1.738 | [24 empty] | Устройство кровель из волнистых хризотилцементных листов: по готовым прогонам
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.8; 7: 72.6484; 10: 345.5; 12: 25100.02 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,1
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.5; 7: 0.869; 10: 1007.44; 12: 875.47 | [25 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 0.869; 10: 516.1; 12: 448.49 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.29; 7: 0.50402; 10: 1595.52; 12: 804.17 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.29; 7: 0.50402; 10: 516.1; 12: 260.12 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.4; 7: 0.6952; 10: 633.68; 12: 440.53 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 0.6952; 10: 384.2; 12: 267.1 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.1.02.07-0011 | Добавка (фибра) армирующая из полипропиленового волокна, длина волокна 18 мм, диаметр 0,2 мм |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.1738 | 223.07 | 1.19 | 265.45 |  | 46.14 | [25 empty] | Добавка (фибра) армирующая из полипропиленового волокна, длина волокна 18 мм, диаметр 0,2 мм
| 01.7.15.02-0062 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-190 мм |  |  |  | т | 0.004 |  | 0.006952 | 117165.2 | 1.12 | 131225.02 |  | 912.28 | [25 empty] | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-190 мм
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | т | 0.00014 |  | 0.0002433 | 70296.2 | 1.34 | 94196.91 |  | 22.92 | [25 empty] | Гвозди строительные
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  | 4: м3; 5: 0.02; 7: 0.03476; 10: 6383.82; 12: 221.9 | [25 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  | т | 0.027 |  | 0.046926 | 55898.18 | 1.22 | 68195.78 |  | 3200.16 | [25 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
| 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм |  |  |  | т | 0.02 |  | 0.03476 | 91285 | 0.8 | 73028 |  | 2538.45 | [25 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
| 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 |  |  |  | м2 | 1.58 |  | 2.746 | 43.73 | 1.38 | 60.35 |  | 165.72 | [25 empty] | Рубероид кровельный РКП-350
Н | 01.1.01.01 | Детали коньковые к листам хризотилцементным волнистым |  |  |  | 4: 100 компл; 5: 0.1; 7: 0.1738 | [26 empty] | Детали коньковые к листам хризотилцементным волнистым
Н | 01.1.01.04 | Листы хризотилцементные волнистые |  |  |  | 4: м2; 5: 130; 7: 225.94 | [26 empty] | Листы хризотилцементные волнистые
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 26075.73 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 12: 28422.55 | [27 empty] | НР Кровли
| Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 57; 7: 57; 12: 14863.17 | [27 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 45218.18; 12: 78589.19 | [28 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-01.1.01.01-0002 | Детали фасонные коньковые к листам хризотилцементным волнистым |  |  |  | 100 компл | 0.1738 | 1 | 0.1738 | 35537.67 | 1.34 | 47620.48 |  | 8276.44 | [24 empty] | Детали фасонные коньковые к листам хризотилцементным волнистым
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8276.44 | [28 empty] | Всего по позиции
18 | ФСБЦ-01.1.01.04-1022 | Листы хризотилцементные волнистые, профиль 40/150, 8-волновые, толщина 5,2 мм |  |  |  | м2 | 225.94 | 1 | 225.94 | 178.51 | 2.04 | 364.16 |  | 82278.31 | [24 empty] | Листы хризотилцементные волнистые, профиль 40/150, 8-волновые, толщина 5,2 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 82278.31 | [28 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСН12-01-007-04 | На герметизацию соединений между хризотилцементными листами добавлять к нормам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.738; 6: 1; 7: 1.738 | [24 empty] | На герметизацию соединений между хризотилцементными листами добавлять к нормам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.82; 7: 3.1632; 10: 345.5; 12: 1092.87 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01738; 10: 633.68; 12: 11.01 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01738; 10: 384.2; 12: 6.68 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 14.5.04.08-0012 | Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся для уплотнения и герметизации стеклянного ограждения теплиц и парников |  |  |  | т | 0.026 |  | 0.045188 | 57873.46 | 1.78 | 103014.76 |  | 4655.03 | [25 empty] | Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся для уплотнения и герметизации стеклянного ограждения теплиц и парников
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1099.55 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 12: 1198.51 | [27 empty] | НР Кровли
| Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 57; 7: 57; 12: 626.74 | [27 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4367.57; 12: 7590.84 | [28 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСН12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.3279; 6: 1; 7: 0.3279 | [24 empty] | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 7: 31.8719; 10: 341.2; 12: 10874.69 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.06558; 10: 1007.44; 12: 66.07 | [25 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.06558; 10: 516.1; 12: 33.85 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.07; 7: 0.022953; 10: 633.68; 12: 14.54 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 7: 0.022953; 10: 384.2; 12: 8.82 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.15.06-0022 | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм |  |  |  | кг | 4 |  | 1.3116 | 72.97 | 1.34 | 97.78 |  | 128.25 | [25 empty] | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
| 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм |  |  |  | т | 0.012 |  | 0.0039348 | 149930.17 | 0.91 | 136436.45 |  | 536.85 | [25 empty] | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм
| 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм |  |  |  | т | 0.57 |  | 0.1869 | 91285 | 0.8 | 73028 |  | 13649.15 | [25 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10917.36 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 12: 11899.92 | [27 empty] | НР Кровли
| Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 57; 7: 57; 12: 6222.9 | [27 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 132464.29; 12: 43435.04 | [28 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСН20-02-013-03 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 560 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [24 empty] | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 560 мм
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.4; 7: 13.36; 10: 341.2; 12: 4558.43 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  | маш.-ч | 1.04 |  | 0.416 | 11.45 | 1.44 | 16.49 |  | 6.86 | [25 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.05; 7: 0.02; 10: 633.68; 12: 12.67 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.02; 10: 384.2; 12: 7.68 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  | кг | 1e-05 |  | 4e-06 | 128.4 | 1.36 | 174.62 |  | 0 | [25 empty] | Очес льняной
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 2.3 |  | 0.92 | 174.93 | 1.12 | 195.92 |  | 180.25 | [25 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  | кг | 3.4 |  | 1.36 | 138.5 | 1.53 | 211.91 |  | 288.2 | [25 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.004 | 79.88 | 1.53 | 122.22 |  | 0.49 | [25 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.004 | 133.31 | 1.26 | 167.97 |  | 0.67 | [25 empty] | Олифа натуральная
Н | 19.1.06.01 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт |  |  |  | 4: шт; 5: 10; 7: 4 | [26 empty] | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4566.11 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 5524.99 | [27 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 3287.6 | [27 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 34669.6; 12: 13867.84 | [28 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-19.1.06.01-0025 | Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана, диаметр патрубка 500 мм |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 8751.54 | 1.07 | 9364.15 |  | 37456.6 | [24 empty] | Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана, диаметр патрубка 500 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 37456.6 | [28 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСН10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | [36 empty] | Устройство слуховых окон | bar: 4 to 7
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.08; 7: 6.08; 10: 341.2; 12: 2074.5 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.11; 7: 0.11; 10: 1595.52; 12: 175.51 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 7: 0.11; 10: 516.1; 12: 56.77 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.11; 7: 0.11; 10: 633.68; 12: 69.7 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 7: 0.11; 10: 384.2; 12: 42.26 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.112; 7: 0.112; 10: 9.44; 12: 1.06 | [25 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | т | 0.0014 |  | 0.0014 | 70296.2 | 1.34 | 94196.91 |  | 131.88 | [25 empty] | Гвозди строительные
| 11.1.02.05-0002 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт I-III |  |  |  | м3 | 0.06 |  | 0.06 | 8877.62 | 1.31 | 11629.68 |  | 697.78 | [25 empty] | Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт I-III
П,Н | 01.7.04.11 | Скобяные изделия |  |  |  | 4: компл; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Скобяные изделия
П,Н | 11.2.07.11 | Створки оконные |  |  |  | 4: м2; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Створки оконные
Н | 11.1.03.06 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм |  |  |  | 4: м3; 5: 0.06; 7: 0.06 | [26 empty] | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм
Н | 11.1.03.06 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм |  |  |  | 4: м3; 5: 0.1; 7: 0.1 | [26 empty] | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2173.53 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 12: 2347.41 | [27 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 12: 1195.44 | [27 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6792.31; 12: 6792.31 | [28 empty] | Всего по позиции
24 | ФСБЦ-01.7.04.11-0001 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм |  |  |  | компл | 1 | 1 | 1 | 119.05 | 1.34 | 159.53 |  | 159.53 | [24 empty] | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 159.53 | [28 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-11.2.07.11-0009 | Створки оконные деревянные, площадь от 0,2 до 1,4 м2 |  |  |  | м2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4801.89 | 1.16 | 5570.19 |  | 2785.1 | [24 empty] | Створки оконные деревянные, площадь от 0,2 до 1,4 м2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2785.1 | [28 empty] | Всего по позиции
26 | ФСБЦ-11.1.03.06-0001 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II |  |  |  | м3 | 0.16 | 1 | 0.16 | 16819.99 | 1.67 | 28089.38 |  | 4494.3 | [24 empty] | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4494.3 | [28 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСН12-01-009-01 | Устройство желобов: настенных |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.32; 6: 1; 7: 0.32 | [24 empty] | Устройство желобов: настенных
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 75; 7: 24; 10: 341.2; 12: 8188.8 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.34; 7: 0.4288; 10: 1007.44; 12: 431.99 | [25 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.34; 7: 0.4288; 10: 516.1; 12: 221.3 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.77; 7: 0.2464; 10: 1595.52; 12: 393.14 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.77; 7: 0.2464; 10: 516.1; 12: 127.17 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.08; 7: 0.3456; 10: 633.68; 12: 219 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 7: 0.3456; 10: 384.2; 12: 132.78 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.15.06-0022 | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм |  |  |  | кг | 2.5 |  | 0.8 | 72.97 | 1.34 | 97.78 |  | 78.22 | [25 empty] | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
| 01.7.15.06-0094 | Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм |  |  |  | т | 0.0114 |  | 0.003648 | 137662.56 | 1.34 | 184467.83 |  | 672.94 | [25 empty] | Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  | т | 0.1 |  | 0.032 | 55898.18 | 1.22 | 68195.78 |  | 2182.26 | [25 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
| 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм |  |  |  | т | 0.81 |  | 0.2592 | 91285 | 0.8 | 73028 |  | 18928.86 | [25 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
| 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  |  |  | м3 | 4.45 |  | 1.424 | 5764.42 | 1.66 | 9568.94 |  | 13626.17 | [25 empty] | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
| 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 |  |  |  | м2 | 20.1 |  | 6.432 | 47.57 | 1.38 | 65.65 |  | 422.26 | [25 empty] | Рубероид кровельный РКК-350
| 14.2.04.01-0001 | Смола каменноугольная для дорожного строительства |  |  |  | т | 0.067 |  | 0.02144 | 10826.9 | 0.54 | 5846.53 |  | 125.35 | [25 empty] | Смола каменноугольная для дорожного строительства
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8670.05 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 12: 9450.35 | [27 empty] | НР Кровли
| Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 57; 7: 57; 12: 4941.93 | [27 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 187945.38; 12: 60142.52 | [28 empty] | Всего по позиции
28 | ГЭСН12-01-035-03 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб |  |  |  | 4: м; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [24 empty] | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.12; 7: 0.72; 10: 384.2; 12: 276.62 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 01.7.15.07-0010 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм |  |  |  | 100 шт | 0.02 |  | 0.12 | 595.38 | 1.34 | 797.81 |  | 95.74 | [25 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм
Н | 08.1.02.07 | Труба водосточная |  |  |  | 4: м; 5: 1; 7: 6 | [26 empty] | Труба водосточная
Н | 08.1.02.22 | Изделия для водосточных труб |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 7: 12 | [26 empty] | Изделия для водосточных труб
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 276.62 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 12: 301.52 | [27 empty] | НР Кровли
| Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 57; 7: 57; 12: 157.67 | [27 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 138.59; 12: 831.55 | [28 empty] | Всего по позиции
29 | ФСБЦ-12.1.01.05-0073 | Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 1000 мм |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 414.16 | 1.07 | 443.15 |  | 2658.9 | [24 empty] | Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 1000 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2658.9 | [28 empty] | Всего по позиции
30 | ГЭСН12-01-035-01 | Устройство металлической водосточной системы: колен |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [24 empty] | Устройство металлической водосточной системы: колен
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.12; 7: 0.72; 10: 384.2; 12: 276.62 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,0
Н | 08.1.02.22 | Изделия для водосточных труб |  |  |  | 4: шт; 5: 1; 7: 6 | [26 empty] | Изделия для водосточных труб
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 276.62 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 12: 301.52 | [27 empty] | НР Кровли
| Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 57; 7: 57; 12: 157.67 | [27 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 122.64; 12: 735.81 | [28 empty] | Всего по позиции
31 | ФСБЦ-12.1.01.05-0052 | Колено трубы сливное с углом 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 171.72 | 1.07 | 183.74 |  | 1102.44 | [24 empty] | Колено трубы сливное с углом 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1102.44 | [28 empty] | Всего по позиции
32 | ГЭСН12-01-035-02 | Устройство металлической водосточной системы: воронок |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [24 empty] | Устройство металлической водосточной системы: воронок
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 7: 0.36; 10: 384.2; 12: 138.31 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,0
Н | 08.1.02.22 | Изделия для водосточных труб |  |  |  | 4: шт; 5: 1; 7: 2 | [26 empty] | Изделия для водосточных труб
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 138.31 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 12: 150.76 | [27 empty] | НР Кровли
| Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 57; 7: 57; 12: 78.84 | [27 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 183.96; 12: 367.91 | [28 empty] | Всего по позиции
33 | ФСБЦ-12.1.01.05-0009 | Воронка выпускная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр воронки 185 мм, диаметр трубы 150 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 339.51 | 1.07 | 363.28 |  | 726.56 | [24 empty] | Воронка выпускная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр воронки 185 мм, диаметр трубы 150 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 726.56 | [28 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Общестроительные работы : | [42 empty] | Итоги по разделу 1 Общестроительные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 455715.78 | [31 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 172500.51 | [31 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 4939.48 | [31 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2487.58 | [31 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 275788.21 | [31 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 715620.9 | [31 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 172500.51 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 4939.48 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2487.58 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 275788.21 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 169832.67 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 90072.45 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 174988.09 | [31 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 169832.67 | [31 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 90072.45 | [31 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Общестроительные работы |  |  |  | 12: 715620.9 | [32 empty] | Всего по разделу 1 Общестроительные работы
|  | справочно: | [43 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 514,33286 | [33 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 5,718275 | [33 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [46 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 455715.78 | [35 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 172500.51 | [35 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 4939.48 | [35 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2487.58 | [35 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 275788.21 | [35 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 715620.9 | [35 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 172500.51 | [35 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 4939.48 | [35 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2487.58 | [35 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 275788.21 | [35 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 169832.67 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 90072.45 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 174988.09 | [35 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 169832.67 | [35 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 90072.45 | [35 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 12: 14312.42 | [35 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 729933.32 | [36 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 160585.33 | [35 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 890518.65 | [36 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [47 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 514,33286 | [37 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 5,718275 | [37 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: |  |  |  |  | 5: (Соклакова С.Г.) | [38 empty] | (Соклакова С.Г.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]