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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на поставку металлорукава

«ОКПД2 27.90.12.130 Поставка металлорукава для Центральных электрических сетей в рамках инвестиционного проекта в части исполнения обязательств по технологическому присоединению в рамках исполнения инвестиционного проекта Г1»

Лот № 28401-КС ПИР СМР-2027-ЯЭ




1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc135055500]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc135055501]Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТУ
	Технические условия

	ТТ
	Настоящие Технические требования





1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc135055502]Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 27.90.12.130 Поставка металлорукава для Центральных электрических сетей в рамках инвестиционного проекта в части исполнения обязательств по технологическому присоединению в рамках исполнения инвестиционного проекта Г1»

1.3. Цель использования закупаемой продукции

В целях выполнения мероприятий по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc135055503]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc135055504]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc135055505]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc513396951][bookmark: _Toc754465761][bookmark: _Toc135055506][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции*
	Единица измерения
	Кол-во

	ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Металлорукав в ПВХ оболочке РЗ-Ц-П-25
	м
	5000
	27.90.12.130
	Установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется)




0



3

2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc135055507][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc501251271][bookmark: _Toc513396971][bookmark: _Toc754465791][bookmark: _Toc135055508][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339697]
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Металлорукав в ПВХ оболочке РЗ-Ц-П-25
	с даты подписания договора
	В течение 60 календарных дней с даты подписания договора





		

2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc135055509]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc754465821][bookmark: _Toc135055510]Таблица 3. Требования к продукции (Общие требования) 
[bookmark: _Toc75446582]Наименование продукции Металлорукав в ПВХ оболочке РЗ-Ц-П-25  (позиция 1 Таблицы 1): 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам* (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в  Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	Предоставление заполненного Приложения №1 к Техническим требованиям
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Продукция должна быть новой (производства не ранее 2026 года выпуска), ранее не использованной.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Место поставки 
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: филиал Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго», 677021, Республика Саха (Якутия), г. Якутск , пр-кт Михаила Николаева, д.26
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок эксплуатации продукции -  не менее 36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.
	Согласие с требованием
	-//-

	

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	[bookmark: _GoBack]5.1.
	Продукция должна соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иметь сертификат соответствия обязательного или добровольного сертифицирования, либо информационное письмо о том, что продукция, указанная в договоре, не подлежит обязательной сертификации.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Продукция должна соответствовать техническим требованиям согласно таблицы 3.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	
	Допускаются иные предложения по поставке эквивалента по техническим параметрам, не ухудшающим параметры, заявленные Заказчиком с обязательным условием соответствия габаритных размеров
	Согласие с требованием
	-//-
	

	
	Поставляемая продукция должна соответствовать государственным стандартам и действующим общероссийским нормам, и правилам, а также отвечать всем требованиям критериям и регламентам энергоэффективности продукции. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009г. №261-ФЗ
	Согласие с требованием
	-//-
	





3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки».
3.1. Транспортные расходы, тара, упаковка, пломбирование и пр. сопутствующие затраты, в т.ч. связанные с транспортировкой должны быть учтены в цене продукции (к позициям № 1-2 Таблицы 1 Перечня и объемов закупаемой продукции). 
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

4.  Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами на русском языке, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии.

5. В составе заявки необходимо предоставить отсканированные копии документов, подтверждающих соответствие ГОСТ или ТУ, заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции на ранее поставленную продукцию, соответствующую перечню закупаемой продукции согласно Таблицы 1 Перечня и объемов закупаемой продукции:
- сертификаты, декларация, технические паспорта и паспорта качества, на ранее поставленную партию (любой из перечисленных), на русском языке (при наличии);
- подробное описание технических характеристик предлагаемой к поставке продукции, в объеме не менее чем указано в настоящих Технических требованиях. 

7. Приложения 
Приложение № 1 к Техническим требованиям (Таблица 1.1. Требования к продукции).











Приложение №1 к Техническим требованиям
Таблица 3.1. Требования к продукции 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование к продукции

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1)
	Металлорукав в ПВХ оболочке РЗ-Ц-П-25 

	1.1.1
	Диаметр, мм
	25

	1.1.2
	Степень защиты
	IP65

	1.1.3
	Материал
	Оцинкованная сталь

	1.1.4
	Климатическое исполнение
	У3

	1.1.5
	Цвет
	Черный

	1.1.6
	Комплектация
	Без протяжки


* В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.
*** В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция[footnoteRef:1] требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем требовании. [1:  Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
] 
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