Разъяснение №1 
по упрощенной  закупке в электронной форме на ОКПД2 28.25.20.190 Поставка вентилятора дутьевого с электродвигателем для нужд ТЭЦ Депутатский (9201-ЭКСП ПРОД-2027-СахаЭ)

Тема разъяснений (пояснения к документу, определяющие суть разъяснения): Входящий запрос на разъяснение положений документации

Дата поступления запроса о разъяснениях: 28.09.2026 13:40 MCK
Сведения о предмете запроса: уточнение

	№ п/п
	Вопрос от участника
	Ответ от организатора закупочной процедуры

	1
	Добрый день! Сообщаем Вам, указанные размеры 615х920х490 не могут быть верными, т.к. у запрашиваемого Вентилятора ВДН 12,5, только диаметр рабочего колеса составляет порядка 1250мм. Просьба скорректировать ТЗ.
	[bookmark: _GoBack]В отношении Вашего вопроса в опубликованную Документацию о закупке планируются внести изменения, в связи с чем прошу отслеживать вносимые изменения в Документацию о закупке на сайте электронной торговой площадке АО «РАД» . https://tender.lot-online.ru






Секретарь закупочной комиссии                  	Харбина А.К.И.

