















Техническое задание 
на выполнение работ по промывке и гидроопрессовке внутренней системы отопления для нужд УФПС Краснодарского края.





















Краснодар 2026
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ


	№ п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1
	Работы
	Промывка и гидроопрессовка внутренней системы отопления для нужд УФПС Краснодарского края. 

	2
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России»,
АО «Почта России» в лице УФПС Краснодарского края.

	3
	Подрядчик
	Юридическое или физическое лицо, которое обязуется выполнить работы в соответствии с заключенным договором

	4
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи

	5

	МСЦ 
	Магистральный сортировочный центр 


	6
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	7
	ГОСТ
	Государственный стандарт 

	8
	СНиП
	Санитарные нормы и правила



2.  НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по промывке и гидроопрессовке внутренней системы отопления для нужд УФПС Краснодарского края.

3. ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель закупки: Провести работы по подготовке объектов УФПС Краснодарского края к отопительному сезону.
Задачи закупки: Устранение дефектов и подготовка объектов к эксплуатации в отопительный период.


4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
 
	Срок начала выполнения работ подрядчик должен приступить к выполнению работ не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком.
	Срок выполнения работ в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения заявки от Заказчика. Минимальное количество объектов, подлежащих выполнению работ по промывке и гидроопрессовке внутренней системы отопления в рамках 1 (одной) заявки составляет не менее 4 (четырех) шт. Заявки направляются Заказчиком на электронный адрес Исполнителя, указанный в договоре, не чаще 2 (двух) раз в неделю. 
	Заказчик направляет последнюю Заявку не позднее, чем 7 октября 2026 г.
	Срок действия договора составляет 9 (девять) месяцев с даты его заключения. 
	Место выполнения работ: согласно приложению №1 к Техническому заданию.



5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы по промывке и гидроопрессовке внутренней системы отопления должны выполнятся согласно Приложения №2 к Техническому заданию.
Работы по промывке, и гидроопрессовке системы отопления должны включать в себя:
      •   слив и наполнение системы водой;
      •	промывку внутренней системы отопления здания осуществлять методом гидропневматической очистки с расходом водовоздушной смеси до полного осветления воды раздельно по стоякам разводящих трубопроводов под давлением воздуха.
      •	проведение гидравлических испытаний трубопроводов гидростатическим методом;
      •	проведение промывки и прочистки грязевиков, фильтров в подающем и обратном трубопроводах;
      •	оформление Акта гидравлического испытания системы отопления;
      •	промывка химическим составом.


6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Требования к качеству работ


Качество и технические характеристики выполняемых работ, предусмотренных Техническим заданием, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ, СНиП, СП, техническим регламентам, иным требованиям, установленным в нормативно-технической документации на данный вид работ согласно следующих документов:
· Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
·  СП 73.13330.2016. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий.  
· СНиП 3.05.01-85" 
·  СП 347.1325800.2017 «Свод правил. Внутренние системы отопления, горячего и    холодного водоснабжения, Правила эксплуатации;
· ГОСТ 25136-82 «Соединения трубопроводов. Методы испытаний на герметичность».
· СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;
· МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации»;
· Паспорта оборудования;
· Инструкции по эксплуатации оборудования;

6.2. Условия выполнения работ

		Учитывая режимный характер объектов, за 3 (три) рабочих дня до начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику  по тел. 8-(861)-253-42-33,                                                               e-mail: Denis.Ivanenko@russianpost.ru. список персонала, который будет задействован на объекте, для оформления пропусков с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и должности для допуска в здание в установленном порядке.
·  Работы должны оказываться в рабочее время с 8:00 до 17:00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными); 

	
6.3. Требования к безопасности

В период выполнения работ Подрядчик обеспечивает выполнение требований норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ при соблюдении:
· Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утв. приказом Минтруда от 17.12.2020 №924н;
· Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утв. приказом Минтруда от 27.11.2020 № 833н;
· Правил по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте, утв. приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н;
· Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утв. приказом Минтруда от 29.10.2020 № 758н;
· Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утв. приказом Минтруда от 11.12.2020 № 884н;
· Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации, утв. приказом Минтруда от 27.11.2020 № 834н;
· Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ, приказом Минтруда от 02.12.2020 № 849н.
· Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536; 
· Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; -
· РД 34.03.201-97 Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. 
· Приказа МЧС России от 20.07.2020 № 539 Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности"; 
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
При выполнении работ Подрядчик обеспечивает соблюдение требований охраны труда, в том числе в части обеспечения работников средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь, и др.) согласно требованиям, ст. 221 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. №197-ФЗ.

6.4. Требования по сдаче-приемке выполненных работ 

После выполнения Работ, входящих в объем обязательств, Подрядчик любым удобным способом (электронная почта, мобильная связь, извещает об этом Заказчика.
Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока выполнения работ по заявке обязан направить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.
Заказчик обязан принять результат выполненных Работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления Исполнителя об окончании Работ, а также надлежащим образом оформленного Акта сдачи-приемки выполненных работ, и, если Работы выполнены в соответствии с условиями Договора, подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ или отказаться от приемки результата выполненных работ по причине несоответствия качества выполненных работ.

6.5. Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах должен быть составлен на русском языке и передан нарочно Заказчику на бумажном носителе в срок, установленный п.6.4 настоящего Технического задания. 
Не допускается вносить какие-либо исправления в документацию. Одновременно с Актами сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан направить Заказчику оригиналы документов: счет на оплату – 1 (один) экземпляр, счет-фактуру- 2 (два) экземпляра, если исполнитель работает с НДС.
Вышеуказанные документы передаются нарочно по адресу: г. Краснодар,                                        ул. Карасунская, 68, в Участок хозяйственного обслуживания Иваненко Денису Николаевичу, тел. 8-861-253-42-33, Denis.Ivanenko@russianpost.ru.
Исполнитель передает, а Заказчик принимает выполненные работы, согласно Акта сдачи-приемки выполненных работ.
При наличии обоснованных замечаний к выполненным работам, Подрядчик устраняет данные замечания. В случае не предоставления и (или) предоставления неполного комплекта документов (ненадлежащим образом оформленных документов) Подрядчик обязан устранить данное нарушение в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующего требования заказчика. В случае не устранения данного нарушения Заказчик вправе отказаться от выполненных работ.
Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику после оказания услуг.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ИЛИ ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

	Гарантийный срок качества выполненных работ и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять не менее 6 (шести) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
	Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.
	В случае обнаружения каких-либо дефектов или изъянов в течении гарантийного срока, Подрядчик обязуется устранить все обнаруженные недостатки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком, за свой счёт (расходы на материалы, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы).
	Устранение недостатков, обнаруженных в течении гарантийного срока, производится в помещениях Заказчика, Подрядчик выполняет работы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком.



         8.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.


9.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер    приложения
	Наименование приложения
	Номер    страницы

	     1
	                 Перечень адресов
	 6-7

	     2
	          Перечень выполняемых работ
	 8-9




     
	


Приложение № 1
к Техническому заданию
Перечень адресов

	№ п/п
	Объект
	         Адрес 
	Общая
площадь   м²        
	Объём
м³
	Инженерные системы

	1
	ОПС 350000 Административное здание
	г. Краснодар, ул. Карасунская, 68
	4 378,50
	14 667,97
	отопление, ХВС,ГВС

	2
	ОПС 350000 Здание хозяйственного блока (Литер Г),
	г. Краснодар, ул. Карасунская, 68
	418,50
	1 025,32
	отопление, ХВС,ГВС

	3
	ОПС 350002
	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Кузнечная/Садовая, д. 141/67
	165,90
	555,76
	отопление, ХВС,  ГВС.

	4
	ОПС 350005
	г. Краснодар пос. им. Жукова, ул. Кореновская, 47
	173,96
	582,76
	отопление, ХВС 

	5
	ОПС 350040
	г. Краснодар ул. Ставропольская, 137
	175,10
	577,83
	отопление, ХВС

	6
	ОПС 350056
	г. Краснодар пос. Индустриальный, ул. Степная, 12
	72,80
	211,12
	отопление, ХВС

	7
	ОПС  350077
	г. Краснодар, пос. Отделение №2 СКЗНИИСиВ, ул. Главная, д. 23, нежилые помещения 1-го этажа № 4,5
	24,70
	76,57
	отопление, ХВС

	8
	ОПС 350087
	г. Краснодар, ул. 1-го Мая, 580/2
	172,90
	605,15
	отопление, 
ХВС

	9
	ОПС 350089 
	г. Краснодар, пр. Чекистов, 7/1 ЮМР
	257,10
	784,15
	отопление, ХВС, ГВС

	10
	ОПС 350900
	г. Краснодар, ул. Раздельная, 27
	85,40
	260,47
	отопление, ХВС 

	11
	ОПС 350908
	г. Краснодар, ст-ца Старокорсунская, ул. им. Ленина, д 70
	133,30
	506,54
	отопление, ХВС 

	12
	ОПС 350910
	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Евдокии Бершанской, д. 149
	153,00
	512,55
	отопление, ХВС

	13
	ОПС 350915
	г. Краснодар, ст-ца. Елизаветинская, ул. Советская, д. 31
	78,60
	220,08
	отопление, ХВС 

	14
	ОПС 350921
	г. Краснодар пос. Белозерный, «Дом быта» 12/1
	62,30
	161,98
	отопление, ХВС

	15
	МСЦ (Административное здание).

	г. Краснодар, Привокзальная площадь д.1
	441,50
	1 324,50
	отопление, ХВС

	16
	МСЦ                                 (Цеха по обработке почты)
	г. Краснодар, Привокзальная площадь д.1
	31,40
	91,06
	отопление, ХВС

	17
	УКД  
	 г. Краснодар, ул. Уральская д.156/3
	1 133,50
	3 400,5
	отопление, ХВС













































Приложение №2 
к Техническому заданию


Перечень выполняемых работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	Административное здание, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, 68

	1
	Промывка центральной системы отопления химическим составом. Заполнение и Гидроопрессовка центральной системы отопления
	усл. ед.
	1

	Здание хозяйственного блока (Литер Г), 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, 68

	2
	Промывка центральной системы отопления химическим составом. Заполнение и Гидроопрессовка центральной системы отопления
	усл. ед.
	1

	ОПС Краснодар 350002, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Кузнечная/Садовая, д. 141/67

	3
	Промывка и опрессовка системы отопления газового котла.
	усл. ед.
	1

	ОПС Краснодар 350005, г. Краснодар пос. им. Жукова, ул. Кореновская, 47

	4
	Промывка центральной системы отопления химическим составом. Заполнение и Гидроопрессовка центральной системы отопления. 
	усл. ед.
	1

	ОПС Краснодар 350040, г. Краснодар ул. Ставропольская, 137

	5
	Промывка центральной системы отопления химическим составом. Заполнение и Гидроопрессовка центральной системы отопления. 
	усл. ед.
	1

	   ОПС Краснодар 350056, г. Краснодар пос. Индустриальный, ул. Степная, 12

	6
	Промывка центральной системы отопления химическим составом. Заполнение и Гидроопрессовка центральной системы отопления. 
	усл. ед.
	1

	   ОПС Краснодар 350077, г. Краснодар, пос. Отделение №2 СКЗНИИСиВ, ул. Главная, д. 23, нежилые помещения 1-го этажа № 4,5

	7
	Промывка центральной системы отопления химическим составом. Заполнение и Гидроопрессовка центральной системы отопления. 
	усл. ед.
	1

	ОПС Краснодар 350087, г. Краснодар, ул. 1-го Мая, 580/2

	8
	Промывка центральной системы отопления химическим составом. Заполнение и Гидроопрессовка центральной системы отопления. 
	усл. ед.
	1

	ОПС Краснодар 350089, г. Краснодар, пр. Чекистов, 7/1 ЮМР

	9
	Промывка центральной системы отопления химическим составом. Заполнение и Гидроопрессовка центральной системы отопления. 
	усл. ед.
	1

	ОПС Краснодар 350900, г. Краснодар, ул. Раздельная, 27

	10
	Промывка и опрессовка системы отопления газового котла. 
	усл. ед.
	1

	ОПС Краснодар 350908, г. Краснодар, ст-ца Старокорсунская, ул. им. Ленина, д 70

	11
	Промывка и опрессовка системы отопления газового котла.
	усл. ед.
	1

	ОПС Краснодар 350910, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Евдокии Бершанской, д. 149

	12
	Промывка центральной системы отопления химическим составом. Заполнение и Гидроопрессовка центральной системы отопления. 
	усл. ед.
	1

	ОПС Краснодар 350915, г. Краснодар, ст-ца. Елизаветинская, ул. Советская, д. 31

	13
	Промывка и опрессовка системы отопления газового котла. 
	усл. ед.
	1

	ОПС Краснодар 350921, г. Краснодар пос. Белозерный, «Дом быта» 12/1

	14
	Промывка центральной системы отопления химическим составом. Заполнение и Гидроопрессовка центральной системы отопления. 
	усл. ед.
	1

	15
	Промывка и гидроопрессовка системы отопления теплового узла цехов по обработке почты МСЦ по адресу: г. Краснодар, Привокзальная площадь д.1
	усл. ед.
	1

	16
	Промывка и гидроопрессовка системы отопления теплового узла административного здания МСЦ по адресу: г. Краснодар, Привокзальная площадь д.1
	усл. ед.
	1

	17
	Промывка и гидроопрессовка системы отопления теплового узла помещения по обработке почты по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская д.156/3
	усл. ед.
	1





