## 1
Приложение №1 к Техническому заданию
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ
Установка освещения на участках км 9+000 - км 11+260 (п. Лермонтово), км 14+000 - км 16+700 (п. Солнечный, п. Чайка, п. Радужный), км 17+190 - км 17+800 (Мотокросс "Орленок"), км 18+100- км 19+100 (п. Пляхо, "Орленок"), км 31+000 - км 33+350 (п. Ольгинка), км 40+700 - км 43+100 (п. Тюменский), км 43+000 - км 44+000 (п. Зорька), км 51+800- км 54+000 (Панорама-парк), км 77+070- км 77+850 (сан."Шепси"), км 82+030- км 82+580 (п. Магри, пост ДПС), км 102+200- км 104+000 (ост. Мамедова щель), км 111+360- км 114+000 (п. Солоники- север), км 119+000- км 120+100 (п. Каткова щель), км 131+250- км 135+450 (п. Головинка), км 138+970- км 139+750 (п. Якорная Щель- север), км 144+600- км 145+600 (сан. «Шексна»), км 156+610- км 157+760 (перевал Лоо), км 161+850- км 163+260 (сан. "Семашко"), км 170+430- км 171+430 (Мамайский перевал) автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край
№п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования | Ед. изм. | Количество на 2027 год | Количество на 2028 год | Цена за единицу изм. с НДС руб. 2027 г | Цена за единицу изм. с НДС руб. 2028 г | Стоимость всего, руб. с НДС 2027 г | Стоимость всего, руб. с НДС 2028 г | Стоимость всего, руб. с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Установка освещения на участках км 9+000 - км 11+260 (п. Лермонтово), км 14+000 - км 16+700 (п. Солнечный, п. Чайка, п. Радужный), км 17+190 - км 17+800 (Мотокросс "Орленок"), км 18+100- км 19+100 (п. Пляхо, "Орленок"), км 31+000 - км 33+350 (п. Ольгинка), км 40+700 - км 43+100 (п. Тюменский), км 43+000 - км 44+000 (п. Зорька), км 51+800- км 54+000 (Панорама-парк), км 77+070- км 77+850 (сан."Шепси"), км 82+030- км 82+580 (п. Магри, пост ДПС), км 102+200- км 104+000 (ост. Мамедова щель), км 111+360- км 114+000 (п. Солоники- север), км 119+000- км 120+100 (п. Каткова щель), км 131+250- км 135+450 (п. Головинка), км 138+970- км 139+750 (п. Якорная Щель- север), км 144+600- км 145+600 (сан. «Шексна»), км 156+610- км 157+760 (перевал Лоо), км 161+850- км 163+260 (сан. "Семашко"), км 170+430- км 171+430 (Мамайский перевал) автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край, в том числе: | усл.ед | 1 | [5 empty] | 724441320
1.1 | км 9+000 - км 11+260 (п. Лермонтово)
Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой
Монтажные работы освещения
1 | Бурение грунта для установки закладной детали под опору | шт | 110 |  | 30626 |  | 3368860 |  | 3368860
2 | Бетонирование закладной детали | шт | 110 |  | 9679.945 |  | 1064794 |  | 1064794
3 | Установка закладной детали под опору освещения | шт | 110 |  | 99104.845 |  | 10901533 |  | 10901533
4 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 1000 кг | шт | 110 |  | 277125.02 |  | 30483752 |  | 30483752
5 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 400 кг | шт | 4 |  | 177825.5 |  | 711302 |  | 711302
6 | Установка светодиодных светильников 120 Вт | шт | 118 |  | 71384.4 |  | 8423359 |  | 8423359
7 | Установка вертикальной разметки на опору | шт | 114 |  | 2883.55 |  | 328725 |  | 328725
| Монтаж провода СИП | [5 empty] | 0
8 | Подвеска провода СИП-2 | м | 3591 |  | 1039.762 |  | 3733785 |  | 3733785
Монтаж шкафа УВР ШУНО КУЛОН
9 | Установка шкафа УВР ШУНО | шт | 1 |  | 2004328 |  | 2004328 |  | 2004328
Монтаж КТП 10/04 кВ с трансформатором ТМГ 40 кВА (кабель/кабель), тупиковая
10 | Монтаж КТП | компл | 1 |  | 1958485 |  | 1958485 |  | 1958485
Установка РЛК
11 | Установка РЛК | шт | 1 |  | 85961 |  | 85961 |  | 85961
Прокладка кабеля до точки подключения
12 | Прокладка кабеля в земле | м | 450 |  | 3495.469 |  | 1572961 |  | 1572961
Демонтажные работы
13 | Демонтаж опор одностоечных | шт | 38 |  | 12505.84 |  | 475222 |  | 475222
14 | Опоры от демонтажа, возврат на базу содержания | шт | 38
ПНР
15 | Пуско-наладочные работы | комплекс | 1 |  | 875018 |  | 875018 |  | 875018
Технологическое присоединение
16 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | шт | 1 |  | 710304 |  | 710304 |  | 710304
| ИТОГО с НДС и с коэффициентом недофинансирования 0,946611130 на 2027 год | руб. |  |  |  |  | 66698389 |  | 66698389
1.2 | км 14+000 - км 16+700 (п. Солнечный, п. Чайка, п. Радужный)
Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой
Монтажные работы освещения
1 | Бурение грунта для установки закладной детали под опору | шт | 90 |  | 26704.16 |  | 2403374 |  | 2403374
2 | Бетонирование закладной детали | шт | 90 |  | 9722.96 |  | 875066 |  | 875066
3 | Установка закладной детали под опору освещения | шт | 90 |  | 97020.39 |  | 8731835 |  | 8731835
4 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 1000 кг | шт | 90 |  | 272509.92 |  | 24525893 |  | 24525893
5 | Установка светодиодных светильников 120 Вт | шт | 94 |  | 70539.41 |  | 6630705 |  | 6630705
6 | Установка вертикальной разметки на опору | шт | 90 |  | 2696.52 |  | 242687 |  | 242687
Монтаж провода СИП
7 | Подвеска провода СИП-2 | м | 2835 |  | 1050.77 |  | 2978933 |  | 2978933
Монтаж шкафа УВР ШУНО КУЛОН
8 | Установка шкафа УВР ШУНО | шт | 1 |  | 1998213 |  | 1998213 |  | 1998213
ПНР
9 | Пуско-наладочные работы | комплекс | 1 |  | 675352 |  | 675352 |  | 675352
Технологическое присоединение
10 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | шт | 1 |  | 255160 |  | 255160 |  | 255160
| ИТОГО с НДС и с коэффициентом недофинансирования 0,946611130 на 2027 год | руб. |  |  |  |  | 49317218 |  | 49317218
1.3 | км 17+190 - км 17+800 (Мотокросс "Орленок")
При производстве работ в усложненных условиях: В горных условиях
Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой
Монтажные работы освещения
1 | Бурение грунта для установки закладной детали под опору | шт | 20 |  | 43232.1 |  | 864642 |  | 864642
2 | Бетонирование закладной детали | шт | 20 |  | 9109 |  | 182180 |  | 182180
3 | Установка закладной детали под опору освещения | шт | 20 |  | 97941.4 |  | 1958828 |  | 1958828
4 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 1000 кг | шт | 20 |  | 293284.85 |  | 5865697 |  | 5865697
5 | Установка светодиодных светильников 120 Вт | шт | 21 |  | 70075.29 |  | 1471581 |  | 1471581
6 | Установка вертикальной разметки на опору | шт | 20 |  | 2696.5 |  | 53930 |  | 53930
Монтаж провода СИП
7 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | м | 630 |  | 1972.948 |  | 1242957 |  | 1242957
ПНР
8 | Пуско-наладочные работы | комплекс | 1 |  | 581104 |  | 581104 |  | 581104
| ИТОГО с НДС и с коэффициентом недофинансирования 0,946611130 на 2027 год | руб. |  |  |  |  | 12220919 |  | 12220919
1.4 | км 18+100- км 19+100 (п. Пляхо, "Орленок")
При производстве работ в усложненных условиях: В горных условиях
Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой
Монтажные работы освещения
1 | Бурение грунта для установки закладной детали под опору | шт | 33 |  | 43232.12 |  | 1426660 |  | 1426660
2 | Бетонирование закладной детали | шт | 33 |  | 9109 |  | 300597 |  | 300597
3 | Установка закладной детали под опору освещения | шт | 33 |  | 97941.27 |  | 3232062 |  | 3232062
4 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 1000 кг | шт | 33 |  | 288830.67 |  | 9531412 |  | 9531412
5 | Установка светодиодных светильников 120 Вт | шт | 33 |  | 71012.18 |  | 2343402 |  | 2343402
6 | Установка вертикальной разметки на опору | шт | 33 |  | 2696.55 |  | 88986 |  | 88986
Монтаж провода СИП
7 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | м | 1039.5 |  | 1611.83 |  | 1675497 |  | 1675497
ПНР
8 | Пуско-наладочные работы | комплекс | 1 |  | 598607 |  | 598607 |  | 598607
| ИТОГО с НДС и с коэффициентом недофинансирования 0,946611130 на 2027 год | руб. |  |  |  |  | 19197223 |  | 19197223
1.5 | км 31+000 - км 33+350 (п. Ольгинка)
Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой
Монтажные работы освещения
1 | Бурение грунта для установки закладной детали под опору | шт | 75 |  | 30626 |  | 2296950 |  | 2296950
2 | Бетонирование закладной детали | шт | 75 |  | 9674.59 |  | 725594 |  | 725594
3 | Установка закладной детали под опору освещения | шт | 75 |  | 99133.21 |  | 7434991 |  | 7434991
4 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 1000 кг | шт | 75 |  | 278726.43 |  | 20904482 |  | 20904482
5 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 400 кг | шт | 2 |  | 178559.5 |  | 357119 |  | 357119
6 | Установка светодиодных светильников 120 Вт | шт | 82 |  | 70857.3 |  | 5810299 |  | 5810299
7 | Установка вертикальной разметки на опору | шт | 77 |  | 2883.56 |  | 222034 |  | 222034
Монтаж провода СИП
8 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | м | 2425 |  | 1247.1485 |  | 3024335 |  | 3024335
Монтаж шкафа УВР ШУНО КУЛОН
9 | Установка шкафа УВР ШУНО | шт | 1 |  | 2004327 |  | 2004327 |  | 2004327
ПНР
10 | Пуско-наладочные работы | комплекс | 1 |  | 758074 |  | 758074 |  | 758074
Технологическое присоединение
11 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | шт | 1 |  | 258826 |  | 258826 |  | 258826
| ИТОГО с НДС и с коэффициентом недофинансирования 0,946611130 на 2027 год | руб. |  |  |  |  | 43797031 |  | 43797031
1.6 | км 40+700 - км 43+100 (п. Тюменский)
Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой
При производстве работ в усложненных условиях: В горных условиях
Монтажные работы освещения
1 | Бурение грунта для установки закладной детали под опору | шт | 82 |  | 43232.12 |  | 3545034 |  | 3545034
2 | Бетонирование закладной детали | шт | 82 |  | 9109 |  | 746938 |  | 746938
3 | Установка закладной детали под опору освещения | шт | 82 |  | 97941.28 |  | 8031185 |  | 8031185
4 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 1000 кг | шт | 82 |  | 288174.5 |  | 23630309 |  | 23630309
5 | Установка светодиодных светильников 120 Вт | шт | 84 |  | 70548.75 |  | 5926095 |  | 5926095
6 | Установка вертикальной разметки на опору | шт | 82 |  | 2696.51 |  | 221114 |  | 221114
Монтаж провода СИП
7 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | м | 2583 |  | 1185.7 |  | 3062663 |  | 3062663
Монтаж шкафа УВР ШУНО КУЛОН
8 | Установка шкафа УВР ШУНО | шт | 1 |  | 1998237 |  | 1998237 |  | 1998237
ПНР
9 | Пуско-наладочные работы | комплекс | 1 |  | 664580 |  | 664580 |  | 664580
Технологическое присоединение
10 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | шт | 1 |  | 262492 |  | 262492 |  | 262492
| ИТОГО с НДС и с коэффициентом недофинансирования 0,946611130 на 2027 год | руб. |  |  |  |  | 48088647 |  | 48088647
1.7 | км 43+000 - км 44+000 (п. Зорька)
Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой
Монтажные работы освещения
1 | Бурение грунта для установки закладной детали под опору | шт | 33 |  | 26704.15 |  | 881237 |  | 881237
2 | Бетонирование закладной детали | шт | 33 |  | 9109 |  | 300597 |  | 300597
3 | Установка закладной детали под опору освещения | шт | 33 |  | 97634.3 |  | 3221932 |  | 3221932
4 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 1000 кг | шт | 33 |  | 273176.36 |  | 9014820 |  | 9014820
5 | Установка светодиодных светильников 120 Вт | шт | 33 |  | 71012.24 |  | 2343404 |  | 2343404
6 | Установка вертикальной разметки на опору | шт | 33 |  | 2696.55 |  | 88986 |  | 88986
Монтаж провода СИП
7 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | м | 1039.5 |  | 1520.693 |  | 1580760 |  | 1580760
ПНР
8 | Пуско-наладочные работы | комплекс | 1 |  | 598607 |  | 598607 |  | 598607
| ИТОГО с НДС и с коэффициентом недофинансирования 0,946611130 на 2027 год | руб. |  |  |  |  | 18030343 |  | 18030343
1.8 | км 51+800- км 54+000 (Панорама-парк)
Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой
При производстве работ в усложненных условиях: В горных условиях
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
Монтажные работы освещения
1 | Бурение грунта для установки закладной детали под опору | шт |  | 104 |  | 44961.375 |  | 4675983 | 4675983
2 | Бетонирование закладной детали | шт |  | 104 |  | 9473.37 |  | 985230 | 985230
3 | Установка закладной детали под опору освещения | шт |  | 104 |  | 101858.96 |  | 10593332 | 10593332
4 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 1000 кг | шт |  | 104 |  | 298840.55 |  | 31079417 | 31079417
5 | Установка светодиодных светильников 120 Вт | шт |  | 104 |  | 74785.2 |  | 7777661 | 7777661
6 | Установка вертикальной разметки на опору | шт |  | 104 |  | 2804.38 |  | 291656 | 291656
Установка опор, светильников. в зоне ВЛ
7 | Бурение грунта для установки закладной детали под опору | шт |  | 16 |  | 53837.5 |  | 861400 | 861400
8 | Бетонирование закладной детали | шт |  | 16 |  | 10257.63 |  | 164122 | 164122
9 | Установка закладной детали под опору освещения | шт |  | 16 |  | 103926.25 |  | 1662820 | 1662820
10 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 1000 кг | шт |  | 16 |  | 307246.75 |  | 4915948 | 4915948
11 | Установка светодиодных светильников 120 Вт | шт |  | 16 |  | 75283.75 |  | 1204540 | 1204540
12 | Установка вертикальной разметки на опору | шт |  | 16 |  | 3063.69 |  | 49019 | 49019
Монтаж провода СИП
13 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | м |  | 3260 |  | 1275.17 |  | 4157054 | 4157054
Монтаж шкафа УВР ШУНО КУЛОН
14 | Установка шкафа УВР ШУНО | шт |  | 1 |  | 2075064 |  | 2075064 | 2075064
Монтаж КТП 10/04 кВ с трансформатором ТМГ 25 кВА (воздух/кабель), тупиковая
15 | Монтаж КТП | компл |  | 1 |  | 2000292 |  | 2000292 | 2000292
Установка РЛК
16 | Установка РЛК | шт |  | 1 |  | 182914 |  | 182914 | 182914
ПНР
17 | Пуско-наладочные работы | комплекс |  | 1 |  | 791321 |  | 791321 | 791321
Технологическое присоединение
18 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | шт |  | 1 |  | 682620 |  | 682620 | 682620
| ИТОГО с НДС и с коэффициентом недофинансирования 0,946611126 на 2028 год. | руб. | [5 empty] | 74150393 | 74150393
1.9 | км 77+070- км 77+850 (сан."Шепси")
Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой
При производстве работ в усложненных условиях: В горных условиях
Монтажные работы освещения
1 | Бурение грунта для установки закладной детали под опору | шт |  | 26 |  | 44961.42 |  | 1168997 | 1168997
2 | Бетонирование закладной детали | шт |  | 26 |  | 9473.35 |  | 246307 | 246307
3 | Установка закладной детали под опору освещения | шт |  | 26 |  | 101858.96 |  | 2648333 | 2648333
4 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 1000 кг | шт |  | 26 |  | 299968.92 |  | 7799192 | 7799192
5 | Установка светодиодных светильников 120 Вт | шт |  | 28 |  | 72406.79 |  | 2027390 | 2027390
6 | Установка вертикальной разметки на опору | шт |  | 26 |  | 2804.38 |  | 72914 | 72914
Монтаж провода СИП
7 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | м |  | 819 |  | 1725.69 |  | 1413340 | 1413340
ПНР
8 | Пуско-наладочные работы | комплекс |  | 1 |  | 612751 |  | 612751 | 612751
| ИТОГО с НДС и с коэффициентом недофинансирования 0,946611126 на 2028 год. | руб. | [5 empty] | 15989224 | 15989224
1.10 | км 82+030- км 82+580 (п. Магри, пост ДПС)
Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
Монтажные работы освещения
1 | Бурение грунта для установки закладной детали под опору | шт |  | 25 |  | 33210.64 |  | 830266 | 830266
2 | Бетонирование закладной детали | шт |  | 25 |  | 10263.48 |  | 256587 | 256587
3 | Установка закладной детали под опору освещения | шт |  | 25 |  | 103543.2 |  | 2588580 | 2588580
4 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 1000 кг | шт |  | 25 |  | 292738.68 |  | 7318467 | 7318467
5 | Установка светодиодных светильников 120 Вт | шт |  | 28 |  | 73114.79 |  | 2047214 | 2047214
6 | Установка вертикальной разметки на опору | шт |  | 25 |  | 3063.76 |  | 76594 | 76594
Монтаж провода СИП
7 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | м |  | 787 |  | 2205.498 |  | 1735727 | 1735727
Монтаж шкафа УВР ШУНО КУЛОН
8 | Монтаж шкафа УВР ШУНО КУЛОН | шт |  | 1 |  | 2086621 |  | 2086621 | 2086621
Замена Трансформатор ТМГ 40 кВА
9 | Замена Трансформатор ТМГ 40 кВА | шт |  | 1 |  | 493466 |  | 493466 | 493466
Демонтажные работы
10 | Демонтаж опор одностоечных | шт |  | 20 |  | 4878.4 |  | 97568 | 97568
11 | Опоры от демонтажа, возврат на базу содержания | шт |  | 20
12 | Демонтаж светильников | шт |  | 15 |  | 10160.27 |  | 152404 | 152404
ПНР
13 | Пуско-наладочные работы | комплекс |  | 1 |  | 786835 |  | 786835 | 786835
Технологическое присоединение
14 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | шт |  | 1 |  | 376768 |  | 376768 | 376768
| ИТОГО с НДС и с коэффициентом недофинансирования 0,946611126 на 2028 год. | руб. | [5 empty] | 18847097 | 18847097
1.11 | км 102+200- км 104+000 (ост. Мамедова щель)
Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой
При производстве работ в усложненных условиях: В горных условиях
Монтажные работы освещения
1 | Бурение грунта для установки закладной детали под опору | шт |  | 67 |  | 44961.43 |  | 3012416 | 3012416
2 | Бетонирование закладной детали | шт |  | 67 |  | 9473.36 |  | 634715 | 634715
3 | Установка закладной детали под опору освещения | шт |  | 67 |  | 101858.91 |  | 6824547 | 6824547
4 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 1000 кг | шт |  | 67 |  | 299484.06 |  | 20065432 | 20065432
5 | Установка светодиодных светильников 120 Вт | шт |  | 69 |  | 73265.94 |  | 5055350 | 5055350
6 | Установка вертикальной разметки на опору | шт |  | 67 |  | 2804.36 |  | 187892 | 187892
Монтаж провода СИП
7 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | м |  | 2110.5 |  | 1353.882 |  | 2857368 | 2857368
Монтаж шкафа УВР ШУНО КУЛОН
8 | Монтаж шкафа УВР ШУНО КУЛОН | шт |  | 1 |  | 2209298 |  | 2209298 | 2209298
Монтаж КТП 10/04 кВ с трансформатором ТМГ 25 кВА (кабель/кабель), проходная
9 | Монтаж КТП 10/04 кВ с трансформатором ТМГ 25 кВА | 1 комплект |  | 1 |  | 2048307 |  | 2048307 | 2048307
Прокладка кабеля до точки подключения
10 | Прокладка кабеля в земле | м |  | 100 |  | 4061.51 |  | 406151 | 406151
ПНР
11 | Пуско-наладочные работы | комплекс |  | 1 |  | 714500 |  | 714500 | 714500
Технологическое присоединение
12 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | шт |  | 1 |  | 660709 |  | 660709 | 660709
| ИТОГО с НДС и с коэффициентом недофинансирования 0,946611126 на 2028 год. | руб. | [5 empty] | 44676685 | 44676685
1.12 | км 111+360- км 114+000 (п. Солоники- север)
Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой
При производстве работ в усложненных условиях: В горных условиях
Монтажные работы освещения
1 | Бурение грунта для установки закладной детали под опору | шт |  | 36 |  | 44961.33 |  | 1618608 | 1618608
2 | Бетонирование закладной детали | шт |  | 36 |  | 9473.36 |  | 341041 | 341041
3 | Установка закладной детали под опору освещения | шт |  | 36 |  | 101858.97 |  | 3666923 | 3666923
4 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 1000 кг | шт |  | 36 |  | 302598.92 |  | 10893561 | 10893561
5 | Установка светодиодных светильников 120 Вт | шт |  | 36 |  | 73852.67 |  | 2658696 | 2658696
6 | Установка вертикальной разметки на опору | шт |  | 36 |  | 2804.36 |  | 100957 | 100957
Монтаж провода СИП
7 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | м |  | 1134 |  | 1433.53 |  | 1625623 | 1625623
ПНР
8 | Пуско-наладочные работы | комплекс |  | 1 |  | 626752 |  | 626752 | 626752
| ИТОГО с НДС и с коэффициентом недофинансирования 0,946611126 на 2028 год. | руб. | [5 empty] | 21532161 | 21532161
1.13 | км 119+000- км 120+100 (п. Каткова щель)
Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой
При производстве работ в усложненных условиях: В горных условиях
Монтажные работы освещения
1 | Бурение грунта для установки закладной детали под опору | шт |  | 62 |  | 44961.39 |  | 2787606 | 2787606
2 | Бетонирование закладной детали | шт |  | 62 |  | 9473.35 |  | 587348 | 587348
3 | Установка закладной детали под опору освещения | шт |  | 62 |  | 101858.92 |  | 6315253 | 6315253
4 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 1000 кг | шт |  | 62 |  | 300801.77 |  | 18649710 | 18649710
5 | Установка светодиодных светильников 120 Вт | шт |  | 64 |  | 73220.06 |  | 4686084 | 4686084
6 | Установка вертикальной разметки на опору | шт |  | 62 |  | 2804.39 |  | 173872 | 173872
Монтаж провода СИП
7 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | м |  | 1953 |  | 1313.56 |  | 2565383 | 2565383
Монтаж шкафа УВР ШУНО КУЛОН
8 | Монтаж шкафа УВР ШУНО КУЛОН | шт |  | 1 |  | 2078163 |  | 2078163 | 2078163
ПНР
9 | Пуско-наладочные работы | комплекс |  | 1 |  | 628153 |  | 628153 | 628153
Технологическое присоединение
10 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | шт |  | 1 |  | 269823 |  | 269823 | 269823
| ИТОГО с НДС и с коэффициентом недофинансирования 0,946611126 на 2028 год. | руб. | [5 empty] | 38741395 | 38741395
1.14 | км 131+250- км 135+450 (п. Головинка)
Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой
При производстве работ в усложненных условиях: В горных условиях
Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
Монтажные работы освещения
1 | Бурение грунта для установки закладной детали под опору | шт |  | 123 |  | 56654.41 |  | 6968492 | 6968492
2 | Бетонирование закладной детали | шт |  | 123 |  | 10571.88 |  | 1300341 | 1300341
3 | Установка закладной детали под опору освещения | шт |  | 123 |  | 104447.79 |  | 12847078 | 12847078
4 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 1000 кг | шт |  | 123 |  | 306643.85 |  | 37717194 | 37717194
5 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 400 кг | шт |  | 12 |  | 76988.25 |  | 923859 | 923859
6 | Установка светодиодных светильников 120 Вт | шт |  | 136 |  | 76142.485 |  | 10355378 | 10355378
7 | Установка вертикальной разметки на опору | шт |  | 135 |  | 2998.89 |  | 404850 | 404850
Установка опор, светильников. в зоне ВЛ
8 | Бурение грунта для установки закладной детали под опору | шт |  | 7 |  | 60494.57 |  | 423462 | 423462
9 | Бетонирование закладной детали | шт |  | 7 |  | 9930 |  | 69510 | 69510
10 | Установка закладной детали под опору освещения | шт |  | 7 |  | 105477 |  | 738339 | 738339
11 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 1000 кг | шт |  | 7 |  | 315050 |  | 2205350 | 2205350
12 | Установка светодиодных светильников 120 Вт | шт |  | 10 |  | 80577.6 |  | 805776 | 805776
13 | Установка вертикальной разметки на опору | шт |  | 7 |  | 3258.14 |  | 22807 | 22807
Монтаж провода СИП
14 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | м |  | 4253 |  | 1149.51 |  | 4888866 | 4888866
Монтаж шкафа УВР ШУНО КУЛОН
15 | Монтаж шкафа УВР ШУНО КУЛОН | шт |  | 2 |  | 2078422 |  | 4156844 | 4156844
ПНР
16 | Пуско-наладочные работы | комплекс |  | 1 |  | 891458 |  | 891458 | 891458
Технологическое присоединение
17 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | шт |  | 1 |  | 273489 |  | 273489 | 273489
| ИТОГО с НДС и с коэффициентом недофинансирования 0,946611126 на 2028 год. | руб. | [5 empty] | 84993093 | 84993093
1.15 | км 138+970- км 139+750 (п. Якорная Щель- север)
Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой
При производстве работ в усложненных условиях: В горных условиях
Монтажные работы освещения
1 | Бурение грунта для установки закладной детали под опору | шт |  | 26 |  | 44961.42 |  | 1168997 | 1168997
2 | Бетонирование закладной детали | шт |  | 26 |  | 9473.35 |  | 246307 | 246307
3 | Установка закладной детали под опору освещения | шт |  | 26 |  | 101858.92 |  | 2648332 | 2648332
4 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 1000 кг | шт |  | 26 |  | 299968.85 |  | 7799190 | 7799190
5 | Установка светодиодных светильников 120 Вт | шт |  | 26 |  | 73852.62 |  | 1920168 | 1920168
6 | Установка вертикальной разметки на опору | шт |  | 26 |  | 2804.38 |  | 72914 | 72914
Монтаж провода СИП
7 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | м |  | 819 |  | 1717.67 |  | 1406772 | 1406772
ПНР
8 | Пуско-наладочные работы | шт |  | 26 |  | 23567.35 |  | 612751 | 612751
Технологическое присоединение
9 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | шт |  | 1 |  | 273489 |  | 273489 | 273489
| ИТОГО с НДС и с коэффициентом недофинансирования 0,946611126 на 2028 год. | руб. | [5 empty] | 16148920 | 16148920
1.16 | км 144+600- км 145+600 (сан. «Шексна»)
Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой
При производстве работ в усложненных условиях: В горных условиях
Монтажные работы освещения
1 | Бурение грунта для установки закладной детали под опору | шт |  | 33 |  | 44961.39 |  | 1483726 | 1483726
2 | Бетонирование закладной детали | шт |  | 33 |  | 9473.33 |  | 312620 | 312620
3 | Установка закладной детали под опору освещения | шт |  | 33 |  | 101859 |  | 3361347 | 3361347
4 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 1000 кг | шт |  | 33 |  | 300383.82 |  | 9912666 | 9912666
5 | Установка светодиодных светильников 120 Вт | шт |  | 33 |  | 73852.67 |  | 2437138 | 2437138
6 | Установка вертикальной разметки на опору | шт |  | 33 |  | 2804.36 |  | 92544 | 92544
Монтаж провода СИП
7 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | м |  | 1039.5 |  | 1501.138 |  | 1560433 | 1560433
Монтаж шкафа УВР ШУНО КУЛОН
8 | Монтаж шкафа УВР ШУНО КУЛОН | шт |  | 1 |  | 2078167 |  | 2078167 | 2078167
Монтаж 10/04 кВ с трансформатором ТМГ 25 кВА (воздух/кабель), тупиковая
9 | Монтаж 10/04 кВ с трансформатором ТМГ 25 кВА (воздух/кабель), ТУПИКОВАЯ | комплект |  | 1 |  | 1855521 |  | 1855521 | 1855521
Установка РЛК
10 | Установка РЛК | шт |  | 1 |  | 158151 |  | 158151 | 158151
ПНР
11 | Пуско-наладочные работы | комплекс |  | 1 |  | 677900 |  | 677900 | 677900
Технологическое присоединение
12 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | шт |  | 1 |  | 664481 |  | 664481 | 664481
| ИТОГО с НДС и с коэффициентом недофинансирования 0,946611126 на 2028 год. | руб. | [5 empty] | 24594694 | 24594694
1.17 | км 156+610- км 157+760 (перевал Лоо)
Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой
При производстве работ в усложненных условиях: В горных условиях
Монтажные работы освещения
1 | Бурение грунта для установки закладной детали под опору | шт |  | 38 |  | 44961.37 |  | 1708532 | 1708532
2 | Бетонирование закладной детали | шт |  | 38 |  | 9473.34 |  | 359987 | 359987
3 | Установка закладной детали под опору освещения | шт |  | 38 |  | 101858.92 |  | 3870639 | 3870639
4 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 1000 кг | шт |  | 38 |  | 301575.03 |  | 11459851 | 11459851
5 | Установка светодиодных светильников 120 Вт | шт |  | 38 |  | 73852.74 |  | 2806404 | 2806404
6 | Установка вертикальной разметки на опору | шт |  | 38 |  | 2804.39 |  | 106567 | 106567
Монтаж провода СИП
7 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | м |  | 1197 |  | 1394.65 |  | 1669396 | 1669396
ПНР
8 | Пуско-наладочные работы | комплекс |  | 1 |  | 629550 |  | 629550 | 629550
| ИТОГО с НДС и с коэффициентом недофинансирования 0,946611126 на 2028 год. | руб. | [5 empty] | 22610926 | 22610926
1.18 | км 161+850- км 163+260 (сан. "Семашко")
Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой
При производстве работ в усложненных условиях: В горных условиях
Монтажные работы освещения
1 | Бурение грунта для установки закладной детали под опору | шт |  | 45 |  | 44961.33 |  | 2023260 | 2023260
2 | Бетонирование закладной детали | шт |  | 45 |  | 9473.36 |  | 426301 | 426301
3 | Установка закладной детали под опору освещения | шт |  | 45 |  | 101858.91 |  | 4583651 | 4583651
4 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 1000 кг | шт |  | 45 |  | 301629.47 |  | 13573326 | 13573326
5 | Установка светодиодных светильников 120 Вт | шт |  | 45 |  | 73852.73 |  | 3323373 | 3323373
6 | Установка вертикальной разметки на опору | шт |  | 45 |  | 2804.38 |  | 126197 | 126197
Монтаж провода СИП
7 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | м |  | 1417.5 |  | 1286.11 |  | 1823061 | 1823061
ПНР
8 | Пуско-наладочные работы | комплекс |  | 1 |  | 639351 |  | 639351 | 639351
| ИТОГО с НДС и с коэффициентом недофинансирования 0,946611126 на 2028 год. | руб. | [5 empty] | 26518520 | 26518520
1.19 | км 170+430- км 171+430 (Мамайский перевал)
Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой
При производстве работ в усложненных условиях: В горных условиях
Монтажные работы освещения
1 | Бурение грунта для установки закладной детали под опору | шт | 66 |  | 43232.06 |  | 2853316 |  | 2853316
2 | Бетонирование закладной детали | шт | 66 |  | 8973.86 |  | 592275 |  | 592275
3 | Установка закладной детали под опору освещения | шт | 66 |  | 97941.29 |  | 6464125 |  | 6464125
4 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 1000 кг | шт | 66 |  | 288203.5 |  | 19021431 |  | 19021431
5 | Установка светодиодных светильников 120 Вт | шт | 76 |  | 80053.18 |  | 6084042 |  | 6084042
6 | Установка вертикальной разметки на опору | шт | 66 |  | 2696.52 |  | 177970 |  | 177970
Монтаж провода СИП
7 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | м | 2079 |  | 1096.56 |  | 2279748 |  | 2279748
Монтаж шкафа УВР ШУНО КУЛОН
8 | Монтаж шкафа УВР ШУНО КУЛОН | шт | 1 |  | 1998237 |  | 1998237 |  | 1998237
Устройство ограждений
ЖБО типа "Нью-Джерси" одностороннее
9 | Ограждения железобетонные парапетного типа для автомобильных дорог, стационарные, односторонние | м | 668 |  | 49947.536 |  | 33364954 |  | 33364954
МБО
10 | Устройство металлических барьерных ограждений типа 21 ДО высотой 0,75 м механизированным способом, шаг стоек: 2 м | м | 500 |  | 9621.306 |  | 4810653 |  | 4810653
ПНР
11 | Пуско-наладочные работы | комплекс | 1 |  | 641691 |  | 641691 |  | 641691
| ИТОГО с НДС и с коэффициентом недофинансирования 0,946611130 на 2027 год | [5 empty] | 78288442 |  | 78288442
| Всего с НДС | руб. | [6 empty] | 724441320
в том числе по годам:
| 2026 год | руб. | [6 empty] | 0
| 2027 год | руб. | [6 empty] | 335638212
| 2028 год | руб. | [6 empty] | 388803108
Согласовано:
| Заместитель начальника ООРСиСАД в г. Сочи |  |  | Григоревский С.А.
| Начальник ООРСиСАД в г. Сочи |  |  | Мудрак А.Н.
| Начальник отдела ценообразования и сметного нормирования |  |  | Офицерова И.О.
| Заместитель главного инженера |  |  | Жукотская Ю.В.
| Главный инженер |  |  | Харламов И.С.
| Заместитель начальника |  |  | Шешёлко М.Ю.