Технические требования

ОКПД2 62.01.11.000 Модернизация Центра обработки данных ПАО «РусГидро» в производственном помещении Саяно-Шушенской ГЭС в части создания аттестованного ФСТЭК сегмента хранения и обработки персональных данных, включая поставку оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы

Содержание

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель оказания работ	4

1.4. Существующее положение	4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	6

2. Требования к продукции	7

2.1. Требования по объемам и срокам	7

2.1.1. Требования к видам и объемам работ	7

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	7

2.2. Требования к качеству продукции	8

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	16

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	17

Приложения	18

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| Сокращение | Обозначение |
| --- | --- |
| Защищенный сегмент ЦОД СШГЭС | Сегмент ЦОД СШГЭС, предназначенный для размещения кластеров виртуализации (защищенные кластеры), обеспечивающих функционирование прикладных ИС, обрабатывающих персональные данные с установленным уровнем защищенности. |
| ЗИ | Защита информации - деятельность, направленная на предотвращение утечки защищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию |
| ИА | Исполнительный аппарат ПАО «РусГидро» |
| ИБ | Информационная безопасность - сохранение конфиденциальности, целостности и доступности информации |
| ИС | Информационная система - совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств |
| ИСПДн | Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств |
| ИТ | Информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов |
| ОИ | Объект информатизации - совокупность информационных ресурсов, средств и систем обработки информации, используемых в соответствии с заданной информационной технологией, а также средств их обеспечения, помещений или объектов (зданий, сооружений, технических средств), в которых эти средства и системы установлены, или помещений и объектов, предназначенных для ведения конфиденциальных переговоров |
| Оператор | Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств |
| ОЭ | Опытная эксплуатация |
| ПАО «РусГидро» | Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» |
| ООО «РусГидро ИТ сервис», РГИТС | Общество с ограниченной ответственностью «РусГидро ИТ сервис» является 100 % дочерним обществом ПАО «РусГидро» |
| ПДн | Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) |
| ПСЗИ | Подсистема средств защиты информации |
| ПИ | Предварительные испытания |
| ПС | Программные средства |
| ПСИ | Приемо-сдаточные испытания |
| РФ | Российская Федерация |
| СКЗИ | Средства криптографической защиты информации |
| ТРП | Технорабочий проект |
| ТС | Технические средства (оборудование, в т.ч. программно-аппаратные средства) |
| ФСБ | Федеральная служба безопасности |
| ФСТЭК | Федеральная служба по техническому и экспортному контролю |
| ЦОД СШГЭС | Центр обработки данных ПАО «РусГидро» в производственном помещении Саяно-Шушенской ГЭС |
| ЭД | Эксплуатационная документация. |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 62.01.11.000 Модернизация Центра обработки данных ПАО «РусГидро» в производственном помещении Саяно-Шушенской ГЭС в части создания аттестованного ФСТЭК сегмента хранения и обработки персональных данных, включая поставку оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

Цель оказания работ

Целью работ является обеспечение информационной безопасности персональных данных, обрабатываемых техническими и программными средствами в защищенном сегменте ЦОД СШГЭС.

Для достижения указанных целей должны быть выполнены следующие основные задачи:

реализация технических решений в части модернизации подсистемы СЗИ на уровне ИТ-инфраструктуры ЦОД СШГЭС в соответствии с технорабочим проектом XXXX.XXX.XX «Наименование технорабочего проекта»;

проведение аттестационных испытаний и получение аттестата соответствия защищенного сегмента ЦОД СШГЭС требованиям законодательства РФ в области защиты информации, удостоверяющего, что на объекте информатизации реализованы меры защиты, обеспечивающие 2 уровень защищенности персональных данных в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 №21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

Существующее положение

Защищенный сегмент ЦОД СШГЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году после завершения работ по созданию центра обработки данных ПАО «РусГидро» в производственном помещении филиала «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» на основании следующей технической документации:

технический проект 63331287.501490.059 «Разработка компоновочных технических решений, разработка рабочей документации на создание центра обработки данных ПАО «РусГидро» в производственном помещении филиала «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего». Часть «Создание инфраструктуры ИТ и ИБ». Документация компоновочных технических решений»;

рабочая документация 63331287.501490.059 «Разработка компоновочных технических решений, разработка рабочей документации на создание центра обработки данных ПАО «РусГидро» в производственном помещении филиала «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего». Часть «Создание инфраструктуры ИТ и ИБ. Рабочая документация»;

исполнительная документация.

ИТ-инфраструктура ЦОД СШГЭС включает следующие сегменты:

Продуктивный сегмент - предназначен для размещения кластеров виртуализации (продуктивный кластер) обеспечивающих функционирование прикладных ИС, обрабатывающих информацию, в отношении которой законодательством РФ не установлены обязательные требования по обеспечению ее защиты;

Сегмент демилитаризованной зоны (далее – ДМЗ) - предназначен для размещения кластеров виртуализации (кластер ДМЗ) обеспечивающих функционирование прикладных ИС, взаимодействующих с внешними сетями и системами;

Защищенный сегмент - предназначен для размещения кластеров виртуализации (защищенный кластер) обеспечивающих функционирование прикладных ИС, обрабатывающих персональные данные с уровнем защищенности не выше 2.

В настоящее время защищенный сегмент ЦОД СШГЭС представляет собой кластер виртуализации, состоящий из 3 физических серверов.

Подсистема СЗИ ЦОД СШГЭС включает следующие подсистемы:

Подсистема межсетевого экранирования и предотвращения вторжений;

Подсистема криптографической защиты каналов связи;

Подсистема сбора и анализа сетевого трафика;

Подсистема защиты виртуальной инфраструктуры;

Подсистема защиты от несанкционированного доступа;

Подсистема антивирусной защиты;

Подсистема сбора и анализа событий информационной безопасности;

Подсистема выявления уязвимостей ПО.

Технические средства ЦОД СШГЭС размещены в пределах охраняемого периметра охраняемой территории ОРУ 500кВ расположенного на территории гидроузла филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего».

Помещения ЦОД СШГЭС оборудованы системами физической защиты, которые обеспечивают:

создание физических преград (применение дверей и запорных устройств устойчивых к взлому) препятствующих несанкционированному проникновения в помещения ЦОД СШГЭС;

сигнализацию в случае несанкционированного проникновения в помещения ЦОД СШГЭС;

автоматизированный контроль и управление физическим доступом в помещения ЦОД СШГЭС;

видеоконтроль входов в помещения и внутри помещений ЦОД СШГЭС.

На этапе ввода в эксплуатацию ЦОД СШГЭС в отношении защищенного сегмента ЦОД СШГЭС не проводились работы по аттестации на соответствие требованиям по защите информации.

В связи с тем, что в ИТ-инфраструктуре ЦОД СШГЭС планируется размещать прикладные ИС предназначенные для обработки персональных данных операторов в т.ч. не являющихся владельцем ЦОД в 2029 году в рамках работ «ОКПД2 62.01.11.000 Модернизация Центра обработки данных ПАО «РусГидро» в производственном помещении Саяно-Шушенской ГЭС в части создания аттестованного ФСТЭК сегмента хранения и обработки персональных данных, включая поставку оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы» был разработан технорабочий проект в составе которого предусмотрены технические решения необходимые для подтверждения соответствия (в форме аттестации) защищенного сегмента ЦОД СШГЭС требованиям законодательства РФ в области защиты информации.

В связи с чем, в соответствии с настоящими техническими требованиями необходимо обеспечить реализацию (в т.ч. поставка технический и программных средств, выполнение монтажных и пусконаладочных работ, проведение предварительных испытаний) технических решений технорабочего проекта XXXX.XXX.XX «Наименование технорабочего проекта» в части модернизации подсистемы СЗИ ЦОД СШГЭС, а также провести аттестационные испытания и получить аттестат соответствия защищенного сегмента ЦОД СШГЭС требованиям законодательства РФ в области защиты информации, удостоверяющего, что на объекте информатизации реализованы меры защиты, обеспечивающие 2 уровень защищенности персональных данных в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 №21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

Перечень объектов учета Заказчика, входящих в контур работ указан в Таблице 1.

Таблица 1. Перечень объектов учета Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Центр обработки данных ПАО «РусГидро» в производственном помещении Саяно-Шушенской ГЭС | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки | Центр обработки данных ПАО «РусГидро» в производственном помещении Саяно-Шушенской ГЭС Инв. № _______ |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставляет по запросу Подрядчика достоверные исходные данные в объеме, необходимом для выполнения работ, в том числе сведения, содержащие:

сведения об существующих технических и программных средствах в составе ЦОД СШГЭС (в т.ч. состав, технические характеристики, конфигурации ПО, размещение компонентов, внешнее и внутреннее взаимодействие, схемы сетей связи и т.д.);

сведения о процессах эксплуатации, обработки информации и процессах обеспечения безопасности информации обрабатываемой техническими и программными средствами ЦОД СШГЭС (в т.ч. организационно-распорядительная документация, перечни ответственных лиц и их зоны ответственности, и т.д.);

технорабочий проект XXXX.XXX.XX «Наименование технорабочего проекта» в части модернизации подсистемы СЗИ ЦОД СШГЭС;

иные сведения необходимые для качественного выполнения работ.

Взаимодействие между Заказчиком и Подрядчиком должно осуществляться посредством корпоративных средств связи Заказчика и Подрядчика. В целях сбора необходимых исходных данных Подрядчик предоставляет Заказчику соответствующие запросы (в т.ч. шаблоны форм для заполнения данных) и проводит интервьюирование ответственных лиц Заказчика. Заказчик предоставляет Подрядчику исходные данные не позднее 10 рабочих дней с момента получения соответствующих запросов. При необходимости, для уточнения исходных данных, работникам Подрядчика может быть предоставлен доступ на территорию объектов Заказчика в соответствии с требованиями к пропускному и внутриобъектовому режимам, установленных на соответствующих площадках Заказчика в контуре работ.

Требования к продукции

Требования по объемам и срокам

Требования к видам и объемам поставок МТР, работ

Таблица 2. Перечень и объем работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Реализация технорабочего проекта по модернизации ЦОД СШГЭС |  |  |
|  | Монтажные и пусконаладочные работы по модернизации ЦОД СШГЭС в соответствии с технорабочим проектом XXXX.XXX.XX «Наименование технорабочего проекта» | у.е. | 1 |
|  | Проведение испытаний (предварительные испытания, анализ и устранение уязвимостей, опытная эксплуатация, приемо-сдаточные испытания) защищенного сегмента ЦОД СШГЭС в соответствии с технорабочим проектом XXXX.XXX.XX «Наименование технорабочего проекта» | у.е. | 1 |
|  | Аттестация защищенного сегмента ЦОД СШГЭС |  |  |
|  | Проведение аттестационных испытаний защищенного сегмента ЦОД СШГЭС на соответствие требованиям законодательства РФ в области защиты информации | у.е. | 1 |

Таблица 3. Перечень и объем поставляемых технических и программных средств (лицензий)

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Технические и программные средства (лицензии) в соответствии со спецификацией технорабочего проекта XXXX.XXX.XX «Наименование технорабочего проекта» | у.е. | 1 |

Требования к срокам поставок МТР, выполнения работ

Таблица 4. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ (этапа работ) | Требования к окончанию срока выполнения работ (этапа работ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Реализация технорабочего проекта по модернизации ЦОД СШГЭС |  |  |
|  | Монтажные и пусконаладочные работы по модернизации ЦОД СШГЭС в соответствии с технорабочим проектом XXXX.XXX.XX «Наименование технорабочего проекта» | Дата заключения договора | 8 календарных месяцев и 15 календарных дней с даты заключения договора |
|  | Проведение испытаний (предварительные испытания, анализ и устранение уязвимостей, опытная эксплуатация, приемо-сдаточные испытания) защищенного сегмента ЦОД СШГЭС в соответствии с технорабочим проектом XXXX.XXX.XX «Наименование технорабочего проекта» |  |  |
|  | Аттестация защищенного сегмента ЦОД СШГЭС |  |  |
|  | Проведение аттестационных испытаний защищенного сегмента ЦОД СШГЭС на соответствие требованиям законодательства РФ в области защиты информации | 8 календарных месяцев и 15 календарных дней с даты заключения договора | 12 календарных месяцев и 15 календарных дней с даты заключения договора |

Таблица 5. Требования по срокам поставок технических и программных средств (лицензий)

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ (этапа работ) | Требования к окончанию срока выполнения работ (этапа работ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Технические и программные средства (лицензии) в соответствии со спецификацией технорабочего проекта XXXX.XXX.XX «Наименование технорабочего проекта» | Дата заключения договора | 5 календарных месяцев и 15 календарных дней с даты заключения договора |

Требования к качеству продукции

Таблица 6. Требования к качеству продукции

Наименование работ: «ОКПД2 62.01.11.000 Модернизация Центра обработки данных ПАО «РусГидро» в производственном помещении Саяно-Шушенской ГЭС в части создания аттестованного ФСТЭК сегмента хранения и обработки персональных данных, включая поставку оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы»

| № п/п | Наименование параметра | Требования Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к работам |  |  |  |  |
|  | Требования к способам и технологиям выполнения работ |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Выполнение работ и разработка документации должна осуществляться в соответствии с требованиями следующих документов: 1. Нормативно-правовые документы: 1.1. Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 1.2. Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; 1.4. Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 №21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». 1.6. Приказ ФСБ России от 10.07.2014 №378 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности». 1.7. Приказ ФСТЭК России от 29.04.2021 №77 «Об утверждении порядка организации и проведения работ по аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну». 1.8. Методический документ «Методика оценки угроз безопасности информации», утвержденный ФСТЭК России 5 февраля 2021 г. 2. Нормативно-технические документы: 2.1. ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем». 2.2. ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы». 2.3. ГОСТ Р 59792-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем». 2.4. ГОСТ Р 59793-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания». 2.5. ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов». 2.6. ГОСТ Р 59853-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения». 2.7. ГОСТ Р 56938-2016 «Защита информации. Защита информации при использовании технологий виртуализации. Общие положения». 3. Документы ПАО «РусГидро»: 3.1. Техническая политика в области информационных технологий Группы РусГидро (утв. решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 10.06.2024 №1504пр)). 3.2. Приказ ПАО «РусГидро» от 12.10.2021 №958 «Об утверждении Политики информационной безопасности ПАО «РусГидро»». 3.3. Приказ ПАО «РусГидро» от 02.09.2022 №654 «Об утверждении Положения о порядке приемки в эксплуатацию информационных систем». 3.4. Приказ ПАО «РусГидро» от 04.02.2025 №90 «Об утверждении Положения об обработке и защите персональных данных в ПАО «РусГидро»». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика | Допуск персонала Подрядчика на объекты Заказчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с требованиями: - регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро». - положения о пропускном и внутриобъектовом режимах Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего». - подготовку рабочих мест и допуск работников Подрядчика к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |  |
|  | Требования к оборудованию и программному обеспечению, используемому для выполнения работ | Для разработки документации и выполнения работ Подрядчик должен использовать технические и программные средства, принадлежащее ему на законном основании, лицензионные ограничения и санкции соответствующих правообладателей не должны препятствовать выполнению работ на объектах Заказчика. Подрядчиком должно быть исключено применение личных технических и программных средств принадлежащего работникам Подрядчика. Для обмена с Заказчиком документами/сообщениями в цифровом (электронном) виде Подрядчик обязан использовать только корпоративные адреса электронной почты и корпоративные файлообменные сервисы, Подрядчиком должно быть исключено использование некорпоративных (личных) адресов электронной почты и/или файлообменных сервисов сотрудников Подрядчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу Подрядчика |  |  |  |  |
|  | Квалификация и опыт персонала Подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Работники Подрядчика, привлекаемые для выполнения работ: - должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знания правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии и представить их (удостоверения) до начала работ; - должны быть обучены, иметь подготовку и опыт выполнения работ в областях проектирования, внедрения и аттестации систем информационной безопасности. В течение 5 дней после заключения договора Подрядчик должен предоставить копии документов, подтверждающие наличие в штате квалифицированных специалистов с высшим профессиональным образованием в области информационной безопасности либо прошедших профессиональную переподготовку в области информационной безопасности в количестве не менее 5 (пяти) человек. В течение 5 дней после заключения договора Подрядчик должен предоставить копии документов, подтверждающие наличие работников, имеющих опыт участия в аналогичных проектах не менее 2 лет. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности выполнения работ и охране труда |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ, относящиеся к сфере деятельности и проведения работ. Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ, в т.ч. законодательство об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все иные законодательные и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. Подрядчик, в случае необходимости, обязан направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к МТР, поставляемым подрядчиком |  |  |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Требования к техническим (оборудованию) и программным средствам | Технические и программные средства (лицензии) должны поставляться в соответствии со спецификацией технорабочего проекта XXXX.XXX.XX «Наименование технорабочего проекта». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  |
|  | Требования безопасности персонала от воздействия оборудования, требования по охране труда | Поставляемое оборудование и программные средства должны соответствовать требованиям технической документации производителя и обеспечивать безопасность персонала при его эксплуатации (использовании). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  |
|  | Климатическое исполнение поставляемого оборудования | Климатическое исполнение – У4 по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
|  | Место поставки | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования упаковке и формам поставки | Поставляемое оборудование должно отгружаться Подрядчиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность от любого рода повреждений и порчи при его перевозке и хранении. Поставка программных средств (лицензий), а также соответствующей эксплуатационной документации допускается как на отчуждаемых материальных носителях (лицензионные ключи, сертификаты технической поддержки и т.п. на бумажных носителях информации и/или файлы на съемных носителях информации), так и в электронной форме (файлы, получаемые посредством личного кабинета производителя). В случае поставки программных средств (лицензий) и соответствующей эксплуатационной документации в электронной форме, производителями соответствующих программных средств должна обеспечиваться возможность проверки целостности файлов поставляемых программных средств и соответствующей эксплуатационной документации с использованием контрольных сумм и/или средств электронной подписи). В процессе поставки технических и/или программных средств Подрядчик должен обеспечивать меры информационной безопасности, препятствующие реализации возможных угроз несанкционированного внесения изменений (например внедрение программных и/или программно-аппаратных «закладок») в процессе транспортировки оборудования и программного обеспечения. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
|  | Гарантийные сроки | Гарантийный срок на поставляемые технические и программные средства должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты поставки (с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12/УПД). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приемке и испытаниям | Предварительные испытания, опытная эксплуатация и приемка поставляемых технических и программных средств осуществляется на этапе реализации (п. 3.1.2. настоящей таблицы) технических решений в соответствии с разработанными программами и методиками испытаний в составе технорабочего проекта XXXX.XXX.XX «Наименование технорабочего проекта». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с поставляемыми лицензиями | Одновременно с передачей оборудования Подрядчик обязан передать Заказчику оригиналы следующих относящихся к нему документов (если применимо): - технический паспорт, формуляр на сертифицированные (ФСТЭК/ФСБ) средства защиты информации, а также лицензии и сертификаты на техническую поддержку, при этом указанные документы могут передаваться в электронном виде если это предусмотрено законодательством РФ (с учетом соответствующих требований); - инструкция по эксплуатации на русском языке; - упаковочный лист; - иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого оборудования; - товарно-транспортная накладная формы №1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или транспортная железнодорожная накладная (форма № ГУ-27) в 3 (трех) экз.; - накладная ТОРГ-12/УПД в 2 (двух) экз.; - акт об исполнении обязательств по предоставлению прав использования ПО в 2 (двух) экз. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам выполнения договора |  |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам выполнения договора |  |  |  |  |
|  | Монтажные и пусконаладочные работы по модернизации ЦОД СШГЭС в соответствии с технорабочим проектом XXXX.XXX.XX «Наименование технорабочего проекта» | В рамках выполнения работ данного этапа Подрядчиком должно быть обеспечено выполнение полного комплекса монтажных и пусконаладочных работ в соответствии технорабочим проектом XXXX.XXX.XX «Наименование технорабочего проекта». Все отклонения от технических решений технорабочего проекта XXXX.XXX.XX «Наименование технорабочего проекта» должны быть отражены в исполнительной документации. Перечень и требования к составу документов, передаваемых Заказчику по результатам выполненных работ данного этапа указаны в п. 3.3.2 настоящей таблицы. |  |  |  |
|  | Проведение испытаний (предварительные испытания, анализ и устранение уязвимостей, опытная эксплуатация, приемо-сдаточные испытания) защищенного сегмента ЦОД СШГЭС в соответствии с технорабочим проектом XXXX.XXX.XX «Наименование технорабочего проекта» | В рамках выполнения работ данного этапа Подрядчиком должно быть обеспечено проведение испытаний в соответствии с программой и методикой испытаний, разработанной в составе технорабочего проекта XXXX.XXX.XX «Наименование технорабочего проекта», в т.ч.: - предварительные испытания (ПИ); - анализ и устранение уязвимостей в защищенном сегменте ЦОД СШГЭС и подсистеме СЗИ; - опытная эксплуатация (ОЭ); - приемо-сдаточные испытания. Перечень и требования к составу документов, передаваемых Заказчику по результатам выполненных работ данного этапа указаны в п. 3.3.2 настоящей таблицы. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Проведение аттестационных испытаний защищенного сегмента ЦОД СШГЭС на соответствие требованиям законодательства РФ в области защиты информации | В рамках выполнения работ данного этапа Подрядчиком должны быть проведены аттестационные испытания защищенного сегмента ЦОД СШГЭС, в результате которых должно быть подтверждено, что реализованные меры защиты, обеспечивают 2 уровень защищенности персональных данных, в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 №21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». Подрядчиком должно быть исключено назначение экспертов органов по аттестации из числа работников, участвующих в разработке и (или) внедрении системы защиты информации защищенного сегмента ЦОД СШГЭС. Для проведения аттестационных испытаний Заказчик должен обеспечить выполнение следующих условий: - наличие функционирующей серверной и сетевой инфраструктуры, коммутационного оборудования в составе защищенного сегмента ЦОД СШГЭС; - предоставление актуальных версий существующих СЗИ защищенного сегмента ЦОД СШГЭС и лицензий (прав пользования) на них, в полном объеме, в соответствии с требуемым уровнем защищенности; - допуск сотрудников Подрядчика к автоматизированным рабочим местам и серверам защищенного сегмента ЦОД СШГЭС, а также предоставление необходимых прав, для проведения аттестационных испытаний. Перечень и требования к составу документов, передаваемых Заказчику по результатам выполненных работ данного этапа указаны в п. 3.3.2 настоящей таблицы. |  |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов выполнения договора |  |  |  |  |
|  | Требования к приемке результатов работ | Все комплекты документов, разрабатываемые Подрядчиком в рамках всех этапов работ, указанных в п. 3.1. настоящей таблицы, должны быть согласованы с Заказчиком, все замечания на момент приемки должны быть устранены. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации | Вся документация, разрабатываемая Подрядчиком в рамках работ, указанных в п. 2.1. настоящей таблицы, должна быть разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, указанных в п. 1.1.1 настоящей таблицы. Вся разрабатываемая документация должна быть выполнена на русском языке. Вся разрабатываемая документация должна быть передана Заказчику в 1 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде. Электронный формат предоставляемых документов должен соответствовать: - Portable Document Format (PDF) - для сканированных или не редактируемых копий документов; - Open Document Format (ODF): - ODT - для оригинальных редактируемых текстовых документов, - ODS - для оригинальных редактируемых документов, содержащих табличные данные. - VSDX – для редактируемых копий графических схем | Согласие с требованием |  |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | В результате выполнения работ Подрядчиком должен быть разработан, согласован с Заказчиком и передан Заказчику следующий комплект документов: 1. Документация, разрабатываемая на этапе выполнения монтажных и пусконаладочных работ по модернизации ЦОД СШГЭС: - Исполнительная документация, в т.ч. акт установки СЗИ и реестр аутентификационной информации (логины/пароли, ключи и токены доступа и т.п.). 2. Документация, разрабатываемая на этапе испытаний (предварительные испытания, анализ и устранение уязвимостей, опытная эксплуатация, приемо-сдаточные испытания) защищенного сегмента ЦОД СШГЭС: - Протокол проведения предварительных испытаний; - Отчет по результатам анализа и устранения уязвимостей; - Акт ввода в опытную эксплуатацию; - Журнал опытной эксплуатации; - Акт завершения опытной эксплуатации; - Протокол приемо-сдаточных испытаний; - Проект акта ввода в промышленную эксплуатацию. 3. Документация, разрабатываемая на этапе на этапе проведения аттестационных испытаний защищенного сегмента ЦОД СШГЭС: - программа и методики аттестационных испытаний защищенного сегмента ЦОД СШГЭС на соответствие требованиям по обеспечению безопасности защищаемой информации; - протокол аттестационных испытаний защищенного сегмента ЦОД СШГЭС на соответствие требованиям по обеспечению безопасности защищаемой информации; - заключение по результатам аттестационных испытаний защищенного сегмента ЦОД СШГЭС на соответствие требованиям по обеспечению безопасности защищаемой информации; - аттестат соответствия защищенного сегмента ЦОД СШГЭС требованиям по обеспечению безопасности информации удостоверяющий, что реализованные в защищенном сегменте ЦОД СШГЭС меры защиты, обеспечивают 2 уровень защищенности персональных данных, в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 №21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | В соответствии с требованиями документов, указанных в п. 1.1.1. настоящей таблицы. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок на результат работ (в т.ч. на электронные носители информации) должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Акта о готовности объекта к промышленной эксплуатации (по форме Приложения № 9 к Договору подряда). Гарантия не предполагает выполнение Подрядчиком дополнительных работ по актуализации разработанной документации в случаях изменений законодательства РФ и/или требований организационно-распорядительных документов ПАО «РусГидро» принятых после даты подписания акта выполненных работ. На время гарантийного срока Подрядчик обязуется: - выполнять работы в соответствии с гарантийными обязательствами; - устранять выявленные недостатки, допущенные по вине Подрядчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
|  | Требования к наличию лицензий на выполнение отдельных видов работ | В период выполнения работ Подрядчик должен обладать действующей лицензией на выполнение соответствующих видов работ п. 4 (в т.ч. пп. б, в, г1, д1, е) Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.02.2012 г. № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации»). | Заверенная копия лицензии |  |  |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие субподрядных организаций требованиям п. 1.4., п. 1.5. и п. 6.1.1. настоящей таблицы, а также готовность и возможность выполнения ими работ. Подрядчик должен гарантировать выполнение субподрядными организациями положений настоящих технических требований. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования |  |  |  |  |
|  | Требования к обеспечению информационной безопасности при выполнении работ | В ходе выполнения работ Подрядчик должен обеспечить принятие соответствующих мер по обеспечению безопасности (в т.ч. исключающих возможность несанкционированного доступа, ознакомления, изменения, распространения и/или разглашения информации третьими лицами) любой информации (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образующейся в ходе выполнения работ. Подрядчик обязан уведомить Заказчика (в письменном виде в течение 3 рабочих дней с момента выявления) обо всех инцидентах информационной безопасности (в т.ч. факты несанкционированных доступа, ознакомления, изменения, распространения и/или разглашения) связанных с любой информацией (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образованной в ходе выполнения работ. Публикация или передача третьим лицам любой информации (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образующейся в ходе выполнения работ (за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ) без согласования с Заказчиком запрещена. | Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию представлены в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию представлены в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.

- Приложения

Приложение № 1. Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение работ/услуг.

Приложение № 2. Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» от 04.02.2022 г. № 82).

Приложение №3. Спецификация технические и программные средства (лицензии) в соответствии технорабочим проектом XXXX.XXX.XX «Наименование технорабочего проекта»

Приложение №1 к техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение работ/услуг.

Приложение №2 к техническим требованиям

Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» от 04.02.2022 г. № 82).

Приложение №3 к техническим требованиям

Спецификация технические и программные средства (лицензии) в соответствии технорабочим проектом XXXX.XXX.XX «Наименование технорабочего проекта»

| № п/п | Тип продукции | Наименование продукции | Страна происхождения продукции | Страна регистрации производителя продукции | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой (ых) записи (ей) | Кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС, % | НДС, руб. | Стоимость, руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С использованием систем ИТ-инфраструктуры и прикладных ИС, размещаемых в ЦОД СШГЭС, планируется обеспечивать процессы обработки персональных данных следующих операторов: 1) ПАО «РусГидро» (в т.ч. исполнительный аппарат и филиалы) – юридическое лицо владелец ЦОД; 2) подконтрольные организации – отдельные юридические лица входящие в Группу5 РусГидро.

Спецификация представлена в приложении №3 к настоящим техническим требованиям.

Спецификация представлена в приложении №3 к настоящим техническим требованиям.

Спецификация представлена в приложении №3 к настоящим техническим требованиям.

По согласованию с Заказчиком указанный перечень форматов представления документов в электронном виде может быть уточнен.

В данной форме типы оборудования и соответствующие им коды ОКПД2 указаны для отнесения поставляемого оборудования, программного обеспечения именно к указанным кодам ОКПД2

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Продукция включена в один из реестров: «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных», предусмотренный постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации»; «Реестр российской промышленной продукции» Минпромторга России, предусмотренный постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ».