Технические требования на поставку

ОКПД2 22.21.42.141 «Поставка противоосколочных бронематов (панелей) для нужд Якутской ТЭЦ в рамках эксплуатационных расходов»

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

Противоосколочные бронематы(панели)

  - Цель использования закупаемой продукции

Для снижения или полного исключения ущерба от осколков при взрывах, обстрелах и атаках дронов помещения ГРП-1 на ЯТЭЦ

.                  2. Требования к продукции

2.1.  Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1  Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №1 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №2 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №3 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №4 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №5 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №6 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №7 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №8 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №9 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №10 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №11 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №12 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №13 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №14 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №15 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №16 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №17 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №18 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №19 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №20 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №21 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №22 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №23 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №24 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №25 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №26 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №27 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №28 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №29 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №30 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №31 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №32 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №33 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №34 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №35 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №36 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №37 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №38 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №39 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №40 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №41 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №42 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №43 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №44 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №45 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №46 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №47 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №48 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №49 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №50 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №51 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №52 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №53 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №54 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №55 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №56 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №57 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат(панель) №58 | шт | 1,00 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Итого: |  | 58,00 |  |  |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Противоосколочные бронематы(панели) | С момента подписания договора | В течение 60 календарных дней |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1-58 Таблицы 1.1):

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Указание характеристик в форме Приложения №1 к Техническим требованиям | Требуется в составе заявки представить заполненную форму Приложения №1 к техническим требованиям в части столбцов раздела «Предложения участника», без внесения корректировок в прочие столбцы |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки |  | 677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2. | Упаковка, транспортирование и хранение |  | ГОСТ 15846-2002 Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | ### Согласие с требованием |  |  |
| 2.3. | Маркировка |  | Пронумеровать каждый мат(панель) согласно прилагаемых чертежей. | ### Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к комплектации документов |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Документы |  | Наличие: сертификат соответствия, протокол испытаний на русском языке. | ### Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Гарантия | Соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации, согласно сроков завода изготовителя, но не менее 24 месяцев с момента получения продукции на склад Покупателя |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Период изготовления | Продукция должна быть новой, изготовления не ранее 2026 года, ранее не использованной. |  | Согласие с требованием |  |  |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: Насосное оборудование и комплектующие

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  | Предложения участника** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Артикул | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | Артикул | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Позиция 1 | Противоосколочный бронемат(панель) №1 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 2 | Позиция 2 | Противоосколочный бронемат(панель) №2 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 3 | Позиция 3 | Противоосколочный бронемат(панель) №3 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 4 | Позиция 4 | Противоосколочный бронемат(панель) №4 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 5 | Позиция 5 | Противоосколочный бронемат(панель) №5 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 6 | Позиция 6 | Противоосколочный бронемат(панель) №6 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 7 | Позиция 7 | Противоосколочный бронемат(панель) №7 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 8 | Позиция 8 | Противоосколочный бронемат(панель) №8 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 9 | Позиция 9 | Противоосколочный бронемат(панель) №9 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 10 | Позиция 10 | Противоосколочный бронемат(панель) №10 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 11 | Позиция 11 | Противоосколочный бронемат(панель) №11 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 12 | Позиция 12 | Противоосколочный бронемат(панель) №12 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 13 | Позиция 13 | Противоосколочный бронемат(панель) №13 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 14 | Позиция 14 | Противоосколочный бронемат(панель) №14 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 15 | Позиция 15 | Противоосколочный бронемат(панель) №15 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 16 | Позиция 16 | Противоосколочный бронемат(панель) №16 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 17 | Позиция 17 | Противоосколочный бронемат(панель) №17 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 18 | Позиция 18 | Противоосколочный бронемат(панель) №18 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 19 | Позиция 19 | Противоосколочный бронемат(панель) №19 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 20 | Позиция 20 | Противоосколочный бронемат(панель) №20 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 21 | Позиция 21 | Противоосколочный бронемат(панель) №21 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 22 | Позиция 22 | Противоосколочный бронемат(панель) №22 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 23 | Позиция 23 | Противоосколочный бронемат(панель) №23 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 24 | Позиция 24 | Противоосколочный бронемат(панель) №24 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 25 | Позиция 25 | Противоосколочный бронемат(панель) №25 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 26 | Позиция 26 | Противоосколочный бронемат(панель) №26 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 27 | Позиция 27 | Противоосколочный бронемат(панель) №27 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 28 | Позиция 28 | Противоосколочный бронемат(панель) №28 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 29 | Позиция 29 | Противоосколочный бронемат(панель) №29 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 30 | Позиция 30 | Противоосколочный бронемат(панель) №30 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 31 | Позиция 31 | Противоосколочный бронемат(панель) №31 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 32 | Позиция 32 | Противоосколочный бронемат(панель) №32 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 33 | Позиция 33 | Противоосколочный бронемат(панель) №33 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 34 | Позиция 34 | Противоосколочный бронемат(панель) №34 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 35 | Позиция 35 | Противоосколочный бронемат(панель) №35 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 36 | Позиция 36 | Противоосколочный бронемат(панель) №36 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 37 | Позиция 37 | Противоосколочный бронемат(панель) №37 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 38 | Позиция 38 | Противоосколочный бронемат(панель) №38 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 39 | Позиция 39 | Противоосколочный бронемат(панель) №39 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 40 | Позиция 40 | Противоосколочный бронемат(панель) №40 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 41 | Позиция 41 | Противоосколочный бронемат(панель) №41 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 42 | Позиция 42 | Противоосколочный бронемат(панель) №42 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 43 | Позиция 43 | Противоосколочный бронемат(панель) №43 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 44 | Позиция 44 | Противоосколочный бронемат(панель) №44 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 45 | Позиция 45 | Противоосколочный бронемат(панель) №45 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 46 | Позиция 46 | Противоосколочный бронемат(панель) №46 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 47 | Позиция 47 | Противоосколочный бронемат(панель) №47 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 48 | Позиция 48 | Противоосколочный бронемат(панель) №48 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 49 | Позиция 49 | Противоосколочный бронемат(панель) №49 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 50 | Позиция 50 | Противоосколочный бронемат(панель) №50 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 51 | Позиция 51 | Противоосколочный бронемат(панель) №51 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 52 | Позиция 52 | Противоосколочный бронемат(панель) №52 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 53 | Позиция 53 | Противоосколочный бронемат(панель) №53 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 54 | Позиция 54 | Противоосколочный бронемат(панель) №54 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 55 | Позиция 55 | Противоосколочный бронемат(панель) №55 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 56 | Позиция 56 | Противоосколочный бронемат(панель) №56 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 57 | Позиция 57 | Противоосколочный бронемат(панель) №57 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |
| 58 | Позиция 58 | Противоосколочный бронемат(панель) №58 |  | Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2. Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с. СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв. Крепление – на люверсах М12. Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1» | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |