## Лист1
АНФ 02/09
АО «ПОЧТА РОССИИ»
УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области
(наименование структурного подразделения)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
от «15» января 2026 г.
1. Комиссия в составе
Главный инженер ОКСиЭ Брыкин В.А.
Ведущий инженер ОКСиЭ Шаров А.А.
Главный специалист ОКСиЭ Левада Т.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
назначенная приказом (распоряжением) от «__» ____ 20___ г.
N 202-п , произвела осмотр:
Здания по адресу: 190915, г.Санкт-Петербург, Софийская улица, дом 81, корпус 2, литера Б
(наименование объекта)
(инвентарный номер 08283000000002 ).
( наименование подразделения (место нахождения объекта )
2. В результате обследования данного объекта обнаружены следующие дефекты:
(выявленный дефект)
Множественные протечки кровли в результате отсутствия ливнестоков подземной сети канализации. В холодное
время года объемные ледяные наросты вдоль водосточных труб.
Территория затапливается, вода проникает в лотки системы отопления
Требуется полный ремонт системы ливневой канализации и водоотведения с кровли здания
№ п/п | Работы по устранению выявленных дефектов |  | Ед. изм. | Объём | Планируемые сроки устранения | Примечание
1 | Ограждение места работ |  | мп | 120
2 | Вскрытие люков колодцев ливневой канализации |  | шт | 24
3 | Осмотр существующих колодцев на соответствие РД |  | шт | 24
4 | Очистка колодцев ливневой канализации |  | шт | 4
5 | Очистка выпуска трубы ливневой канализации |  | шт | 12
Всего______________________________________ | [5 empty] | пятнадцать
|  | (кол-во дефектов) |  |  |  | (прописью)
Подписи председателя и членов комиссии:
Главный инженер группа эксплуатации ОКСиЭ |  |  |  |  | Брыкин В.А.
(должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Ведущий инженер ОКСиЭ |  |  |  |  | Шаров А.А.
(должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
ГС ОКСиЭ |  |  |  |  | Левада Т.В.
(должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)