Технические характеристики продукции

Шкаф для химических реактивов ШДХМ-103

Шкаф для химических реактивов ШДХМ-103 – 1 шт.

Назначение: шкаф для химических реактивов используемых в рамках проведения НИОКР

Основные характеристики:

Ширина:  400 мм;

Глубина: 450 мм;

Высота: 1950 мм;

Цвет: белый, серый;

Материал шкафа: листовая сталь с полимерно-порошковым покрытием;

Толщина стали: 1 мм;

Верхняя часть изделия комплектуется створкой, за створкой 2 полки;

Нижняя часть изделия комплектуется 3-я ящиками на шариковых направляющих;

Шкаф снабжен фланцем D=150 мм для подключения к вытяжной вентиляции и замком;

Фурнитура импортного производства;

Шкаф установлен металлокаркас из профильной трубы 25х25 мм с полимерно-порошковым покрытием высотой 150 мм;

Поставляется в сборе;
Упаковка ДСП;
На мебель имеется сертификат соответствия;

Вес в упаковке: не более 60 кг.

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 45 рабочих дней