

Технические характеристики продукции 

Шкаф для химических реактивов ШДХМ-103


Шкаф для химических реактивов ШДХМ-103 – 1 шт.
Назначение: шкаф для химических реактивов используемых в рамках проведения НИОКР
Основные характеристики:
Ширина:  400 мм;
Глубина: 450 мм;
Высота: 1950 мм;
Цвет: белый, серый;
Материал шкафа: листовая сталь с полимерно-порошковым покрытием;
Толщина стали: 1 мм;
Верхняя часть изделия комплектуется створкой, за створкой 2 полки;
Нижняя часть изделия комплектуется 3-я ящиками на шариковых направляющих;
Шкаф снабжен фланцем D=150 мм для подключения к вытяжной вентиляции и замком;
Фурнитура импортного производства;
Шкаф установлен металлокаркас из профильной трубы 25х25 мм с полимерно-порошковым покрытием высотой 150 мм;
Поставляется в сборе;
Упаковка ДСП;
На мебель имеется сертификат соответствия;
Вес в упаковке: не более 60 кг.

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 45 рабочих дней
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