«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЯГРЭС

ПАО «Якутскэнерго»

______________ Н.Н. Аммосов

«___» ________________2026 г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 28.15.10.112 Поставка подшипников для нужд Якутской ГРЭС и Якутской ГРЭС-2 в рамках производственной программы ремонтов

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции 	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	14

Таблица 3. Требования к продукции	19

4.	Приложения	22

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

Подшипники

#### Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение производственной программы ремонтов станций Якутская ГРЭС, Якутская ГРЭС-2

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Применение законодательства о национальном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код по ОКПД 2 | Меры по предоставлению национального режима* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЯГРЭС-1 |  |  |  |  |  |
|  | Подшипник ГПЗ 6-46416 Л 200мм 80мм 48мм с латунным сепаратором | шт | 10 | 28.15.10.114 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник роликовый радиальный однорядный 2324 | шт | 4 | 28.15.10.122 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 66410 130мм 50мм 31мм | шт | 12 | 28.15.10.114 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6-180307 (6307 2RS) | шт | 10 | 28.15.10.116 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180306 (6306 2RS) | шт | 8 | 28.15.10.116 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный 1608 40х90х33мм | шт | 16 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 46207Е 35х72х17мм | шт | 20 | 28.15.10.116 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами без бортов на внутреннем кольце 32332М 160х340х68мм | шт | 4 | 28.15.10.122 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный 3620 100х215х73мм | шт | 4 | 28.15.10.122 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
| - ЯГРЭС-2 |  |  |  |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6309 C3 45х100х25мм | шт | 4 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный 6316-2Z/C3 SKF | шт | 16 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 180202 ГПЗ | шт | 40 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6208 2RS 40х80х18мм | шт | 24 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6218C3 | шт | 9 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6218C3VL0241 | шт | 6 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением 180319 200мм 95мм 45мм | шт | 2 | 28.15.10.116 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | ИТОГО: |  | 189 |  |  |

* Запрет может не применяться в соответствии с  подп. "и" п. 5 ПП РФ №1875,  в одном из следующих случаев:

- НМЦК (НМЦД), макс. значение цены контракта (договора), цена контракта (договора) с ед. поставщиком, ≤ 1 млн рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей;

- ни одна из использованных при определении НМЦК (НМЦД) или цены контракта (договора), заключаемого с ед.поставщиком, цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого товара ≤ 1 млн. рублей

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЯГРЭС |  |  |  |
|  | Подшипник ГПЗ 6-46416 Л 200мм 80мм 48мм с латунным сепаратором | С даты подписания договора | Не позднее 31 декабря 2026 г. |
|  | Подшипник роликовый радиальный однорядный 2324 |  |  |
|  | Подшипник шариковый 66410 130мм 50мм 31мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6-180307 (6307 2RS) |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180306 (6306 2RS) |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный 1608 40х90х33мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый 46207Е 35х72х17мм |  |  |
|  | Подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами без бортов на внутреннем кольце 32332М 160х340х68мм |  |  |
|  | Подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный 3620 100х215х73мм |  |  |
| ЯГРЭС-2 |  |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6309 C3 45х100х25мм | С даты подписания договора | Не позднее 31 декабря 2026 г. |
|  | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный 6316-2Z/C3 SKF |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 180202 ГПЗ |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6208 2RS 40х80х18мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6218C3 |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6218C3VL0241 |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением 180319 200мм 95мм 45мм |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-16 Таблицы 3.1): «Поставка подшипников»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | 677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-2002. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров. Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на каждую поставляемую партию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2026 года изготовления) и ранее не использованная. |  |  | Согласие с требованием |  |  |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: «Поставка подшипников»

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  | Предложения участника** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ЯГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 1 | Подшипник ГПЗ 6-46416 Л 200мм 80мм 48мм с латунным сепаратором |  | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный неразъемный со скосом на наружном кольце, отечественное производство по ГОСТ стандарту. Размеры: внутренний диаметр — 80 мм, внешний диаметр — 200 мм, ширина — 48 мм; Основное исполнение. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 2 | Подшипник роликовый радиальный однорядный 2324 |  | Диаметр наружный 260 мм, Диаметр внутренний 120 мм, Ширина 55 мм. Роликоподшипник с одним рядом коротких цилиндрических роликов. Наружное кольцо и внутренне разделены — когда подшипник установлен, наружное кольцо свободно перемещается по роликам в радиальном направлении. Подобная конструкция позволяет подшипнику переносить очень высокие радиальные нагрузки, но при этом он не способен воспринимать осевые нагрузки. Как правило комплектуется латунным сепаратором. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 3 | Подшипник шариковый 66410 130мм 50мм 31мм |  | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный неразъемный со скосом на наружном кольце, отечественное производство по ГОСТ стандарту, размер 50x130x31 мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 4 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6-180307 (6307 2RS) |  | Шариковый, радиальный, однорядный, закрытый заглушками из каучука с двух сторон, 80х35х21мм, общей массой 0,45кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 5 | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180306 (6306 2RS) |  | Однорядный шариковый подшипник, радиальный, закрытый с двух сторон уплотнениями из бутадиенакрилнитрильного каучука, армированного листовой сталью. Внутренний диаметр - 30 мм. Наружный диаметр - 72 мм. Ширина (высота) - 19 мм. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 6 | Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный 1608 40х90х33мм |  | Шариковый, радиальный, сферический двухрядный. Размеры 40х90х33мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 7 | Подшипник шариковый 46207Е 35х72х17мм |  | Диаметр внутренний (d), мм 35 Диаметр внешний (D), мм 72 Ширина (В), мм 17 Высота, мм 72 Вес, кг 0,289 Прочностые и скоростные параметры Статическая грузоподъемность C0, Н 19300 Предельная частота вращения при жидкой смазке, об/мин 10600 Предельная частота вращения при пластичной смазке, об/мин 8600 Классификация подшипника Тело качения шарик Вид подшипника качения Направление нагрузки радиально-упорные Сепаратор полиамид (PA66/TN9) Внешняя структура нет Наличие смазки без смазки | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 8 | Подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами без бортов на внутреннем кольце 32332М 160х340х68мм |  | Подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами без бортов на внутреннем кольце 32332М 160х340х68мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 9 | Подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный 3620 100х215х73мм |  | Роликовый, радиальный, сферический, двухрядный, открытый с двух сторон, 215х100х73мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
| ЯГРЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 10 | Подшипник шариковый 6309 C3 45х100х25мм |  | Внутренний диаметр: 45 мм; Наружный диаметр: 100 мм; Ширина: 25 мм; Материал сепаратора: стальной; Рядность: однорядный; Защитные шайбы: нет; Тип: радиальный; Уплотнение: открытый; Вес: 0,859 кг; Зазор: C3 (больше нормального). | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 11 | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный 6316-2Z/C3 SKF |  | Внутренний диаметр d, мм - 80; Наружный диаметр D, мм - 170; Ширина B, мм - 39; Рядность – однорядный; Защитные шайбы- 2Z (штампованные защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 12 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 180202 ГПЗ |  | Шариковый, радиальный, однорядный. Наружний диаметр - 35 мм; Внутренний диаметр — 15мм; Общая ширина - 11 мм. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 13 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6208 2RS 40х80х18мм | ГОСТ 8338-2022 | шариковый радиальный однорядный 6208 2RS Размер: 40х80х18мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 14 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6218C3 | ГОСТ 8338-2022 | шариковый радиальный однорядный 6218C3 Диаметр внутреннего кольца: 90 мм Диаметр внешнего кольца: 160 мм Ширина внешнего кольца: 30 мм Радиальный зазор: С3 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 15 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6218C3VL0241 | ГОСТ 8338-2022 | шариковый радиальный однорядный 6218C3VL0241 Внутренний (d) ММ:90 Внешний (D) ММ:160 Ширина (B) MM:30 Радиальный зазор: С3; VL0241 - электроизоляционное покрытие оксидом алюминия наружного кольца, до 1000 В постоянного тока. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 16 | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением 180319 200мм 95мм 45мм |  | Шариковый, радиальный, однорядный, закрытый с двух сторон пластмассовыми крышками. Внутренний диаметр: 95 мм. Наружный диаметр: 200 мм. Ширина: 45 мм. Максимальная частота вращения: 2200 об./мин. Масса: 5,71 кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |

"Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции"