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Весы гидростатические АДАМ НСВ-2202 – 1 шт.
Назначение:испытание материалов
Основные характеристики:
Наибольший предел взвешивания, г: не более 2200;
Наименьший предел взвешивания, г, г: не менее 500;
Дискретность, г: 0.01;
Класс точности: высокий II
Разъем подключения к компьютеру: RS232/USB;
Поверка: есть;
Размер платформы: 120х120 мм;
Вес нетто, кг: 2;
Дисплей: жидкокристаллический
Калибровка: внутренняя.




Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара:  14 календарных дней
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