Технические характеристики продукции

Весы гидростатические АДАМ НСВ-2202

Весы гидростатические АДАМ НСВ-2202 – 1 шт.

Назначение:испытание материалов

Основные характеристики:

Наибольший предел взвешивания, г: не более 2200;

Наименьший предел взвешивания, г, г: не менее 500;

Дискретность, г: 0.01;

Класс точности: высокий II

Разъем подключения к компьютеру: RS232/USB;

Поверка: есть;

Размер платформы: 120х120 мм;

Вес нетто, кг: 2;

Дисплей: жидкокристаллический

Калибровка: внутренняя.

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара:  14 календарных дней