

Технические характеристики продукции 

Профессиональный лазерный уровень LT L16-360F, штатив 3.6 м, тренога 1,5  усиленная L16-360F/3,6 м/1,5-УС


	Основные характеристики

	- Назначение: Определение отклонения конструкций от вертикально/горизонтальной плоскостей. 

	

	Технические характеристики:

	Вид упаковки
	кейс/чемодан

	Время работы на одном заряде, ч
	8

	Габариты без упаковки, мм
	125x105x95

	Дальность построения без приемника, м
	50

	Дальность построения с приемником, м
	50

	Длина волны, нм
	532

	Звуковой сигнал
	да

	Класс лазера
	2

	Класс товара
	профессиональный

	Количество аккумуляторов в комплекте
	2

	Количество лучей, шт
	16

	Магнитное крепление
	есть

	Направление лучей
	2 горизонтали 360 град./2 вертикали 360 град.

	Ном. время измерения, с
	4-5

	Отключение выравнивания
	есть

	Поверка
	нет

	Приемник в комплекте
	нет

	Пульт ДУ в комплекте
	да

	Рабочая температура, °С
	от-10 до+50

	Резьба под штатив 1
	1/4

	Резьба под штатив 2
	1/4

	Резьба под штатив, дюйм
	1/4

	Рейка в комплекте
	нет

	С отвесом
	нет

	С сертификатом о калибровке
	нет

	Степень защиты
	IP54

	Температура хранения, °С
	от-10 до+50

	Тип
	линейный

	Тип выравнивания
	автоматическое

	Точность, мм/м
	±0.2

	Угол самовыравнивания, град
	±3

	Цвет луча
	зеленый

	Штатив в комплекте
	да

	Элементы питания
	сеть/аккумулятор

	Вес, кг
	3



Комплектация:
•Профессиональный лазерный уровень: 1 шт.; 
· Аккумулятор литий-ионный Li-Ion: 2 шт. 
· Подставка с подъемным механизмом для выставления уровня луча при стяжке от 1.5 до 20 см;
· Магнитный держатель;
· Кейс/чемодан;
· Пульт управления;
· Зарядное устройство USB;
· Руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, гарантийный талон;
· Штатив 3,6 м;
·  Переходник 1/4-5/8;
· Тренога 1.5 м

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»
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Общий срок поставки Товара:  45 рабочих  дней
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