ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аккумуляторных батарей, 
источника бесперебойного питания, стойки для аккумуляторных батарей 
и источников бесперебойного питания для нужд АО «Почта России»

Москва, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Покупатель/Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2 | Поставщик | Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее товар в соответствии с заключенным договором |
| 3 | Товар | Источник бесперебойного питания, батарея аккумуляторная, стойка для аккумуляторных батарей и источников бесперебойного питания |
| 4 | ТЗ | Техническое задание |
| 5 | АКБ | Аккумуляторная батарея |
| 6 | ИБП | Источник бесперебойного питания |
| 7 | УПД | Универсальный передаточный документ |
| 8 | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 9 | Стороны | Покупатель и Поставщик в соответствии с заключенным договором |
| 10 | ЛЦ | Логистический центр |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Поставка аккумуляторных батарей, источника бесперебойного питания, стойки для аккумуляторных батарей и источников бесперебойного питания для нужд АО «Почта России».

Закупка осуществляется в целях обеспечения бесперебойного и автономного энергоснабжения структурных подразделений Общества.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к товару

Поставляемый товар должен быть новым (для АКБ и ИБП – не ранее 2026 года выпуска), не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, быть свободным от прав третьих лиц, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

В стоимость товара должны быть включены все расходы Поставщика по: упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, доставке, разгрузке товара, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

  - Спецификация поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АКБ, емкость 100 Ач | шт. | 200 |
| 2 | АКБ, емкость 200 Ач | шт. | 20 |
| 3 | АКБ, емкость 300 Ач | шт. | 20 |
| 4 | ИБП | шт. | 50 |
| 5 | Стойка для АКБ и ИБП | шт. | 100 |

  - Основные характеристики товара

| Параметры | Единица измерения | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АКБ, емкость 100 Ач |  |  |  |
| Мощность | Вт | Не менее 1200* |  |
| Емкость | Ач | Не менее 100* |  |
| Напряжение | В | Не менее 12* |  |
| Тип химического источника тока |  | Литий-железо-фосфатный (LiFePo4) | Соответствие |
| Жидкокристаллический дисплей |  | Да | Соответствие |
| Влагозащитный корпус |  | Да | Соответствие |
| Класс защиты |  | Не менее IP65* |  |
| Тип клемм (терминалов) |  | Под болтовое соединение М8 | Соответствие |
| Ток непрерывного разряда встроенной платы BMS | А | Не менее 100* |  |
| АКБ, емкость 200 Ач |  |  |  |
| Мощность | Вт | Не менее 2400* |  |
| Емкость | Ач | Не менее 200* |  |
| Напряжение | В | Не менее 12* |  |
| Тип химического источника тока |  | Литий-железо-фосфатный (LiFePo4) | Соответствие |
| Жидкокристаллический дисплей |  | Да | Соответствие |
| Влагозащитный корпус |  | Да | Соответствие |
| Класс защиты |  | Не менее IP65* |  |
| Тип клемм (терминалов) |  | Под болтовое соединение М8 | Соответствие |
| Ток непрерывного разряда встроенной платы BMS | А | Не менее 200* |  |
| АКБ, емкость 300 Ач |  |  |  |
| Мощность | Вт | Не менее 3600* |  |
| Емкость | Ач | Не менее 300* |  |
| Напряжение | В | Не менее 12* |  |
| Тип химического источника тока |  | Литий-железо-фосфатный (LiFePo4) | Соответствие |
| Жидкокристаллический дисплей |  | Да | Соответствие |
| Влагозащитный корпус |  | Да | Соответствие |
| Класс защиты |  | Не менее IP65* |  |
| Тип клемм (терминалов) |  | Под болтовое соединение М8 | Соответствие |
| Ток непрерывного разряда встроенной платы BMS | А | Не менее 300* |  |
| ИБП |  |  |  |
| Активная мощность | Вт | Не менее 3000* |  |
| Напряжение | В | 48 | Соответствие |
| Архитектура (топология) |  | Линейно-интерактивный | Соответствие |
| Тип размещения (монтажа) |  | Настенный | Соответствие |
| Жидкокристаллический дисплей |  | Да | Соответствие |
| Класс защиты |  | Не менее IP20* |  |
| Выходное напряжение |  | Чистая синусоида | Соответствие |
| Наличие клеммной колодки |  | Да | Соответствие |
| Стойка для АКБ и ИБП |  |  |  |
| Назначение: размещение тяжелого электротехнического оборудования и аккумуляторных батарей |  | Да | Соответствие |
| Конструкция: сборно-разборная, полочного типа |  | Да | Соответствие |
| Количество ярусов (полок) хранения | шт. | Не менее 4* |  |
| Габаритные размеры каркаса | мм | Высота: не менее 1000* Ширина: не менее 700* Глубина: не менее 300* |  |
| Материал изготовления |  | Стальной профиль | Соответствие |
| Допустимая равномерно распределенная нагрузка на каждую полку | кг | Не менее 100* |  |

Символом «*» по тексту обозначаются параметры соответствия, конкретные значения которых указываются участником закупки в составе заявки на участие в закупке.

  - Комплектность товара

Товар, состоящий из нескольких предметов, поставляется единым комплектом. Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией завода-изготовителя, иметь эксплуатационную документацию (сертификат соответствия (декларация о соответствии), руководство/инструкция по монтажу и эксплуатации, паспорт, гарантийный талон). Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Покупателю вместе с поставляемым товаром.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару

Поставляемый товар (включая используемые при его изготовлении материалы) должен соответствовать установленным на территории Российской Федерации нормам и правилам. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации стандартам, требованиям государственных стандартов (технических регламентов), подтверждающих качество товара, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья пользователей, в том числе:

- ГОСТ 33105-2014 «Межгосударственный стандарт. Установки электрогенераторные с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические требования»;

- ТР ТС 004/2011 «Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности низковольтного оборудования»;

- ТР ТС 020/2011 «Технический регламент Таможенного союза. Электромагнитная совместимость технических средств»;

- ГОСТ Р МЭК 62619-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной или другие некислотные электролиты. Требования безопасности для литиевых аккумуляторов и батарей промышленных применений»;

- ГОСТ Р 57381-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Складское оборудование. Стеллажи полочные. Общие технические условия»,

и прочим стандартом, установленным для данного вида товара (в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне).

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид товара.

Гарантийный срок на поставляемый товар и все его части должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо УПД.

Если заводом-изготовителем товара установлен гарантийный срок, превышающий 12 (двенадцать) месяцев, то гарантийный срок на товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем товара.

При обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, возникших по не зависящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки либо заменить товар ненадлежащего качества новым в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Покупателя об устранении недостатков товара.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

На каждую тару (упаковку) должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Товар должен иметь следующую маркировку:

- наименование или обозначение типа (вида, модели);

- идентификационный (серийный/ заводской) номер;

- месяц и год изготовления;

- наименование и (или) товарный знак завода-изготовителя;

- маркировка с указанием номера договора и наименования Поставщика.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА

Упаковка, в которой отгружается товар, должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, стандартам и/или техническим условиям завода-изготовителя товара, и при условии надлежащего обращения обеспечивать сохранность товара при его транспортировке, погрузке, разгрузке, хранении.

ИБП должен поставляться в индивидуальной заводской таре из пятислойного гофрокартона с использованием внутренних защитных пенопластовых ложементов, защищающих товар от ударов.

Упаковка АКБ должна соответствовать правилам перевозки опасных грузов. Силовые терминалы должны быть изолированы. На тару должны быть нанесены четкие манипуляционные знаки: «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги», а также предупреждающий знак литиевых батарей.

- СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1. Срок и место поставки

Поставка товара осуществляются Поставщиком в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора по адресу: 
ЛЦ Внуково 2, г. Москва, пос. Марушкинское, квартал № 63, домовладение 1, строение 2.

6.2. Условия поставки

Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки товара по указанной в договоре электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до момента его поставки.

Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг 
с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 15:45.

Покупатель обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.

Поставщик самостоятельно определяет способ доставки товара.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Условия сдачи и приемки товара

Приемка осуществляется уполномоченным представителем Покупателя или приемочной комиссией Покупателя в соответствии с внутренними документами Общества. Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты приемки Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки товара по электронной почте, указанной в договоре. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке товара в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку товара без участия Поставщика.

Приемка товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки товара и документов, указанных в п. 7.2 ТЗ.

При приемке Покупатель проверяет поставленный товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, комплектности, техническим требованиям, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, состоянию и содержанию маркировки, а также проверяет наличие сопроводительных документов.

Товар считается поставленным и принятым, если он не был в употреблении, является исправным, поставлен в количестве и комплектности, соответствует условиям данного Технического задания.

В случае обнаружения недостатков (внешний вид, отсутствие отдельных элементов и т.д.). Покупатель возвращает Поставщику товар для приведения его в надлежащий вид и рабочее состояние.

7.2. Требования к комплекту технических и подтверждающих качество товара документов, передаваемых покупателю при поставке товара

Вместе с поставкой товара Поставщик также должен предоставить Покупателю следующие документы (на каждую единицу товара):

- сертификат соответствия на поставляемый товар (декларацию о соответствии), подтверждающий его качество (для ИБП и АКБ);

- сертификат соответствия (паспорт качества) завода-изготовителя на качество металла и защитного покрытия (для стоек для АКБ и ИБП);

- паспорт;

- руководство/инструкцию по монтажу и эксплуатации;

- товарную накладную, оформленную по форме ТОРГ-12 либо УПД;

- счет-фактуру;

- гарантийный талон,

и иные необходимые документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Указанные документы предоставляются в оригиналах на русском языке.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА

Товар транспортируют любым видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов, установленными на транспорте конкретного вида.

В процессе транспортировки товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений.

Транспортировка АКБ должна производиться в строгом соответствии с правилами перевозок опасных грузов на территории Российской Федерации. Не допускается транспортировка АКБ в открытых кузовах при отрицательных температурах.

Размещение товаров в транспортном средстве должно исключать возможность его свободного перемещения, падения, ударов и опрокидывания. Упаковки с ИБП и АКБ должны транспортироваться строго в вертикальном положении в один ярус, согласно манипуляционным знакам на таре.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА

Товар должен храниться в упаковке завода-изготовителя, в крытых помещениях, защищенных от осадков и ветра.

10.  ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

Не установлены.

11.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен быть безопасным и разрешен для применения 
на территории Российской Федерации, то есть при применении его 
по назначению и выполнении требований по его эксплуатации (использованию) он не должен причинять вред жизни и здоровью работников Покупателя, имуществу Покупателя, а также окружающей среде.

12.  ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА

Поставщик гарантирует наличие сертификатов соответствия, сертификатов качества и иных документов, обеспечивающих качество и безопасность товара.

Специальные требования к обеспечению безопасности при установке, эксплуатации и ремонте товара, если такие предусматриваются, должны быть отражены в руководстве/инструкции по монтажу и эксплуатации.

13.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.