Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 26.30.50.142 Поставка вибрационных средств обнаружения для нужд Кубанского филиала.

- СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции.	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции.	3

2.Требования к продукции.	3

2.1.1	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2	Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2 Требование к качеству продукции………………………………………………………………..4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.	6

4.Приложения……………………………………………………………………………………………6

# Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

# ОКПД 2: 26.30.50.142  Поставка вибрационных средств обнаружения для нужд Кубанского филиала. (далее продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение договора № 5-ККГЭС-СМР-2026 от 05.06.26 г. выполнение работ по созданию комплексной системы безопасности на Сенгилеевской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС, заключенного между АО «УК ГидроОГК» «Управляющая компания ГидроОГК» и АО «Гидроремонт-ВКК».

- Требования к продукции.

#### Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Блок обработки сигнала (БОС) изделея "Гроза" | шт | 3 |
|  | Датчик кабельный чувствительный элемент 55 м | шт | 8 |
|  | Муфта соединительная датчика "Гроза-К" с РК50 | шт | 6 |

    - Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поставка продукции. Продукция в соответствии с Таблица 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции | с даты подписания договора | в течение 30 календарных дней с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Поставка вибрационных средств обнаружения»

| № п/п | Наименование параметра | Технические характеристики продукции | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям. |  |
| 1.1 | Модель | Блок обработки сигнала (БОС) изделея "Гроза" |  |  |
|  | Количество каналов для подключения КЧЭ | 4 |  |  |
|  | Климатичкское исполнение | УХЛ1 |  |  |
|  | Производитель | Гардлайнер |  |  |
| - 1.2 | Модель | Датчик кабельный чувствительный элемент 55 м с оконечной муфтой Гроза-К |  |  |
|  | Тип датчика | вибрационные |  |  |
|  | Пылевлагозащита | IP68 |  |  |
|  | Длинна,м | 55 |  |  |
|  | Оконечная муфта | Наличие |  |  |
|  | Производитель | Гардлайнер |  |  |
| - 1.3 | Модель | Муфта соединительная датчика "Гроза-К" с РК50 |  |  |
|  | Пылевлагозащита | IP68 |  |  |
|  | Материал корпуса | полиамид |  |  |
|  | Клеммы | винтовые/зажимные |  |  |
|  | Рабочая температура | Не менее -40°C |  |  |
|  |  | Не более 125°C |  |  |
|  | Диаметр кабеля | Не менее 7 мм |  |  |
|  |  | Не более 17 мм |  |  |
| 2 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| - 2.1 | Гарантия | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 месяцам, с даты ввода продукции в эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  |  |
| - 2.2 | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| - 3.1 | Паспорт качества | 2 экземпляра |  |  |
| - 3.2 | Сертификат соответствия (декларация соответствия) | 2 экземпляра |  |  |
| - 3.3 | Сертификат страны происхождения | 2 экземпляра |  |  |
| - 3.4 | Упаковочный лист | 1 шт. |  |  |
| 4 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| - 4.1 | Место поставки | На склад Покупателя по адресу: Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни:с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| 4.2 | Условия поставки | за счет средств Поставщика |  |  |
| - 4.3 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении |  |  |  |
| - 4.4 | Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |