| «ПОДГОТОВИЛ» Ведущий специалист отдела строительно-ремонтных работ _______________/Никитин М.А. « » 2026 г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» Инициатор договора Начальник Управления строительно-ремонтных работ ________________/ Кулаков Р.В. « » 2026 г. |
| --- | --- | --- |

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 71.12.40.129 Оказание услуг по метрологической поверке измерительных приборов инженерных систем  административно-офисных зданий для нужд АО «СК РусГидро»»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель оказания услуг	5

1.4.	Существующее положение 	5

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера 	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	11

5.	Приложения	12

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию	13

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| АО “СК РусГидро” | Акционерное общество “Сервисная Компания РусГидро» |
| --- | --- |
| Заказчик | Акционерное общество “Сервисная Компания РусГидро» |
| Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, которое обязуется под свою ответственность по заданию заказчика оказать определенные виды услуг к оговоренному сроку за согласованную Исполнителем и Заказчиком оплату |
| Стороны | Заказчик и Исполнитель по Договору |
| Объекты | Здания Заказчика |
| Поверка измерительных приборов | Комплекс проверочных операций, цель которых — подтвердить, что приборы точно измеряют и соответствует установленным метрологическим требованиям |
| ТТ | Техническое требование |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 71.12.40.129 Оказание услуг по метрологической поверке измерительных приборов инженерных систем  административно-офисных зданий для нужд АО «СК РусГидро»»

#### Цель оказания услуг

1.3.1. Установление соответствия метрологических характеристик средств измерения ГОСТам или техническим условиям завода-изготовителя.

1.3.2. Подтверждение соответствия средств измерений метрологическим требованиям.

#### Существующее положение

1.4.1. Порядок оказания услуг: согласно Приложения №1, в соответствии с действующей нормативно-технической документацией РФ и условиями Договора, в объеме, установленном настоящими техническими требованиями.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Объект №1 | В соответствии п.п.1.4 проекта Договора | Административное здание | Объекты Заказчика являются зданиями с ограниченным допуском. Проход в здания осуществляется на основании пропусков, оформленных на основании паспортов Российской Федерации. |
|  | Объект №2 |  | Индивидуальный жилой дом |  |
|  | Объект №3 |  | Индивидуальный жилой дом |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. На этапе заключения Договора специалисты Исполнителя могут ознакомиться с обслуживаемым объектом. Для ознакомления Исполнителю необходимо согласовать время посещения. Координаты ответственных специалистов Заказчика будут предоставлены Исполнителю на этапе заключения договора.

1.5.2. Контроль соблюдения сроков, качества и объема услуг, оказываемых Исполнителем, осуществляет Заказчик, либо привлеченное Заказчиком третье лицо.

#### Иные требования и сведения общего характера

1.5.1. При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".

- Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г.    № 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оказание услуг по метрологической поверке измерительных приборов инженерных систем административно-офисных зданий для нужд АО «СК РусГидро» | Усл.ед. | В соответствии со спецификацией (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оказание услуг по метрологической поверке измерительных приборов инженерных систем административно-офисных зданий для нужд АО «СК РусГидро» | С даты подписания договора | 18 месяцев с даты заключения договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1 Таблицы 2): Оказание услуг по метрологической поверке измерительных приборов инженерных систем  административно-офисных зданий для нужд АО «СК РусГидро»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Оказание услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания такого вида услуг, в строгом соответствии с условиями настоящего Договора и приложений к нему. Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при оказании услуг, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являться новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных производителем. Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Для минимизации рисков, связанных с выполнением услуг по поверке СИ Исполнитель обязан выполнять услуги собственными силами и средствами, без привлечения З-х лиц. Знаки поверки наносятся на средства измерений, которые по результатам поверки соответствуют метрологическим требованиям, и конструкция которых предусматривает возможность нанесения знаков поверки Результаты измерений удостоверяют специальным знаком (оттиск, наклейка или иным способом изготовленное условное изображение, нанесенное на СИ), а в паспорт прибора вносится запись «поверка выполнена» - она заверяется личной подписью поверителя. Здесь же ставится дата мероприятия. |  | Согласие с требованиями | - - |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение методик поверки | Все операции при поверке должны строго соответствовать утверждённым методикам. В них детально прописаны последовательность действий, условия проведения, используемые средства измерений и допустимые погрешности. | Согласие с требованиями | - |
|  | Использование аттестованных средств поверки. | При поверке необходимо применять эталонные приборы, указанные в методиках, или другие аттестованные средства, чьи метрологические характеристики не хуже, чем у эталонных. Все используемые средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке, а испытательное оборудование — аттестаты. | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- |
| - 1.3.1 | Организационно-технические мероприятия | Перед началом работ Исполнитель обязан проинформировать Заказчика о всех требованиях, которые необходимо соблюсти при представлении средств измерений на поверку. | Согласие с требованиями | - - |
| 1.3.2 | Нормативные доку менты | Оказание услуг в соответствии с Федеральным законом №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Приказом Минпромторга России №2510, ГОСТ Р 8.905-2015. | Согласие с требованиями | - - |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- |
|  | Оборудование | Наличие эталонных (образцовых) средств измерений. | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала. | Поверку должны проводить специалисты, имеющие соответствующую аккредитацию (для аккредитованных организаций и государственных региональных центров метрологии) и компетентность для выполнения конкретных операций. | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Исполнитель обязан надлежащим образом оформить документацию по проведенной процедуре поверки СИ (Свидетельства о поверке, Протоколы поверки) в соответствии с Приказом Минпромторга России от 31.07.2020г. № 2510. По итогам проведенных работ, СИ прошедшие метрологическое обслуживание (поверку), должны иметь соответствующие знаки поверки и зарегистрированы в ФГИС «Аршин» Все услуги должны быть оказаны до окончания срока действия договора. |  | Согласие с требованиями | - - |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- |
|  | - Нормативные документы | Соблюдение Исполнителем следующих нормативных документов: - Приказа Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510. "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.11.2020 N 61033); - ГОСТа 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования» - ГОСТа Р 8.905-2015 «Государственная система обеспечения единства измерений. Манометры показывающие. Рабочие средства измерений. Метрологические требования и методы испытаний» - Правил промышленной безопасности (приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536); - Технической документации производителя манометра. | Согласие с требованиями | - - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | Предоставление свидетельств о поверке с установленным сроком действия. (Гарантия на выполненные работы должна быть не менее 1 года). |  | Согласие с требованиями | - |
|  | Прочие требования к оказываемым услугам |  | -//- | -//- |
|  | - Порядок взаимодействия | - Исполнитель должен учесть, что место и вид работ должны предварительно быть согласованы с Заказчиком. - Исполнитель несет полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика в ходе проведения работ по вине Исполнителя. | Согласие с требованиями | - - |
| 6 | - Особые условия |  | -//- | -//- |
| 6.1. | - Не передавать информацию и документы, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. |  | Согласие с требованиями | - |

### В составе заявки необходимо предоставить:

- техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- 3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- 3.2 Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

- 4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с Участником, стоимость предложения которого является наименьшей.

- 4.2. Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых услуг по заявке заказчика установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».

# Приложения

Приложение №1: Ведомость объемов услуг.

Приложение №1 к Техническим требованиям

Ведомость объемов услуг

| № п/п | Наименование оборудования | Производитель | Модель, харак-теристики | Расположение | Ед. изм. | Кол-во | Периодичность** | Общий объем* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поверка манометра ДМ05-МП-ЗУ 100. Р-1,6 МПа-1,5 G ½ | ООО «Промтех» | ТУ У 33.2-14307481-031: 2005 | УУТЭ | шт. | 2 | 1 раз в год по заявке Заказчика | 4 |
| 2 | Поверка манометра 0-16ATM | Росма | ТМ-510 Р. 00 (0-1,6МПа) G1/2. 1,5 | ИТП | шт. | 106 | 1 раз в год по заявке Заказчика | 212 |
| 3 | Поверка манометра 0-25ATM | Росма | ТМ-510 Р. 00 (0-2,5МПа) G1/2. 1,5 | ИТП | шт. | 2 | 1 раз в год по заявке Заказчика | 4 |
| 4 | Поверка термометра биметаллического 150 мм | Росма | БТ-51.211 (О-160С) 61/2.150.1,5 | ИТП | шт. | 2 | 1 раз в год по заявке Заказчика | 4 |
| 5 | Поверка термометра биметаллического 100мм | Росма | БТ-51.211 (О-160С) 61/2.100.1,5 | ИТП | шт. | 12 | 1 раз в год по заявке Заказчика | 24 |
| 6 | Поверка термометра биметаллического 64 мм | Росма | БТ-51.211 (0-160) 61/2.64.1,5 | ИТП | шт. | 7 | 1 раз в год по заявке Заказчика | 14 |
| 7 | Поверка термометра биметаллического 100мм | Росма | БТ-51.211 (О-100 С) 61/2.100.1,5 | ИТП | шт. | 22 | 1 раз в год по заявке Заказчика | 44 |
| 8 | Поверка термометра биметаллического 64мм | Росма | БТ-51.211 (О-100 С) 61/2.64.1,5 | ИТП | шт. | 17 | 1 раз в год по заявке Заказчика | 34 |
| 9 | Поверка термометра биметаллического 300мм | Росма | БТ-51.211 (0-100 С) 61/2.300.1,5 | ИТП | шт. | 8 | 1 раз в год по заявке Заказчика | 16 |
| 10 | Поверка манометра DN15, PN16 | Росма | ТМ-510 | ХВС, ГВС | шт. | 4 | 1 раз в год по заявке Заказчика | 4 |
| 11 | Поверка манометра 0-6 бар | Росма | Тип ТМ | Холодоснабжение | шт. | 59 | 1 раз в год по заявке Заказчика | 59 |
| 12 | Поверка термометра 0-50 оС с гильзой | Росма | Тип БТ | Холодоснабжение | шт. | 33 | 1 раз в год по заявке Заказчика | 33 |
| 13 | Поверка термоманометра | Росма | ТМТБ-31 | Холодоснабжение | шт. | 75 | 1 раз в год по заявке Заказчика | 75 |
| 14 | Поверка манометра 0-16ATM | Росма | ТМ-510 Р. 00 (0-1,6МПа) G1/2. 1,5 | Ввод ХВС | шт. | 1 | 1 раз в год по заявке Заказчика | 2 |
| 15 | Поверка манометра 0-16ATM | Росма | ТМ-510 Р. 00 (0-1,6МПа) G1/2. 1,5 | ПНС | шт. | 5 | 1 раз в год по заявке Заказчика | 10 |
| 16 | Поверка манометра 0-16ATM | Росма | ТМ-510 Р. 00 (0-1,6МПа) G1/2. 1,5 | -1 этаж | шт. | 7 | 1 раз в год по заявке Заказчика | 14 |
| 17 | Поверка манометра 0-16ATM | Росма | ТМ-510 Р. 00 (0-1,6МПа) G1/2. 1,5 | 14 этаж | шт. | 8 | 1 раз в год по заявке Заказчика | 16 |
| 18 | Поверка манометра 0-16ATM | Росма | ТМ-510 Р. 00 (0-1,6МПа) G1/2. 1,5 | 1 этаж | шт. | 6 | 1 раз в год по заявке Заказчика | 12 |
| Объект №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Поверка термометра(шкала 0-120°С) | Росма | БТ-51.211 (0-120С) 61/2.100.1,5 | Система отопления и ГВС | шт. | 2 | 1 раз в год по заявке Заказчика | 4 |
| 20 | Поверка манометра (шкала 0-16 bar) | Росма | ТМ-510 Р. 00 (0-1,6МПа) G1/2. 1,5 | Система отопления и ГВС | шт. | 2 | 1 раз в год по заявке Заказчика | 4 |
| Объект №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Поверка термометра (шкала 0-120°С) | Росма | БТ-51.211 (О-160С) 61/2.100.1,5 | Система отопления и ГВС | шт. | 2 | 1 раз в год по заявке Заказчика | 4 |
| 22 | Поверка манометра (шкала 0-16 bar) | Росма | ТМ-510 Р. 00 (0-1,6МПа) G1/2. 1,5 | Система отопления и ГВС | шт. | 2 | 1 раз в год по заявке Заказчика | 4 |
| 23 | Поверка манометра (шкала 0-3 bar) | Росма | ТМ-510 Р. 00 (0-0,3МПа) G1/2. 1,5 | Оборудование бассейна | шт. | 1 | 1 раз в год по заявке Заказчика | 2 |

*Информация об общем объеме услуг имеет информационно-справочный характер и приведена исходя из планируемого к приобретению Заказчиком объема услуг. Указание количества не налагает на Заказчика обязательств по приобретению услуг в полном объёме, указанном в настоящих Технических требованиях.

** Услуги оказываются по предварительной заявке Заказчика, направленной не ранее чем за 2 календарных дня до начала оказания услуг (Приложение №1) на электронную почту или по телефону с момента заключения договора и в течение 18 месяцев. Срок оказания услуг - в течение 10 календарных дней с даты получения Заявки.