## Лист1
Приложение № 2
к Техническим требованиям
Форма спецификации поставляемой Продукции.
Таблица 1.1. Спецификация поставляемой Продукции
№ партии | № поз. | Наименование оборудования | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Оборудования | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Ед. изм. | Порядковые номера реестровых записей, под которыми Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 | Коли-чество | Цена за единицу руб. без НДС | Цена руб. без НДС | НДС 22%* / НДС не облагается, руб. | Стоимость, руб. с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Оборудования)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 1 | Партия № 1. Комплект оборудования системы бесперебойного электроснабжения в составе: |  |  |  |  | 26.20.40.111 | компл. |  | 1
| 1.1. | Комплект ИБП и АКБ | [5 empty] | компл. |  | 1
| 1.1.1. | Модульный ИБП СИП380А600МДШ20-33/50-2P/СК05 двойного преобразования в составе: | [5 empty] | компл. |  | 1
| 1.1.1.1 | Кабинет СИП380А600МДШ20-33/50-2P/СК05 модульного ИБП для установки 12 трехфазный силовых модулей 50кВА., масса 550 кг, размеры 1200*850*2000мм | [5 empty] | шт |  | 1
| 1.1.1.2 | СИП380А50МДС.10-33/2P/СК05 силовой модуль высокой энергоэффективности 50кВА трехфазный PF=1.0, масса 34 кг. | [5 empty] | шт |  | 11
| 1.1.1.3 | Карта удаленного управления SNMP CB506 для ИБП | [5 empty] | шт |  | 1
| 1.1.1.4 | Фронт-терминальные аккумуляторные батареи HMF-12-200S 12В-200Ач со сроком службы 12-15 лет, масса 67,5 кг | [5 empty] | шт |  | 168
| 1.1.1.5 | Стеллаж открытый 5-ти ярусный однорядный до 45 шт АКБ, Length = 1350,00 mm,• Width = 715,00 mm, масса 110 кг. - 4 шт. | [5 empty] | шт |  | 4
| 1.1.1.6 | Комплект батарейных перемычек 42 шт. сечением 120кв.мм М8 | [5 empty] | компл. |  | 4
| 1.1.1.7 | Кабель комплектный 1х120 подключение ИБП | [5 empty] | м |  | 120
| 1.1.1.8 | Шкаф батарейный объединительный 1500А | [5 empty] | шт |  | 1
| 1.1.1.9 | Кабель силовой 1х185 | [5 empty] | м |  | 30
| 1.1.2. | Комплект запасной в составе: | [5 empty] | компл. |  | 1
| 1.1.2.1 | СИП380А50МДС.10-33/2P силовой модуль высокой энергоэффективности 50кВА трехфазный PF=1.0, масса 34 кг. | [5 empty] | шт |  | 1
| 1.1.2.2 | 1.1.2.2 Модуль байпас для кабинета СИП380А МД50 2Р 300кВА | [5 empty] | шт |  | 1
| 1.1.2.3 | Модуль управления ECU для СИП380А МД50 2P | [5 empty] | шт |  | 1
| 1.1.2.4 | HMF-12-200S 12В-200Ач аккумуляторная батарея 12В 200Ач со сроком службы 12-15 лет, масса 67,5 кг. | [5 empty] | шт |  | 1
| 1.1.3. | Модульный ИБП СИП380А400МДШ20-33/50-2P/СК05 двойного преобразования в составе: | [5 empty] | компл. |  | 1
| 1.1.3.1 | Кабинет СИП380А400МДШ20-33/50-2P/СК05 модульного ИБП для установки 8 трехфазный силовых модулей 50кВА, масса 550 кг, размеры 1200*850*2000мм | [5 empty] | шт |  | 1
| 1.1.3.2 | СИП380А50МДС.10-33/2P/СК05 силовой модуль высокой энергоэффективности 50кВА трехфазный PF=1.0, масса 34 кг. | [5 empty] | шт |  | 7
| 1.1.3.3 | Карта удаленного управления SNMP CB506 для ИБП | [5 empty] | шт |  | 1
| 1.1.3.4 | Фронт-терминальные аккумуляторные батареи HMF-12-200S 12В-200Ач 12В 200Ач со сроком службы 12-15 лет, масса 67,5 кг. | [5 empty] | шт |  | 92
| 1.1.3.5 | Стеллаж открытый 5-ти ярусный однорядный до 50 шт АКБ,• Length = 1350,00 mm,• Width = 715,00 mm,• Height = 1958,00 mm,• B = 675,00 mm,• HB = 2275,00 mm. масса 110 кг. | [5 empty] | шт |  | 2
| 1.1.3.6 | Комплект батарейных перемычек 46 шт. сечением 120 кв.мм М8 | [5 empty] | компл. |  | 2
| 1.1.3.7 | Кабель комплектный 1х150 подключение ИБП | [5 empty] | м |  | 80
| 1.1.3.8 | Шкаф батарейный объединительный 800А | [5 empty] | шт |  | 1
| 1.1.3.9 | Кабель силовой 1х150 | [5 empty] | м |  | 80
| 1.1.4. | Комплект запасной в составе: | [5 empty] | компл. |  | 1
| 1.1.4.1 | СИП380А50МДС.10-33/2P силовой модуль высокой энергоэффективности 50кВА трехфазный PF=1.0, масса 34 кг | [5 empty] | шт |  | 1
| 1.1.4.2 | Модуль байпас для кабинета СИП380А МД50 2Р 300кВА | [5 empty] | шт |  | 1
| 1.1.4.3 | Модуль управления ECU для СИП380А МД50 2P | [5 empty] | шт |  | 1
| 1.1.4.4 | HMF-12-200S 12В-200Ач аккумуляторная батарея 12В 200Ач со сроком службы 12-15 лет, масса 67,5 кг | [5 empty] | шт |  | 1
| 1.1.5. | Контейнер для размещения аккумуляторных батарей в сборе.Состав:корпус контейнера цельнометаллический, утепленный, система отопления, система охлаждения, щит собственных нужд, установка автоматического газового пожаротушения. | [5 empty] | шт |  | 1
2 | 2 | Партия № 2. Комплект оборудования дизель-генераторной установки (кабели, материалы) в составе: Дизель-генераторная установка CTG 358C с двигателем Cummins, основная мощность 260 кВт в цельносварном контейнере. В сборе, в комплекте. Состав: контейнер, утепленный цельнометаллический с дверями, установка пожаротушения, установка дизель-генераторная, средства отопления и вентиляции, дополнительный топливный бак, арматура топливная, горловина заливная наружная, светильники освещения, глушитель наружный, аккумуляторная батарея. |  |  |  |  | 2003-11-27 | компл. |  | 1
3 | 3 | Партия № 3. Комплект оборудования СКС (лотки, кабели медные, кабели оптические, материалы) в составе: |  |  |  |  | 27.31.1 | 1 |  | 1
| 3.1 | 43M-40-12-M1-M1-005-0G-FFB-51 Транковый кабель серии CORE 12 1 × MTP(12) — 1 × MTP(12), 12 волокон, OM4, 5 м, female-female, полярность B, выносы 0,7 м, ULL | [5 empty] | шт |  | 20
| 3.2 | 43M-40-12-M1-M1-006-0G-FFB-51 Транковый кабель серии CORE 12 1 × MTP(12) — 1 × MTP(12), 12 волокон, OM4, 6 м, female-female, полярность B, выносы 0,7 м, ULL | [5 empty] | шт |  | 12
| 3.3 | 43M-40-12-M1-M1-007-0G-FFB-51 Транковый кабель серии CORE 12 1 × MTP(12) — 1 × MTP(12), 12 волокон, OM4, 7 м, female-female, полярность B, выносы 0,7 м, ULL | [5 empty] | шт |  | 28
| 3.4 | 43M-40-12-M1-M1-008-0G-FFB-51 Транковый кабель серии CORE 12 1 × MTP(12) — 1 × MTP(12), 12 волокон, OM4, 8 м, female-female, полярность B, выносы 0,7 м, ULL | [5 empty] | шт |  | 41
| 3.5 | 43M-40-12-M1-M1-009-0G-FFB-51 Транковый кабель серии CORE 12 1 × MTP(12) — 1 × MTP(12), 12 волокон, OM4, 9 м, female-female, полярность B, выносы 0,7 м, ULL | [5 empty] | шт |  | 28
| 3.6 | 43M-40-12-M1-M1-010-0G-FFB-51 Транковый кабель серии CORE 12 1 × MTP(12) — 1 × MTP(12), 12 волокон, OM4, 10 м, female-female, полярность B, выносы 0,7 м, ULL | [5 empty] | шт |  | 28
| 3.7 | 43M-40-12-M1-M1-011-0G-FFB-51 Транковый кабель серии CORE 12 1 × MTP(12) — 1 × MTP(12), 12 волокон, OM4, 11 м, female-female, полярность B, выносы 0,7 м, ULL | [5 empty] | шт |  | 4
| 3.8 | 43M-40-12-M1-M1-012-0G-FFB-51 Транковый кабель серии CORE 12 1 × MTP(12) — 1 × MTP(12), 12 волокон, OM4, 12 м, female-female, полярность B, выносы 0,7 м, ULL | [5 empty] | шт |  | 40
| 3.9 | 43M-40-12-M1-M1-014-0G-FFB-51 Транковый кабель серии CORE 12 1 × MTP(12) — 1 × MTP(12), 12 волокон, OM4, 14 м, female-female, полярность B, выносы 0,7 м, ULL | [5 empty] | шт |  | 20
| 3.10 | 43M-40-12-M1-M1-030-0G-FFB-51 Транковый кабель серии CORE 12 1 × MTP(12) — 1 × MTP(12), 12 волокон, OM4, 30 м, female-female, полярность B, выносы 0,7 м, ULL | [5 empty] | шт |  | 4
| 3.11 | 27U-4U-10BL Кронштейн установки 19'' оборудования над шкафами, 4U | [5 empty] | шт |  | 50
| 3.12 | 60A-31-50-06SL Крепежный набор гайка-клипса клетьевая и винт М6, 50 шт/уп | [5 empty] | Упак |  | 4
| 3.13 | 47M-50-00-01BL Оптическая панель высокой плотности серии CORE 12, 19'' 1U кассетная, 12 кассет | [5 empty] | шт |  | 51
| 3.14 | 49M-30-MT-10-06BL Кассетный модуль серии CORE 12, 6 × MTP, бирюзовый, KeyUp/KeyDown | [5 empty] | шт |  | 93
| 3.15 | 47M-50-00-02BL Оптическая панель высокой плотности серии CORE 12, 19'' 2U кассетная, 24 кассеты | [5 empty] | шт |  | 2
| 3.16 | 49M-40-12-LC-M1-MU-11BL Кассетный модуль серии CORE 12, 12 × LC — 1 × MTP(12) (male) OM3/OM4, полярность U, ULL | [5 empty] | шт |  | 2
| 3.17 | 43P-40-12-M1-M1-002-MFB-52 Оптические шнуры серии CORE 12 1 × MTP PRO(12) — 1 × MTP PRO(12), 12 волокон, OM4, 2 м, male-female, полярность B, ULL | [5 empty] | шт |  | 348
| 3.18 | 43P-40-12-M1-M1-003-MFB-52 Оптические шнуры серии CORE 12 1 × MTP PRO(12) — 1 × MTP PRO(12), 12 волокон, OM4, 3 м, male-female, полярность B, ULL | [5 empty] | шт |  | 100
| 3.19 | 41K-40-LC-LC-03-ULL Оптический шнур серии CORE дуплексный, OM4, LC-LC, 3 м, ULL | [5 empty] | шт |  | 12
| 3.20 | 19C-UA-05VL-R500 Кабель категории 6A, U/UTP, 4 пары, нг(А)-LSLTx, внутренней прокладки, фиолетовый, катушка 500 м | [5 empty] | м |  | 7500
| 3.21 | 27B-00-24BL-UA Коммутационная панель 19” наборная, UTP 6A, 1U, 24 порта, черный | [5 empty] | шт |  | 64
| 3.22 | 16B-UA-03BL Модуль UTP категории 6A keystone, Q-Tool, черный | [5 empty] | шт |  | 624
| 3.23 | 16B-00-00BL Заглушка Keystone, черный | [5 empty] | шт |  | 912
| 3.24 | 25B-1U-02BL Горизонтальный организатор 19", 1U, с металлическими кольцами, черный | [5 empty] | шт |  | 50
| 3.25 | 25B-2U-02BL Горизонтальный организатор 19", 2U, с металлическими кольцами, черный | [5 empty] | шт |  | 16
| 3.26 | 21S-UA-02WT Коммутационный шнур категории 6A SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, белый, 2 м | [5 empty] | шт |  | 200
| 3.27 | 21S-UA-03WT Коммутационный шнур категории 6A SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, белый, 3 м | [5 empty] | шт |  | 200
| 3.28 | 39T-30-24-01AQ Волоконно-оптический кабель Т01 распределительный, внутренний, 24x50/125 OM3 нг(А)-HFLTx, плотный буфер 900 мкм, бирюзовый | [5 empty] | м |  | 200
| 3.29 | 39T-S2-24-31YL Волоконно-оптический кабель Т01-31 распределительный, внутренний, 24x9/125 OS2 нг(А)-HF, плотный буфер 900 мкм, желтый | [5 empty] | м |  | 200
| 3.30 | NTSS-FO-D-IN/OUT-9-16-LSZH Оптический кабель распределительный NTSS, IN/OUT, 16 волокон OS2, 9/125, LSZH, черный | [5 empty] | м |  | 100
| 3.31 | 39T-S2-16-31YL Волоконно-оптический кабель Т01-31 распределительный, внутренний, 16x9/125 OS2 нг(А)-HF, плотный буфер 900 мкм, желтый | [5 empty] | м |  | 200
| 3.32 | NTSS-FO-D-IN/OUT-9-8-LSZH Оптический кабель распределительный NTSS, IN/OUT, 8 волокон OS2, 9/125, LSZH, черный | [5 empty] | м |  | 100
| 3.33 | 47C-24-2L-00BL Оптическая панель серии 47C-24, 19'' 1U, корпус на 24 адаптера симплекс SC | [5 empty] | шт |  | 2
| 3.34 | 36A-30-2L-02AQ Оптический адаптер OM3, дуплекс LC, с фланцами, бирюзовый | [5 empty] | шт |  | 24
| 3.35 | 36A-S2-2L-02BU Оптический адаптер OS2, дуплекс LC, с фланцами, синий | [5 empty] | шт |  | 24
| 3.36 | 33B-03-24GY Сплайс-кассета на 24 (48) соединения, пластик | [5 empty] | шт |  | 18
| 3.37 | 48C-03-00BL Панель настенная Q-SLOT, 3 слота, корпус | [5 empty] | шт |  | 6
| 3.38 | 38M-S2-2L-08BL Комплект планка Q-SLOT с 8 адаптерами дуплекс LC OS2, монтажные шнуры, КДЗС | [5 empty] | шт |  | 16
| 3.39 | 38M-01-00BL Планка-заглушка Q-SLOT | [5 empty] | шт |  | 17
| 3.40 | 47C-03-00BL Панель 19'' Q-SLOT, 1U, 3 слота, корпус | [5 empty] | шт |  | 4
| 3.41 | 42B-S2-LC-03 Оптический монтажный шнур (pigtail) 9/125, OS2, LC, 3 метра, оконцован с двух сторон | [5 empty] | шт |  | 24
| 3.42 | 42B-30-LC-03 Оптический монтажный шнур (pigtail) 50/125, OM3, LC, 3 метра, оконцован с двух сторон | [5 empty] | шт |  | 24
| 3.43 | 41F-30-LC-LC-02 Оптический коммутационный шнур дуплексный, OM3, 2х50/125, LC-LC, 2 м | [5 empty] | шт |  | 24
| 3.44 | 41F-S2-LC-LC-02 Оптический коммутационный шнур дуплексный, OS2, 2х9/125, LC-LC, 2 м | [5 empty] | шт |  | 34
| 3.45 | 41F-S2-LC-LC-03 Оптический коммутационный шнур дуплексный, OS2, 2х9/125, LC-LC, 3 м | [5 empty] | шт |  | 10
| 3.46 | 41F-40-LC-LC-02 Оптический коммутационный шнур дуплексный, OM4, 2х50/125, LC-LC, 2 м | [5 empty] | шт |  | 5
| 3.47 | 19C-U6-05VL-B305 Кабель категории 6, U/UTP, 4 пары, 23 AWG, нг(А)-LSLTx, внутренней прокладки, фиолетовый, катушка в коробке 305 м | [5 empty] | м |  | 7320
| 3.48 | 27B-00-24BL-UA Коммутационная панель 19” наборная, UTP 6A, 1U, 24 порта, черный | [5 empty] | шт |  | 8
| 3.49 | 16B-UA-03BL Модуль UTP категории 6A keystone, Q-Tool, черный | [5 empty] | шт |  | 24
| 3.50 | 16B-U6-03BU Модуль UTP категории 6 keystone, синий | [5 empty] | шт |  | 264
| 3.51 | 16B-U6-03GR Модуль UTP категории 6 keystone, зеленый | [5 empty] | шт |  | 12
| 3.52 | 16B-U6-03WT Модуль UTP категории 6 keystone, белый | [5 empty] | шт |  | 12
| 3.53 | 25B-1U-02BL Горизонтальный организатор 19", 1U, с металлическими кольцами, черный | [5 empty] | шт |  | 3
| 3.54 | 25B-1U-11BL Горизонтальный организатор 19", 1U, с крышкой, черный | [5 empty] | шт |  | 6
| 3.55 | 25B-2U-02BL Горизонтальный организатор 19", 2U, с металлическими кольцами, черный | [5 empty] | шт |  | 10
| 3.56 | 21S-UA-02WT Коммутационный шнур категории 6A SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, белый, 2 м | [5 empty] | шт |  | 8
| 3.57 | 21S-UA-03WT Коммутационный шнур категории 6A SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, белый, 3 м | [5 empty] | шт |  | 8
| 3.58 | 21S-UA-05WT Коммутационный шнур категории 6A SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, белый, 5 м | [5 empty] | шт |  | 8
| 3.59 | 21S-U6-1EWT Коммутационный шнур категории 6 SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, 1,5 м, белый | [5 empty] | шт |  | 80
| 3.60 | 21S-U6-02WT Коммутационный шнур категории 6 SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, 2 м, белый | [5 empty] | шт |  | 72
| 3.61 | 21S-U6-03WT Коммутационный шнур категории 6 SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, 3 м, белый | [5 empty] | шт |  | 104
| 3.62 | 21D-U6-03WT Коммутационный шнур категории 6 U/UTP, HF, 3 м, белый | [5 empty] | шт |  | 12
| 3.63 | 16B-00-00BL Заглушка Keystone, черный | [5 empty] | шт |  | 36
| 3.64 | 13A-U6-11WT Вилка RJ45 Q-PLUG, категория 6, UTP, для полевой установки, без цвета, упаковка 50 штук | [5 empty] | упак. |  | 3
| 3.65 | 70V-10-03BU Стяжка Velcro 210 × 12 мм, синий ( комплект 10 шт.) | [5 empty] | компл |  | 100
| 3.66 | 70V-20-02BU Лента Velcro 5000 × 20 мм, синий | [5 empty] | шт |  | 100
| 3.67 | 60A-31-50-03SL Крепежный набор для шкафов (винт - шайба - гайка), металлические шайбы, 50 шт/уп | [5 empty] | упак |  | 10
| 3.68 | 10F-MT-25 Инструмент для очистки MTP-коннекторов | [5 empty] | шт |  | 5
| 3.69 | 18963 Инструмент для смены полярности и гендера MTP PRO коннекторов | [5 empty] | шт |  | 1
| 3.70 | IEC C14 - CEE 7/4 Переходник питания DEXP IEC C14 - CEE 7/4 | [5 empty] | шт |  | 55
| 3.71 | FC5030 Лоток проволочный 300х50, L=3000, ⌀5мм | [5 empty] | м |  | 144
| 3.72 | FPL2103 Профиль для проволочного лотка FPL-21, С-образный, 41х21, L=300, толщ.1.5мм | [5 empty] | шт |  | 100
| 3.73 | FBA3030 Консоль для проволочного лотка FBA-30 легкая потолочная, осн.300, толщ.2.0мм | [5 empty] | шт |  | 20
| 3.74 | FC37302 Клемма заземления для проволочного лотка | [5 empty] | шт |  | 20
| 3.75 | FC37030 Металлический ограничитель радиуса изгиба кабеля, L = 300 мм | [5 empty] | шт |  | 6
| 3.76 | FC37009 Ограничитель радиуса изгиба кабеля | [5 empty] | шт |  | 100
| 3.77 | CM350001 Комплект крепежа №1 для проволочного лотка | [5 empty] | шт |  | 200
| 3.78 | CM400830 Анкер забивной М8 | [5 empty] | шт |  | 100
| 3.79 | CM200802 Шпилька резьбовая М8х2000 | [5 empty] | шт |  | 300
| 3.80 | CM100800 Гайка с насечкой препятствующей откручиванию, М8 | [5 empty] | шт |  | 300
| 3.81 | CM110800 Гайка шестигранная М8 | [5 empty] | шт |  | 300
| 3.82 | CM240800 Шайба с узкими полями, М8 | [5 empty] | шт |  | 300
| 3.83 | CM120800 Шайба кузовная М8 | [5 empty] | шт |  | 300
| 3.84 | 6008-50L3 Труба стальная жесткая ø50х1.2х3000мм, оцинкованная | [5 empty] | м |  | 15
| 3.85 | 78514 Хомут заземления УХЗ (40-60)/W2 универсальный | [5 empty] | шт |  | 20
| 3.86 | BPL2930 Профиль BPL-29, П-образный, 29х47, L3000, 1.5мм | [5 empty] | м |  | 30
| 3.87 | ПуГВнг(А)-LS Провод силовой 1х6 желто-зеленый | [5 empty] | м |  | 200
| 3.88 | 1050 Кабель-канал 110х50 мм с фронтальной крышкой | [5 empty] | м |  | 32
| 3.89 | 1007 Ввод в стену/потолок 110х50 мм | [5 empty] | шт |  | 6
| 3.90 | 1415 Разделитель универсальный SEP-N 60/50 | [5 empty] | м |  | 30
| 3.91 | 1005 Заглушка 110х50 мм | [5 empty] | шт |  | 6
| 3.92 | 1009 Накладка на стык профиля 110х50 мм | [5 empty] | шт |  | 32
| 3.93 | 9504 Накладка на стык фронтальная 60 мм | [5 empty] | шт |  | 20
| 3.94 | 1051 Угол внутренний 110х50 мм, изменяемый (70-120°) | [5 empty] | шт |  | 2
| 3.95 | 1052 Угол внешний 110х50 мм, изменяемый (80-120°) | [5 empty] | шт |  | 2
| 3.96 | 1003 Угол плоский 110х50 мм | [5 empty] | шт |  | 4
| 3.97 | 1006 Тройник 110х50 мм | [5 empty] | шт |  | 3
| 3.98 | F0000L Каркас под 2 модуля 45х45, белый | [5 empty] | шт |  | 6
| 3.99 | F00011 Рамка универсальная на 2 модуля, цвет белый | [5 empty] | шт |  | 6
| 3.100 | 16B-45-04WT Адаптер 45 × 45 мм для 2 модулей Keystone, наклонный, белый | [5 empty] | шт |  | 6
4 | 4 | Партия № 4. Комплект оборудования монтажных конструктивов (материалы): |  |  |  |  | 31.01.11.160 | компл |  | 1
| 4.1 | Комплект изоляции холодного коридора C3.AR Комплект изоляции холодного коридора в комплекте: - Панели потолочные прозрачные 600*1200мм - Панели потолочные с аварийным открыванием 600*1200мм - Заглушка коридора торцевая C3, 42U, металл, д/коридора 1200мм - Комплект дверной C3, 42U, прозрачн., д/коридора 1200мм, 2 двери - Изоляция коридора длиной 6000 мм и шириной 1200мм, с освещением" | [5 empty] | компл |  | 1
| 4.2 | Шкаф для размещения вычислительного оборудования серии C3 Major 42U 600*1200, двери перфорированные, черный. Состав: ПДУ с мониторингом C3, 3 фазы, 32А, вход IEC 309, кабель 3м-2 шт., шкаф C3 Major 42U 600*1200 в сбо-ре, панель заглушка 1U быстросъемная 42 шт, органайзе-ры вертикальные и горизонтальные, датчики температу-ры и влажности 2 шт. соединительный комплект. | [5 empty] | компл |  | 50
| 4.3 | Шкаф для размещения коммутационного оборудования серии C3 Major 42U 800*1200, двери перфорированные, черный. Состав: ПДУ с мониторингом C3, 3 фазы, 16А, вход IEC 309, кабель 3м-2 шт., шкаф C3 Major 42U 600*1200 в сбо-ре, панель заглушка 1U быстросъемная 30 шт, органайзе-ры вертикальные и горизонтальные, датчики температу-ры и влажности 2 шт. соединительный комплект. | [5 empty] | компл |  | 2
| 4.4 | Шкаф для размещения коммутационного оборудования серии C3 Major 42U 800*1200, двери перфорированные, черный. Состав: ПДУ с мониторингом C3, 3 фазы, 16А, вход IEC 309, кабель 3м-2 шт.,, шкаф C3 Major 42U 600*1200 в сборе, панель заглушка 1U быстросъемная 20 шт, органайзеры вертикальные и горизонтальные, датчики температуры и влажности 2 шт. соединительный комплект. | [5 empty] | компл |  | 3
5 | 5 | Партия № 5. Комплект оборудования системы мониторинга в составе: |  |  |  |  | 26.30.11.131 | компл |  | 1
| 5.1 | Комплект датчиков системы мониторинга в составе: | [5 empty] | компл |  | 1
| 5.1.1 | ИО 102-20 Б2П В Датчик магнитоконтактный | [5 empty] | шт. |  | 13
| 5.1.2 | 1202-1042-0000-100 LS-4 Датчик протечки | [5 empty] | шт. |  | 3
| 5.1.3 | RTM1-MODBUS-BD1 Датчик температуры для помещений | [5 empty] | шт. |  | 13
| 5.1.4 | RFTF-MODBUS-BD2 Комнатный преобразователь влажности и температуры | [5 empty] | шт. |  | 13
| 5.1.5 | ATM 2 Modbus Преобразователь температуры наружного воздуха | [5 empty] | шт. |  | 2
| 5.1.6 | WS-04 Приспособление для защиты наружного датчика температуры | [5 empty] | шт. |  | 1
| 5.1.7 | SWF5.1, L=50 Датчик протечки ленточный, длина сенсорного кабеля 50м. | [5 empty] | шт. |  | 5
| 5.1.8 | SWF5.1, L=20 Датчик протечки ленточный, длина сенсорного кабеля 20м. | [5 empty] | шт. |  | 3
| 5.1.9 | Клипсы для крепления ленты датчика | [5 empty] | упак. |  | 2
| 5.1.10 | TU-02-PRO-PT1000 Накладной контактный датчик температуры TU-02 PRO | [5 empty] | шт. |  | 19
| 5.2 | Комплект материалов системы мониторинга в составе: | [5 empty] | компл |  | 1
| 5.2.1 | Кабель UTP/FTP 4-x парный кат 5е | [5 empty] | м. |  | 1220
| 5.2.2 | Кабель СПЕЦЛАН F/UTP Cat 5е PVC LS нг(А)-LS 2х2х0.52 (многопроволочные жилы, общий экран) | [5 empty] | м. |  | 305
| 5.2.3 | КПСВВКГнг(А)-LS 10x2x0.5 | [5 empty] | м. |  | 40
| 5.2.4 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 5х2х0.5 | [5 empty] | м. |  | 80
| 5.2.5 | Кабель МКШ 3х0,5 | [5 empty] | м. |  | 338
| 5.2.6 | Разъем RJ45 | [5 empty] | уп |  | 1
| 5.2.7 | Кабельный канал пластиковый 10х20мм | [5 empty] | м. |  | 48
| 5.2.8 | Кабельный канал пластиковый 10х40мм | [5 empty] | м. |  | 40
| 5.2.9 | Труба гофрированная ПВХ с зондом, d 20 мм, 50 м, серая | [5 empty] | м. |  | 50
| 5.2.10 | Труба гофрированная ПВХ для наружной прокладки с зондом, d 20 мм, 50 м, черная | [5 empty] | м. |  | 50
| 5.2.11 | Держатель с защелкой для труб Экопласт D20 мм цвет серый | [5 empty] | шт. |  | 300
| 5.2.12 | Коробка распределительная 200x200мм | [5 empty] | шт. |  | 6
| 5.2.13 | Коробка распределительная 50x50мм | [5 empty] | шт. |  | 17
| 5.2.14 | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся безгалогенная 150x3.6мм полиамид 6.6 (100шт) | [5 empty] | уп |  | 5
| 5.2.15 | PC-189-C19 Кабель питания IEC C19 - IEC C20, 1.5м | [5 empty] | шт. |  | 2
| 5.3 | Серверное и телекоммуникационное оборудование системы мониторинга в составе: | [5 empty] | компл. |  | 1
| 5.3.1 | Сервер СМ в составе: | [5 empty] | компл.
| 5.3.1.1 | Платформа: Сервер teamRAY 2122-2U-M, 2U rackmount server chassis, height*width*lenght: 87x447x780mm; 1600W 80PLUS Platinum 1+1 redundant PSU; direct-attached backplane; 12x 3.5" (4x with NVMe) front hotswap drive bay(s); 2x 2.5" (SATA/SAS, NVMe ready) rear hotswap drive bay(s); 6x 6056 hotswap system fan(s) with N+1 redundancy; 2x FHHL PCIe Gen4 x16 expansion slot(s)/CPU#0; 1x OCP 3.0 expansion slot/CPU#0; 2x SFF8654 PCIe Gen4 x8 /CPU#0; 1x HHHL PCIe Gen4 x16 expansion slot(s)/CPU#1; 2x FHHL PCIe Gen4 x16 expansion slot(s)/CPU#1; 2x SFF8654 PCIe Gen4 x8/CPU#1; max CPU TDP up to 270W; Dual Socket P+ (LGA4189) supports 3nd Gen (Ice Lake) Intel Xeon Scalable CPUs; Intel C621A; 32x DIMM slots, up to 8TB, up to DDR4-3200MHz; 12x SATA3 ports (3x miniSAS(x4)), 2x M.2 2280 SATA; 1x RJ-45 1GbE remote IPMI management port; 5x USB 3.0 ports (2x front Type-A, 2x rear Type-A, 1x internal Type-A), 2x VGA ports (1x front, 1x rear). Rackmount kit. | [5 empty] | шт |  | 1
| 5.3.1.2 | OCPv3 2x10GBASE-T вер.2 Контроллер сетевой (РОССИЯ) | [5 empty] | шт |  | 1
| 5.3.1.3 | Райзер-3 для teamRAY 2122-2U-M | [5 empty] | шт |  | 1
| 5.3.1.4 | NIC 4x1GbE RJ45PCIe 2.1 x4, Intel i350 Quad-ports Ethernet Server Adapter, 4x1GbE, 4xRJ45 | [5 empty] | шт |  | 1
| 5.3.1.5 | SAS RAID 8i (w/o WBC)PCIe 3.0 x8, LSI3408 DC ROC, Ch:8i, SAS-12G, int:2x SFF-8643, ext:No, RAID (0,1,10,5,50) | [5 empty] | шт |  | 1
| 5.3.1.6 | CPU Intel Xeon Silver 4310 Processor: F=2,1-3,3 GHz / 12cores / 24threads / 18MB L3 / 120W / 8ch. ECC-REG DDR4-2667 up to 6000MB/ UPI(2) / LGA4189 (2S) | [5 empty] | шт |  | 1
| 5.3.1.7 | RAM 16GB DDR4-3200 ECC REG | [5 empty] | шт |  | 2
| 5.3.1.8 | SSD 480GB SATA-6G 1DWPD FF:2,5" with hot plug tray | [5 empty] | шт |  | 2
| 5.3.1.9 | Комплект серверных направляющих A5JH2634APZZZJE | [5 empty] | компл. |  | 1
| 5.3.1.10 | Кабель менеджмент для сервера 2AA7-362FAZ0SE | [5 empty] | шт |  | 1
| 5.3.1.11 | Кабель питания С13-С14 3м | [5 empty] | шт |  | 2
| 5.3.1.12 | ОС – Астра 1.8 | [5 empty] | шт |  | 1
| 5.3.2 | АРМ СМ В составе: - Системный блок ICL SafeRay S102 G6R 450W / B660 / Core i5-12400 / 2xDDR5 16GB / SSD 512GB M.2 / Без DVD / Astra linux 1.8 / Без ИДТО / Без монитора /КВ/М (PC-218920) - Монитор ViewRay 2718IFH-R | [5 empty] | компл. |  | 1
| 5.3.3 | Ethernet-коммутатор: MES3400-48 Ethernet-коммутатор MES3400-48, 48 портов 10/100/1000BASE-T (RJ-45), 4 порта 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+), L3, 2 слота для модулей пита-ния | [5 empty] | шт |  | 4
| 5.3.4 | Модуль питания. PM160-220/12 Модуль питания PM160-220/12, 220V AC, 160W | [5 empty] | шт |  | 8
| 5.3.5 | Кабель. RSM10PDAC1 Кабель DAC, SFP+ , пассивный, 1м | [5 empty] | шт |  | 4
| 5.3.6 | SFP модуль.RSM1D3L20 SFP модуль RSM1D3L20, НПП Русмодуль, 1.25 Гбит/с, TX/RX 1310 нм, 20 км, LC | [5 empty] | шт |  | 4
| 5.3.7 | SFP модуль.RSM1D1L055 SFP модуль RSM1D1L055, НПП Русмодуль, 1.25 Гбит/с, TX/RX 850 нм, 550 м, LC | [5 empty] | шт |  | 4
| 5.3.8 | Контроллер.NetPing 8/PWR-220 v7.6/ETH Контроллер NetPing 8/PWR-220 v7.6/ETH | [5 empty] | шт |  | 1
6 | 6 | Партия № 6. Комплект ПО системы мониторинга в составе: |  |  |  |  | 58.29.29.000 | компл |  | 1
| 6.1 | SCADA-система. С-Платформа SCADA-система в составе: | [5 empty] | компл |  | 1
| 6.1.1 | ССПЛ.20013 01-01 ПО Сервер приложений (количество параметров до 10 000) | [5 empty] | шт |  | 1
| 6.1.2 | ССПЛ.20013 01-03 ПО Коммуникационный сервер (количество параметров до 10 000) | [5 empty] | шт |  | 1
| 6.1.3 | ССПЛ.20013 01-02 ПО АРМ (количество одновременных подключений до 5), включая векторный редактор элементов и редактор схем | [5 empty] | шт |  | 1
| 6.1.4 | ССПЛ.20013 01-05 Web-доступ (количество одновременных подключений до 5) | [5 empty] | шт |  | 1
| 6.1.5 | ССПЛ.20013 01-10 Генератор отчетов | [5 empty] | шт |  | 1
| 6.1.6 | ССПЛ.20013 01-301 Протокол MODBUS TCP (количество подключений до 100) | [5 empty] | шт |  | 1
| 6.1.7 | ССПЛ.20013 01-60 Протокол SNMP (клиент v.2, v.3) (количество подключений до 200) | [5 empty] | шт |  | 1
| 6.1.8 | ССПЛ.20013 01-60 Протокол SNMP (сервер v.2, v.3) (количество подключений до 2) | [5 empty] | шт |  | 1
| 6.1.9 | ССПЛ.20013 01-69 Протокол NTP (количество подключений 2) | [5 empty] | шт |  | 1
*При этом сумма НДС является справочной и рассчитана исходя из ставки НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации