- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОКПД2: 27.40.39.113 Поставка светодиодных светильников для выполнения работ на Новосибирской ГЭС

- (Лот № 0160-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)

#### Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

- ОКПД2: 27.40.39.113 Поставка светодиодных светильников для выполнения работ на Новосибирской ГЭС (далее – продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

#### Исполнение договора:

Исполнение обязательств по Договорам подряда:

№ 8-ТПиР-2025 от 29.07.2025 «Монтаж и наладка оборудования системы маслохозяйства Новосибирской ГЭС в рамках инвестиционного проекта I_T-1260-022»;

№ 4-РЕМ-2023 от 11.10.2023 «Капитальный и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений Филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» и АО «Гидроремонт-ВКК».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Светодиодный взрывозащищенный светильник, с концевой клеммной коробкой, с креплением скоба, с кабельным вводом под металлорукав с Ду 20 мм, ООО ТД "ФОКУС" | шт. | 36 |
|  | Светодиодный светильник, накладной, с матовым рессеивателем, ООО ТД "ФОКУС" | шт. | 13 |
|  | Светильник светодиодный TL-PROM TRADE 55S L1517 IP65 5K УТ000010775 | шт | 33 |
|  | Светильник светодиодный TL-PROM TRADE 37S L1150 IP65 5K УТ000011209 | шт | 12 |
|  | Светильник светодиодный TL-PROM TRADE 17S L417 IP65 5K УТ000011693 | шт | 15 |
|  | Светильник светодиодный, (УСС-9 Д2Ех) | шт | 41 |
|  | Светильник светодиодный, (XLD-FL90-WHS-220-115-02) | шт | 4 |
|  | Промышленный светодиодный светильник, (INDUSTRY.9-030) | шт | 4 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - ОКПД2: 27.40.39.113 Поставка светодиодных светильников для выполнения работ на Новосибирской ГЭС | С даты подписания договора | В течение 90 календарных дней с даты подписания Договора |

  - Требования к качеству продукции

Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.

Таблица 3. Наименование продукции (Таблицы 1): ОКПД2: 27.40.39.113 Поставка светодиодных светильников для выполнения работ на Новосибирской ГЭС

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Светодиодный взрывозащищенный светильник | Производитель | ООО ТД "ФОКУС" | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |  |
|  |  | Серия | ПСС 30 1Ех |  | -//- |  |
|  |  | Мощность | 30 Вт |  | -//- |  |
|  |  | Напряжение | 220 В |  | -//- |  |
|  |  | Степень защиты | IP 65 |  | -//- |  |
|  |  | Маркировка взрывозащиты | 1Ex mb IIС T6 Gc X и Ex tb IIIC |  | -//- |  |
|  |  | Комплект | Концевая клеммная коробка |  | -//- |  |
|  |  |  | Крепление скоба |  | -//- |  |
|  |  |  | Кабельный ввод под металлорукав с Ду 20 мм. |  | -//- |  |
| 1.2 | Светодиодный светильник, накладной, с матовым рессеивателем | Производитель | ООО ТД "ФОКУС" |  | -//- |  |
|  |  | Название | СПО-12 |  | -//- |  |
|  |  | Напряжение | 220 В |  | -//- |  |
|  |  | Мощность | 13 Вт |  | -//- |  |
|  |  | Световой поток | 1530 лм |  | -//- |  |
|  |  | Степень защиты | IP 50 |  | -//- |  |
| 1.3 | Светильник светодиодный | Серия | TL-PROM TRADE |  | -//- |  |
|  |  | Мощность | 55 Вт |  | -//- |  |
|  |  | Рабочее напряжение | 176-264В AC / 250-370В DC |  | -//- |  |
|  |  | Артикул | УТ000010775 |  | -//- |  |
|  |  | Рассеиватель | Прозрачный (S) |  | -//- |  |
|  |  | Степень защиты | IP 65 |  | -//- |  |
|  |  | Цветовая температура | 5000 К |  | -//- |  |
|  |  | Длина | 1517 мм. |  | -//- |  |
| 1.4 | Светильник светодиодный | Серия | TL-PROM TRADE |  | -//- |  |
|  |  | Мощность | 37 Вт |  | -//- |  |
|  |  | Напряжение питания | 198-242 В АС |  | -//- |  |
|  |  | Артикул | УТ000011209 |  | -//- |  |
|  |  | Рассеиватель | Прозрачный (S) |  | -//- |  |
|  |  | Степень защиты | IP 65 |  | -//- |  |
|  |  | Цветовая температура | 5000 К |  | -//- |  |
|  |  | Длина | 1150 мм. |  | -//- |  |
| 1.5 | Светильник светодиодный | Серия | TL-PROM TRADE |  | -//- |  |
|  |  | Мощность | 17 Вт |  | -//- |  |
|  |  | Напряжение питания | 176-264 B AC |  | -//- |  |
|  |  | Артикул | УТ000011693 |  | -//- |  |
|  |  | Рассеиватель | Прозрачный (S) |  | -//- |  |
|  |  | Степень защиты | IP 65 |  | -//- |  |
|  |  | Цветовая температура | 5000 К |  | -//- |  |
|  |  | Длина | 417 мм. |  | -//- |  |
| 1.6 | Светильник светодиодный | Производитель | ООО ТД "ФОКУС" |  | -//- |  |
|  |  | Артикул | УСС-9 |  | -//- |  |
|  |  | Тип кривой силы света | Д |  | -//- |  |
|  |  | Зона взрывозащиты по пыли | 2Ех |  | -//- |  |
|  |  | Степень защиты | IP 67 |  | -//- |  |
|  |  | Напряжение | 12 В |  | -//- |  |
|  |  | Мощность | 11 Вт |  | -//- |  |
| 1.7 | Светильник светодиодный | Артикул | XLD-FL90-WHS-220-115-02 |  | -//- |  |
|  |  | Степень защиты | IP66 |  | -//- |  |
|  |  | Напряжение | 220 В |  | -//- |  |
|  |  | Мощность | 160 Вт |  | -//- |  |
| 1.8 | Промышленный светодиодный светильник | Серия | INDUSTRY.9-030 |  | -//- |  |
|  |  | Степень защиты | IP 66 |  | -//- |  |
|  |  | Напряжение | 220 В |  | -//- |  |
|  |  | Мощность | 30 Вт |  | -//- |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новосибирск, 630056, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4 (территория Новосибирской ГЭС). |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  | -//- |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  | -//- |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | На позиции №№1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 настоящих технических требований - не менее 60 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД). На позиции №№1.1, 1.7 1.8 настоящих технических требований - не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД). |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную (форма ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД) на продукцию в 2-х экз., транспортную накладную. |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |  |
| 5.2 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |  | -//- |  |