Приложение № 1 
к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой» 
от                         № 

Технические требования 
на поставку изоляционных материалов для выполнения работ по этапу № 4 реконструкции и модернизации Сенгилеевской ГЭС.	

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
ОКПД2 23.99.12.110, 20.30.22.170, 22.29.21.000 Поставка изоляционных материалов для выполнения работ по этапу № 4 реконструкции и модернизации Сенгилеевской ГЭС.

2. ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА) 
АО «ЧиркейГЭСстрой».
Место нахождения: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево, ул. Гагарина 2Н.
Почтовый адрес: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево ул. Гагарина 2Н.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
3.1. Целью закупки является поставка изоляционных материалов (далее – Продукция) для выполнения работ по этапу № 4 реконструкции и модернизации Сенгилеевской ГЭС.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
4.1. Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.
4.2. Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице №1 и приложении №1 к техническим требованиям
4.3. Объемы поставки продукции, приведенные в таблице №1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости заявки участниками закупки, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.
Таблица №1
	№ п/п
	Наименование материала
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Геотекстиль Дорнит-400
	ГОСТ Р 55028-2012
	м2
	5430

	2.
	Геомембрана гидроизоляционная полиэтиленовая, гладкая (ПЭВП 2х6х100) - 20мм
	ГОСТ Р 56586-2015
	м2
	1830

	3.
	Герметик битумно-полимерный Марка Ш2
	ГОСТ 32872-2014
	кг
	590

	4.
	Маты толщиной 60мм из минеральной ваты фирмы ROCKWOOL (ALFAROCK)
	 
	м2
	50

	5.
	Самоклеящаяся монтажная лента СП-АЛ или аналог
	 
	шт
	2


 
СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
5.1. Начало поставки – с даты заключения договора, по заявкам заказчика.
5.2. Окончание поставки – в течение 90 дней с даты заключения договора. Срок поставки по заявке составляет не более 5 рабочих дней с даты получения авансового платежа.

6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ) ПРОДУКЦИИ
6.1. Место поставки: Российская Федерация, 55-м км Невинномысского канала, у пос. Приозёрный Шпаковского района Ставропольского края.
6.2. Поставщик осуществляет поставку Продукции партиями, в соответствии с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой конкретной партии Продукции определяется на основании соответствующей заявки Заказчика
6.3. Указанный в таблице №1 объем закупаемой Продукции не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Продукции в объемах в соответствии с собственными потребностями.
6.4. Поставка Продукции производится по товарно-транспортным накладным, с возвратом Заказчиком одного экземпляра в адрес Поставщика. Датой поставки Продукции является дата подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12.
6.5. Поставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией.
6.6. Оперативное регулирование поставки в рамках срока, указанного в п.5.2. возможно по   заявкам. Минимальная партия поставки по заявке Покупателя – 100 000 руб. без НДС.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
7.1. Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.
7.2. Лицо, подавшее предложение, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.


