## Текущий ремонт помещения почтал
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
от "04" сентября 2026 года
1. Комиссия в составе:
Председатель комиссии: Заместитель директора Кравец О.И.
Члены комиссии:
Руководитель ОКСиЭ Юричев В.Е.
Главный специалист ОКСиЭ Левинский С.А.
произвела осмотр помещений почтальонской произвела осмотр помещений клиентского зала и почтальонской ОПС 160501 по адресу: г. Вологда, ул. Пионерская, д. 32, инв.номер 01300711001117
2 . В результате обследования данного объекта выявлены следующие дефекты:
2.1 Покрытие крыльца разрушено. Требуется ремонт
2.2 Входная дверь заржавела. Требуется замена;
2.3. Плитка в тамбуре разрушена. Требуется замена;
2.4. Освещение не соответствует нормативам, электротехнические устройства имеют видимые повреждения
2.5. Покрытие пола из линолеума повреждено и сильно истёрто;
| 2.6. | На потолке имеются следы шелушения;
2.7. Коробки деревянные дверей рассохлись и повреждены, имеется скрип и расшатывание дверного полотна;
| 2.8. | Бетонные ступеньки крыльца имеют небезопасные для поситителей перепады высот;
| 2.9. | Окраска стен имеет шелушения;
| 2.10 | Витражное окно имеет повреждения, окно пропускает холодный воздух с улицы
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Крыльцо.
Демонтажные работы
1 | 1 | Демонтаж стяжки толщиной 40 мм | м2 | 1.2
2 | 2 | Демонтаж уголка 75х75 | м | 2
3 | 3 | Демонтаж металлической решетки д. 10 мм | м2 | 3.72
4 | 4 | Демонтаж двери | м2 | 3.72
5 | 5 | Демонтаж вывески Авито с сохранением | шт | 1
6 | 6 | Демонтаж вывески Почта России с сохранением | шт | 1
7 | 7 | Демонтаж почтового ящика с сохранением | шт | 1
8 | 8 | Считка старой краски с потолка | м2 | 3.6
9 | 9 | Счистка старой краски со стен | м2 | 5.1
10 | 10 | Демонтаж бетонной площадки толщ. 50 мм перед крыльцом | м2 | 0.5
11 | 11 | Выемка грунта | м3 | 0.1
Монтажные работы
12 | 12 | Устройство песчаной подсыпки толщ. 100 мм с уплотнением | м3 | 0.1
13 | 13 | Заливка ж/б ступени высотой 100 мм | м3 | 0.06
14 | 14 | Монтаж уголка — отбойника 50х50 | м | 2
15 | 15 | Заливка стяжки крыльца толщиной 50 мм | м2 | 3.6
16 | 16 | Монтаж уголка-обрамления | м | 2
17 | 17 | Окраска потолка водоэмульсионной краской за два раза | м2 | 3.6
18 | 18 | Окраска стен водоэмульсионной краской за два раза | м2 | 5.1
19 | 19 | Установка металлических дверей с доводчиком 1500х2400 (створка 900 мм) | м2 | 3.6
20 | 20 | Монтаж вывески Авито | шт | 1
21 | 21 | Монтаж вывески Почта России | шт | 1
22 | 22 | Монтаж почтового ящика | шт | 1
23 | 23 | Монтаж на стену ручки-скобы для инвалидов | м | 1.5
24 | 24 | Устройство тактильной плитки 500х500 перед входной дверью | м2 | 0.5
Раздел 2. Тамбур — помещение № 55.
Демонтажные работы
25 | 25 | Демонтаж керамической плитки с пола | м2 | 5.6
26 | 26 | Счистка старой краски со стен | м2 | 14.53
27 | 27 | Демонтаж двери 1500х2500 | м2 | 3.75
28 | 28 | Демонтаж почтового ящика с сохранением | шт | 1
29 | 29 | Демонтаж светильника | шт | 1
30 | 30 | Демонтаж одноклавишного выключателя | шт | 1
Монтажные работы
31 | 31 | Облицовка керамической плиткой пола | м2 | 4.6
32 | 32 | Устройство тактильной плитки 500х500 перед входной дверью и дверью входа в помещение | м2 | 1
33 | 33 | Устройство плинтуса из керамической плитки h 150 мм | м | 7.4
34 | 34 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 5.6
35 | 35 | Окраска стен водоэмульсионной краской за два раза | м2 | 14.53
36 | 36 | Монтаж двери из ПВХ профиля 1500х2500 с доводчиком | м2 | 3.75
37 | 37 | Установка дверного ограничителя | шт | 1
38 | 38 | Монтаж почтового ящика | шт | 1
39 | 39 | Монтаж светильника | шт | 1
40 | 40 | Монтаж одноклавишного выключателя | шт | 1
Раздел 3. Клиентский зал помещение № 62 | [5 empty] | Раздел 1. Почтальонская - помещение № 14
Демонтажные работы | [6 empty] | Демонтажные работы
41 | 41 | Снятие дверных полотен | м2 | 1.89 | 1
42 | 42 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1 | 1
43 | 43 | Демонтаж решетки на окне | м2 | 18.29 | 1
44 | 44 | Демонтаж оконного витража | м2 | 18.29 | 1
45 | 45 | Демонтаж оконного карниза | м | 5.9 | 1
46 | 46 | Демонтаж наличников оконных деревянных | м | 5.8
47 | 47 | Разборка покрытий полов: из линолеума | м2 | 37.24 | 1
48 | 48 | Демонтаж барьера с сохранением | шт | 1 | 1
49 | 49 | Очистка вручную поверхности стен простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | м2 | 55.26
50 | 50 | Счистка старой краски с радиаторов | м2 | 5
51 | 51 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 4 | 1
52 | 52 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 7 | 1
53 | 53 | Демонтаж. Коробка ответвительная | шт | 4 | 1
54 | 54 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп настенных | шт | 1
55 | 55 | Демонтаж кабелей | м | 260
56 | 56 | Демонтаж камер видеонаблюдения с сохранением | шт | 2 | 1
57 | 57 | Демонтаж блоков Internet с сохранением | шт | 2 | 1
58 | 58 | Демонтаж извещателей пожарных с сохранением | шт | 2
59 | 59 | Демонтаж ящика сигнализации со стены с сохранением | шт | 1
60 | 60 | Демонтаж почтового ящика с сохранением | шт | 1
61 | 61 | Демонтаж ИПР с сохранением | шт | 1
Монтажные работы | [6 empty] | Монтажные работы
Полы | [6 empty] | Стены
62 | 62 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 18 | 1
63 | 63 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 18.4 | 1
64 | 64 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 1 | 1
Окна | [6 empty] | Стены
65 | 65 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема свыше 2 м2 | м2 | 18.29 | 1
66 | 66 | Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2 (ранее демонтированных) | м2 | 18.29 | 1
67 | 67 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 18 | 1
68 | 68 | Установка рулонных штор | м2 | 2.494 | 1
69 | 69 | Монтаж наличников оконных ПВХ | м | 5.8
Стены | [6 empty] | Стены
70 | 70 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 55.26 | 1
71 | 71 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 55.26 | 1
Потолок | [6 empty] | Потолок
72 | 72 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 38.4 | 1
Отопление | [6 empty] | Отопление
73 | 73 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | м2 | 5 | 1
Двери
74 | 74 | Монтаж двери из ПВХ профиля 900х2500 с доводчиком | м2 | 1.35 | 1
75 | 75 | Установка дверного ограничителя | шт | 1
Прочее | [6 empty] | Прочее
76 | 76 | Монтаж ранее демонтированного барьера | шт | 1
77 | 77 | Монтаж почтового ящика ранее демонтированного | шт | 1
Инженерные сети | [6 empty] | Инженерные сети
78 | 78 | Монтаж потолочных светильников | шт | 6 | 1
79 | 79 | Монтаж: выключателей, розеток | шт | 14 | 1
80 | 80 | Монтаж пожарных извещателей ранее демонтированных | шт | 2 | 1
81 | 81 | Монтаж ИПР ранее демонтированного | шт | 1 | 1
82 | 82 | Монтаж камер видеонаблюдения ранее демонтированных | шт | 2 | 1
83 | 83 | Монтаж блоков Internet ранее демонтированных | шт | 2 | 1
Раздел 4. Почтальонская - помещение № 59
Демонтажные работы
84 | 84 | Снятие дверных полотен | м2 | 3.36
85 | 85 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 2
86 | 86 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 15
87 | 87 | Считка старой краски со стен | м2 | 56.56
88 | 88 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 3
Монтажные работы
Пол
89 | 89 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 15
90 | 90 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 18
91 | 91 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 1.6
Двери
92 | 92 | Монтаж дверей из ПВХ профиля с доводчиком (900х2100 — 1 шт., 700х2100 — 1 шт.) | м2 | 3.36
93 | 93 | Установка ограничителя двери | шт | 2
Стены
94 | 94 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 56.56
95 | 95 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 56.56
Потолок
96 | 96 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 15
Инженерные сети
97 | 97 | Монтаж светильников в подвесных потолках | шт | 4
98 | 98 | Монтаж светильников настенных | шт | 2
Раздел 5. Производственные помещения — Помещение № 57, 58 | [5 empty] | Раздел 2. Клиентский, операционный зал - помещения № 5,9
Демонтажные работы | [6 empty] | Демонтажные работы
99 | 99 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 2 | 1
Монтажные работы | [6 empty] | Монтажные работы
100 | 100 | Монтаж светильников | шт | 2 | 1
Раздел 6. Санузел — помещение № 61
Демонтажные работы.
101 | 101 | Демонтаж дверных полотен | м2 | 1.26
102 | 102 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1
103 | 103 | Демонтаж раковины со смесителем | шт | 1
104 | 104 | Демонтаж чугунной канализации диам. 100 мм | м | 3.5
105 | 105 | Демонтаж чугунной канализации диам. 50 мм | м | 1.7
106 | 106 | Демонтаж чугунного отвода 90 гр | шт | 2
107 | 107 | Демонтаж сифона | шт | 1
108 | 108 | Демонтаж гибкой подводки | шт | 1
109 | 109 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 1
110 | 110 | Демонтаж плитки керамической пола | м2 | 1.8
Монтажные работы.
111 | 111 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1.26
112 | 112 | Врезка дверных замков | шт | 1
113 | 113 | Установка дверных ограничителей | шт | 1
114 | 114 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 16.17
115 | 115 | Устройство пола из керамической плитки | м2 | 1.8
116 | 116 | Устройство: реечных алюминиевых потолков | м2 | 1.8
117 | 117 | Монтаж светильника | шт | 1
118 | 118 | Монтаж пластиковой канализационной трубы диам 100 мм | м | 3.5
119 | 119 | Монтаж пластикового канализационного тройника | шт | 1
120 | 120 | Монтаж пластиковой канализационной трубы диам 50 мм | м | 1.7
121 | 121 | Монтаж водонагревателя 10 л | шт | 1
122 | 122 | Гибдкая подводка 500 мм | шт | 3
123 | 123 | Монтаж раковины со смесителем | шт | 1
124 | 124 | Краны шаровые диам 20 мм | шт | 2
Раздел 7. Санузел — помещение № 60
Демонтажные работы.
125 | 125 | Демонтаж керамической плитки пола | м2 | 1.56
126 | 126 | Демонтаж унитаза с бачком | шт | 1
127 | 127 | Демонтаж водосчетчика | шт | 1
128 | 128 | Демонтаж дверных полотен | м2 | 1.47
129 | 129 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1
130 | 130 | Демонтаж светильников потолочных | шт | 1
131 | 131 | Демонтаж гибкой подводки | шт | 1
132 | 132 | Демонтаж гофры | шт | 1
133 | 133 | Демонтаж металлических труб водопроводных диам. 20 мм | м | 2.9
Монтажные работы.
134 | 134 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1.47
135 | 135 | Врезка дверных замков | шт | 1
136 | 136 | Установка дверных ограничителей | шт | 1
137 | 137 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 3.53
138 | 138 | Устройство пола из керамической плитки | м2 | 1.56
139 | 139 | Монтаж фитингов перехода с металлической трубы на ПВХ диам. 20 | шт | 1
140 | 140 | Монтаж водопроводной трубы ПВХ диам 20 мм | м | 2.9
141 | 141 | Монтаж водосчетчика | шт | 1
142 | 142 | Монтаж унитаза с бачком | шт | 1
143 | 143 | Гибдкая подводка 600 мм | шт | 1
144 | 144 | Устройство: реечных алюминиевых потолков | м2 | 1.56
145 | 145 | Монтаж светильника | шт | 1
146 | 146 | Краны шаровые диам 20 мм | шт | 2
Раздел 8. Электромонтажные работы
Демонтажные работы.
147 | 147 | Демонтаж электрического счетчика | шт | 1
148 | 148 | Демонтаж автоматов | шт | 4
149 | 149 | Демонтаж кабеля 2х2,5 | м | 60
Монтажные работы.
150 | 150 | Монтаж щита распределительного ЩРУ | шт | 1
151 | 151 | Монтаж вводного автомата на 32А | шт | 1
152 | 152 | Монтаж автомата на 10А | шт | 3
153 | 153 | Монтаж автомата на 16А с УЗО | шт | 2
154 | 154 | Монтаж автомата на 16А | шт | 1
155 | 155 | Монтаж кабеля ВВГнг 3х2,5 | м | 100
156 | 156 | Монтаж кабеля ВВГнг 3х1,5 | м | 100
157 | 157 | Монтаж распределительного кабель-канала | м | 100
158 | 158 | Монтаж розеток на 2 гнезда | шт | 10
159 | 159 | Монтаж вводного автомата на40А в ВРУ подъезда | шт | 1
160 | 160 | Монтаж кабеля ВВГнг 3х10 | м | 60
161 | 161 | Монтаж счетчика электрического размер 0,22х0,16 | шт | 1
Раздел 10. Погрузка, перевозка мусора | [5 empty] | Раздел 3. Погрузка, перевозка мусора
162 | 162 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 1.1 | 1
163 | 163 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 1.1 | 1
Подписи председателя и членов комиссии: | [7 empty] | (Руководитель ОКСиЭ А.А. Устинова)
Заместитель директора ______________________________ Кравец О.И.
Руководитель ОКСиЭ _______________________________Юричев В.Е.
Главный специалист ОКСиЭ _______________________________ Левинский С.А.