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1. Общие сведения

1.1 Обозначения и сокращения

РМ
Рабочие места
1.2 Наименование закупаемой продукции 
            Услуги по проведению лабораторных исследований рабочих мест Кубанского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро».
1.3 Цель оказания услуг
            Проведение лабораторных исследований рабочих мест Кубанского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро».

. Таблица 1 Перечень объектов заказчика
№

П-п
Наименование объекта
Расположение объекта

(место оказания услуг)
Примечание
1
Рабочие места

Кубанского транспортного участка
Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная, 349/А;

Ставропольский край,

п. Приозёрный, ул. Шоссейная, 20 и 47;

КЧР, п. Ударный, ул. Набережная, 11
-
1.4 Информация в отношении исполнения договора.
1.4.1 Услуги оказываются в соответствии с СП 1.1.1058-01, СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

1.4.2. Исполнитель обязан выполнять работы в специально оборудованном (для выполнения данного вида работ) помещении, с надлежащей эффективностью и на высоком профессиональном уровне.

1.4.3. Местом оказания услуг является: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная, 349/А; Ставропольский край, п. Приозёрный, ул. Шоссейная, 20 и 47;

КЧР, п. Ударный, ул. Набережная, 11.

2.Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг.

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг.

Таблица 2 Перечень и объем заказываемых услуг

№

П-п
Наименование продукции (товары/работы/услуги) являющиеся предметом закупки
Ед. изм
Кол во
1
Проведение измерений параметров микроклиммата в одной точке
усл
13

2
Проведение измерений естественной освещенности в одной точке
усл
13

3
Проведение измерений коэффициента пульсации
усл
13

4
Проведение измерений уровня шума в одной точке
усл
11

5
Проведение измерений общей вибрации в одной точке
усл
11

6
6.16.2.11 Проведение инструментальных замеров вредных веществ в атмосферном воздухе, воздухе закрытых помещений, воздухе рабочей зоны: Прибором "ГАНК-4": Азота диоксида, АР электрохимическим методом
усл
11

7
Централизованный прием проб, кодирование проб, оформление протоколов лабораторных исследований
усл
5

8
7.28 Выезд специалиста для проведения измерений физических факторов
усл
2

Таблица 3 Требования к срокам оказания услуг.
№

П-п
Наименование услуг/этап услуг
Требования к началу срока оказания услуг/ этап услуг
Требования к окончанию срока оказания услуг/ этапа услуг
1
Услуги по проведению лабораторных исследований рабочих мест Кубанского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро»
01.01.2027
31.12.2027 г.
2.2
Требования к качеству услуг
2.2.1   Требования к специализированному учреждению:

-    наличие лицензии на осуществление лабораторных изысканий;

-  услуги должны соответствовать действующим требованиям нормативных актов и других законодательных документов.

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1  Цена на оказываемые услуги должна включать в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора и быть выражены в рублях Российской Федерации.
Ответственный исполнитель

Начальник Кубанского ТУ                                                                              Линченко М.А.

Технический куратор
ведущий инженер по охране труда

 и безопасности движения
Южный филиал АО "ТК РусГидро"                                                                     Васильева А.А.         

	


