Технические требования

ОКПД2 27.11.61.120 Поставка запасных частей для ремонта гидроагрегатов на Саяно-Шушенской ГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	6

### Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| АО | Акционерное общество |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| Единицы измерения: |  |
| шт | Штук |
| кг | Килограмм |
| мм | Миллиметр |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.11.61.120 Поставка запасных частей для ремонта гидроагрегатов на Саяно-Шушенской ГЭС (далее – продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договоров подряда:

- № 1310-785-2023/513-11-1 от 03.11.2023. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»» (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»).

### Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

### Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Болт | шт | 2 |
| 2 | Болт | шт | 8 |
| 3 | Болт М12х20.48.019 | шт | 20 |
| 4 | Болт М16-6gх90.58.019 | шт | 12 |
| 5 | Болт М56х180.02.0112 | шт | 2 |
| 6 | Болт М8-6gх35.58.019 | шт | 20 |
| 7 | Болт регулировочный | шт | 2 |
| 8 | Замазка ЭЗ-214 3998028 | кг | 25 |
| 9 | Лак ЛЭУ-236/1 3998325 | кг | 5 |
| 10 | Прокладка | шт | 20 |
| 11 | Прокладка | шт | 10 |
| 12 | Прокладка | шт | 2 |
| 13 | Прокладка статора | шт | 180 |
| 14 | Шайба | шт | 20 |
| 15 | Шайба | шт | 20 |
| 16 | Шайба | шт | 20 |
| 17 | Шайба | шт | 20 |
| 18 | Шайба стопорная верхней крестовины 21мм для гидроагрегата 58,5х38х1 | шт | 14 |
| 19 | Шайба стопорная | шт | 124 |
| 20 | Шайба 12х30мм | шт | 55 |
| 21 | Шайба 12х35мм | шт | 45 |
| 22 | Шайба 16х35 | шт | 60 |
| 23 | Шайба | шт | 2 |
| 24 | Эмаль изоляционная ПЛГ-233 3998380 | кг | 7 |
| 25 | Эмаль изоляционная ПЛК-275 3998880 | кг | 5,5 |
| 26 | Подушка фрикционная | шт | 4 |
| 27 | Прокладка уплотнительная | шт | 20 |
| 28 | Прокладка 935х29х1мм СТЭФ | шт | 1100 |
| 29 | Прокладка 935х29х2мм СТЭФ | шт | 1650 |
| 30 | Прокладка 700х28х0.5мм СТЭФ | шт | 1100 |
| 31 | Прокладка | шт | 180 |
| 32 | Стеклослюдопласт композиционный ГИП-ТС(в) 0.25мм | кг | 3,5 |
| 33 | Трубка | шт | 15 |
| 34 | Упор для генератора размеры 24х20х10 | шт | 34 |
| 35 | Шайба | шт | 1 |
| 36 | Винт контактный | шт | 55 |
| 37 | Винт контактный | шт | 41 |
| 38 | Шайба | шт | 4 |
| 39 | Гайка М16-6Н.5.019 | шт | 6 |
| 40 | Гайка М24-6Н.5.0112 | шт | 4 |
| 41 | Клин пазовый 187,5х39х15 | шт | 360 |
| 42 | Клин пазовый 146х39х15 | шт | 180 |
| 43 | Клин пазовый 122х27,3х8 | шт | 90 |
| 44 | Клин пазовый 145,5х25,3х8 | шт | 90 |
| 45 | Клин пазовый 122х27,3х8 ВГ | шт | 70 |
| 46 | Клин пазовый 122х27,3х8 | шт | 90 |
| 47 | Клин полюса | шт | 4 |
| 48 | Клин полюса | шт | 4 |
| 49 | Компаунд в компонентах ЭЗК-217 | кг | 10 |
| 50 | Компаунд в компонентах ЭПК-267 0БС.909.067 | кг | 2 |
| 51 | Компаунд двухкомпонентный КЛСЕ ТУ 38.103691-89 | кг | 2 |
| 52 | Манжета уплотнения генераторного подшипника | шт | 3 |
| 53 | Манжета уплотнения | шт | 3 |
| 54 | Манжета уплотнения | шт | 3 |
| 55 | Втулка для сервомотора (поз.2 ч.2299057) | шт | 8 |
| 56 | Втулка для сервомотора (поз.3 ч.2299057) | шт | 4 |
| 57 | Кольцо поршневое для сервомотора (поз. 12 ч.2299057) | шт | 12 |
| 58 | Кольцо резиновое для гидроцилиндра | шт | 8 |
| 59 | Манжета шевронная М200х230-1 для сервомотора (поз.75 ч.2299057) | шт | 16 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

### Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 27.11.61.120 Поставка запасных частей для ремонта гидроагрегатов на Саяно-Шушенской ГЭС | С даты подписания договора | Указать в коммерческом предложении |

### Таблица 3. Требования к продукции

| Наименование продукции Таблицы 2.1: ОКПД2 27.11.61.120 Поставка запасных частей для ремонта гидроагрегатов на Саяно-Шушенской ГЭС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
| 1.1 | Болт | Чертеж | 8БС.921.214 (АО «Силовые машины») |
| 1.2 | Болт | Чертеж | 8БС.921.984-01 (АО «Силовые машины») |
| 1.3 | Болт М12х20.48.019 | ГОСТ | 1491-80 |
|  |  | Материал | Сталь |
|  |  | Покрытие | Цинк |
|  |  | Тип резьбы | Метрическая |
|  |  | Диаметр резьбы | М12 |
|  |  | Маркировка | М12х20.48.019 |
| 1.4 | Болт М16-6gх90.58.019 | Чертеж | 8БС.921.336 (АО «Силовые машины») |
| 1.5 | Болт М56х180.02.0112 | Чертеж | 8БС.922.069 (АО «Силовые машины») |
| 1.6 | Болт М8-6gх35.58.019 | Чертеж | 8БС.921.275 (АО «Силовые машины») |
| 1.7 | Болт регулировочный | Чертеж | 8БС.921.972 (АО «Силовые машины») |
| 1.8 | Замазка ЭЗ-214 | Артикул | 3998028 (АО «Силовые машины») |
| 1.9 | Лак ЛЭУ-236/1 | Артикул | 3998325 (АО «Силовые машины») |
| 1.10 | Прокладка | Чертеж | 8БС.749.270-14 (АО «Силовые машины») |
| 1.11 | Прокладка | Чертеж | 8БС.763.983 (АО «Силовые машины») |
| 1.12 | Прокладка | Чертеж | 8БС.769.314-18 (АО «Силовые машины») |
| 1.13 | Прокладка статора | Чертеж | 8БС.769.041-01 (АО «Силовые машины») |
| 1.14 | Шайба | Чертеж | 8БС.951.100 (АО «Силовые машины») |
| 1.15 | Шайба | Чертеж | 8БС.951.102 (АО «Силовые машины») |
| 1.16 | Шайба | Чертеж | 8БС.951.103 (АО «Силовые машины») |
| 1.17 | Шайба | Чертеж | 8БС.952.820 (АО «Силовые машины») |
| 1.18 | Шайба стопорная верхней крестовины 21мм для гидроагрегата 58,5х38х1 | Чертеж | 8БС.951.017-01 (АО «Силовые машины») |
| 1.19 | Шайба стопорная | Чертеж | 8БС.951.016-01 (АО «Силовые машины») |
| 1.20 | Шайба 12х30мм | Чертеж | 8БС.951.098 (АО «Силовые машины») |
| 1.21 | Шайба 12х35мм | Чертеж | 8БС.951.099 (АО «Силовые машины») |
| 1.22 | Шайба 16х35 | Чертеж | 8БС.951.106 (АО «Силовые машины») |
| 1.23 | Шайба | Чертеж | 8БС.952.608-02 (АО «Силовые машины») |
| 1.24 | Эмаль изоляционная ПЛГ-233 | Артикул | 3998380 (АО «Силовые машины») |
| 1.25 | Эмаль изоляционная ПЛК-275 | Артикул | 3998880 (АО «Силовые машины») |
| 1.26 | Подушка фрикционная | Чертеж | 8БС.045.004 (АО «Силовые машины») |
| 1.27 | Прокладка уплотнительная | Чертеж | 8БС.769.554 (АО «Силовые машины») |
| 1.28 | Прокладка 935х29х1мм СТЭФ | Чертеж | 8БС.752.494-22 (АО «Силовые машины») |
| 1.29 | Прокладка 935х29х2мм СТЭФ | Чертеж | 8БС.752.615-21 (АО «Силовые машины») |
| 1.30 | Прокладка 700х28х0.5мм СТЭФ | Чертеж | 8БС.758.538-20 (АО «Силовые машины») |
| 1.31 | Прокладка | Чертеж | 8БС.769.041 (АО «Силовые машины») |
| 1.32 | Стеклослюдопласт композиционный ГИП-ТС(в) 0.25мм | ТУ | 3492-059-31885305-2003 |
|  |  | Толщина | 0,25 мм |
|  |  | Тип | Влагостойкий и термостойкий |
| 1.33 | Трубка | Чертеж | 8БС.770.445-20 (АО «Силовые машины») |
| 1.34 | Упор для генератора размеры 24х20х10 | Чертеж | 8БС.270.480 (АО «Силовые машины») |
| 1.35 | Шайба | Чертеж | 8БС.715.443 (АО «Силовые машины») |
| 1.36 | Винт контактный | Чертеж | 8БС.903.374 (АО «Силовые машины») |
| 1.37 | Винт контактный | Чертеж | 8БС.903.374-04 (АО «Силовые машины») |
| 1.38 | Шайба | Чертеж | 8БС.715.443 (АО «Силовые машины») |
| 1.39 | Гайка М16-6Н.5.019 | Чертеж | 8БС.940.024 (АО «Силовые машины») |
| 1.40 | Гайка М24-6Н.5.0112 | Чертеж | 8БС.940.026 (АО «Силовые машины») |
| 1.41 | Клин пазовый 187,5х39х15 | Чертеж | 8БС.791.248 (АО «Силовые машины») |
| 1.42 | Клин пазовый 146х39х15 | Чертеж | 8БС.791.249 (АО «Силовые машины») |
| 1.43 | Клин пазовый 122х27,3х8 | Чертеж | 8БС.791.250 (АО «Силовые машины») |
| 1.44 | Клин пазовый 145,5х25,3х8 | Чертеж | 8БС.791.251 (АО «Силовые машины») |
| 1.45 | Клин пазовый 122х27,3х8 ВГ | Чертеж | 8БС.791.252 (АО «Силовые машины») |
| 1.46 | Клин пазовый 122х27,3х8 | Чертеж | 8БС.791.253 (АО «Силовые машины») |
| 1.47 | Клин полюса | Чертеж | 8БС.781.206 (АО «Силовые машины») |
| 1.48 | Клин полюса | Чертеж | 8БС.781.207 (АО «Силовые машины») |
| 1.49 | Компаунд в компонентах ЭЗК-217 | ТУ | 0БС.504.003 |
|  |  | Основа | Эпоксидная смола |
| 1.50 | Компаунд в компонентах ЭПК-267 | ТУ | 0БС.909.067 |
|  |  | Основа | Эпоксидная смола |
| 1.51 | Компаунд двухкомпонентный КЛСЕ | ТУ | 38.103691-89 |
|  |  | Основа | Герметизирующая паста |
| 1.52 | Манжета уплотнения генераторного подшипника | Чертеж | 8БС.373.047-05 (АО «Силовые машины») |
| 1.53 | Манжета уплотнения | Чертеж | 8БС.373.024 (АО «Силовые машины») |
| 1.54 | Манжета уплотнения | Чертеж | 8БС.373.025 (АО «Силовые машины») |
| 1.55 | Втулка для сервомотора (поз.2 ч.2299057) | Артикул | 2299593 (АО «Силовые машины») |
| 1.56 | Втулка для сервомотора (поз.3 ч.2299057) | Артикул | 2299595 (АО «Силовые машины») |
| 1.57 | Кольцо поршневое для сервомотора (поз. 12 ч.2299057) | Артикул | 2275266 (АО «Силовые машины») |
| 1.58 | Кольцо резиновое для гидроцилиндра | Артикул | 2316844 (АО «Силовые машины») |
| 1.59 | Манжета шевронная М200х230-1 для сервомотора (поз.75 ч.2299057) | ГОСТ | 22704-77 |
|  |  | Внутренний диаметр | 200 мм |
|  |  | Наружный диаметр | 230 мм |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
| 2.1 | Место поставки | Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки. 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, дом 103. |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |
| 2.5 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | На продукцию устанавливается гарантийный срок равный 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. В течение Гарантийного срока Поставщик гарантирует соответствие качества Продукции требованиям, указанным в Договоре, техническом паспорте Продукции, нормативно-технической документации, возможность эксплуатации Продукции в соответствии с ее целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные недостатки (дефекты), если не докажет, что такие недостатки (дефекты) явились следствием несоблюдения Покупателем требований по транспортировке, хранению и использованию Продукции, установленных в инструкциях и иных документах, переданных Покупателю. |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную. Перечень продукции и наименование документа, подтверждающего качество, дополнительно должны быть оформлены в электронном виде в редактируемом формате docx, doc, odt. |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. Продукция поставщика должна быть пригодна для ремонта гидроагрегатов Филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» и соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов, Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем. |  |  |