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Технические требования
ОКПД2 27.11.61.120 Поставка запасных частей для ремонта гидроагрегатов на Саяно-Шушенской ГЭС


СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие сведения	3
1.1. Обозначения и сокращения	3
1.2. Наименование закупаемой продукции	3
1.3. Цель использования закупаемой продукции	3
2. Требования к продукции	3
2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3
Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3
2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5
Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции	5
Таблица 3. Требования к продукции	6


1. [bookmark: __RefHeading___Toc7390_3700833856][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
0.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7392_3700833856][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Обозначения и сокращения
	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	АО
	Акционерное общество

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	Единицы измерения:

	шт
	Штук

	кг
	Килограмм

	мм
	Миллиметр



0.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7394_3700833856][bookmark: _Toc75446568_Копия_1][bookmark: _Toc46743506_Копия_1]Наименование закупаемой продукции
	ОКПД2 27.11.61.120 Поставка запасных частей для ремонта гидроагрегатов на Саяно-Шушенской ГЭС (далее – продукция).

0.3. [bookmark: __RefHeading___Toc7396_3700833856][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции
Исполнение договоров подряда:
	- № 1310-785-2023/513-11-1 от 03.11.2023. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»» (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»).

1. [bookmark: __RefHeading___Toc7398_3700833856][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7400_3700833856][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
1.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7402_3700833856][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc7404_3700833856][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Болт
	шт
	2

	2
	Болт
	шт
	8

	3
	Болт М12х20.48.019 
	шт
	20

	4
	Болт М16-6gх90.58.019
	шт
	12

	5
	Болт М56х180.02.0112
	шт
	2

	6
	Болт М8-6gх35.58.019
	шт
	20

	7
	Болт регулировочный
	шт
	2

	8
	Замазка ЭЗ-214 3998028 
	кг
	25

	9
	Лак ЛЭУ-236/1 3998325 
	кг
	5

	10
	Прокладка
	шт
	20

	11
	Прокладка
	шт
	10

	12
	Прокладка
	шт
	2

	13
	Прокладка статора
	шт
	180

	14
	Шайба
	шт
	20

	15
	Шайба
	шт
	20

	16
	Шайба
	шт
	20

	17
	Шайба
	шт
	20

	18
	Шайба стопорная верхней крестовины 21мм для гидроагрегата 58,5х38х1
	шт
	14

	19
	Шайба стопорная
	шт
	124

	20
	Шайба 12х30мм
	шт
	55

	21
	Шайба 12х35мм 
	шт
	45

	22
	Шайба 16х35 
	шт
	60

	23
	Шайба 
	шт
	2

	24
	Эмаль изоляционная ПЛГ-233 3998380
	кг
	7

	25
	Эмаль изоляционная ПЛК-275 3998880
	кг
	5,5

	26
	Подушка фрикционная
	шт
	4

	27
	Прокладка уплотнительная 
	шт
	20

	28
	Прокладка 935х29х1мм СТЭФ
	шт
	1100

	29
	Прокладка 935х29х2мм СТЭФ
	шт
	1650

	30
	Прокладка 700х28х0.5мм СТЭФ
	шт
	1100

	31
	Прокладка 
	шт
	180

	32
	Стеклослюдопласт композиционный ГИП-ТС(в) 0.25мм
	кг
	3,5

	33
	Трубка 
	шт
	15

	34
	Упор для генератора размеры 24х20х10
	шт
	34

	35
	Шайба 
	шт
	1

	36
	Винт контактный 
	шт
	55

	37
	Винт контактный 
	шт
	41

	38
	Шайба 
	шт
	4

	39

	Гайка М16-6Н.5.019
	шт
	6

	40
	Гайка М24-6Н.5.0112 
	шт
	4

	41
	Клин пазовый 187,5х39х15
	шт
	360

	42
	Клин пазовый 146х39х15
	шт
	180

	43
	Клин пазовый 122х27,3х8 
	шт
	90

	44
	Клин пазовый 145,5х25,3х8 
	шт
	90

	45
	Клин пазовый 122х27,3х8 ВГ
	шт
	70

	46
	Клин пазовый 122х27,3х8 
	шт
	90

	47
	Клин полюса 
	шт
	4

	48
	Клин полюса 
	шт
	4

	49
	Компаунд в компонентах ЭЗК-217
	кг
	10

	50
	Компаунд в компонентах ЭПК-267 0БС.909.067
	кг
	2

	51
	Компаунд двухкомпонентный КЛСЕ ТУ 38.103691-89
	кг
	2

	52
	Манжета уплотнения генераторного подшипника 
	шт
	3

	53
	Манжета уплотнения 
	шт
	3

	54
	Манжета уплотнения 
	шт
	3

	55
	Втулка для сервомотора (поз.2 ч.2299057)
	шт
	8

	56
	Втулка для сервомотора (поз.3 ч.2299057)
	шт
	4

	57
	Кольцо поршневое для сервомотора (поз. 12 ч.2299057)
	шт
	12

	58
	Кольцо резиновое для гидроцилиндра
	шт
	8

	59
	Манжета шевронная М200х230-1 для сервомотора (поз.75 ч.2299057)
	шт
	16





1.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7406_3700833856][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc7408_3700833856][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 27.11.61.120 Поставка запасных частей для ремонта гидроагрегатов на Саяно-Шушенской ГЭС

	С даты подписания договора
	Указать в коммерческом предложении



2

[bookmark: __RefHeading___Toc7410_3700833856][bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Toc51339698]Таблица 3. Требования к продукции
	Наименование продукции Таблицы 2.1: ОКПД2 27.11.61.120 Поставка запасных частей для ремонта гидроагрегатов на Саяно-Шушенской ГЭС

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Болт
	Чертеж
	8БС.921.214 (АО «Силовые машины»)

	1.2
	Болт
	Чертеж
	8БС.921.984-01 (АО «Силовые машины»)

	1.3
	Болт М12х20.48.019 
	ГОСТ
	1491-80

	
	
	Материал
	Сталь

	
	
	Покрытие
	Цинк

	
	
	Тип резьбы
	Метрическая

	
	
	Диаметр резьбы
	М12

	
	
	Маркировка
	М12х20.48.019 

	1.4
	Болт М16-6gх90.58.019 
	Чертеж
	8БС.921.336 (АО «Силовые машины»)

	1.5
	Болт М56х180.02.0112 
	Чертеж
	8БС.922.069 (АО «Силовые машины»)

	1.6
	Болт М8-6gх35.58.019
	Чертеж
	8БС.921.275 (АО «Силовые машины»)

	1.7
	Болт регулировочный 
	Чертеж
	8БС.921.972 (АО «Силовые машины»)

	1.8
	Замазка ЭЗ-214 
	Артикул
	3998028 (АО «Силовые машины»)

	1.9
	Лак ЛЭУ-236/1 
	Артикул
	3998325 (АО «Силовые машины»)

	1.10
	Прокладка 
	Чертеж
	8БС.749.270-14 (АО «Силовые машины»)

	1.11
	Прокладка 
	Чертеж
	8БС.763.983 (АО «Силовые машины»)

	1.12
	Прокладка 
	Чертеж
	8БС.769.314-18 (АО «Силовые машины»)

	1.13
	Прокладка статора 
	Чертеж
	8БС.769.041-01 (АО «Силовые машины»)

	1.14
	Шайба 
	Чертеж
	8БС.951.100 (АО «Силовые машины»)

	1.15
	Шайба
	Чертеж
	8БС.951.102 (АО «Силовые машины»)

	1.16
	Шайба 
	Чертеж
	8БС.951.103 (АО «Силовые машины»)

	1.17
	Шайба
	Чертеж
	8БС.952.820 (АО «Силовые машины»)

	1.18
	Шайба стопорная верхней крестовины 21мм для гидроагрегата 58,5х38х1
	Чертеж
	8БС.951.017-01 (АО «Силовые машины»)

	1.19
	Шайба стопорная 
	Чертеж
	8БС.951.016-01 (АО «Силовые машины»)

	1.20
	Шайба 12х30мм
	Чертеж
	8БС.951.098 (АО «Силовые машины»)

	1.21
	Шайба 12х35мм 
	Чертеж
	8БС.951.099 (АО «Силовые машины»)

	1.22
	Шайба 16х35 
	Чертеж
	8БС.951.106 (АО «Силовые машины»)

	1.23
	Шайба 
	Чертеж
	8БС.952.608-02 (АО «Силовые машины»)

	1.24
	Эмаль изоляционная ПЛГ-233 
	Артикул
	3998380 (АО «Силовые машины»)

	1.25
	Эмаль изоляционная ПЛК-275
	Артикул
	3998880 (АО «Силовые машины»)

	1.26
	Подушка фрикционная 
	Чертеж
	8БС.045.004 (АО «Силовые машины»)

	1.27
	Прокладка уплотнительная 
	Чертеж
	8БС.769.554 (АО «Силовые машины»)

	1.28
	Прокладка 935х29х1мм СТЭФ
	Чертеж
	8БС.752.494-22 (АО «Силовые машины»)

	1.29
	Прокладка 935х29х2мм СТЭФ
	Чертеж
	8БС.752.615-21 (АО «Силовые машины»)

	1.30
	Прокладка 700х28х0.5мм СТЭФ
	Чертеж
	8БС.758.538-20 (АО «Силовые машины»)

	1.31
	Прокладка 
	Чертеж
	8БС.769.041 (АО «Силовые машины»)

	1.32
	Стеклослюдопласт композиционный ГИП-ТС(в) 0.25мм
	ТУ
	3492-059-31885305-2003

	
	
	Толщина
	0,25 мм

	
	
	Тип
	Влагостойкий и термостойкий

	1.33
	Трубка 
	Чертеж
	8БС.770.445-20 (АО «Силовые машины»)

	1.34
	Упор для генератора размеры 24х20х10
	Чертеж
	8БС.270.480 (АО «Силовые машины»)

	1.35
	Шайба 
	Чертеж
	8БС.715.443 (АО «Силовые машины»)

	1.36
	Винт контактный 
	Чертеж
	8БС.903.374 (АО «Силовые машины»)

	1.37
	Винт контактный 
	Чертеж
	8БС.903.374-04 (АО «Силовые машины»)

	1.38
	Шайба 
	Чертеж
	8БС.715.443 (АО «Силовые машины»)

	1.39
	Гайка М16-6Н.5.019 
	Чертеж
	8БС.940.024 (АО «Силовые машины»)

	1.40
	Гайка М24-6Н.5.0112 
	Чертеж
	8БС.940.026 (АО «Силовые машины»)

	1.41
	Клин пазовый 187,5х39х15
	Чертеж
	8БС.791.248 (АО «Силовые машины»)

	1.42
	Клин пазовый 146х39х15
	Чертеж
	8БС.791.249 (АО «Силовые машины»)

	1.43
	Клин пазовый 122х27,3х8 
	Чертеж
	8БС.791.250 (АО «Силовые машины»)

	1.44
	Клин пазовый 145,5х25,3х8 
	Чертеж
	8БС.791.251 (АО «Силовые машины»)

	1.45
	Клин пазовый 122х27,3х8 ВГ
	Чертеж
	8БС.791.252 (АО «Силовые машины»)

	1.46
	Клин пазовый 122х27,3х8 
	Чертеж
	8БС.791.253 (АО «Силовые машины»)

	1.47
	Клин полюса 
	Чертеж
	8БС.781.206 (АО «Силовые машины»)

	1.48
	Клин полюса 
	Чертеж
	8БС.781.207 (АО «Силовые машины»)

	1.49
	Компаунд в компонентах ЭЗК-217
	ТУ 
	0БС.504.003

	
	
	Основа
	Эпоксидная смола

	1.50
	Компаунд в компонентах ЭПК-267 
	ТУ
	0БС.909.067

	
	
	Основа
	Эпоксидная смола

	1.51
	Компаунд двухкомпонентный КЛСЕ
	ТУ
	38.103691-89

	
	
	Основа
	Герметизирующая паста

	1.52
	Манжета уплотнения генераторного подшипника 
	Чертеж
	8БС.373.047-05 (АО «Силовые машины»)

	1.53
	Манжета уплотнения 
	Чертеж
	8БС.373.024 (АО «Силовые машины»)

	1.54
	Манжета уплотнения 
	Чертеж
	8БС.373.025 (АО «Силовые машины»)

	1.55
	Втулка для сервомотора (поз.2 ч.2299057)
	Артикул
	2299593 (АО «Силовые машины»)

	1.56
	Втулка для сервомотора (поз.3 ч.2299057)
	Артикул
	2299595 (АО «Силовые машины»)

	1.57
	Кольцо поршневое для сервомотора (поз. 12 ч.2299057)
	Артикул
	2275266 (АО «Силовые машины»)

	1.58
	Кольцо резиновое для гидроцилиндра 
	Артикул
	2316844 (АО «Силовые машины»)

	1.59
	Манжета шевронная М200х230-1 для сервомотора (поз.75 ч.2299057)
	ГОСТ
	22704-77

	
	
	Внутренний диаметр
	200 мм

	
	
	Наружный диаметр
	230 мм

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки. 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, дом 103.

	2.2
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.5
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	На продукцию устанавливается гарантийный срок равный 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. В течение Гарантийного срока Поставщик гарантирует соответствие качества Продукции требованиям, указанным в Договоре, техническом паспорте Продукции, нормативно-технической документации, возможность эксплуатации Продукции в соответствии с ее целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные недостатки (дефекты), если не докажет, что такие недостатки (дефекты) явились следствием несоблюдения Покупателем требований по транспортировке, хранению и использованию Продукции, установленных в инструкциях и иных документах, переданных Покупателю.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную. Перечень продукции и наименование документа, подтверждающего качество, дополнительно должны быть оформлены в электронном виде в редактируемом формате docx, doc, odt.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
Продукция поставщика должна быть пригодна для ремонта гидроагрегатов Филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» и соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов, Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем.



