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г. Владимир 
    2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку отопительного оборудования для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»


1. Общая часть.
Филиал «Владимирэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» производит закупку оборудования для собственных нужд.
2.      Технические требования к продукции.
Технические характеристики, номенклатура и количество должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

	№ п/п
	Наименование  продукции
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к изделию
	ОКПД 2
	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)

	1
	Эл. котёл. 
Руснит 245М или аналог.

	Шт.
	2
	Объём отапливаемого помещения куб/м, не более 1125.
Номинальная мощность 45кВт.
Напряжение 380В.
Давление 0,3 Мпа.
Максимальная Т теплоносителя 90º.
Размещение – настенное.

	27.51.26.110
	Преимущество

	2
	Grundfos UPS 32-120 ( или аналог)
	Шт
	6
	Тип насоса – циркуляционный
Мощность не менее – 380 Вт
Пропускная способность не менее – 14 м3/ч
Максимальный напор не менее - 12 м
Напряжение – 220В
Размер фланцев – DN32
Длительно действующая температура – 120 градусов  
	28.13.14.110
	Ограничение



3.      Общие требования.
Продукция должна быть новой и ранее не использованной, срок изготовления продукции не ранее 2026 г. Продукция должна поставляться в соответствии с указанными выше Техническими требованиями. Продукция должна соответствовать установленным ГОСТ и ТУ. Продукция должна иметь все необходимые документы (сертификаты, паспорта и др.)
                 
4.        Условия поставки.
Продукция должна быть упакована надлежащим образом в заводскую упаковку, обеспечивая полную сохранность продукции при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и складировании. 
Место поставки: г. Владимир, п. Боголюбово, Пушкина 3А (центральный склад).

5.       Гарантийные обязательства.
Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен быть не менее срока установленного производителем, но в любом случае должен быть не менее 24 месяцев с момента получения продукции Заказчиком.
Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых материалах, выявленные в течение гарантийного срока.
6.       Правила приемки.
Все поставляемые товарно-материальные ценности проходят входной контроль, осуществляемый представителями Филиала при получении товара на склад. По результатам входного контроля при необходимости оформляется акт. В случае выявления дефектов, поставщик обязан за свой счет заменить поставленный товар.
7.       Сроки поставки.
Начало поставки: с момента заключения договора;
[bookmark: _GoBack]Окончание поставки: в течении 10 календарных дней с момента подачи заявки, но не позднее 15.11.2026 года.
8.        Стоимость продукции.
Цена товара должна включать все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе стоимость тары и упаковки, погрузку товара и его транспортировку до Покупателя, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.





Начальник СЭЗиС                                                                                               М.С. Косых                    
