| Филиал ПАО «Россети Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» СОГЛАСОВАНО:. Заместитель директора по инвестиционной деятельности ________________ А.С. Суромкин «____» __________________ 2023 г.; УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора – главный инженер филиала «Владимирэнерго» _________________ А.С. Гурин «____» _________________ 2026 г.. |  |
| --- | --- |

# Техническое задание

на закупку отопительного оборудования для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»

г. Владимир

2026 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку отопительного оборудования для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»

- Общая часть.

Филиал «Владимирэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» производит закупку оборудования для собственных нужд.

2.      Технические требования к продукции.

Технические характеристики, номенклатура и количество должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Требования к изделию | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эл. котёл. Руснит 245М или аналог. | Шт. | 2 | Объём отапливаемого помещения куб/м, не более 1125. Номинальная мощность 45кВт. Напряжение 380В. Давление 0,3 Мпа. Максимальная Т теплоносителя 90º. Размещение – настенное. | 27.51.26.110 | Преимущество |
| 2 | Grundfos UPS 32-120 ( или аналог) | Шт | 6 | Тип насоса – циркуляционный Мощность не менее – 380 Вт Пропускная способность не менее – 14 м3/ч Максимальный напор не менее - 12 м Напряжение – 220В Размер фланцев – DN32 Длительно действующая температура – 120 градусов | 28.13.14.110 | Ограничение |

3.      Общие требования.

Продукция должна быть новой и ранее не использованной, срок изготовления продукции не ранее 2026 г. Продукция должна поставляться в соответствии с указанными выше Техническими требованиями. Продукция должна соответствовать установленным ГОСТ и ТУ. Продукция должна иметь все необходимые документы (сертификаты, паспорта и др.)

4.        Условия поставки.

Продукция должна быть упакована надлежащим образом в заводскую упаковку, обеспечивая полную сохранность продукции при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и складировании.

Место поставки: г. Владимир, п. Боголюбово, Пушкина 3А (центральный склад).

5.       Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен быть не менее срока установленного производителем, но в любом случае должен быть не менее 24 месяцев с момента получения продукции Заказчиком.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

6.       Правила приемки.

Все поставляемые товарно-материальные ценности проходят входной контроль, осуществляемый представителями Филиала при получении товара на склад. По результатам входного контроля при необходимости оформляется акт. В случае выявления дефектов, поставщик обязан за свой счет заменить поставленный товар.

7.       Сроки поставки.

Начало поставки: с момента заключения договора;

Окончание поставки: в течении 10 календарных дней с момента подачи заявки, но не позднее 15.11.2026 года.

8.        Стоимость продукции.

Цена товара должна включать все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе стоимость тары и упаковки, погрузку товара и его транспортировку до Покупателя, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

Начальник СЭЗиС                                                                                               М.С. Косых