|  |  |  | Приложение № 4 к ТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Акт осмотра Объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тоора-Хем с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 сентября 2026 г. |  |  |
|  | 1. Комиссия в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель отдела по имущественным вопросам, Комбу Владислапв Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность, фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель группы капитального строительства и эксплуатации, Монгуш Даваа Оюн-оолович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность, фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник участка хозяйственного обслуживания, Лутков Олег Леонидович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность, фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | созданная распоряжением 1, руководствуясь правилами СНиП, правилами технической эксплуатации инженерного оборудования, документами Ростехнадзора, провела плановый/внеплановый общий/частичный осмотр технического состояния зданий, сооружений, помещений, оборудования и прилегающей к зданию территории по адресу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республика Тыва, Тоджинский район, с.Тоора-Хем, ул.Октябрьская, № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (адрес объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17:11:0502049:355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (кадастровый номер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6970001001203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (инвентарный номер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Общие сведения о ремонтируемых помещениях ОПС и здании в котором они расположены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип объекта: Здание; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Год постройки здания, в котором располагаются ремонтируемые помещения ОПС: 1 932; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Этажность здания: 1; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Этажи, на которых располагаются ремонтируемые помещения ОПС: Этаж 1; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал наружных стен здания: Дерево, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | их толщина: Отсутствует мм; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал перекрытий здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | этажи: Дерево; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | чердак: Отсутствует. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система кровли здания (конструктивные особенности, покрытие): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид конструкции кровли: Наслонная; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие кровли: Шифер (асбестоцементный). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип фундамента здания: Ленточный сборный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Результаты осмотра с фотофиксацией по каждому из нижеследующих разделов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Конструктивные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1 Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие дефектов: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Выполнить ремонтные работы по исправлению локальных дефектов облицовки фундамента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2 Цоколь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие: Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие дефектов: Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3 Отмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие: Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие дефектов: Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Выполнить работы по устройству новой отмостки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.4 Крыльцо главного входа в отделение почтовой связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крыльцо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие дефектов: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Выполнить ремонтные работы по исправлению локальных дефектов конструктивного основания и облицовки крыльца (с учетом критериев, указанных в ТЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Козырек крыльца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие дефектов: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Ремонтные работы не требуются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ограждение крыльца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие дефектов: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Выполнить ремонтные работы по исправлению дефектов ограждения крыльца (с учетом критериев, указанных в ТЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.5 Пандус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие дефектов: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Выполнить работы по замене существующего пандуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.6 Наружные стены в створе размещения ремонтируемых помещений ОПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие дефектов: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Выполнить ремонтные работы по исправлению локальных дефектов наружных стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.7 Фасад в створе размещения ремонтируемых помещений ОПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие дефектов: Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Ремонтные работы не требуются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.8 Перекрытия (межэтажные) за исключением кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие: Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие дефектов: Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.9 Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стропильная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие дефектов: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Выполнить ремонтные работы по исправлению локальных дефектов стропильной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля (кровельный материал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие дефектов: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Выполнить ремонтные работы по исправлению локальных дефектов покрытия кровли (кровельный материал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система водостока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие дефектов: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Выполнить работы по полной замене существующей системы водостока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.10 Окна и балконные двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие дефектов: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Выполнить работы по замене существующих окон, включая установку оконных отливов, подоконников, ремонт откосов со стороны помещения и со стороны улицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решетки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие дефектов: Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Ремонтные работы не требуются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рольставни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие: Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие дефектов: Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Выполнить работы по устройству рольставней (с учетом требований, указанных в ТЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.11 Наружные двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дверь центрального входа (в т.ч. тамбурная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие дефектов: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Выполнить работы по замене существующей двери центрального входа (с учетом требований, указанных в ТЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружные двери (кроме двери главного входа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие дефектов: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Выполнить работы по замене существующих наружных дверей (с учетом требований, указанных в ТЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.12 Тамбуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тамбурные конструкции, пристроенные к главному входу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие: Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие дефектов: Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тамбуры внутри помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие: Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие дефектов: Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.13 Элементы отделки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полы (финишное покрытие полов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие дефектов: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Выполнить работы по полной замене существующего финишного покрытия пола (с учетом требований, указанных в ТЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отделка потолков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие дефектов: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Выполнить ремонтные работы по исправлению дефектов финишной отделки потолка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренние двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие дефектов: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Выполнить ремонтные работы с полной заменой внутренних дверей (с учетом требований, указанных в ТЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.14 Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тротуары, проходы, площадка у входа в ОПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие дефектов: Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Ремонтные работы не требуются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Инженерные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.1 Точка ввода сети электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выделенная мощность по электроэнергии, кВт: 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Требуется выделение дополнительной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.2 Точки ввода ХВС/ГВС (Внутренние сети водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие: Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возможность подключения к центральным сетям: Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возможность обустройства автономного подключения: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Требуется устройство скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие: Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возможность подключения к центральным сетям: Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Требуется устройство накопительного водонагревателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.3 Теплоснабжение (отопление) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип теплоснабжения (отопления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип подключения: Автономное печное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возможность подключения к центральным сетям: Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Изменение существующего подключения не требуется: только ремонт/замена сетей и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приборы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие: Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие дефектов: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Выполнить ремонтные работы с сохранением и локальным ремонтом котла отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.4 Хозяйственно-бытовая канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие: Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возможность подключения к центральным сетям: Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возможность обустройства автономного подключения: Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Требуется устройство внешнего септика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сан. узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие: Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Требуется устройство сан узла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.5 Кондиционирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие в ремонтируемых помещениях: Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Выполнить ремонтные работы с полной заменой (установкой новых) приборов кондиционирования (с учетом требований, указанных в ТЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.6 Тепловые завесы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие в ремонтируемых помещениях: Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение по ремонту: Выполнить ремонтные работы с полной заменой (установкой новых) тепловых завес (с учетом требований, указанных в ТЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Руководитель отдела по имущественным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комбу Владислапв Владимирович |  |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |
|  |  |  | Руководитель группы капитального строительства и эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Монгуш Даваа Оюн-оолович |  |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |
|  |  |  | Начальник участка хозяйственного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лутков Олег Леонидович |  |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |