_______________________________________________________

наименование организации

адрес организации и контактные данные (телефон, эл. почта)

ИНН/КПП _____________/______________ ОГРН ____________________

р/сч __________________ в _____________________________ (наименование банка)

к/сч _______________________ БИК __________________

Исх. № ____

От ______2026

Получатель: УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области АО «Почта России»
Контактное лицо Инициатора закупки: Соловьёв Сергей Геннадьевич

Ответ на запрос цен размещённый на ЭТП: _______________________________

Телефон +7 (812) 6306333 доб. 3052

Контактное лицо (инициатор закупки): Соловьёв С.Г. телефон +7 (812) 6306333 доб. 3052

Sergey.Solovev2@russianpost.ru

e-mail: offer-R78@russianpost.ru

_________________2026 г

В соответствии с запросом цен товаров, работ, услуг № _________________________, размещенном на электронной торговой площадке __________________ предоставляем следующее коммерческое предложение по предмету закупки «Оказание услуг по эксплуатации, комплексному техническому обслуживанию и ремонту инженерных систем УТК АОПП Пулково по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 39, литер Ю, для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

| РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объект закупки | Ед. измерения | Кол-во | кол-во ПТО за 1 год | Стоимость оказания услуг |  |  |
|  |  |  |  |  | Срок оказания услуг, мес. | Стоимость за ед. с НДС, руб. | Всего стоимость с НДС, руб. |
| ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Главный распределительный силовой пункт | шт. | 1 | 4 | 12 |  |  |
| 2 | Силовой распределит.щит/шкаф с рубильником и предохранителем ток до 600А | шт. | 2 | 4 | 12 |  |  |
| 3 | Электрощит силовой, осветительный и автоматики | шт. | 10 | 4 | 12 |  |  |
| 4 | Трансформатор понижающий | шт. | 1 | 4 | 12 |  |  |
| 5 | Электрические сети внутренние обслуживание/ремонт, кабель, зачистка, протяжка, контакты, обжим | шт. | 720 | 4 | 12 |  |  |
| 6 | Электроустановочные изделия ( выключатели, эл. розетки ) | шт. | 122 | 4 | 12 |  |  |
| 7 | Светильник потолочный с люминесц. лампами 220В | шт. | 90 | 4 | 12 |  |  |
| 8 | Кран запорный шаровый | шт. | 24 | 2 | 12 |  |  |
| 9 | Раковины керамические | шт. | 9 | 2 | 12 |  |  |
| 10 | Унитазы фаянсовые | шт. | 12 | 2 | 12 |  |  |
| 11 | Душевой поддон | шт. | 3 | 2 | 12 |  |  |
| 12 | Система канализации сантехнических приборов и оборудования | шт. | 1 | 2 | 12 |  |  |
| 13 | Электроводонагреватели объемом до 80 литров | шт. | 4 | 2 | 12 |  |  |
| 14 | Трубопровод климат-систем (п.м)) | шт. | 140 | 4 | 12 |  |  |
| 15 | Приточная система П1 (водяной нагрев) | шт. | 1 | 4 | 12 |  |  |
| 16 | Приточная система П2 (водяной нагрев) | шт. | 1 | 4 | 12 |  |  |
| 17 | Приточная система П4 (водяной нагрев) | шт. | 1 | 4 | 12 |  |  |
| 18 | Вытяжная система В1 | шт. | 1 | 4 | 12 |  |  |
| 19 | Вытяжная система В2 | шт. | 1 | 4 | 12 |  |  |
| 20 | Вытяжная система В3 | шт. | 1 | 4 | 12 |  |  |
| 21 | Вытяжная система В4 | шт. | 1 | 4 | 12 |  |  |
| 22 | Фильтры | шт. | 8 | 4 | 12 |  |  |
| 23 | Кондиционер Fujitsu ASH 7UB (настенный) | шт. | 2 | 4 | 12 |  |  |
| 24 | Кондиционер Fujitsu ASG1 18UBBN(настенный) | шт. | 5 | 4 | 12 |  |  |
| 25 | Кондиционер Fujitsu ASG 30UBBJ (настенный) | шт. | 2 | 4 | 12 |  |  |
| 26 | Мультисистема Fujitsu:AOHA 24LMAM2 (наружный блок) | шт. | 2 | 4 | 12 |  |  |
| 27 | Мультисистема Fujitsu:ASHA 09LACM (внутренний блок) | шт. | 4 | 4 | 12 |  |  |
| 28 | Мультисистема Fujitsu:AOHA 24LMAM2 (наружный блок) | шт. | 1 | 4 | 12 |  |  |
| 29 | Мультисистема Fujitsu:ASHA 18LACM (внутренний блок) | шт. | 1 | 4 | 12 |  |  |
| 30 | Мультисистема Fujitsu:ASHA 07LACM (внутренний блок) | шт. | 1 | 4 | 12 |  |  |
| 31 | Мультисистема FujitsuAOHA 24LAC2 (наружный блок) | шт. | 2 | 4 | 12 |  |  |
| 32 | Мультисистема FujitsuASHA 07LACM (внутренний блок) | шт. | 1 | 4 | 12 |  |  |
| 33 | Мультисистема Fujitsu:ASHA 09LACM (внутренний блок) | шт. | 3 | 4 | 12 |  |  |
| ВСЕГО: стоимость ТО за 1 год, вкл НДС : |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ/ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА (ВКЛЮЧАЯ УСЛУГУ ПО РЕМОНТУ/ЗАМЕНЕ), СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ ВКЛЮЧЕНА В СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена крана шарового 1/2" | шт. | 0 |  | 12 |  |  |
| 2 | Замена крана шарового 1/2" со сгоном американка | шт. | 0 |  | 12 |  |  |
| 3 | Замена крана шарового 3/4" | шт. | 0 |  | 12 |  |  |
| 4 | Замена крана шарового 3/4" со сгоном американка | шт. | 0 |  | 12 |  |  |
| 5 | Замена крана шарового 1" | шт. | 0 |  | 12 |  |  |
| 6 | Замена смесителя для душа | шт. | 0 |  | 12 |  |  |
| 7 | Замена смесителя однорукояточный для раковины | шт. | 0 |  | 12 |  |  |
| 8 | Замена гибкой подводки 1/2" Вн-Вн | шт. | 0 |  | 12 |  |  |
| 9 | Замена фреона 410А | бал. | 0 |  | 12 |  |  |
| 10 | Замена насоса UPS 25-40 180 230в 50гц | шт. | 0 |  | 12 |  |  |
| 11 | Замена электропривода противопожарного клапана | шт. | 0 |  | 12 |  |  |
| 12 | Замена электропривода воздушной заслонки | шт. | 1 |  | 12 |  |  |
| 13 | Замена датчика перепада давления | шт. | 1 |  | 12 |  |  |
| 14 | Замена сменного парового цилиндра | шт. | 0 |  | 12 |  |  |
| 15 | Замена термостат 6М | шт. | 0 |  | 12 |  |  |
| 16 | Замена дренажной помпы | шт. | 1 |  | 12 |  |  |
| 17 | Замена водонагревателя (бойлера) электрического 220в, 50л | шт. | 0 |  | 12 |  |  |
| 18 | Замена светильника потолочного светодиодного встраиваемого 595х595х19мм 36Вт 180-260В | шт. | 0 |  | 12 |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |

Данное коммерческое предложение действительно 6 месяцев с момента получения.

Страна происхождения товара используемого в работе – Российская федерация.

Руководитель (либо уполномоченное лицо)

организации-претендента                              ______________           Инициалы, Фамилия

(подпись)

Печать претендента (при наличии)