Технические требования

ОКПД2 27.12.10.110 Изготовление и поставка выключателей высоковольтных элегазовых ВЭБ-УЭТМ-220 11 (шт) Бурейской ГЭС.

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание											2

Обозначения и сокращения									3

1. Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг) 			4

2. Заказчик (подразделение Заказчика) 							4

3. Цели и задачи. Существующее положение						4

4. Требования к закупаемой продукции 
(технические и иные характеристики) 							4

5. Сроки поставки материалов								5

6. Требования к поставщику									5

7. Требования к документации по ценообразованию					6

Приложения											6

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ПТС- Производственно-техническая служба

НМЦ – начальная максимальная цена;

ПАО – Публичное акционерное общество;

ТТ – технические требования.

- Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)

Изготовление и поставка выключателей высоковольтных элегазовых ВЭБ-УЭТМ-220 11 (шт) Бурейской ГЭС.

- Заказчик (подразделение Заказчика)

Филиал ПАО «РусГидро» - "Бурейская ГЭС" Амурская область, Бурейский район, п. Талакан, 676730.

- Цели и задачи. Существующее положение

Изготовление и поставка баковых выключателей.

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Объём изготовления и поставки продукции | Изготовление и поставка должна быть выполнена в соответствии с Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям. |
| 2 | Требования к изготовлению продукции | - Качество изготовляемого Оборудования должно соответствовать технической документации, (рабочие чертежи) переданной Заказчиком в соответствии с приложением №2 к настоящим техническим требованиям; - Все изготавливаемое оборудование и применяемые материалы должны быть новыми и не использованными ранее; - При изготовлении оборудования должны применяться продукция, материалы и вещества, соответствие которых нормативным требованиям подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия. Изменения в номенклатуре, марках, поставляемых материалов и допускается при условии письменного согласования с заказчиком; - На все поставляемое оборудование и материалы должны быть предоставлены заводские паспорта, сертификаты качества, техническая документация в полном объеме на бумажном носителе (2 экземпляра) и электронном носителе (1 экземпляр). |
| 3 | Требования к поставке продукции | Поставщик должен обеспечить комплектность поставки и включить в объем поставки все, что необходимо для нормальной работы оборудования. На период гарантийного обслуживания выключателей поставщик должен включить ЗИП, кроме того Поставщик приводит в заявке перечень ЗИП, рекомендуемого на пятилетний послегарантийный период эксплуатации, с указанием стоимости отдельных составляющих. Продукция должна соответствовать конструкторской документации, быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. По качеству и комплектности должна соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ, указанным в соответствующих сертификатах. |
| 4 | # Место поставки продукции | 676730, Амурская область, Бурейский район, п. Талакан, склад ТМЦ |
| 5 | # Условия поставки | Доставка продукции производится Поставщиком (транспортом поставщика, за его счет) на склад Заказчика. |
| 6 | # Гарантийный срок | Поставщик гарантирует соответствие продукции требованиям нормативно-технической документации (конструкторской документации) в течение гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, исчисляемого с даты подписания соответствующих актов, товарных накладных (ТОРГ-12), при соблюдении условий транспортирования, правил хранения на складе. При этом гарантийное обслуживание осуществляется специалистами Поставщика бесплатно в течение всего указанного гарантийного срока. |
| 7 | Гарантийное и послегарантийное обслуживание | На поставляемое оборудование устанавливается гарантийный сроком не менее трех лет с момента ввода в эксплуатацию оборудования, но не более трех с половиной лет со дня отгрузки с предприятия изготовителя. |
| 8 | Срок поставки оборудования | Начало: 01.07.2027г. Окончание: 01.04.2032г. |

- Требования к поставщику

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | # Опыт работы | Наличие опыта поставок, соответствующих профилю лота, а именно: поставки запасных частей для гидроагрегатов, при этом участником должны быть исполнены обязательства в общем (совокупном) объеме не менее 30 % от НМЦ за последние 3 года. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления «Справки об опыте участника», оформленной по форме 8 и заполненной в соответствии с инструкциями, приведенными в Документации о закупке (подраздел 7.8.2) на соответствующем этапе закупочной процедуры. |

- Требования к документации по ценообразованию

  - Участник, на соответствующем этапе процедуры закупки, должен предоставить в составе своей заявки «Коммерческое предложение» оформленное по форме 3 Документации о закупке и заполненное в соответствии с инструкциями, приведенными в подраздел 7.3.2 Документации о закупке.

Приложение №1 к Техническим требованиям

Перечень закупаемой продукции

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Кол-во | Требования Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Баковые выключатели типа ВЭБ-УЭТМ-220 | шт | 11 | Баковые выключатели типа ВЭБ-УЭТМ-220 |

| Руководитель группы ЭТО ПТС | _____________ | О.А. Рослик |
| --- | --- | --- |
| И.о. начальника ПТС | _____________ | Р.Х. Сингатулин |