Технические характеристики продукции

Лазерный дальномер Leica Disto x3

Лазерный дальномер Leica Disto x3– 1 шт.

Назначение: измерение расстояний.

Основные характеристики:

Дальность измерений, м: 150;

Диапазон измерений, м: от 0.05 до150;

Точность измерений: ± 1.0 мм;

Лазерный диод: 635 Нм;

Время измерений: 0,5 - 1 сек;

Единицы измерений: м/см, фт, дм;

Память: 30;

Датчик наклона: есть;

Единица измерения датчика наклона: 0,0°, 0,00%;

Встроенный визир: нет;

Степень защиты: IP65;

Элементы питания: 2 x AA 1,5V;

Число измерений на комплект батарей: 5000;

Размер прибора: 132x56x29 мм;

Вес прибора, гр.: 184;

Рабочий диапазон температур: от -10°C до +50°C.

Функции:

Площадь / объем: есть;

Периметр помещения: есть;

Сложение/вычитание: есть;

Мин/макс. Расстояния: есть;

Вычисление по теореме Пифагора: есть;

Непрерывные измерения: есть;

Подсветка экрана: есть;

Пузырьковый уровень: нет;

Модуль Bluetooth: есть;

Многофункциональная позиционная скоба: есть;

Резьба под штатив: есть;

Автоматическое отключение: есть

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара:  14 календарных дней