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Технические требования на оказание услуг


ОКПД2 71.12.40.120.  Организация поверки автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС, ПС 220/35/6 кВ «Куруктачи», трансформаторов тока ВСТ и ТВ-220.
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1. [bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc54643695][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	СИ
	Средство измерения

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	АИИС КУЭ
	Автоматизированная — информационно измерительная система коммерческого учета электроэнергии

	ТТ
	Трансформатор тока

	ИК
	Измерительный канал

	Исполнитель
	Юридическое или физическое лицо, ставшее победителем конкурентной процедуры, с которым заключён договор на оказание услуг в соответствии с настоящими техническими требованиями

	Заказчик
	Юридическое или физическое лицо, заключившее с Исполнителем договор об оказании услуг в соответствии с настоящими техническими требованиями

	Участник
	Исполнитель, явным образом принявший участие в закупке






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643696]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507]ОКПД2 71.12.40.120.  Организация поверки автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС, ПС 220/35/6 кВ «Куруктачи», трансформаторов тока ВСТ и ТВ-220.
1.3. [bookmark: _Toc54643697]Цель оказания услуг
Целью оказания услуг является проведение  поверки АИИС КУЭ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС», ПС 220/35/6 кВ «Куруктачи», трансформаторов тока ВСТ и ТВ-220 с применением эталонов и поверочного оборудования Исполнителя на месте установки поверяемого оборудования на объекте, в соответствии с Таблицей  №1.
1.4. [bookmark: _Toc54643698][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
АИИС КУЭ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС», дата предыдущей поверки 30.03.2023г.                                                                            
Система АИИС КУЭ обеспечена технической и метрологической документацией, внесена в Государственный реестр средств измерений под № 79437-20. 
АИИС КУЭ Филиала ПС 220/35/6 кВ «Куруктачи», дата предыдущей поверки 10.04.2023г.                                                                            
Система АИИС КУЭ обеспечена технической и метрологической документацией, внесена в Государственный реестр средств измерений под № 63632-16. 

Трансформаторы тока ТВ-220 и ВСТ являются средствами измерений 10 и 15 ИК соответственно АИИС КУЭ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС».
[bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	АИИС КУЭ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС,
рег. № 79437-20
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС», 676730, Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан
	АИИС КУЭ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС, средства измерения Филиала (1 шт.)

	2. 
	АИИС КУЭ ПС 220/35/6 кВ «Куруктачи», 
рег. № 63632-16
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС», 676730, Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан
	АИИС КУЭ ПС 220/35/6 кВ «Куруктачи», средства измерения Филиала (1 шт.)

	3. 
	Трансформатор тока 
ТВ-220,
рег. № 20644-03
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС», 676730, Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан
	Трансформатор тока 
ТВ-220 (1 шт.)

	4. 
	Трансформатор тока встроенный ВСТ, 
рег. №  28930-05
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС», 676730, Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан
	Трансформатор тока встроенный ВСТ (3 шт.)


1.5. [bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc54643700][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
[bookmark: _Hlk48209761][bookmark: _Toc50125126]Объём работ, который выполняется на территории Заказчика, необходимо выполнять в соответствие «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» и с учётом требований действующих правил по охране труда и Политики ПАО «РусГидро» в области охраны труда.
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54643702]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к  срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643704][bookmark: _Toc54643704]
[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	1.Организация очередной поверки АИИС КУЭ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС, ПС 220/35/6 кВ «Куруктачи», трансформаторов тока ВСТ(3 шт.) и ТВ-220.
	С даты подписания договора.
	30.11.2026



0

5




2.2. [bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг 
 
Наименование услуг/этапа услуг (позиции № 1,2 Таблицы 2): Организация очередной поверки АИИС КУЭ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС, ПС 220/35/6 кВ «Куруктачи», трансформаторов тока ВСТ и ТВ-220.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3

	1. 
	Требования к оказанию услуг 

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов 

	При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими нормативно-техническими документами:
· Федеральный Закон Российской Федерации от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
· ГОСТ Р 8.596-2002. ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем;
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок от 15.12.2020 N 903н;
· Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке (утвержден Приказом Минпромторга России 31.07.2020г. №2510).
· Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества (Бурейская ГЭС)
· Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479;

	1.2. 
	Требования к процедурам оказания услуг

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя


	Допуск персонала исполнителя на территорию филиала ПАО «РусГидро»- «Бурейская ГЭС» должен осуществляться в соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах .

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам

	1.3.1. 
	Требования к эталонам и средствам измерения, применяемых при поверке
	Эталоны единиц величин, используемые при поверке, должны соответствовать требованиям
Положения об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений, средства измерений, используемые при поверке, должны быть утвержденного типа, проверены и соответствовать
требованиям методик поверки.


	1.4. 
	Требования к персоналу исполнителя

	1.4.1. 
	[bookmark: _Toc135210827][bookmark: _Toc440905981]Наличие свидетельства на право проведения работ
	Исполнитель или соисполнитель обязан представить:
-	аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений информационно-измерительных систем;
-	аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений подтверждающий право проведения аттестации методик (методов) измерений и метрологической экспертизы документов в области электрических величин, выполняемых с помощью измерительных систем;
-	иные разрешительные документы на право выполнения данного вида работ в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативной документации.

	2. 
	

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг
	Результатом оказания услуг является:
· Внесение результатов поверки в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений;
· Предоставление отчетных документов по результатам проведенных работ (свидетельства о поверке АИИС КУЭ в печатном виде, извещение о непригодности к применению СИ при отрицательных результатах поверки).

	2.2. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 

	2.2.1. 
	Внесение результатов поверки СИ в ФИФ.
	Приемка оказанных услуг производится после внесения результатов проведения поверки АИИС КУЭ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС, ПС 220/35/6 кВ «Куруктачи», трансформаторов тока ВСТ(3 шт.) и ТВ-220.

	2.3. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг

	2.3.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Передать Заказчику с актами выполненных работ свидетельства о поверке АИИС КУЭ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС, ПС 220/35/6 кВ «Куруктачи»,  трансформаторов тока ВСТ(3 шт.) и ТВ-220.
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