Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 71.12.40.120.  Организация поверки автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС, ПС 220/35/6 кВ «Куруктачи», трансформаторов тока ВСТ и ТВ-220.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение 	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| СИ | Средство измерения |
| --- | --- |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| АИИС КУЭ | Автоматизированная — информационно измерительная система коммерческого учета электроэнергии |
| ТТ | Трансформатор тока |
| ИК | Измерительный канал |
| Исполнитель | Юридическое или физическое лицо, ставшее победителем конкурентной процедуры, с которым заключён договор на оказание услуг в соответствии с настоящими техническими требованиями |
| Заказчик | Юридическое или физическое лицо, заключившее с Исполнителем договор об оказании услуг в соответствии с настоящими техническими требованиями |
| Участник | Исполнитель, явным образом принявший участие в закупке |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.12.40.120.  Организация поверки автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС, ПС 220/35/6 кВ «Куруктачи», трансформаторов тока ВСТ и ТВ-220.

#### Цель оказания услуг

Целью оказания услуг является проведение  поверки АИИС КУЭ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС», ПС 220/35/6 кВ «Куруктачи», трансформаторов тока ВСТ и ТВ-220 с применением эталонов и поверочного оборудования Исполнителя на месте установки поверяемого оборудования на объекте, в соответствии с Таблицей  №1.

#### Существующее положение

АИИС КУЭ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС», дата предыдущей поверки 30.03.2023г.

Система АИИС КУЭ обеспечена технической и метрологической документацией, внесена в Государственный реестр средств измерений под № 79437-20.

АИИС КУЭ Филиала ПС 220/35/6 кВ «Куруктачи», дата предыдущей поверки 10.04.2023г.

Система АИИС КУЭ обеспечена технической и метрологической документацией, внесена в Государственный реестр средств измерений под № 63632-16.

Трансформаторы тока ТВ-220 и ВСТ являются средствами измерений 10 и 15 ИК соответственно АИИС КУЭ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС».

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | АИИС КУЭ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС, рег. № 79437-20 | Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС», 676730, Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан | АИИС КУЭ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС, средства измерения Филиала (1 шт.) |
|  | АИИС КУЭ ПС 220/35/6 кВ «Куруктачи», рег. № 63632-16 | Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС», 676730, Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан | АИИС КУЭ ПС 220/35/6 кВ «Куруктачи», средства измерения Филиала (1 шт.) |
|  | Трансформатор тока ТВ-220, рег. № 20644-03 | Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС», 676730, Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан | Трансформатор тока ТВ-220 (1 шт.) |
|  | Трансформатор тока встроенный ВСТ, рег. № 28930-05 | Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС», 676730, Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан | Трансформатор тока встроенный ВСТ (3 шт.) |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Объём работ, который выполняется на территории Заказчика, необходимо выполнять в соответствие «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» и с учётом требований действующих правил по охране труда и Политики ПАО «РусГидро» в области охраны труда.

# Требования к продукции

#### Требования к  срокам оказания услуг

# Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1.Организация очередной поверки АИИС КУЭ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС, ПС 220/35/6 кВ «Куруктачи», трансформаторов тока ВСТ(3 шт.) и ТВ-220. | С даты подписания договора. | 30.11.2026 |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиции № 1,2 Таблицы 2): Организация очередной поверки АИИС КУЭ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС, ПС 220/35/6 кВ «Куруктачи», трансформаторов тока ВСТ и ТВ-220.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими нормативно-техническими документами: - Федеральный Закон Российской Федерации от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; - ГОСТ Р 8.596-2002. ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок от 15.12.2020 N 903н; - Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке (утвержден Приказом Минпромторга России 31.07.2020г. №2510). - Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества (Бурейская ГЭС) - Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479; |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Допуск персонала исполнителя на территорию филиала ПАО «РусГидро»- «Бурейская ГЭС» должен осуществляться в соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах . |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |
|  | Требования к эталонам и средствам измерения, применяемых при поверке | Эталоны единиц величин, используемые при поверке, должны соответствовать требованиям Положения об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, средства измерений, используемые при поверке, должны быть утвержденного типа, проверены и соответствовать требованиям методик поверки. |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |
|  | - Наличие свидетельства на право проведения работ | Исполнитель или соисполнитель обязан представить: - аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений информационно-измерительных систем; - аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений подтверждающий право проведения аттестации методик (методов) измерений и метрологической экспертизы документов в области электрических величин, выполняемых с помощью измерительных систем; - иные разрешительные документы на право выполнения данного вида работ в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативной документации. |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |
|  | Результат оказания услуг | Результатом оказания услуг является: - Внесение результатов поверки в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений; - Предоставление отчетных документов по результатам проведенных работ (свидетельства о поверке АИИС КУЭ в печатном виде, извещение о непригодности к применению СИ при отрицательных результатах поверки). |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |
|  | Внесение результатов поверки СИ в ФИФ. | Приемка оказанных услуг производится после внесения результатов проведения поверки АИИС КУЭ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС, ПС 220/35/6 кВ «Куруктачи», трансформаторов тока ВСТ(3 шт.) и ТВ-220. |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Передать Заказчику с актами выполненных работ свидетельства о поверке АИИС КУЭ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС, ПС 220/35/6 кВ «Куруктачи», трансформаторов тока ВСТ(3 шт.) и ТВ-220. |