ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка инвентаря для обеспечения пожарной безопасности объектов почтовой связи УФПС Новосибирской области

Новосибирск 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Покупатель | АО «Почта России» Место нахождения: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2а УФПС Новосибирской области Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 5 |
| 2 | Поставщик | Лицо или учреждение, занимающееся поставками, снабжением |
| 3 | ТЗ | Техническое задание |
| 4 | Товар | Подставка под огнетушитель Знак пожарной безопасности |
| 5 | СП | Свод правил |
| 6 | ГОСТ | Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции, работ и услуг, имеющих межотраслевое значение |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Поставка инвентаря для обеспечения пожарной безопасности объектов почтовой связи УФПС Новосибирской области.

Цель: обеспечение защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия и обеспечение объектов почтовой связи знаками пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к товару

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленный, не являться выставочным образцом, свободным от права третьих лиц.

  - Спецификация поставляемого товара

| № | Наименование | Кол-во | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подставка под огнетушитель (П – 15) | 267 | шт. |
| 2 | Подставка под огнетушитель (П – 20) | 70 | шт. |
| 3 | Шланги под огнетушители ОП – 4 | 339 | шт. |
| Знаки пожарной безопасности |  |  |  |
| 4 | Огнетушитель | 440 | шт. |
| 5 | Направление к эвакуационному выходу | 125 | шт. |
| 6 | Направление к эвакуационному выходу | 125 | шт. |
| 7 | Ответственный за пожарную безопасность | 220 | шт. |

  - Основные характеристики товара

| № | Наименование | Характеристики товаров | Кол-во | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подставка под огнетушитель (П – 15) | Подставка под огнетушитель предназначена для напольного размещения переносных огнетушителей массой до 8,2 кг в общественных зданиях и на производственных объектах. Подставка сварная неразборная, состоит из 2-х стенок, 2-х боковин и дна. Боковины являются ножками. Изделие выполнено из листового металла, имеет необходимые рёбра жесткости, позволяющие подставке долгое время не деформироваться под воздействием внешних сил и массы огнетушителя. Толщина металла:1,0 мм. Размер подставки: 200 х 400 х 200 мм. Подставка окрашена порошковой эпоксидно-полиэфирной краской в красный цвет. Количество размещаемых огнетушителей: 1. Предназначена для размещения следующих огнетушителей: ОУ-3, ОП-4(з), ОП-5(з). | 267 | шт. |
| 2 | Подставка под огнетушитель (П – 20) | Подставка под огнетушитель предназначена для напольного размещения переносных огнетушителей массой до 12 кг в общественных зданиях и на производственных объектах. Подставка сварная неразборная, состоит из 2-х стенок, 2-х боковин и дна. Боковины являются ножками. Изделие выполнено из листового металла, имеет необходимые рёбра жесткости, позволяющие | 70 | шт. |
|  |  | позволяющие подставке долгое время не деформироваться под воздействием внешних сил и массы огнетушителя. Толщина металла:1,0 мм. Размер подставки: 240 х 400 х 240 мм. Подставка окрашена порошковой эпоксидно-полиэфирной краской в красный цвет. Количество размещаемых огнетушителей: 1. Предназначена для размещения следующих огнетушителей: ОУ-5, ОП-5(з), ОП-8(з). |  |  |
| 3 | Шланги под огнетушители (ОП – 4) | Шланг с распылителем, предназначенный для подключения к порошковым огнетушителям. Диаметр резьбы: 16 мм. Габаритные размеры: 430 x 18 x 18 мм. Масса: 0,12 кг. Предназначен для: ОП-3, ОП-4, ОП-5, ОП-6, ОП-8. | 339 | шт. |
| Знаки пожарной безопасности |  |  |  |  |
| 4 | Огнетушитель | Размер: 100 х 100 мм. Изготовлен из фотолюминесцентного материала, самоклеящийся. Код знака: F04. | 440 | шт. |
| 5 | Направление к эвакуационному выходу | Размер: 100 х 200 мм Изготовлен из фотолюминесцентного материала, самоклеящийся. Код знака: Е04 (налево). | 125 | шт. |
| 6 | Направление к эвакуационному выходу | Размер: 100 х 200 мм Изготовлен из фотолюминесцентного материала, самоклеящийся. Код знака: Е03 (направо). | 125 | шт. |
| 7 | Ответственный за пожарную безопасность | Размер: 200 х 100 мм. Несветящийся, самоклеящийся, наличие второй строки с текстом «При пожаре звонить ______или 112». Код знака: ТОПБ-06. | 220 | шт. |

  - Комплектность Товара

Подставка под огнетушитель, знаки самоклеящиеся согласно Спецификации.

  - Нормативные документы устанавливающие требования к Товару

Поставщик при поставке Товара должен руководствоваться следующими нормативными документами:

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 04.08.2026);

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. 04.08.2026);

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ» (ред. от 03.02.2025);

ГОСТ Р 59641-2021 Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность (ред. от 01.10.2024);

ГОСТ Р 51057-2001 Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний;

ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний;

ГОСТ Р 51057-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний";

ГОСТ Р 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (ред. от 29.11.2018);

ГОСТ 34428-2018 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Общие технические условия»;

"ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний" (ред. от 29.11.2018).

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка товара на упаковке наносится на русском языке и должна содержать адреса местонахождения и наименования организации производителя и поставщика, наименование и количество находящегося в упаковке товара.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка должна сохраняться в процессе перевозки и хранения и предохранять от возможных повреждений.

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

  - Срок и место поставки

Срок поставки: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора.

Место поставки: г. Новосибирск, ул. Красина, д. 58а.

  - Условия поставки

Поставка осуществляется в сроки, определенные в п. 6.1. настоящего ТЗ. Доставка товара до места, определенного Заказчиком, разгрузка, подъем товара на склад Заказчика осуществляется силами и за счет Поставщика.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

  - Порядок сдачи и приемки

Сдача-приемка товара производится по адресу: г. Новосибирск,                        ул. Красина, д. 58а.

Покупатель выборочно проверяет (осматривает) товар на предмет соответствия требуемым нормам.

В случае отсутствия замечаний Покупатель принимает от Поставщика комплект поставки и подписывает соответствующие документы о приемке.

В случае обнаружения недостатков (внешний вид, отсутствие отдельных элементов и т.д.) Покупатель возвращает Поставщику комплект поставки для приведение его в соответствии с п.п. 3.3 и 3.4.

7.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Покупатель принимает доставленный Поставщиком Товар в соответствии с накладной ТОРГ-12 или УПД.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Поставка товара должна осуществляться транспортом Поставщика, исключающим воздействие негативных факторов окружающей среды.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение товара должно осуществляться на подготовленных специальных складах, оснащенных всеми требуемыми климатическими, техническими устройствами, исключающими утрату основных свойств каждого товара.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обслуживание поставляемого товара возлагается на Покупателя.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемый товар должен быть безвредным для здоровья лиц, имеющих доступ в помещения, а также окружающей среды в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Не применимо.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не применимо.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Не применимо.