Техническое задание

«Оказание консультативных услуг по настройке и тестовой эксплуатации подсистемы «Транспорт» конфигурации «Энергобилинг»»

(Версия от 30.09.2026 г.)

Оглавление

1	Общие сведения	4

1.1	Полное наименование Системы и ее условное обозначение	4

1.2	Основание для проведения работ	4

1.3	Наименование предприятий Заказчика и Исполнителя	5

1.4	Плановые сроки начала и окончания работ	5

1.5	Источники и порядок финансирования	6

1.6	Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ	6

2	Основные понятия и обозначения документа	7

2.1	Понятия и обозначения	7

2.2	Понятия и обозначения программных средств	7

2.3	Понятия и обозначения предметной области	9

3	Назначение и цели указания услуг	11

3.1	Назначение	11

3.1.1	Деятельность «Учет оборудования»	11

3.1.2	Деятельность «Топология сети»	12

3.1.3	Деятельность «Учет точек приема и поставки»	12

3.1.4	Деятельность «Снятие показаний»	12

3.1.5	Деятельность «Фиксация неучтенного потребления»	13

3.1.6	Деятельность «Расчет энергии»	13

3.2	Цели внедрения Системы	13

4	Характеристика объектов автоматизации	15

5	Требования к Системе	17

5.1	Требования к Системе в целом	17

5.1.1	Требования к структуре и функционированию Системы	17

5.1.2	Требования к численности и квалификации персонала	21

5.1.3	Требования к надежности	22

5.1.4	Требования к безопасности	22

5.1.5	Требования к эргономике и технической эстетике	22

5.1.6	Требования к эксплуатации и хранению Системы	22

5.1.7	Требования к защите информации от несанкционированного доступа	22

5.1.8	Защита Системы от разрушений при авариях, сбоях в электропитании в ЛВС	23

5.2	Требования к ролям и ФРМ	24

5.2.1	Роли пользователей	24

5.2.2	Права пользователей	25

5.2.3	ФРМ	25

5.3	Функциональные требования	25

5.3.1	Подсистема «Учет оборудования»	25

5.3.2	Подсистема «Топология сети»	32

5.3.3	Подсистема «Учет точек приема и поставки»	35

5.3.4	Подсистема «Снятие показаний»	43

5.3.5	Подсистема «Неучтенное потребление»	46

5.3.6	Подсистема «Расчет объемов энергии»	48

5.4	Требования к обмену данными с внешними системами	54

5.4.1	Общие требования	54

5.4.2	Загрузка данных из ПК Omni-US гарантирующего поставщика	54

5.4.3	Загрузка показаний из систем АИИС КУЭ	55

5.5	Требования к печатным формам и отчетам	56

5.6	Требования к построению распределенной базы данных	56

5.7	Требования к видам обеспечения	56

5.8	Требования к информационному обеспечению	56

6	. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объектов автоматизации к вводу системы в действие	57

6.1	Загрузка первоначальных данных из существующих информационных систем	57

6.2	Настройка репликации	58

6.3	Состав работ по подготовке объектов к вводу Системы в действие	58

6.4	Выверка загруженных в Системе данных	58

7	Требования к документированию	59

7.1	Документирование проекта	59

7.2	Документирование Системы	59

8	Порядок контроля и приемки услуг.	61

8.1	Виды, состав, объем и методы испытаний	61

8.2	Приемо-сдаточные испытания	61

8.3	Контрольный пример	61

9	Оценка результатов проекта	62

9.1	Сравнение исходного обоснования с фактическими итогами работы Системы	62

Общие сведения

Данный документ содержит техническое задание (далее - ТЗ) на оказание консультативных услуг по настройке и тестовой эксплуатации подсистемы «Транспорт» конфигурации «Энергобилинг» (далее - Система)

Полное наименование Системы и ее условное обозначение

Полное наименование Системы: Программный комплекс «Энергобилинг» подсистема «Транспорт», предназначенный для автоматизации процессов оказания услуг на транспортировку электрической энергии, зарегистрированный в Реестре Российского программного обеспечения № 26198 от 27.01.2025 г.

Основание для проведения работ

ПАО «Якутскэнерго» является системообразующей территориальной сетевой организацией определено ПАО «Якутскэнерго». В соответствии с нормативными документами территориальная сетевая организация должна:

- самостоятельно формировать объемы передачи электрической энергии по сетям ПАО «Якутскэнерго» в разбивке по категориям потребителей (юридические, физические лица) и по иным критериям в целях проведения дальнейших взаиморасчетов между гарантирующим поставщиком (ПАО «ДЭК») и сетевой организацией (ПАО «Якутскэнерго»);

- самостоятельно формировать и сопровождать базу потребителей, которые находятся в зоне эксплуатационной ответственности сетевой организации, а именно юридических лиц и потребителей частного сектора;

- в соответствии с 522-ФЗ вести актуальную базу интеллектуальных приборов учета, показаний приборов учета, выявления безучетного потребления электрической энергии и другие задачи по потребителям юридических лиц и частного сектора;

- самостоятельно формировать объемы потерь электрической энергии, возникших в электрических сетях ПАО «Якутскэнерго», в целях проведения дальнейших взаиморасчетов между гарантирующим поставщиком (ПАО «ДЭК») и сетевой организацией (ПАО «Якутскэнерго»);

- самостоятельно формировать объемы производственно-хозяйственных нужд Филиалов ПАО «Якутскэнерго», в целях проведения дальнейших взаиморасчетов между гарантирующим поставщиком (ПАО «ДЭК») и сетевой организацией (ПАО «Якутскэнерго»);

- самостоятельно формировать балансы электрической энергии, как локальных, так и по энергорайонам, в целях определения корректности формирования полезного отпуска со стороны ПАО «ДЭК», а также определения очагов потерь электрической энергии (хищений электрической энергии, нарушения качества электрической энергии).

Наименование предприятий Заказчика и Исполнителя

Предприятие Заказчик: ПАО «Якутскэнерго»

Предприятие Исполнитель: __________________

Плановые сроки начала и окончания работ

Плановые сроки и содержание работ приведены в таблице:

| № п/п | Состав работ | Продолжительность работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка наличия неисключительных прав на ПК "Энергобилинг" подсистема "Транспорт" (основная поставка + лицензия на 100 рабочих мест) и проведение настройки подсистемы. | Не более 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора |
| 2 | Обеспечение миграции данных и проведение тестовой эксплуатации на 2-х пилотных подразделениях: |  |
| 2.1. | Разработка Технического задания (ТЗ) на миграцию и интеграцию с АИС «Omni-US», с АСКУЭ Пирамаида 2.0, а также критерии проведения тестирования. | Не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты выполнения мероприятий по п.1 |
| 2.2. | Разработка механизма миграции данных и интеграции с АИС «Omni-US», включая - подготовку файлов для переноса нормативно-справочной информации (НСИ) и исторических данных из АИС «Omni-US», а также архивных данных АСУСЭ и АСРН; - разработку механизма переноса данных; - тестовые переносы данных, проверку целостности данных; - консультационную поддержку по организации переноса данных и настройке НСИ. | Не более 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты выполнения мероприятий по п.2.1 |
| 2.3. | Настройка интеграции с АИС «Omni-US» | Не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты выполнения мероприятий по п.2.2 |
| 2.4. | Настройка связи с АСКУЭ Пирамаида 2.0 | Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты выполнения мероприятий по п.2.3 |
| 3 | Удаленный тренинг пользователей пилотных подразделений, включая подготовку к тренингам: (настройка 1С и Системы, подготовка программы и БД к тренингу) | Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты выполнения мероприятий по п.2.4 |
| 4 | Проведение тестовой эксплуатации в 2-х пилотных подразделениях |  |
| 4.1 | Проведение тестовой эксплуатации в первом расчетном периоде, включая выверку данных, ввод оперативных данных, проведение расчетов по критериям ТЗ и удаленное консультирование Заказчика в первом расчетном периоде. | Не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты выполнения мероприятий по п.3 |
| 4.2 | Проведение тестовой эксплуатации во втором расчетном периоде, включая выверку данных, ввод оперативных данных, проведение расчетов по критериям ТЗ и удаленное консультирование Заказчика в первом расчетном периоде. | Не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты выполнения мероприятий по п.4.1 |

Источники и порядок финансирования

Финансирование работ производится за счет Заказчика.

Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ

Результаты услуг по настройке и тестовой эксплуатации Системы должны оформляться и предъявляться Заказчику в порядке, установленном Договором в соответствии с п.1.4 данного ТЗ.

Работы выполняется на базе средств вычислительной техники, предоставленной Заказчиком в сроки, установленные договором.

Приемка работ по итогам настройки и тестовой эксплуатации Системы осуществляется комиссией в составе уполномоченных представителей Заказчика и Исполнителя.

По итогам тестовой эксплуатации формируется Акт приема – сдачи выполненных работ с обязательным заключением о соответствии Системы требованиям настоящего ТЗ и возможности использования Системы для работы Заказчика, а также сдача разработанного Исполнителем комплекта документации в соответствии с согласованным перечнем.

Основные понятия и обозначения документа

Понятия и обозначения

В данном разделе собраны понятия и обозначения, используемые при общении внутри проектной группы.

Проектная группа – ключевые сотрудники Заказчика и Исполнителя, выделенные Сторонами для реализации проекта.

Рабочая группа – ключевые сотрудники Заказчика и Исполнителя, необходимые для решения задач(и) проекта.

ТЗ (техническое задание) - проектная документация, определяющая требования и порядок настройки Системы, в соответствии с которым проводится настройка Системы и её тестовая эксплуатация.

ТП (технический проект) - проектная документация, содержащая описание модели макета Системы: объекты метаданных, связи между объектами, сервисы, интерфейсы связи с внешними системами, пользовательские интерфейсы и права, эскизы основных экранных форм, варианты использования, шаблоны и алгоритмы формирования печатных форм и отчетов. Описание модели макета Системы ведется в терминах платформы 1С:Предприятие 8.3. на основе требований ТЗ.

ПСИ – приемо-сдаточные испытания. Целью проведения ПСИ является фиксация соответствия функциональности Системы и ТЗ на основании Контрольного примера.

Контрольный пример (КП) – зафиксированный сторонами комплект входных документов, печатных форм, получаемых по этим входным документам, эталонные выходные результаты, в количестве, составе и по формам, соответствующим требованиям ТЗ, предназначенный для оценки системы требованиям ТЗ и ТП.

Понятия и обозначения программных средств

В данном разделе собраны понятия и обозначения используемые в данном документе для обозначения программных средств.

Платформа (технологическая платформа 1С: Предприятие) – средство разработки Системы. Набор программных модулей и связанная с ними документация, представляющие собой технологическую платформу системы «1С: Предприятие» v8, разработанную ООО «1С», Россия.

Конфигурация – метаданные, описывающие структуру хранения данных и программный код обработки этих данных.

ПО – программное обеспечение.

ПК – программный комплекс.

ТО – техническое обеспечение.

Пользователь – сотрудник Заказчика, осуществляющий непосредственную работу с Системой.

СВТ – средства вычислительной техники, аппаратное обеспечение, используемое при работе Системы.

Локация – совокупность рабочих мест, имеющих доступ к одной и той же БД через допустимые, для непосредственного взаимодействия, каналы связи.

БД – база данных.

СУБД – система управления БД.

ИБ – информационная база, совокупность СУБД, БД и конфигурации, управляемые платформой.

ЦБ – центральная РБД, эталонная конфигурация.

Внешнее соединение – технология платформы 1С:Предприятие, описывающая обращение к Системе посредствам технологии COM.

Периодическое значение – данные, изменяющиеся со временем. Каждое значение этих данных характеризуется датой и временем.

ФПД, файл выгрузки – файл(ы) определённого формата, имеющий определённую внутреннюю структуру и содержащий определённые данные, полученный из внешней, по отношению к Системе, информационной системы с целью загрузки и обработки.

Роль пользователя системы, ФРМ – функциональное рабочее место. Виртуальный пользователь Системы, к которому предъявляются требования по выполнению определённого набора функций и которому определяются рамки полномочий по использованию этой Системы.

Задание – бизнес-процесс позволяющий выставить задачи на выполнение поручения и его проверку.

УИД – внутренний уникальный идентификатор, который можно представить строкой.

URL – единый указатель ресурсов, использующий стандартизированный способ записи адреса ресурса в сети Интернет.

НСИ – нормативно-справочная информация.

Построитель отчётов – механизм платформы, основанный на макетном описании отчётов. Предназначен для построения отчетов и диаграмм на основе данных, полученных запросом.

Система компоновки данных (СКД) – механизм платформы, основанный на декларативном описании отчётов. Предназначен для построения отчетов, а также вывода информации, имеющей сложную структуру и содержащий произвольный набор таблиц и диаграмм.

Понятия и обозначения предметной области

В данном разделе собраны понятия и обозначения, характерные для предметной области, в которой разрабатывается Система.

ИС «Omni-US» – билинговая система Группы компаний РусГидро для автоматизации процессов, связанных с транспортировкой и сбытом энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг.

Энергобиллинг – ПК СО для ведения расчётов за транспорт.

АИИС КУЭ – автоматизированная информационная измерительная система контроля и учета энергии

ВН – высокое напряжение

ГП – гарантирующий поставщик

Коммерческий учет электроэнергии - учет принятой в сеть, а также отпущенной из сети электроэнергии для денежного расчета за нее.

НН – низкое напряжение, 220,380 В

Пирамида 2.0 – информационная система для организации коммерческого и технического учёта энергоресурсов на базе интеллектуальных приборов учета.

СН1 – среднее напряжение, 35 кВ

СН2 – среднее напряжение, 6-10 кВ

СО – сетевая организация

ССО – смежная сетевая организация

СТСО - системообразующая территориальная сетевая организация.

Технический учет электроэнергии - учет для контроля расхода электроэнергии внутри электростанций, подстанций, линий и т.п.

ТН – трансформатор напряжения.

ТТ – трансформатор тока.

ЭС – энергосбытовая организация.

Назначение и цели указания услуг

Назначение

Назначением является автоматизация работы Заказчика по следующим видам деятельности:

- Учет оборудования.

- Топология сети.

- Учет точек приема и поставки. Ведение базы данных потребителей, ПХ, потерь ээ.

- Снятие показаний.

- Фиксация неучтенного потребления.

- Расчет объемов энергии.

- Ограничения и отключения.

- Сверка и обмен данными с энергосбытовыми организациями.

Система должна обеспечить возможность получать из неё всю информацию заинтересованным лицам следующими способами:

- посредством отчётов, формируемых пользователями Системы;

- посредством входа в Систему с правами только для просмотра;

- посредством формирования выгрузки данных в форматах, которые могут быть использованы для загрузки в другие информационные системы.

Деятельность «Учет оборудования»

В рамках этой деятельности Система должна решить следующие задачи:

- Формирование и поддержка в актуальном состоянии реестра типов приборов учета и типов измерительных трансформаторов тока и напряжения.

- Формирование и поддержка в актуальном состоянии реестра приборов учета и измерительных трансформаторов тока и напряжения, использующихся в коммерческом учете.

- Актирование операций по установке, замене, снятию приборов коммерческого учета.

- Актирование операций по установке, замене, снятию измерительных трансформаторов тока и напряжения, использующихся в коммерческом учете.

- Актирование проверок измерительного оборудования.

Деятельность «Топология сети»

В рамках этой деятельности Система должна решить следующие задачи:

- Формирование топологии электрической сети Сетевой компании (нормальной схемы сети).

- Привязка потребителей к электрическим сетям, хранение истории переключения потребителей между центрами питания.

Деятельность «Учет точек приема и поставки»

В рамках этой деятельности Система должна решить следующие задачи:

- Учет договоров на оказание услуг транспорта электрической энергии.

- Учет точек приема энергии в сети Заказчика.

- Учет точек поставки энергии из сетей Заказчика в сети смежных сетевых организаций.

- Учет точек поставки потребителей – юридических и физических лиц;

- Интеграция выгруженных показаний с ПУ потребителей из программного комплекса «Omni-US» гарантирующего поставщика посредством загрузки данных из типовых файлов выгрузки.

Деятельность «Снятие показаний»

В рамках этой деятельности Система должна решить следующие задачи:

- Планирование контрольных обходов для снятия показаний у потребителей – юридических и физических лиц.

- Актирование показаний, зафиксированных приборами учета потребителей.

- Актирование показаний, зафиксированных приборами учета в точках приема энергии.

- Загрузка показаний по счетчикам из внешних систем;

- Интеграция выгруженных показаний с ПУ потребителей из программного комплекса «Omni-US» гарантирующего поставщика посредством загрузки данных из типовых файлов выгрузки.

Деятельность «Фиксация неучтенного потребления»

В рамках этой деятельности Система должна решить следующие задачи:

- Расчет, актирование объемов безучетного потребления, выявленного у юридических и физических лиц.

- Расчет, актирование объемов бездоговорного потребления, выявленного у юридических и физических лиц.

- Учет объемов безучетного, бездоговорного потребления при расчете объемов энергии транспорта и балансов.

Деятельность «Расчет энергии»

В рамках этой деятельности Система должна решить следующие задачи:

- Формирование механизма расчета объемов транспорта (полезного отпуска) электроэнергии:

  - Расчет, фиксация объемов энергии, поступившей в сети, в разрезе точек приема в сеть.

  - Расчет, фиксация объемов энергии, переданной в сети ССО.

  - Расчет, фиксация объемов энергии, переданной потребителям – юридическим и физическим лицам.

- Проведение сверки объемов передачи электрической энергии, полезного отпуска и потерь между сетевой организацией и гарантирующим поставщиком;

- Формирование приложений к договорам оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) и договорам купли-продажи электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь.

- Формирование балансов по фрагментам сети, по уровням напряжения.

Цели внедрения Системы

Целью внедрения Системы является повышение финансовых результатов, имиджа и инвестиционной привлекательности компании путем автоматизации основной деятельности.

Реализация проекта позволит:

- сформировать и поддерживать в актуальном состоянии топологию электрической сети Заказчика и схему сопровождения энергии;

- сформировать и поддерживать в актуальном состоянии единую базу данных средств измерения коммерческого учета;

- сгруппировать потребителей по зонам ответственности сотрудников (отделов) Заказчика, реализовать механизмы формирования обходных ведомостей и ввода показаний систем измерений и актирования безучетного потребления;

- сформировать и поддерживать в актуальном состоянии базу данных точек приема/поставок;

- автоматизировать расчет объемов транспорта (полезного отпуска) электроэнергии в точках приема (поставок);

- автоматизировать формирование отчетности.

Характеристика объектов автоматизации

Объектом автоматизации является структурные отделения, филиалы, участки Заказчику.

Подразделения, их основные характеристики и подчиненность представлены в таблице:

| Наименование | Энергорайон | СП | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Республика Саха (Якутия): |  |  |  |
| ГО «город Якутск» | ЦЭР | Центральный район электрических сетей |  |
| Амгинский район | ЦЭР | Амгинский район электрических сетей |  |
| Горный район | ЦЭР | Бердигестяхский район электрических сетей |  |
| Усть-Алданский район | ЦЭР | Борогонский район электрических сетей |  |
| Таттинский район | ЦЭР | Таттинский район электрических сетей |  |
| Намский район | ЦЭР | Намский район электрических сетей |  |
| Чурапчинский район | ЦЭР | Чурапчинский район электрических сетей |  |
| Мегино-Кангаласский район | ЦЭР | Майинский район электрических сетей |  |
| Хангаласский район | ЦЭР | Покровский район электрических сетей |  |
| Усть-Майский район | ЦЭР | Эльдиканский район электрических сетей |  |
| Томпонский район | ЦЭР | Томпонский район электрических сетей (Томпонский РЭС) |  |
| Вилюйский район | ЗЭР | Вилюйский район электрических сетей |  |
| Верхневилюйский район | ЗЭР | Верхневилюйский район электрических сетей |  |
| Нюрбинский район | ЗЭР | Нюрбинский район электрических сетей |  |
| Мирнинский район | ЗЭР | Мирнинский район электрических сетей (МРЭС) |  |
| п.Чернышевский, п.Светлый, п.Айхал, п.Удачный | ЗЭР | Айхальский район электрических сетей |  |
| Сунтарский район | ЗЭР | Сунтарский район электрических сетей (СРЭС) |  |
| Ленский район | ЗЭР | Ленский район электрических сетей |  |
| Олекминский район | ЗЭР | Олекминский район электрических сетей |  |
| Нерюнгринский район (поселки Золотинка, Иенгра, Беркакит, частично город Нерюнгри). | ЮЯЭР | ИД | ПО про СТСО ЯЭ |
| Нерюнгринский район | ЮЯЭР | ИД | ПО от ССО |

В рамках данного технического задания должны быть обеспечены настройка и тестовая эксплуатация для двух РЭС - Покровский район электрических сетей и Бердигестяхский район электрических сетей.

Требования к Системе

Требования к Системе в целом

Требования к структуре и функционированию Системы

Логическая структура Системы

Логическая структура Системы построена на базе подсистем. Функционально подсистемы совпадают с деятельностями, описанными в назначении Системы (Раздел 3).

Подсистема «Учет оборудования»

Данная подсистема полностью охватывает функциональными требованиями задачи, описанные в разделе Деятельность «Учет оборудования».

Подсистема «Топология сети»

Данная подсистема полностью охватывает функциональными требованиями задачи, описанные в разделе Деятельность «Топология сети», за исключением привязки точек приема и поставки к объектам электрической сети.

Подсистема «Учет точек приема и поставки»

Данная подсистема полностью охватывает функциональными требованиями задачи, описанные в разделах Деятельность «Учет точек приема и поставки» .

Данная подсистема охватывает функциональными требованиями следующие задачи, описанные в разделе Деятельность «Топология сети»:

- Привязка точек приема и поставки к объектам электрической сети

Подсистема «Снятие показаний»

Данная подсистема полностью охватывает функциональными требованиями задачи, описанные в разделах Деятельность «Снятие показаний».

Подсистема «Неучтенное потребление»

Данная подсистема полностью охватывает функциональными требованиями задачи, описанные в разделе Деятельность «Неучтенное потребление».

Подсистема «Заявки и задания»

Данная подсистема полностью охватывает функциональными требованиями задачи, описанные в разделе Деятельность « Заявки и задания».

Подсистема «Расчет объемов энергии»

Данная подсистема полностью охватывает функциональными требованиями задачи, описанные в разделе Деятельность «Расчет объемов энергии».

Прочие деятельности, не выделенные в подсистемы

Задачи, описанные в разделе «Деятельность «Отчётность»», полностью охватываются функциональными требованиями, описанными в разделе 5.5 «Требования к печатным  формам и отчетам».

Задачи, описанные в разделе «Деятельность «Взаимодействие с другими системами»», полностью охватываются функциональными требованиями, описанными в разделе 5.4 «Требования к обмену данными с внешними системами».

Физическая структура Системы

Физическая структура Системы предполагает использование только одной – ЦБ. На физическую структуру Системы накладываются все ограничения технологической платформы.

Требования к способам и средствам связи между компонентами Системы

Взаимосвязь между подсистемами

Система должна обеспечивать взаимосвязь подсистем на основе единого информационного пространства, организованного на единых описаниях структур данных (метаданных), форматах данных и интерфейсах взаимодействия.

З-х уровневая архитектура

Система должна быть реализована в рамках трехуровневой архитектуры, представленной сервером (в т.ч. кластером) СУБД (физически не более одного), сервером приложений (в т.ч. кластером) и пользовательскими компьютерами (клиентами). Клиенты должны взаимодействовать непосредственно с сервером приложений, который должен формировать запросы к серверу СУБД. Помимо непосредственной работы по обслуживанию запросов клиентов, сервер приложений должен осуществлять кэширование данных и оптимизацию блокировок данных, с целью повышения производительности Системы в целом.

Система должна обеспечивать возможность переноса части прикладной логики с клиентов на сервер приложений и обратно с целью балансировки нагрузки на СВТ.

Рис. 1. 3-х уровневая архитектура Системы

Связь посредством промежуточных хранилищ

Система должна обеспечивать связь с внешними системами посредством выгрузки/загрузки данных в/из промежуточного хранилища (файла) только на основе структур данных, представленных в данном документе, и не подразумевает универсальность.

Связь посредством межпрограммного взаимодействия

Система должна обеспечивать программный интерфейс доступный по технологии внешнего соединения на основе интерфейсов, описанных в данном документе, и не подразумевает универсальность.

Требования к режимам функционирования

При работе Системы должны выделяться три режима функционирования: штатный, технологический, аварийный.

Требования к штатному режиму функционирования

В штатном режиме Система должна функционировать в многопользовательском режиме. Система должна быть доступна пользователям в режиме «24 х 7».

Требования к технологическому режиму функционирования

Для выполнения технологических работ, связанных с конфигурированием и администрированием Системы, она должна быть переведена в технологический режим функционирования. При переводе Системы из штатного режима не должно происходить потерь данных пользователей Системы.

В технологическом режиме Система должна обеспечивать доступ только администраторам Системы.

Требования к аварийному режиму функционирования

Аварийный режим должен быть предусмотрен для случаев возникновения сбоев в работе отдельных компонент программного или технического обеспечения. В аварийном режиме должны быть доступны и работоспособны механизмы восстановления данных.

В аварийном режиме Система должна обеспечивать доступ только администраторам Системы.

Перспективы развития и модернизации Системы

Общие характеристики Системы

Система должна поддерживать масштабируемую и распределенную архитектуру и позволять повышать производительность за счет:

- выполнения ресурсоемких операций на сервере приложений;

- автоматического выполнения регламентных операций в нерабочее время.

Поддержка и распространение Системы

Поддержка и развитие Системы

В целях развития Системы, должны обеспечиваться механизмы модификации прикладной логики и метаданных. Система должна обеспечивать выгрузку изменений для последующего создания новых рабочих мест и обновления существующих.

В целях поддержки Системы должен обеспечиваться контроль версий Системы:

- При модификации прикладной логики и метаданных.

- При обновлении метаданных и прикладной логики.

Отслеживание версий Системы

Номер версии Системы должен быть составным вида {РР}.{П|ПП}.ЗЗ.СС и строиться по следующему принципу:

Р - номер редакции (2 цифры);

П - номер подредакции (минимум 1 цифра, может занимать и больше разрядов);

ЗЗ - номер релиза (2 цифры);

С – номер сборки (минимум 1 цифра, может занимать и больше разрядов).

Версия изменения данных должна инкрементно расти только с момента ввода Системы в ОПЭ, для каждого такого увеличения версии в Системе должны присутствовать механизмы преобразования данных.

На этапе ОПЭ и сопровождения процесса промышленной эксплуатации в заголовке Системы должна выводиться информация о номере версии.

Обновление версий Системы

При обновлении Системы должны выделяться два режима:

- Плановые обновления должны содержать изменения, не требующие немедленного внесения

- Срочные обновления должны содержать изменения, связанные с обнаруженными сбоями и ошибками в функционировании Системы

Система должна производить плановые и срочные обновления в автоматическом режиме после получения  новой версии Системы. При переводе Системы в технологический режим функционирования для выполнения обновления Система должна обеспечивать ручное обновление версии.

На период проведения настройки и тестирования Исполнитель обеспечивает соответствие Системы требованиям законодательства.

Требования к численности и квалификации персонала

Требования к численности персонала

Требования к влиянию численности персонала на Систему

Штатный режим функционирования Системы должен позволять одновременную работу с системой до 100 пользователей в одной обособленной БД, согласно требованиям к техническому обеспечению. При этом не должно происходить ухудшение характеристик Системы.

Требования к квалификации, порядку подготовки и контроля знаний персонала

Пользователи Системы должны обладать навыками работы с программным обеспечением, используемом в подразделениях Заказчика в объеме, достаточном для эксплуатации Системы.

Пользователи должны пройти обучение основам работы в Системе в объеме своего ФРМ и дополнений к должностным инструкциям.

Требования к режиму работы персонала

Функционирование Системы в технологическом режиме должно выполняться администраторами Системы в нерабочее время другого персонала.

Требования к надежности

Показатели надежности Системы определяются показателями надежности технических средств, обеспечивающих функционирование Системы, а также стабильностью (безотказностью) Системы, которая функционирует на оборудовании с характеристиками не хуже, чем указано в приложении 2 «Требования к системному ПО и ТО»

Эксплуатация Системы не должна приводить к появлению сбоев, отказов в работе других программных продуктов, используемых в подразделениях объекта автоматизации.

Требования к безопасности

Требования по обеспечению безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств Системы (защита от воздействий электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов и т.п.), по допустимым уровням освещенности, вибрационных и шумовых нагрузок – в соответствии с техникой безопасности, установленной на предприятии.

Требования к эргономике и технической эстетике

Интерфейс должен быть реализован в графическом режиме по стандартам, принятым для реализации программных продуктов по рекомендациям разработчика технологической платформы.

Требования к эксплуатации и хранению Системы

Эксплуатация Системы должна производиться в соответствии с Инструкцией по эксплуатации, входящей в комплект поставки Системы.

Хранение Системы может осуществляться на всех типах носителей, принятых для обеспечения хранения программ и данных, функционирующих в локальной вычислительной сети предприятия Заказчика.

Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Для защиты информации от несанкционированного доступа Система, в сочетании со средствами системного программного обеспечения (операционная система и СУБД) и организационными мероприятиями должна обеспечивать:

- Установку полномочий на основе ролей, определяющих доступ к информационным ресурсам и функциям в Системе, в соответствии с должностными обязанностями.

- Установку полномочий доступа конкретных пользователей к конкретным единицам информационных ресурсов, в соответствии с выполняемыми ими должностными обязанностями.

- Контроль доступа пользователей к защищаемым информационным ресурсам и функциям в соответствии с установленными полномочиями пользователей.

- Аудит (журналирование) действий пользователей по модификации информационных ресурсов.

Система должна обеспечивать хранение истории изменения данных, влияющих на расчет объемов передачи электрической энергии, полезного отпуска и потерь.

Для каждого изменения должны фиксироваться:

- пользователь;

- дата и время изменения;

- изменяемый объект;

- предыдущее значение;

- новое значение;

- основание изменения.

Система должна обеспечивать возможность сквозной аутентификации пользователей для операционной системы Alter OS и Astra Linux.

Система должна поддерживать защищенное хранилище паролей пользователей, использующих аутентификацию платформы. Данный вид аутентификации должен использоваться для выполнения административных функций. При  использовании данного вида аутентификации,  администратор Системы должен обеспечить соответствующий уровень стойкости паролей.

Защита Системы от разрушений при авариях, сбоях в электропитании в ЛВС

Защита Системы должна обеспечиваться путем создания и восстановления архивной копии.

Создание резервных копий преимущественно должно производится в нерабочее время.

Архивы хранятся со следующей периодичностью:

-   последние 7 календарных дней, каждый день (Оперативная и аварийная резервная копия)

-   последние 4 недели, на каждую субботу (Оперативная резервная копия)

- последние 12 месяцев, на 1 число каждого месяца (Оперативная резервная копия)

-  последние 5 лет, на 1 января каждого года (Архивная резервная копия)

Максимальный срок хранения резервных копий – 5 лет, исключения в сторону увеличения или уменьшения срока согласовываются индивидуально по запросам владельцев ресурса;

Требования к ролям и ФРМ

Роли пользователей

Система должна обеспечить поддержку следующих ролей:

| Роль | Сокращение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Администратор | Администратор |  |
| Пользователь | Пользователь | Роль для работы с функционалом коммерческого учета |
| Диспетчер | Диспетчер | Роль для работы с функционалом технического учета |
| ИнженерФЭС | Инженер ФЭС | Роль для работы с функционалом расчета объемов транспорта энергии и формирования балансов |
| ИнженерРЭС | Инженер РЭС | Роль для работы с функционалом снятия показаний, регистрации неучтенного потребления |
| Гость | Гость | Роль для просмотра данных в Системе без возможности их редактирования |

Права пользователей

Система должна обеспечивать доступ сотрудника только к тем данным, которые необходимы для выполнения функциональных обязанностей, согласно назначенным ролям.

Система должна обеспечить доступ на чтение и/или запись только к разрешенным реквизитам доступных объектов.

Система должна обеспечить управление доступом к информации в следующих разрезах:

- Вид информации (определяется ролью);

- Классификатор информации или конкретные экземпляры;

- Реквизиты информации, доступные для чтения;

- Реквизиты информации, доступные для изменения.

ФРМ

Функциональные рабочие места должны обеспечивать выполнение функциональных обязанностей пользователей Системы согласно закреплённым ролям.

Функциональные требования

Подсистема «Учет оборудования»

Учет измерительного оборудования

В части ведения базы типов приборов учета, Система должна обеспечить хранение следующих характеристик:

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование типа прибора |  |
| 2 | Период поверки |  |
| 3 | Класс точности |  |
| 4 | Значность |  |
| 5 | Число фаз |  |
| 6 | Способ включения | Прямой, полуковсенный, косвенный |
| 7 | Вид прибора | Электронный/индукционный |
| 8 | Предназначение | Для учета активной/реактивной энергии |
| 9 | Уровень напряжения |  |
| 10 | Номинальное напряжение |  |
| 11 | Перечень шкал, определенных для этого типа прибора учета |  |
| 12 | Максимальное напряжение |  |
| 13 | Номинальный ток |  |
| 14 | Максимальный ток |  |

В части ведения базы типов трансформаторов тока и напряжения, Система должна обеспечить хранение следующих характеристик:

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование типа трансформатора | Наименование марки |
| 2 | Период поверки |  |
| 3 | Класс точности |  |
| 4 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации, характеристики номиналов первичной и вторичной обмоток |

В части ведения базы приборов учета, Система должна обеспечить хранение следующих характеристик:

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Представление | Комбинация значений в полях «Тип прибора» + «Заводской номер», для идентификации прибора учета, его поиска и т.д. |
| 2 | Заводской номер |  |
| 3 | Владелец | Данные контрагента, на чьем балансе находится средство измерения |
| 4 | Тип прибора | Наименование марки, период поверки, Класс точности, значность, периодичность поверки, число фаз, сила тока и другая информация из типа прибора учета |
| 5 | Данные поверки | История передачи прибора учета на поверку/приема с поверки, с выводом даты последней поверки и отображением (с возможностью изменения) даты следующей поверки |
| 6 | Место установки | Описание места установки прибора учета |
| 7 | Дата установки |  |
| 8 | Дата выпуска |  |
| 9 | Год поверки |  |
| 10 | Периодичность поверки |  |
| 11 | Дата снятия |  |

В части ведения базы трансформаторов тока и напряжения, Система должна обеспечить хранение следующих характеристик:

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Представление | Комбинация значений в полях «Тип прибора» + «Заводской номер», для идентификации |
| 2 | Владелец трансформатора | Контрагент, на чьем балансе находится данный трансформатор |
| 3 | Тип трансформатора | Наименование марки, период поверки, Класс точности, значность, периодичность поверки |
| 4 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации, характеристики номиналов первичной и вторичной обмоток |
| 5 | Фаза | В случае установки трансформатора на трехфазной сети |
| 6 | Место установки |  |
| 7 | Дата установки |  |
| 8 | Дата выпуска |  |
| 9 | Данные поверки | История передачи измерительного трансформатора на поверку/приема с поверки, с выводом даты последней поверки и отображением (с возможностью изменения) даты следующей поверки |

Установка, замена, снятие измерительного оборудования

Операции с приборами учета регистрируются Актами установки, замены, снятия приборов учета.

Операции с измерительными трансформаторами тока и напряжения регистрируются Актами на изменение коэффициента трансформации.

Изменения средств учета и способов расчета объема энергии вступают в силу от даты выполнения, указанной в соответствующих Актах. Для выполнения операции изменения каждого средства учета вводится отдельный Акт, однако, необходимо предусмотреть возможность с помощью одного Акта установки, замены, снятия зафиксировать изменение прибора учета и связанных с ним измерительных трансформаторов, если эта замена была выполнена в один день.

Характеристики Акта установки, замены, снятия прибора учета

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операция | Операция – установка, замена, снятие |
| 2 | Номер | Номер Акта |
| 3 | Дата | Дата Акта |
| 4 | Документ основание | Номер и дата документа, на основании которого проведена операция установки, замены, снятия |
| 5 | Представитель потребителя | Представитель потребителя по Акту |
| 6 | Представитель сетевой организации | Представитель сетевой организации по Акту |
| 7 | Прибор учета | Новый прибор учета |
| 8 | Старый прибор учета | Старый прибор учета для регистрации операций замены и снятия |
| 9 | Показания приборов | Показания нового и/или старого приборов учета на момент снятия, замены/ввода нового |
| 10 | Автор | Лицо, подготовившее документ |
| 11 | Объект замены | Объект, на котором произведена замена прибора учета (точка приема/поставки, лицевой счет, электроустановка) |

Характеристики Акта изменения коэффициента трансформации

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операция | Операция – установка, замена, снятие |
| 2 | Номер | Номер Акта |
| 3 | Дата | Дата Акта |
| 4 | Документ основание | Номер и дата документа, на основании которого проведена операция установки, замены, снятия |
| 5 | Представитель потребителя | Представитель потребителя по Акту |
| 6 | Представитель сетевой организации | Представитель сетевой организации по Акту |
| 7 | Трансформатор | Новый трансформатор |
| 8 | Автор | Лицо, подготовившее документ |
| 9 | Объект замены | Объект, на котором была замена прибора учета |

Проверка измерительного оборудования

Основной целью проведения проверок приборов учета и схемы включения являются:

- Выявление пригодности прибора учета для коммерческих расчетов, зарегистрированных потребителей (выявление нарушений в работе прибора учета оформляется Актом проверки),

- Выявление безучетного подключения (выявление нарушений оформляется Актом проверки и созданным на его основании Актом безучетного потребления),

- Выявление пригодности прибора учета для коммерческих расчетов со смежными сетевыми организациями-поставщиками электрической энергии в сети Сетевой Компании.

Характеристики Акта проверки прибора учета

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер | Номер Акта |
| 2 | Дата | Дата проведения проверки |
| 3 | Владелец | Хозяин прибора учета |
| Информация о приборах учета |  |  |
| 4 | Дата ввода | Дата ввода в эксплуатацию (дата установки) |
| 5 | Тип счетчика | Наименование марки, период поверки, Класс точности, значность, периодичность, число фаз, сила тока |
| 6 | Год выпуска |  |
| 7 | Номер счетчика |  |
| 8 | Показания счетчика | Показания электросчётчика при последнем снятии его показаний, проверке (замене). |
| 9 | Показания счетчика на момент проверки |  |
| 10 | Наличие пломб и их номера на всех средствах измерения |  |
| Информация о трансформаторах тока и напряжения |  |  |
| 11 | Дата ввода | Дата ввода в эксплуатацию (дата установки) |
| 12 | Тип трансформатора | Наименование марки, Класс точности трансформатора, периодичность поверки, Коэффициент трансформации |
| Замечания, выявленные в ходе проверки |  |  |
| 13 | Выявленные нарушения | Перечень выявленных в результате нарушений проверки |
| 14 | Описание нарушений | Строковое описание выявленных нарушений, заключение о результате проведения проверки. |

Опломбирование измерительного оборудования

В части работы с опломбировочным оборудованием Система должна позволять выполнять следующие действия:

- Вести единый реестр (журнал регистрации выдачи) номерных пломб. Система должна позволять вносить информацию о сотруднике предприятия, которому выданы номерные пломбы, отслеживать оборудование, которое было опломбировано этими пломбами.

- При регистрации операций со средствами измерения (в Актах установки, замены, снятия; Актах изменения КТ, Актах проверки) указывать номера пломб, которыми опломбированы прибор учета и измерительные трансформаторы.

Подсистема «Топология сети»

В части работы с топологией электрической сети, Система должна соответствовать требованиям:

- Топология электрической сети должна храниться в отдельном справочнике, с возможностью группировки элементов от сетевого предприятия до линии нижнего напряжения и присоединений потребителей.

- Каждый элемент описывается набором определенных характеристик (набор характеристик определяется для каждого типа с возможностью расширения набора характеристик).

- Элементы справочника, являющиеся узлами (Подстанция, Фидер, ТП, Линия НН), отмечаются как ключевые в схеме сопровождения энергии, формирующие представление об электрическом адресе, остальные элементы – выключатели подстанций и др. отмечаются как набор вспомогательных элементов (состав оборудования подстанций, линий).

- Каждый элемент справочника описывается состоянием в истории изменений (включен/отключен).

- Справочник электрических сетей сопровождается раздельно по каждой сетевой зоне (РЭС) в подразделениях предприятия специалистами служб сетей и подстанций, с возможностью формирования в центральной базе сводных отчетов по всей топологии сети.

- Требуется возможность формировать графики нагрузки по питающим центрам и РТП.

- Требуется возможность хранения в привязке к узлам сети скан-копий, например, Актов, схем сети и т.п.

- Требуется возможность отмечать в топологии сети узлы сети, которые не обслуживаются сетевой компанией, хотя и находятся в её ведении.

Характеристики элементов справочника приведены в таблицах:

Основные характеристики элементов топологии сети

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| РЭС |  |  |
| 1 | Код | Уникальный номер элемента в справочнике |
| 2 | Наименование | Диспетчерское наименование элемента |
| Подстанция |  |  |
| 1 | Код | Уникальный номер элемента в справочнике |
| 2 | Наименование | Диспетчерское наименование элемента |
| 3 | Уровни напряжения подстанций | Перечень уровней напряжения подстанций (список из типов напряжений) |
| 4 | Адрес | Географический адрес по ФИАС |
| 5 | Владелец | Обозначение владельца подстанции, ссылка на элемент справочника контрагентов. |
| ВЛ |  |  |
| 1 | Код | Уникальный номер элемента в справочнике |
| 2 | Наименование | Диспетчерское наименование элемента |
| 3 | Владелец | Обозначение владельца линии, ссылка на элемент справочника Контрагенты |
| 4 | Адрес | Географический адрес по ФИАС |
| 5 | Напряжение | Напряжение линии, значение справочника типов напряжений |
| 6 | Ячейка | Обозначение ячейки, номер ячейки фидера |
| КТП |  |  |
| 1 | Код | Уникальный номер элемента в справочнике |
| 2 | Наименование | Диспетчерское наименование элемента |
| 3 | Владелец | Обозначение владельца КТП, ссылка на элемент справочника Контрагенты |
| 4 | Адрес | Географический адрес по ФИАС |
| Секция ТП |  |  |
| 1 | Код | Уникальный номер элемента в справочнике |
| 2 | Наименование | Диспетчерское наименование элемента |
| 3 | Владелец | Обозначение владельца трансформатора, ссылка на элемент справочника Контрагенты |
| 4 | Адрес | Географический адрес по ФИАС |
| 5 | Тип трансформатора | Обозначение типа трансформатора, ссылка на справочник типов трансформаторов |
| Линия нижнего напряжения |  |  |
| 1 | Код | Уникальный номер элемента в справочнике |
| 2 | Наименование | Диспетчерское наименование элемента |
| 3 | Владелец | Обозначение владельца линии, ссылка на элемент справочника Контрагенты |
| 4 | Адрес | Географический адрес по ФИАС |
| 5 | Напряжение | Напряжение линии, значение справочника типов напряжений |

Дополнительные характеристики элементов электрической сети

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип, ссылочное значение | Тип оборудования, марка. Ссылка на справочник типов трансформаторов и типов линий (справочник с возможностью группировки) |
| 2 | Заводской номер | Предопределенная характеристика |
| 3 | Строка |  |
| 4 | Число |  |
| 5 | Булево |  |
| 6 | Перечисление |  |
| 7 | Дата |  |

Подсистема «Учет точек приема и поставки»

Требования к работе со справочной информацией юридических, физических лиц

Система должна обеспечить ввод, редактирование и хранение следующей справочной информации:

Данные о юридических лицах

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, Полное наименование |  |
| 2 | Юридическая информация | ИНН, КПП, ответственные лица контрагента, реквизиты банковских счетов, дополнительные характеристики и классификаторы ((ОКОНХ, ОКПО, «Административный район/город», «Резидент/нерезидент», «Ведомстевенная принадлежность» и т.д.) |
| 3 | Адрес | Юридический, фактический адреса |
| 4 | Дополнительная контактная информация | Электронная почта, телефоны, ФИО руководителя, его должность. |

Данные о физических лицах

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фамилия, имя, отчество, Представление | Иметь возможность указать для физического лица его ФИО, а также представление (к примеру, фамилия и инициалы с учетом падежей, для возможности заполнения печатных форм договоров, документов) |
| 2 | Юридическая информация | ИНН, контактные данные, ответственные лица контрагента, банковские счета, дополнительные характеристики и классификаторы |
| 3 | Адресная часть | Город/район/микрорайон/улица/дом/квартира/комната (корпус, литера, строение) |

Данные о сотрудниках предприятия

| № п/п | Наименование |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фамилия, имя, отчество, Представление | Данные физического лица сотрудника предприятия |  |
| 2 | Основная роль | Данные о должности сотрудника |  |
| 3 | Настройки доступа | Правила доступа к объектам конфигурации определяются администраторами |  |

Система должна обеспечить  формирование адресов потребителей и объектов учета в соответствии с данными Общероссийского классификатора адресов ФИАС.

Система должна обеспечить возможность классификации потребителей в соответствии со следующими классификаторами, используемыми в Сетевой компании:

- Группы финансирования из бюджета:

- Группы потребления

Система должна обеспечивать ввод информации о наличии гарантийных писем, ввод перечня обязательств, дата исполнения обязательств.

Требования в работе с договорами оказания услуг транспорта электроэнергии

Договор на оказание услуг транспорта электроэнергии заключается между сбытовой и сетевой компании в интересах потребителей, имеющих технологическое присоединение к сети сетевой компании. В соответствии с ранее заключенными договорами энергоснабжения сетевая компания обязана организовать передачу электроэнергии. Данный договор может дополняться и изменяться в части точек приема и поставок, в зависимости от договоров энергоснабжения потребителей. Основные характеристики договора приведены в таблице:

Основные характеристики договора

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер договора | Номер договора, под которым он зарегистрирован в системе |
| 2 | Наименование | Наименование, условное обозначение договора в системе |
| 3 | Дата договора | Дата подписания договора |
| 4 | Абонент договора | Контрагент (физ./юр.лицо), грузополучатель услуг по договору энергоснабжения |
| 5 | Стадия договора | Стадия, в которой договор находится (Заключение, подписание, действующий, расторгнут) в истории изменения значений |
| 6 | Период действия договора | Дата начала действия договора, дата окончания действия договора |
| 7 | Подразделение договора | Подразделение в котором обслуживается договор |
| 8 | Роли контрагентов | Роли контрагентов договоров транспорта (продавец, грузоотправитель, грузополучатель, плательщик), хранятся в истории изменений ролей. Используются для учета реквизитов и контактной информации о заказчиках по договору, а также для заполнения финансовых документов |
| 9 | Файлы | Подключаемые электронные версии файлов к договору |
| 10 | Внешние печатные формы | Подключаемые к договору печатные формы |
| 11 | Классификаторы | Система классификации объектов |
| 12 | Номенклатура | Номенклатура, продукция используемая в договоре с тарификацией по уровням напряжений (ВН, СН1, СН2, НН) |

Данные точек поставки юридических и физических лиц

Точка поставки –  место в электрической сети, находящееся на границе балансовой принадлежности электросетевого оборудования сетевой организации и  потребителя. Точка поставки является местом исполнения обязательства по поставке электрической энергии и оказанию услуг по передаче электроэнергии, определения объема взаимных обязательств участников розничного рынка по договорам купли-продажи электрической энергии, энергоснабжения, оказания услуг по передаче электрической энергии и инфраструктурных услуг. Основные характеристики точки поставки приведены в таблице:

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Код | Уникальный код точки поставки |
| 2 | Наименование | Наименование точки поставки |
| 3 | Дата включения в договор | Дата, с которой точка поставки включается в договор, с данной даты начинаются все расчеты и операции по точке |
| 4 | Состояние | Состояние, в котором находится точка приема по договору (включено/выключено) в истории изменений состояний |
| 5 | Точка подключения к питающей линии | Подключение к питающей сети, в иерархии справочника сетевых предприятий с описанием места подключения и границ ответственности |
| 6 | Подразделение | Подразделение сетевой организации, в котором обслуживается данная точка |
| 7 | Потребитель | Контрагент, грузополучатель по договору энергоснабжения или по договору смежной сетевой организацией |
| 8 | Договор | Номер договора энергоснабжения |
| 9 | Формула | Универсальный механизм расчета объема услуги по формулам, в случаях нескольких позиций расчета |
| 10 | Описание границ балансовой принадлежности и мест установки приборов учета | Текст с описанием границ раздела балансовой принадлежности в точке Сведения о ПУ, ТТ, ТН Сведения об отсутствии ПУ |
| 11 | Дата снятия показаний | Дата снятия показаний в точке по согласованному графику |
| 12 | Зона обслуживания | Принадлежность к зоне обслуживания, за зоной обслуживания закрепляются контролеры, мастера, обслуживающие приборы учета |
| 13 | Позиции | Расчетные точки, в которых определяется объем услуги на основании систем. Данные точки совпадают с расчетными позициями электроустановок в договорах энергоснабжения потребителей |
| 14 | Классификаторы | Система классификации объектов с хранением значений в истории состояний |
| 15 | Установленная мощность | Установленная мощность |
| 16 | Разрешенная мощность | Разрешенная мощность |
| 17 | Категория энергоснабжения | Категория энергоснабжения |
| 18 | Аварийная, технологическая брони | Аварийная, технологическая брони |
| 19 | Примечание | Служебная и иная информация |

В части работы с точками поставки, Система должна удовлетворять следующим требованиям:

- Система должна хранить историю передачи точек поставки от одного договора энергоснабжения к другому.

- Система должна позволить классифицировать потребителей значениями следующих классификаторов.

  - По уровню напряжения (физический)

  - По уровню напряжения (тарифный)

  - По тарифной группе потребителей (население, бюджет и т.д.)

  - По данным Общероссийского адресного классификатора (ФИАС)

- Для организации визуальной работы необходимы следующие группировки, отборы точек поставки:

  - Группировка, отбор по точкам подключения к питающей сети в иерархии справочника сетевых предприятий.

  - Группировка, отбор по контрагенту.

  - Группировка, отбор по Договору энергоснабжения.

  - Группировка, отбор по подразделению.

  - Отбор по номеру установленного счетчика

  - Отбор по наименованию точки (например: ОДПУ НСУ ул. Ф.Попова, 14)

  - Отбор по питающему центру.

Данные точек приема

Точка приема – место в электрической сети, являющееся местом исполнения договоров поставки электрической энергии сбытовой организацией и совпадающее со следующими точками:

- точками поставки электрической энергии с розничного рынка, согласованными между сбытовой организацией и поставщиками электроэнергии на розничном рынке;

- точками поставки смежных сетевых организаций, оказывающих сбытовой организации услуги по передаче электрической энергии.

Основные характеристики точек приема:

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Код | Уникальный код точки приема |
| 2 | Наименование | Наименование точки приема |
| 3 | Дата включения в договор | Дата, с которой точка приема включается в договор, с данной даты начинаются все расчеты и операции по точке |
| 4 | Состояние | Состояние, в котором находится точка приема по договору (включено/выключено) в истории изменений состояний |
| 5 | Точка подключения к питающей линии | Подключение к питающей сети, в иерархии справочника сетевых предприятий с описанием места подключения и границ ответственности |
| 6 | Подразделение | Подразделение сетевой организации, в котором обслуживается данная точка |
| 7 | Поставщик | Контрагент, грузополучатель по договору энергоснабжения или по договору смежной сетевой организацией |
| 8 | Формула | Универсальный механизм расчета объема услуги по формулам, в случаях нескольких позиций расчета |
| 9 | Описание границ балансовой принадлежности и мест установки приборов учета | Текст с описанием границ раздела балансовой принадлежности в точке, номер, дата Акта, Номер и дата тех. условий, номер и дата акта технологического присоединения |
| 10 | Дата снятия показаний | Дата снятия показаний в точке по согласованному графику |
| 11 | Зона обслуживания | Принадлежность к зоне обслуживания, за зоной обслуживания закрепляются контролеры, мастера, обслуживающие приборы учета |
| 12 | Позиции | Расчетные точки, в которых определяется объем услуги на основании систем измерения или иным способом (расчетным по методике/актированием). Данные точки совпадают с расчетными позициями электроустановок в договорах энергоснабжения потребителей |
| 13 | Классификаторы | Система классификации объектов с хранением значений в истории состояний |
| 14 | Примечание | Служебная и иная информация |

Система должна обеспечить ввод, редактирование и хранение следующей информации:

- Система должна позволить группировать точки приема:

  - По Смежной сетевой организации, границей с которой является данная точка приема.

  - По типу точки приема: Передача в сеть смежной Сетевой организации или прием из сети смежной сетевой организации

  - По тарифному уровню напряжения (ВН, СН1, СН2, НН)

  - По типу точек отдачи: Передача из сети смежной Сетевой организации или прием из сети смежной сетевой организации

- Система должна позволить осуществлять привязку точек приема к элементам электрической сети для возможности формирования балансов.

- Система должна позволять осуществлять учет перетоков электроэнергии со смежными сетевыми организациями.

- Система должна позволять осуществлять поиск точек приема по адресу (фактическому и электрическому), номеру установленного счетчика.

- Система должна хранить историю изменения состояний точек приема.

Обмен данными с гарантирующим поставщиком.

Система должна обеспечивать загрузку актуальных сведений, получаемых от гарантирующего поставщика из программного комплекса «Omni-US» в соответствии с разделом 5.4.2.

Подсистема «Снятие показаний»

Формирование графиков обходов для снятия показаний

В части планирования контрольных обходов, Система должна соответствовать требованиям:

- Необходимо предусмотреть возможность задавать периодичность обхода для каждой электроустановки в отдельности.

- Необходимо, чтобы графики формировались на начинающийся расчетный период автоматически, исходя из даты последнего обхода и той периодичности, которая указана в электроустановке. Запуск процедуры формирования графиков является регламентной операцией и выполняется при закрытии расчетного периода и переходе на новый расчетный период. Формирование Графика для обхода должно формироваться по критериям: отбор по точкам ЦП, по-адресно (выбор перечня адресов), отбор по подразделению, по признаку «ОДПУ», по признаку «отсутствие показаний свыше ___ мес.)

- Необходимо предусмотреть возможность групповой корректировки дат обхода в графиках по зоне обслуживания, составляющим адреса (улица, дом и т.д.) в текущем расчетном периоде.

Интерактивный ввод показаний

Снятие показаний регистрируется в ведомости снятия показаний в случае обхода по графику, составленному на текущий месяц, и актом снятия показаний в прочих случаях. В акт снятия показаний вносятся показания, зарегистрированные по приборам учета одной точки поставки. В части интерактивного ввода показаний, Система должна соответствовать требованиям:

- Система должна устанавливать формат ввода показаний по каждому прибору учета, исходя из его разрядности и количества знаков после запятой. Система не должна позволять пользователю вносить показания (расход), не соответствующий разрядности счетчика и его точности (числу знаков после запятой).

- Необходимо дать пользователю возможность указывать как расход по прибору (с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН), так и показания, зафиксированные счетчиком. В том случае, если пользователем внесены показания, Система должна автоматически рассчитать и зафиксировать в акте соответствующий внесенным показаниям расход. В том случае, если пользователем внесен расход, Система должна автоматически рассчитать и зафиксировать в акте соответствующие показания по прибор учета.

- Расход по прибору учета, зафиксированный актом, должен учитывать коэффициенты трансформации трансформаторов тока и напряжения.

- Расход по прибору учета, зафиксированный актом, не должен учитывать потери в линии и в трансформаторе. Объем потерь должен быть учтен при фиксации расчета по точке поставки (см. раздел 5.3.6 «Расчет объемов энергии»)

- При вводе показаний, Система должна автоматически проверять полученный расход по одной из перечисленных методик, выбранных для точки поставки:

- Сравнение с константой  - в этом случае введенный расход должен быть сопоставлен с значением параметра Системы, общим для всех точек поставки в базе данных. Если расход по Акту превышает значение параметра Системы– пользователю должно выдаваться предупреждение.

- Сравнение с характеристикой  - в этом случае введенный расход должен быть сопоставлен с значением характеристики, индивидуальной для  этой точки поставки. Если расход по Акту превышает значение характеристики – пользователю должно выдаваться предупреждение.

- Сравнение с предыдущим потреблением  - в этом случае введенный расход должен быть сопоставлен с  рассчитанным значением, выраженным в процентах или киловатт-часах:

- Для точки поставки задается максимальная допустимая величина изменения расхода ΔP (может быть задана абсолютным значением или в процентах).

- Введенный в Акте расход сравнивается с потреблением аналогичного периода предыдущего года Pпред. Если потребление, введенное в документе, отличается от потребления предыдущего периода более, чем на максимальную допустимую величину:

- | Pдок - Pпред | > ΔP

- пользователю выдается предупреждение.

- Система должна обрабатывать ситуацию, когда введенные показания меньше предыдущих, как переход счетчика через ноль, и автоматически рассчитывать расход с учетом разрядности счетчика.

Автоматическая загрузка показаний

Требуется выдавать пользователям предупреждение, если в момент передачи показаний в сбыт есть абоненты, по которым показания не зафиксированы.

Система должна позволять создавать и заполнять Акты снятия показаний на основе данных внешних систем. Взаимодействие описано в разделе 5.4.

Подсистема «Неучтенное потребление»

Регистрация бездоговорного потребления

В части регистрации бездоговорного потребления, Система должна соответствовать следующим требованиям:

- Система должна позволять фиксировать каждый факт выявления бездоговорного потребления, с помощью ввода отдельного документа, в котором указывается следующая обязательная информация:

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потребитель | Сведения о потребителе – юридическом/физическом лице, осуществляющем бездоговорное потребление Сведения об электроустановке, сведения об объекте электрической сети, к которому подключена электроустановка |
| 2 | Период бездоговорного потребления |  |
| 3 | Объем бездоговорного потребления |  |
| 4 | Метод расчета бездоговорного потребления | Классификатор методик, с помощью которых определяется объем бездоговорного потребления. Возможные варианты: - По мощности электроустановки - По мощности электроприемников - Согласно приложению №3 ПП442+ПП354 (для физ лиц) |
| 5 | Тариф | Тариф для расчета суммы за бездоговорное потребление |
| 6 | Сумма бездоговорного потребления |  |
| 7 | Сотрудник | Сотрудник Сетевой компании, выявивший бездоговорное потребление |

Система должна позволять учитывать стоимость каждого факта  бездоговорного потребления электроэнергии и сведения о дате и сумме возмещения (оплаты) за бездоговорное потребление.

Система должна позволять формировать на основании созданного Акта неучтенного потребления (бездоговорного потребления) задание на отключение потребителя.

Система должна позволять формировать ежемесячный отчет о бездоговорном потреблении электроэнергии.

Регистрация безучетного потребления

В части регистрации безучетного потребления, Система должна соответствовать следующим требованиям:

- Система должна позволять фиксировать каждый факт выявления безучетного потребления, с помощью ввода отдельного документа, в котором указывается следующая обязательная информация:

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потребитель | Сведения о потребителе – юридическом/физическом лице, осуществляющем безучетного потребление Сведения об электроустановке, и лицевом счете Сведения об объекте электрической сети, к которому подключена электроустановка |
| 2 | Период бездоговорного/безучетного потребления |  |
| 3 | Объем бездоговорного, безучетного потребления |  |
| 4 | Метод расчета бездоговорного, безучетного потребления | Классификатор методик, с помощью которых определяется объем безучетного потребления. Возможные варианты: - По мощности электроустановки - По мощности электроприемников - По нормативу потребления - По статистике потребления за предыдущий год - Метод расчета объема безучетного потребления изложен в приложении №3 ПП442+в ПП354 (для физ лиц) (методы должны быть реализованы в ПК) |
| 5 | Сотрудник | Сотрудник Сетевой компании, выявивший безучетное потребление |

Система должна позволять вводить акты безучетного потребления и автоматически рассчитывать объем безучетного потребления по следующим правилам:

- Объем безучетного потребления рассчитывается автоматически с даты последнего обхода, но не более 1 года, если последний обход был совершен ранее. Объем безучетного потребления может быть рассчитан:

- По нормативу (для физ. лиц).

- По фактической присоединенной мощности электроприемников и числу часов работы (использования электрической энергии) Потребителя, умноженного на коэффициент 1,2 (не более 24 часов в сутки), за весь период времени, истекший с даты проведения Сетевой компанией предыдущей контрольной проверки технического состояния точки поставки (присоединения), уровня энергопотребления и состояния средств измерений Потребителя.

- Ручной ввод рассчитанного объема переданной электроэнергии, согласованного с потребителем.

Подсистема «Расчет объемов энергии»

Описание схемы расчета и перерасчета объемов энергии

Объем передачи (поступления) электроэнергии определяется за календарный месяц. По окончании расчетного периода производится регламентная операция закрытия периода (запрещается редактирование данных, влияющих на расчет объемов энергии).

Функция расчета объемов услуг в текущем расчетном периоде выполняется расчетчиком того подразделения, в котором определена эта роль в зоне или расчетчиком вышестоящего подразделения. Результаты расчета объемов услуг передаются до уровня центральной базы данных для возможности сверки общих объемов с энергосбытовой организацией и для формирования сводной отчетности.

Общая схема определения объемов электроэнергии

Учет рассчитанного объема ведется в разрезе точек поставок (приема), методов расчета объемов энергии и продукции договора. Операции перерасчета объема прошлых периодов в точке поставки (приема) отражается в текущем, отдельно с видом операции «Перерасчет» и указанием периода, за который перерасчет был проведен.

Структура учета объемов

Точка поставки (приема)

Метод расчета

Метод расчета

Прибор учета

Акт безучетного потребления

Метод расчета

Расчетный способ. Для населения дорасчет объема до 1-го числа следующего месяца и перерасчет расчетных объемов прошлых периодов

Расчет объема на позиции

Расчет объема в точке поставки по сумме объемов методов расчета

Метод расчета объема (формула)

Фиксирование рассчитанного объема в точке

Схема перерасчета услуг в точках поставок (приема) в расчетном периоде

Точка поставки (приема)

Расчет передачи электроэнергии в точке

Перерасчет передачи электроэнергии прошлых периодов в точке поставки (ранее рассчитанных объемов при отсутствии показаний приборов учета)

Фиксирование рассчитанного объема

Точка поставки

Номенклатура

Вид операции

Количество

+ объем текущего периода

- объем прошлых периодов по перерасчету

Требования в части методов расчета объемов транспорта энергии

Система должна позволять определять объемы энергии, используя следующие методики расчета:

- Расчет по прибору учета (приборам учета), с возможностью использования данных контрольных приборов учета. При расчете используется расход, зафиксированный актами снятия показаний / ведомостью снятия показаний. При наличии в расчетном периоде нескольких показаний по одному прибору учета, для расчета должны быть использованы показания, зафиксированные на самую позднюю дату.

Если прибор учета, по показаниям которого определен расход, находится не на границе балансовой принадлежности, при расчете необходимо учесть потери в линии и трансформаторе. Объем потерь в линии, трансформаторе, может быть указан:

  - Процентом от расхода, зафиксированного по прибору учета.

  - Фиксированным значениям (в кВт*ч)

  - По расчетным формулам, указанных в НПА, применяемых для проведения расчетов потерь электрической энергии.

  - :

Объем потерь электроэнергии в трансформаторах определяется по формуле:

Wтр=Pхх×T+Pкз×SнагрSном2×Tн(кВт*ч.); Sнагр=WсчTн×cos ϕ(кВА), где:

| Т |  | – |  | число часов работы трансформатора под напряжением (в часах) за месяц с учетом отключений; |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рхх |  | – |  | потери холостого хода трансформатора (кВт), паспортные данные; |  |  |  |  |  |
| Ркз |  | – |  | потери короткого замыкания (кВт), паспортные данные; |  |  |  |  |  |
| Sнагр |  | – |  | мощность нагрузки (кВА) подключенной к данному трансформатору; |  |  |  |  |  |
| WWсч |  | –– |  | количество энергии, переданное через трансформатор (в киловатт-часах); |  |  |  |  |  |
| SSном |  | –– |  | номинальная мощность трансформатора (кВА); |  |  |  |  |  |
| ccos |  | –– |  | 0,8 угол нагрузки |  |  |  |  |  |
| ТТн |  | –– |  | число часов работы оборудования (трансформатора, линии) под нагрузкой за месяц, определяемое как среднее время использования максимальной мощности по точке поставки (согласно акту технологического присоединения) в месяц, рассчитанное по среднемесячному (фактическому прошлого года, а при отсутствии статистики – заявленному текущего) электропотреблению и согласованное с потребителем при подписании данного алгоритма, но не более 744 часов. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование точки поставки |  |  |  | Количество трансформаторов, шт. | Время работы под нагрузкой (Тн), ч | Рхх, кВт | Ркз, кВт | Прибавляется/вычитается к показаниям ПУ |

Объем потерь в ВЛ10, 0,4 кВ определяется по формуле:

ΔW10;0,4=Tн×3×I2ф×Rл×10-3 (кВт*ч.); Iф=Wcч3×Uл×COSϕ×Tн (А), где:

| Rл = Rуд х L | – | сопротивление фазного провода участка линии (Ом); |
| --- | --- | --- |
| Rуд | – | удельное сопротивление провода (Ом/км); |
| L | – | длина линии (км); |
| Uл | – | линейное напряжение линии (кВ) (10 для ВЛ-10кВ, 0,38 для ВЛ 0,4 кВ); |

Характеристика участков ВЛ 10; 0,4 кВ

| № п/п | Наименование ВЛ, КЛ | U (кВ) | Длина, (км) | Марка провода, кабеля | Время работы под нагрузкой (Тн), ч | Rуд (Ом/км) | Прибавляется/вычитается к показаниям ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Система должна позволять рассчитывать расход по нескольким различным точкам поставки (абонентам), использующим один прибор учета (счетчик). Расход определяется как доля от расхода по прибора учета. Сумма всех долей не должна превышать 100%

  - Замещающая методика при отсутствии показаний прибора учета абонента на момент расчета производится в соответствие с требования ПП РФ №442 и 354.

- В Системе необходимо предусмотреть документ «Корректировка объемов полезного отпуска», с возможностью его интерактивного ввода. Система должна позволить вводить корректировки расхода за предыдущие (закрытые) периоды и выполнить на основании этих корректировок перерасчет. Корректировок может быть введено за один период по одной точке поставки несколько, а одна корректировка может захватить насколько прошедших расчетных периодов (период, указанный в корректировке, может быть больше месяца).

- Сервис расчета точек поставки должен выводить информацию, детализированную до методов расчета. Необходимо отдельно показывать:

  - Потери в линиях.

  - Потери холостого хода и нагрузочные потери.

  - Объем энергии, определенный по показаниям основного и контрольных приборов учета.

  - Объем энергии, определенный по расчетным методикам (по среднедневному, по нормативу, по статистике за предыдущий год, по мощности и часам использования).

  - Объем безучетного потребления.

  - Перерасчет предыдущих периодов в разрезе до документов корректировки.

Формирование балансов электрической энергии

Система должна обеспечивать автоматический расчет балансов электрической энергии по формуле:

Прием в сеть – Полезный отпуск потребителям – Передача в смежные сетевые организации = Фактические потери электрической энергии.

Формирование балансов должно включать следующие параметры:

- по принадлежности сети (Всего по организации, филиал, РЭС) ;

- по уровню напряжения;

- по точке приема (центру питания);

- по расчетному периоду.

Система должна обеспечивать возможность детализации баланса до уровня отдельной точки поставки.

Требования к обмену данными с внешними системами

Общие требования

Функция «Загрузка данных из информационно-измерительных систем». Должна осуществляться загрузка требуемой для расчётов технологической информации из систем информационно-измерительных систем.

Детальный перечень и источники загружаемой технологической информации уточняются на стадии разработки Технорабочего проекта.

Обмен данными с внешними программными средствами осуществляется через веб-сервисы или  с помощью файлов обмена данными в одном из следующих форматов:

  - dbf

  - xls, xslx

Механизм обмена через веб-сервисы должен представлять собой механизм, позволяющий указывать адрес Web-сервисов для обмена со внешними системами, настройки подключения к этому Web-сервису, правила загрузки/выгрузки наборов данных на Web-сервис.

Механизм файлового обмена должен представлять собой сервис, позволяющий IT-специалистам Заказчика указать структуру файла с данными, правила загрузки/выгрузки данных в файл обмена  и периодичность обмена, если необходимо настроить автоматический по расписанию.

Форматы загрузки данных должны учитывать загрузку из разных систем.

Функция «Ручной ввод данных». Должна осуществляться возможность ручного ввода технологической информации (в случаях невозможности загрузки данных из ИИС). Перечень, источник, а также способ фиксирования вводимой информации, уточняются на стадии разработки Технорабочего проекта.

Загрузка данных из ПК Omni-US гарантирующего поставщика

В биллинг должны ежемесячно интегрироваться данные по показаниям с приборов учета из программного комплекса Omni-US гарантирующего поставщика.

Получение данных от ГП должно быть реализовано одним или несколькими способами:

- Посредством загрузки файлов форматов XML, XLSX, CSV;

- загрузка данных из типовых файлов выгрузки Omni-US.

В том числе, систему должны быть загружены следующие данные:

- справочник потребителей с электрическим адресом;

- справочник точек поставки;

- договоры энергоснабжения;

- расчетные объемы потребления;

- показания приборов учета;

- сведения о полезном отпуске;

- сведения о потерях электрической энергии.

Система должна обеспечивать протоколирование операций обмена и регистрацию ошибок загрузки;

Наличие архивной базы необходимо в целях уточняющей информации. (л/счет может быть закрыт, но фактически объект действующий).

Данные в биллинге должны и могут корректироваться на основании документации (актов, составленных работником предприятия, сведений, переданных потребителем).

Система должна обеспечивать автоматическое обновление ранее загруженных данных без потери истории изменений;

Система должна обеспечивать контроль полноты и корректности загружаемой информации.

Загрузка показаний из систем АИИС КУЭ

Система должна позволять автоматически загружать показания из следующих систем  АИИС КУЭ:

- «Пирамида» - показания по приборам, установленным в точках приема энергии в сеть.  Загрузка должна выполняться ежесуточно.

- «Энергосфера» - показания по приборам, установленным на РТП сетевой компании. Загрузка должна выполняться ежесуточно.

- «Куб-1» - показания по приборам, установленным у абонентов – юридических лиц. Загрузка должна выполняться ежемесячно.

- «Меркурий - Энергоучет» - показания по приборам, установленным у абонентов – юридических лиц. Загрузка должна выполняться ежемесячно.

- Альфа-центр.

Требования к печатным формам и отчетам

Перечень отчетов и печатных форм, использующихся на момент формирования ТЗ в отделах <Заказчик> представлен в Приложении №1 «Альбом печатных форм», Заказчик дополнительных требований к указанным отчетным формам не предъявляет.

Требования к построению распределенной базы данных

Система должна обеспечить построение распределенной базы данных для трёх уровней. ОПЭ Системы будет осуществляться в единой БД.

Требования к видам обеспечения

Требования к информационному обеспечению

В Системе должны использоваться действующие общероссийские и ведомственные классификаторы, а также классификаторы, действующие на объекте автоматизации. Классификаторы предоставляются Заказчиком. Ввод данных из классификаторов осуществляется силами Заказчика.

. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объектов автоматизации к вводу системы в действие

Загрузка первоначальных данных из существующих информационных систем

Для начала работы с Системой необходим перенос исторических данных из существующих систем. Предметом загрузки являются справочники и остатки за период.

В биллинг должна быть «залита» архивная база из программного комплекса Omni-US гарантирующего поставщика для создания «рабочей базы» СО как основы для разработки и ведения самостоятельно дальнейшего учета о потребителях, ССО.

Загрузка данных в систему выполняется из промежуточных файлов передачи данных (ФПД), структура ФПД описана в Приложении №4 «Структура файлов переноса данных».

Первоначальное наполнение базы данных Системы необходимо произвести путем загрузки информации из действующих информационных систем Заказчика и гарантирующего поставщика.

Загрузка должна выполняться посредством:

- загрузки файлов XLSX;

- загрузки файлов CSV;

- загрузки файлов XML.

Первоначальной загрузке подлежат:

- потребители;

- точки поставки;

- точки приема;

- договоры энергоснабжения;

- договоры передачи электрической энергии;

- приборы учета;

- трансформаторы тока и напряжения;

- показания приборов учета;

- сведения о полезном отпуске;

- сведения о потерях электрической энергии;

- сведения о смежных сетевых организациях.

После выполнения загрузки должна обеспечиваться возможность проведения контрольной сверки между загруженными данными и исходными данными Заказчика и гарантирующего поставщика.

Настройка репликации

Для функционирования Системы в закреплённых организационных рамках требуется развернуть одну центральную БД.

Настройка репликации должна быть выполнена в процессе тиражирования Системы.

Состав работ по подготовке объектов к вводу Системы в действие

Сроки выполнения подготовительных работ будут согласованы Сторонами в процессе выполнения работ по Договору на фазах разработки и внедрения Системы.

Выверка загруженных в Системе данных

Проверка корректности переноса данных производится путем сравнения произвольной выборки не менее 5-ти элементов из ФПД каждого вида и результатов их загрузки в Систему. Для справочников проводится также подсчет элементов в файлах ФПД и в системе. Для контроля оборотной и остаточной информации могут использоваться отчеты из альбома печатных форм (Приложение №1 «Альбом печатных форм»).

Требования к документированию

Документирование проекта

В ходе выполнения проекта Исполнителем должна быть предоставлена следующая документация:

| Фаза/Наименование документа | Шифр документа |
| --- | --- |
| Техническое задание |  |
| Программы тренингов |  |
| Календарь проведения тренингов |  |
| Аттестационная ведомость |  |
| Программа ПСИ |  |
| Календарь проведения ПСИ |  |
| Протокол результатов проведения ПСИ |  |
| Журнал проведения тестовой эксплуатации |  |
| Регламенты оказания технической поддержки в процессе тестовой эксплуатации |  |
| Журнал регистрации инцидентов |  |

Документирование Системы

Исполнителем должна быть предоставлена следующая документация, обеспечивающая эксплуатацию Системы:

| № п/п | Наименование эксплуатационных документов |
| --- | --- |
|  | Руководство пользователя в виде инструкций: - Инструкция Администратора - Инструкция Мастер отчетов; - Инструкция блока «Структура сети» - Инструкция блока «Расчет объемов переданной энергии» - Инструкция блока «Работа с заявками» - Инструкция блоков «Точки приема», «Оперативная схема сети», «Расчет по пакету» - Инструкция блока «Учет бездоговорного и безучетного потребления» - Инструкция блока «Блок учета полезного отпуска» |

Порядок контроля и приемки услуг.

Виды, состав, объем и методы испытаний

Приемка осуществляется по результатам проведения приемо-сдаточных испытаний, для которых Исполнитель разрабатывает документ «Программа и методика испытаний», который утверждается Заказчиком.

Приемо-сдаточные испытания

В ходе проведения ПСИ должны проверяться следующие требования:

- Правильность и достоверность выполнения функций, на основе контрольного примера;

- Возможность функционирования на технических средствах Заказчика

- Проверка правильности функционирования Системы в целом при выполнении каждой функции;

- Проверка правильности формирования отчетности;

- Качество реализации требований по быстродействию при реальных штатных, предельных и критических значений параметров программно-вычислительного комплекса;

- Комплектность и качество эксплуатационной и проектной документации.

- Результаты проведения тестовой эксплуатации оформляются протоколом.

Контрольный пример

Контрольный пример разрабатывается совместно Заказчиком и Исполнителем. Утверждается Заказчиком. ПСИ проводятся в соответствии с контрольным примером.

Приложение 1.

Альбом печатных форм

      - Анализ изменения потребления в сравнении с предыдущими периодами.

      - Баланс электрической энергии в сети Исполнителя.

      - Ведомость контрольного обхода (краткая).

      - Ведомость контрольного обхода (подробная).

      - Отчет о неучтенном потреблении электроэнергии на сетях.

      - Детализация начислений потребителям в разрезе тарифных групп.

      - История начисления полезного отпуска потребителю.

      - Книга обхода счетчиков по лицевым счетам.

      - Наряд на замену счетчика.

      - Отчет о потребленной энергии.

      - Перечень средств учета, подлежащих поверке.

      - Расшифровка начисленного полезного отпуска (с учетом вывода информации по Фактической мощности и максимальной мощности потребителей).

      - Реестр точек приема в сети, в том числе по уровням напряжения.

      - Реестр точек поставки потребителей (с учетом дорасчета потерь в сетях потребителя (при установке приборов учета не на границе раздела, Тарифы ФЛ; Тарифы ЮЛ; Класс напряжения; Услуга (Эл.э, Эл.мощность).).

      - Реестр выполненных работ за период.

      - Реестр средств учета, установленного у потребителей в ТП (Вывод отчета за конкретный период.).

      - Справка о распределении счетчиков по классам.

      - Справка о распределении счетчиков по классам и срокам поверки.

      - Справка по заменам средств учета.

      - Сравнение показаний за два периода.

      - Сравнение начисленного полезного отпуска по месяцам.

      - Средства учета, установленные у потребителей.

      - Статистика внесенных показаний.

      - Точки с несколькими показаниями в периоде.

      - Объемы полезного отпуска организациям и предприятиям.

      - Справка о распределении абонентов по количеству узлов сети.

      - Формирование листа обхода с инспекционной проверкой.