- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОКПД2:  26.51.52.130.Поставка преобразователей давления для проведения работ на Новосибирской ГЭС

- (Лот № )

#### 1.	Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

- ОКПД2:  26.51.52.130.Поставка преобразователей давления для проведения работ на Новосибирской ГЭС (далее – продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

#### Исполнение обязательств по договору №4-РЕМ-2023 от 11.10.2023 «Капитальный и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений Филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Преобразователь давления АИР-10-/Н/ДИ/1150/-/НГ-06/-/G2/11N/t0550/C05/0…250 кПа/IP65/GSP/-/-/ИТЦ420/М4-1 | шт. | 1 |
| 2. | Преобразователь давления АИР-10-/Н/ДИВ/1350/-/НГ-06/-/G2/11N/t0550/C05/-100…150 кПа/IP65/GSP/-/-/ИТЦ420/М4-1/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП | шт. | 4 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - ОКПД2: 26.51.52.130.Поставка преобразователей давления для проведения работ на Новосибирской ГЭС | С даты подписания договора | В течение 30 рабочих дней с даты подписания договора |

Таблица 2.3. Требования к продукции

| - Наименование продукции (позиции № 1.1.-1.2. Таблицы 2.1):ОКПД2: 26.51.52.130.Поставка преобразователей давления для проведения работ на Новосибирской ГЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| 1. | Преобразователь давления | Модель | АИР-10 |  |
|  |  | Модификация | Н |  |
|  |  | Тип измеряемого давления | ДИ |  |
|  |  | Верхний предел измерений | 1150 кПа |  |
|  |  | Тип корпуса | НГ-06 |  |
|  |  | Параметры подключения | G2/11N/t0550/C05/ |  |
|  |  | Диапазон измерений | 0…250 кПа |  |
|  |  | Степень защиты от пыли и влаги | IP 65 |  |
|  |  | Материал и тип клеммной головки | GSP |  |
|  |  | Установка светодиодного индикатора | ИТЦ420/М4-1 |  |
| 2. | Преобразователь давления | Модель | АИР-10 |  |
|  |  | Модификация | Н |  |
|  |  | Тип измеряемого давления | ДИВ |  |
|  |  | Верхний предел измерений | 1350 кПа |  |
|  |  | Тип корпуса | НГ-06 |  |
|  |  | Параметры подключения | G2/11N/t0550/C05/ |  |
|  |  | Диапазон измерений | 100…150 кПа |  |
|  |  | Степень защиты от пыли и влаги | IP 65 |  |
|  |  | Тип клеммной головки | GSP |  |
|  |  | Установка светодиодного индикатора | ИТЦ420/М4-1 |  |
|  |  | Исполнение | ГП |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новосибирск, 630056, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4/1. |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 09:00 до 11:00 и с 13:00 до 16:00. |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | Гарантийный срок эксплуатации устанавливается в размере 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию либо в размере 36 месяцев с даты отгрузки со склада поставщика — в зависимости от того, какое из указанных событий наступает позднее. |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную. |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. Продукция поставщика должна быть пригодна для ремонта гидроагрегатов Филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» и соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов, поставщик обязан согласовывать это с Покупателем |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.