Технические требования на оказание услуг

«ОКПД 2: 74.90.13.000 Оказание услуг по  корректировке

Декларации о составе и свойствах сточных вод АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель выполнения услуг	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.3. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

1.4. Иные требования и сведения общего характера	3

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

2.2. Требования к качеству услуг	5

Таблица 4. Требования к качеству услуг	5

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 74.90.13.000 Оказание услуг по  корректировке Декларации о составе и свойствах сточных вод АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

  - Цель выполнения услуг

Проведение исследований сточных вод и корректировки Декларации о составе и свойствах сточных вод.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» | 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 | Общее количество контрольных колодцев — 7: выпуск 1 (контрольный колодец № 107-ул. Гжатская; выпуск 3 (контрольный колодец №143)-ул. Гжатская; выпуск 4 (контрольный колодец №134')-Гражданский пр., д. 20, литер А; выпуск 5 (контрольный колодец №128А)-Гражданский пр., д. 20, литер А; выпуск 6 (контрольный колодец №97(41)-ул. Фаворского; выпуск 7 (контрольный колодец №108)- ул. Гжатская. |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик может предоставить Исполнителю копии следующих документов в электронном виде:

- Декларация о составе и свойствах сточных вод АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

-Протоколы отбора ГУП «Водоканал  Санкт-Петербурга» за 2023, 2024, 2025 г.

-Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации.

  - Иные требования и сведения общего характера

Заказчик имеет лицензию на осуществление работ со сведениями, составляющими государственную тайну, в связи с чем, прием иностранных граждан на территории Заказчика строго регламентирован нормативными правовыми актами Российской Федерации по обеспечению режима секретности. На основании данного обстоятельства вход на территорию Заказчика работникам Участника, - иностранным гражданам может быть  запрещён. В случае недопуска Заказчиком работников Участника, - иностранных граждан, -  для оказания услуг по договору не влечет перенос сроков оказания услуг и не освобождает Участника от ответственности за нарушение сроков оказания услуг.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оказание услуг по корректировке Декларации о составе и свойствах сточных вод АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» | Усл.ед. | 1 |

    - Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| Этап (квартал) | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | Оказание услуг по корректировке Декларации о составе и свойствах сточных вод АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» | С даты, следующей за датой заключения Договора | До 31 октября 2026 г. |

  - Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2): Оказание услуг по  корректировке Декларации о составе и свойствах сточных вод АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1 | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| - 1.1. | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1. отбору и анализу проб сточных вод из контрольных колодцев Заказчика по химическим показателям (водородный показатель рН, жиры, нефтепродукты, летучие органические соединения (ЛОС), сульфиды, фосфор общий, хлор активный (хлор и хлорамины), взвешенные вещества, БПК5, ХПК, соотношение БПК:ХПК, азот общий, СПАВ (неионогенные), СПАВ (анионные), фенолы, сульфаты, хлориды, алюминий, железо общее, марганец, медь, цинк, хром общ., хром 6+, никель, кадмий, свинец, мышьяк, ртуть, температура) - с выдачей протоколов исследований. | -Отбор проб сточных вод из контрольных колодцев Химические исследования должны осуществляться испытательной лабораторией, прошедшей аккредитацию - отбору и анализу проб сточных вод из контрольных колодцев Заказчика по химическим показателям (водородный показатель рН, жиры, нефтепродукты, летучие органические соединения (ЛОС), сульфиды, фосфор общий, хлор активный (хлор и хлорамины), взвешенные вещества, БПК5, ХПК, соотношение БПК:ХПК, азот общий, СПАВ (неионогенные), СПАВ (анионные), фенолы, сульфаты, хлориды, алюминий, железо общее, марганец, медь, цинк, хром общ., хром 6+, никель, кадмий, свинец, мышьяк, ртуть, температура) - с выдачей протоколов исследований. -Корректировка Декларации о составе и свойствах сточных вод -Сопровождение документации в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с получением согласованной деклараций о составе и свойствах сточных вод в установленном порядке |  | Согласие с требованием | - | -//- |
| - 1.2. | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| - 1.2.1. | Исполнитель должен оказывать Услуги силами только квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное оказание Услуг. |  | Согласие с требованием | - | -//- |
| - 2. | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| - 2.1. | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Приемка осуществляется посредством подписания акта сдачи-приемки услуг |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Акты отбора проб, протоколы исследований, откорректированная Декларация о составе и свойствах сточных вод |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель осуществляет химические исследования лабораторией имеющей аккредитацию. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Исполнитель должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 22-ФЗ, 44-ФЗ, которые размещены в ЕИС. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | В стоимость оказания услуг должны быть включены все затраты и расходные материалы, необходимые для выполнения услуг согласно техническому требованию |  | Согласие с требованием | - |  |